**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-V.5-3/2014**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **8** | **1** | **5** | **2** | **3** | **6** | **4** | **0** |

(Juridinio asmens kodas)

**Grendavės kaimo nuotekų biologinio valymo įrenginiai**

Grendavės k., Grendavės sen., Trakų r. sav.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Trakų vandenys“

Birutės g. 27, Trakai, tel., 8 528 55560, faks., 8 528 55581

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

|  |  |
| --- | --- |
| Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): | Nuotekų tvarkymas ir išleidimas |

Leidimą sudaro 2 puslapiai.

Išduotas 2014 lapkričio 25 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir

leidimų departamento Justina Kraskauskaitė \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vilniaus skyriaus vedėja (Vardas, pavardė) (parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimopanaikinimo taisyklių

3 priedo

1 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

**Nuotekų TVARKYMAS IR išleidimas**

**1 lentelė.** Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurį leidžiama išleisti nuotekas, kai nuotekas planuojama infiltruoti į gruntą tam tikslui įrengtuose filtravimo įrenginiuose, kaupti sukaupimo rezervuaruose periodiškai išvežant ar pan.).

*Lentelė nepildoma, nuotekos išleidžiamos į paviršinius vandens telkinius.*

**2 lentelė.** Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Teršalo pavadinimas | Nuotekų užterštumas prieš valymą | | | Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką | | | | | Minimalus išvalymo efektyvumas, % |
| mom.,  mg/l | Vidut.,  mg/l | t/metus | DLK mom.,  mg/l | DLK vidut.,  mg/l | | DLT paros,  t/d. | DLT metų,  t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I-1 | BDS7 | 420 | 392 | 1,3478 | 34 | 23 | - | 0,0003 | 0,0791 | 94 |

**LEIDIMO PRIEDAI:**

Paraiška Taršos leidimui gauti

Aplinkos monitoringo programa

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_