**TŪRIO MATAVIMO PRIEMONIŲ IR INDŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ**

**VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1 PIRKIMO DALIS**

**Pirkimo objektas** – tūrio matavimo priemonių ir indų metrologinės paslaugos.

**Paslaugų užsakovas** – Aplinkos apsaugos agentūra.

**Paslaugų teikimo trukmė** – 35 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

**Paslaugų teikimo vieta:** a.) Kai matavimo priemonių buvimo vieta – Vilnius, paslaugos teikėjas pasiima matavimo priemones iš paslaugos pirkėjo. b.) Kai matavimo priemonių buvimo vieta – Klaipėda, paslaugos pirkėjas pristato matavimo priemones paslaugos teikėjui nurodytu adresu Klaipėdoje arba Vilniuje.

**Kita reikalinga informacija** - Kalibravimo paslaugos turi būti akredituotos.

Paslaugos teikėjui pateikta matavimo priemonė turi būti patikrinta ir / ar sukalibruota per 7 darbo dienas nuo matavimo priemonės pateikimo.

Paslaugos teikėjui matavimo priemonės patikrą ir/ ar kalibravimą atliekant Perkančiosios organizacijos patalpose (laboratorijose), matavimo priemonė turi būti patikrinta ir/ ar sukalibruota per 1 darbo dieną.

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą išrašyti patikros sertifikatą ir / ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoti žymą (jei taikoma).

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, esant neigiamam rezultatui išrašyti netinkamumo pažymą ir nurodyti dėl kokių priežasčių matavimo priemonė pripažinta netinkama naudoti.

| **Eil. Nr.** | **Įrenginio pavadinimas** | **Metrologinės paslaugos pavadinimas** | **Maksimalus kalibravimo taškų kiekis** | **Įrenginio buvimo vieta** | **Paslaugos atlikimo vieta** | **Paslaugos kiekis, vnt.** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Per 1 metus** | **Per 3 metus** |
| 1 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė 0,01-0,1 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 2 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė 0,01-0,1 ml | Kalibravimas | 4 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 3 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė 0,1-1 ml | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 | 12 |   |
| 4 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė 0,1-1 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 | 12 |   |
| 5 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė 0,5-5 ml | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 9 |   |
| 6 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė 0,5-5 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 9 |   |
| 7 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė ACURA825 (100-1000 µl)  | Patikra |   | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 8 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė ACURA825 (100-1000 µl)  | Kalibravimas  | 3 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 9 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė ACURA835 (1-10 ml) | Patikra |   | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 10 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė ACURA835 (1-10 ml) | Kalibravimas  | 3 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 11 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė, 1 ml (Eppendorf, Biohit) | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |   |
| 12 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė, 1 ml (Eppendorf, Biohit) | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |   |
| 13 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė, 10 ml (Eppendorf) | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |   |
| 14 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė, 10 ml (Eppendorf) | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |   |
| 15 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė, 5 ml (Eppendorf, Biohit) | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 9 |   |
| 16 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė, 5 ml (Eppendorf, Biohit) | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 9 |   |
| 17 | Kintamo tūrio dozatorius DISPENSETTE III, BIOHIT PROSPENSER, DISPENSETTE ORGANIC (1-10 ml) | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 9 |   |
| 18 | Kintamo tūrio dozatorius DISPENSETTE III, BIOHIT PROSPENSER, DISPENSETTE ORGANIC (1-10 ml) | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 9 |   |
| 19 | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė FINNPIPETTE, BIOHIT, PIPET4U, EPPENDORF (100–1000 µl) | Kalibravimas | 4 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 10 | 30 |   |
| 20 | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė FINNPIPETTE, BIOHIT, PIPET4U, EPPENDORF (100–1000 µl) | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 10 | 30 |   |
| 21 | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė BIOHIT 200–1000 µl, | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 22 | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė BIOHIT 200–1000 µl, | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 23 | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė FINNPIPETTE (1 – 5 ml) | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 24 | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė FINNPIPETTE (1 – 5 ml) | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 25 | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette, BIOHIT (2–20 µl) | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 9 |   |
| 26 | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette, BIOHIT (2–20 µl) | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 9 |   |
| 27 | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette, BIOHIT, BIOHIT mLINE (20–200 µl) | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 7 | 21 |   |
| 28 | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette, BIOHIT, BIOHIT mLINE (20–200 µl) | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 7 | 21 |   |
| 29 | Moro pipetė, 10 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 5 | 5 |   |
| 30 | Moro pipetė, 10 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |   |
| 31 | Moro pipetė, 15 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 4 |   |
| 32 | Moro pipetė, 15 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |   |
| 33 | Moro pipetė, 20 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 4 |   |
| 34 | Moro pipetė, 20 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |   |
| 35 | Moro pipetė, 25 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 4 |   |
| 36 | Moro pipetė, 25 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |   |
| 37 | Moro pipetė, 50 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 4 |   |
| 38 | Moro pipetė, 50 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |   |
| 39 | Pastovaus tūrio automatinis dozatorius pipetė, 10µl (Eppendorf) | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 40 | Pastovaus tūrio automatinis dozatorius pipetė, 10µl (Eppendorf) | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 41 | Pastovaus tūrio automatinis dozatorius pipetė, 500µl (Eppendorf) | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 42 | Pastovaus tūrio automatinis dozatorius pipetė, 500µl (Eppendorf) | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 43 | Pastovaus tūrio stūmoklinė pipetė UNIpipette 200 µl | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 44 | Pastovaus tūrio stūmoklinė pipetė UNIpipette 200 µl | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 45 | Pastovaus tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette 10 µl | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 46 | Pastovaus tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette 10 µl | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 47 | Pastovaus tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette 100 µl | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 48 | Pastovaus tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette 100 µl | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 49 | Pastovaus tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette 50 µl | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 50 | Pastovaus tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette 50 µl | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 51 | Plastikinė matavimo kolba, 10 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 5 | 5 |   |
| 52 | Plastikinė matavimo kolba, 100 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 5 | 5 |   |
| 53 | Plastikinė matavimo kolba, 1000 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 54 | Plastikinė matavimo kolba, 25 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 5 | 5 |   |
| 55 | Plastikinė matavimo kolba, 250 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 56 | Plastikinė matavimo kolba, 50 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 6 | 6 |   |
| 57 | Plastikinė matavimo kolba, 500 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 58 | Plastikinė matavimo stiklinė, 4000 ml | Patikra |   | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |   |
| 59 | Stiklinė įpylimo kolba, 100 ml | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 60 | Stiklinė įpylimo kolba, 100 ml  | Patikra |   | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 61 | Stiklinė įpylimo kolba, 1000 ml | Patikra |   | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 62 | Stiklinė įpylimo kolba, 1000 ml  | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 63 | Stiklinė matavimo kolba, 1 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 10 | 20 |   |
| 64 | Stiklinė matavimo kolba, 1 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 60 | 60 |   |
| 65 | Stiklinė matavimo kolba, 10 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 10 | 20 |   |
| 66 | Stiklinė matavimo kolba, 10 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 40 | 40 |   |
| 67 | Stiklinė matavimo kolba, 100 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 31 | 31 |   |
| 68 | Stiklinė matavimo kolba, 100 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 51 | 51 |   |
| 69 | Stiklinė matavimo kolba, 1000 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 12 | 12 |   |
| 70 | Stiklinė matavimo kolba, 1000 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 12 | 12 |   |
| 71 | Stiklinė matavimo kolba, 2 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 10 | 10 |   |
| 72 | Stiklinė matavimo kolba, 2 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 30 | 30 |   |
| 73 | Stiklinė matavimo kolba, 200 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 8 | 8 |   |
| 74 | Stiklinė matavimo kolba, 200 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 8 | 8 |   |
| 75 | Stiklinė matavimo kolba, 2000 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 76 | Stiklinė matavimo kolba, 2000 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 77 | Stiklinė matavimo kolba, 25 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 17 | 17 |   |
| 78 | Stiklinė matavimo kolba, 25 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 7 | 7 |   |
| 79 | Stiklinė matavimo kolba, 250 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 10 | 10 |   |
| 80 | Stiklinė matavimo kolba, 250 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 10 | 10 |   |
| 81 | Stiklinė matavimo kolba, 5 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 30 | 30 |   |
| 82 | Stiklinė matavimo kolba, 5 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 10 | 10 |   |
| 83 | Stiklinė matavimo kolba, 50 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 73 | 73 |   |
| 84 | Stiklinė matavimo kolba, 50 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 43 | 43 |   |
| 85 | Stiklinė matavimo kolba, 500 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 9 | 9 |   |
| 86 | Stiklinė matavimo kolba, 500 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 9 | 9 |   |
| 87 | Stiklinė pipetė, 1 ml | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 88 | Stiklinė pipetė, 10 ml | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 89 | Stiklinė pipetė, 10 ml | Patikra |   | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 90 | Stiklinė pipetė, 5 ml | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 91 | Stiklinė pipetė, 5 ml | Patikra |   | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 92 | Stiklinė pipetė, graduota, 1 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 26 | 26 |   |
| 93 | Stiklinė pipetė, graduota, 1 ml | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 11 | 11 |   |
| 94 | Stiklinė pipetė, graduota, 10 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 14 | 14 |   |
| 95 | Stiklinė pipetė, graduota, 10 ml | Kalibravimas | 6 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 14 | 14 |   |
| 96 | Stiklinė pipetė, graduota, 2 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 14 | 14 |   |
| 97 | Stiklinė pipetė, graduota, 2 ml | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 14 | 14 |   |
| 98 | Stiklinė pipetė, graduota, 5 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 24 | 24 |   |
| 99 | Stiklinė pipetė, graduota, 5 ml | Kalibravimas | 6 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 14 | 14 |   |
| 100 | Stiklinis matavimo cilindras, 10 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 6 |   |
| 101 | Stiklinis matavimo cilindras, 10 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 8 | 8 |   |
| 102 | Stiklinis matavimo cilindras, 100 ml | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 103 | Stiklinis matavimo cilindras, 100 ml | Patikra |   | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 104 | Stiklinis matavimo cilindras, 100 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 6 | 6 |   |
| 105 | Stiklinis matavimo cilindras, 100 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 11 | 11 |   |
| 106 | Stiklinis matavimo cilindras, 1000 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 | 4 |   |
| 107 | Stiklinis matavimo cilindras, 1000 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 6 | 6 |   |
| 108 | Stiklinis matavimo cilindras, 2000 ml | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 109 | Stiklinis matavimo cilindras, 2000 ml | Patikra |   | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 110 | Stiklinis matavimo cilindras, 25 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 5 | 5 |   |
| 111 | Stiklinis matavimo cilindras, 25 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 8 | 8 |   |
| 112 | Stiklinis matavimo cilindras, 250 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 | 4 |   |
| 113 | Stiklinis matavimo cilindras, 250 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 6 | 6 |   |
| 114 | Stiklinis matavimo cilindras, 250ml | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 115 | Stiklinis matavimo cilindras, 250ml | Patikra |   | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 116 | Stiklinis matavimo cilindras, 50 ml | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 117 | Stiklinis matavimo cilindras, 50 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 6 | 6 |   |
| 118 | Stiklinis matavimo cilindras, 50 ml | Patikra |   | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 119 | Stiklinis matavimo cilindras, 50 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 11 | 11 |   |
| 120 | Stiklinis matavimo cilindras, 500 ml | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 121 | Stiklinis matavimo cilindras, 500 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |   |
| 122 | Stiklinis matavimo cilindras, 500 ml | Patikra |   | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 123 | Stiklinis matavimo cilindras, 500 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |   |
| 124 | Vienos žymos pipetė, 10 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 11 | 11 |   |
| 125 | Vienos žymos pipetė, 10 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 11 | 11 |   |
| 126 | Vienos žymos pipetė, 100 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |   |
| 127 | Vienos žymos pipetė, 100 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |   |
| 128 | Vienos žymos pipetė, 15 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 12 | 12 |   |
| 129 | Vienos žymos pipetė, 15 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 12 | 12 |   |
| 130 | Vienos žymos pipetė, 20 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 10 | 10 |   |
| 131 | Vienos žymos pipetė, 20 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 10 | 10 |   |
| 132 | Vienos žymos pipetė, 25 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |   |
| 133 | Vienos žymos pipetė, 25 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |   |
| 134 | Vienos žymos pipetė, 30 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |   |
| 135 | Vienos žymos pipetė, 30 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |   |
| 136 | Vienos žymos pipetė, 4 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |   |
| 137 | Vienos žymos pipetė, 4 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |   |
| 138 | Vienos žymos pipetė, 40 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 14 | 14 |   |
| 139 | Vienos žymos pipetė, 40 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 14 | 14 |   |
| 140 | Vienos žymos pipetė, 5 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |   |
| 141 | Vienos žymos pipetė, 5 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |   |
| 142 | Vienos žymos pipetė, 50 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |   |
| 143 | Vienos žymos pipetė, 50 ml | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |   |
| 144 | Kintamo tūrio dozatorius BRAND, Titrette | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 4 | 12 |   |
| 145 | Kintamo tūrio dozatorius BRAND, Titrette | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 9 | 27 |   |
| 146 | Kintamo tūrio dozatorius Dispensette | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 147 | Kintamo tūrio dozatorius Dispensette | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 148 | Kintamo tūrio dozatorius Eppendorf | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 149 | Kintamo tūrio dozatorius Eppendorf | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klapėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 150 | Kintamo tūrio dozatorius pipetė, Gilson | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 4 | 12 |   |
| 151 | Kintamo tūrio dozatorius pipetė, Gilson | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 152 | Kintamo tūrio dozatorius, Dispensette | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |   |
| 153 | Kintamo tūrio pipetė BIONIT, BRAND, Ependorf,ProlinePlus, Transferpette | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 | 15 |   |
| 154 | Kintamo tūrio pipetė BIONIT, BRAND, Ependorf,ProlinePlus, Transferpette | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 7 | 21 |   |
| 155 | Kintamo tūrio pipetė Calibra | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 156 | Kintamo tūrio pipetė dozatorius, Eppendorf, Socorex, Transferpette, Capp, Calibrex | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 18 | 54 |   |
| 157 | Kintamo tūrio pipetė Ependorf, | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 158 | Kintamo tūrio pipetė Eppendorf | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 159 | Kintamo tūrio pipetė Eppendorf | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 160 | Kintamo tūrio pipetė Eppendorf, Socorex,Transferpette, Capp,Calibrex | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 | 15 |   |
| 161 | Kintamo tūrio pipetė-dozatorius, Sartorius | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |   |
| 162 | Menzūra 250 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 163 | Pastovaus tūrio automatinė pipetė | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 164 | Pastovaus tūrio automatinė pipetė | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 165 | Pastovaus tūrio dozatorius pipetė, Dispensette, Socorex, Eppendorf , Transferpette | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |   |
| 166 | Pastovaus tūrio dozatorius pipetė, Dispensette, Socorex, Eppendorf ,Transferpette | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 7 | 21 |   |
| 167 | Plastikinis matavimo indas, 1000 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |   |
| 168 | Skaitmeninė biuretė, titratorius Brand, Gilson, Titrette | Patikra |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija | 10 | 30 |  |
| 169 | Skaitmeninė biuretė, titratorius Brand, Gilson, Titrette | Kalibravimas | 3 | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija | 7 | 21 |  |
| 170 | Stiklinė biuretė 5 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 171 | Stiklinė biuretė 5 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 172 | Stiklinė graduota pipetė 1 ml | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 6 | 6 |   |
| 173 | Stiklinė graduota pipetė 1 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 6 | 6 |   |
| 174 | Stiklinė graduota pipetė 10 ml | Kalibravimas | 8 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 20 | 20 |   |
| 175 | Stiklinė graduota pipetė 10 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 20 | 20 |   |
| 176 | Stiklinė graduota pipetė 2 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 6 | 6 |   |
| 177 | Stiklinė graduota pipetė 2 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 6 | 6 |   |
| 178 | Stiklinė graduota pipetė 5 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 12 | 12 |   |
| 179 | Stiklinė graduota pipetė 5 ml | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 12 | 12 |   |
| 180 | Stiklinė kolba, 100 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 17 | 21 |   |
| 181 | Stiklinė kolba, 100 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 17 | 17 |   |
| 182 | Stiklinė kolba, 100 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija |   | 4 |   |
| 183 | Stiklinė kolba, 1000 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 12 | 15 |   |
| 184 | Stiklinė kolba, 1000 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 12 | 15 |   |
| 185 | Stiklinė kolba, 200 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |   |
| 186 | Stiklinė kolba, 200 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |   |
| 187 | Stiklinė kolba, 2000 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 188 | Stiklinė kolba, 2000 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 189 | Stiklinė kolba, 25 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 11 | 11 |   |
| 190 | Stiklinė kolba, 25 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 11 | 11 |   |
| 191 | Stiklinė kolba, 250 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | 5 |   |
| 192 | Stiklinė kolba, 250 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |   |
| 193 | Stiklinė kolba, 50 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 19 | 21 |   |
| 194 | Stiklinė kolba, 50 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 19 | 21 |   |
| 195 | Stiklinė kolba, 500 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 | 7 |   |
| 196 | Stiklinė kolba, 500 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 | 7 |   |
| 197 | Stiklinė kolba, 250 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija |   | 3 |   |
| 198 | Stiklinė Moro pipetė 15 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |   |
| 199 | Stiklinė Moro pipetė 20 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |   |
| 200 | Stiklinė Moro pipetė 25 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |   |
| 201 | Stiklinė Moro pipetė 40 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 6 | 6 |   |
| 202 | Stiklinė Moro pipetė, 10 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 8 | 8 |   |
| 203 | Stiklinė Moro pipetė, 10 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 8 | 8 |   |
| 204 | Stiklinė Moro pipetė, 15 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |   |
| 205 | Stiklinė Moro pipetė, 20 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |   |
| 206 | Stiklinė Moro pipetė, 25 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |   |
| 207 | Stiklinė Moro pipetė, 40 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 6 | 6 |   |
| 208 | Stiklinė Moro pipetė, 5 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 | 5 |   |
| 209 | Stiklinė Moro pipetė, 5 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 | 5 |   |
| 210 | Stiklinė pipetė (Hensen) | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 211 | Stiklinė pipetė (Hensen) | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 212 | Stiklinė pipetė, 10 ml | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |   |
| 213 | Stiklinė pipetė, 10 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | 3 |   |
| 214 | Stiklinė pipetė, 15 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 215 | Stiklinė pipetė, 15 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 216 | Stiklinė pipetė, 2 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 217 | Stiklinė pipetė, 2 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 218 | Stiklinė pipetė, 20 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 219 | Stiklinė pipetė, 20 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 220 | Stiklinė pipetė, 25 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 221 | Stiklinė pipetė, 25 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 222 | Stiklinė pipetė, 5 ml | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |   |
| 223 | Stiklinė pipetė, 5 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |   |
| 224 | Stiklinis cilindras, 100 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 4 | 6 |   |
| 225 | Stiklinis cilindras, 100 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 4 | 6 |   |
| 226 | Stiklinis cilindras, 1000 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 4 | 4 |   |
| 227 | Stiklinis cilindras, 25 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |   |
| 228 | Stiklinis cilindras, 25 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |   |
| 229 | Stiklinis cilindras, 250 ml | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 4 | 4 |   |
| 230 | Stiklinis cilindras, 250 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 4 | 4 |   |
| 231 | Stiklinis cilindras, 50 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 | 5 |   |
| 232 | Stiklinis cilindras, 50 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 | 5 |   |
| 233 | Stiklinis cilindras, 500 ml | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 | 7 |   |
| 234 | Stiklinis cilindras, 500 ml | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 | 7 |   |
| 235 | Stiklinis matavimo cilindras, 1000 ml | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 4 | 4 |   |

**Priedas Nr. 2**

**MASĖS MATAVIMO PRIEMONĖS (VILNIUS) METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**2 PIRKIMO DALIS**

**Pirkimo objektas** – masės matavimo priemonių metrologinės paslaugos.

**Paslaugų užsakovas** – Aplinkos apsaugos agentūra.

**Paslaugų teikimo trukmė** – 35 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

**Paslaugų teikimo vieta** – Paslaugos teikėjas, kai paslaugos teikiamos paslaugos teikėjo laboratorijoje, pasiima matavimo priemones iš paslaugos pirkėjo, jei paslaugos teikimo vieta yra ne Vilniuje;

**Kita reikalinga informacija** - Kalibravimo paslaugos turi būti akredituotos.

Paslaugos teikėjui pateikta matavimo priemonė turi būti patikrinta ir / ar sukalibruota per 7 darbo dienas nuo matavimo priemonės pateikimo.

Paslaugos teikėjui matavimo priemonės patikrą ir/ ar kalibravimą atliekant Perkančiosios organizacijos patalpose (laboratorijose), matavimo priemonė turi būti patikrinta ir/ ar sukalibruota per 1 darbo dieną.

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, išrašyti patikros sertifikatą ir / ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoti žymą (jei taikoma).

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, esant neigiamam rezultatui išrašyti netinkamumo pažymą ir nurodyti dėl kokių priežasčių matavimo priemonė pripažinta netinkama naudoti.

| **Eil. Nr.** | **Įrenginio pavadinimas** | **Metrologinės paslaugos pavadinimas** | **Maksimalus kalibravimo taškų kiekis** | **Įrenginio buvimo vieta** | **Paslaugos atlikimo vieta** | **Paslaugos kiekis, vnt.**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Per 1 metus** | **Per 3 metus** |
| 1 | Analitinės svarstyklės KERN 770-12  | Patikra |   | Rudnios 6, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 |
| 2 | Analitinės svarstyklės KERN 770-12  | Kalibravimas | 5 | Rudnios 6, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 |
| 3 | Analitinės svarstyklės KERN 770-14  | Patikra |   | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 |
| 4 | Analitinės svarstyklės KERN 770-14  | Kalibravimas  | 5 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 |
| 5 | Analitinės svarstyklės KERN AB 100-5M | Patikra |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 |
| 6 | Analitinės svarstyklės KERN AB 100-5M | Kalibravimas | 5 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 |
| 7 | Analitinės svarstyklės SBC 31  | Kalibravimas | 5 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 4 |
| 8 | Analitinės svarstyklės SBC 31  | Patikra |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 4 |
| 9 | Analitinės svarstyklės SBC 32  | Patikra |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 |
| 10 | Analitinės svarstyklės SBC 32  | Kalibravimas | 5 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 |
| 11 | Drėgmės analizatorius AND MS-70 su svėrimo funkcija | Patikra |   | Rudnios 6, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 |
| 12 | Drėgmės analizatorius AND MS-70 su svėrimo funkcija | Kalibravimas | 5 | Rudnios 6, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 |
| 13 | Etaloninio svarsčių rinkinis G-2-210  | Patikra |   | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |
| 14 | Etaloninio svarsčių rinkinis G-2-210  | Kalibravimas | 3 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |
| 15 | Etaloninis svarsčių rinkinys G-2-210 | Kalibravimas | 3 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |
| 16 | Etaloninis svarsčių rinkinys G-2-210 | Patikra |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 3 |
| 17 | Etaloninis svarstis KERN 316-01, 1 g | Kalibravimas | 1 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |
| 18 | Etaloninis svarstis KERN 318-07, 100 mg | Kalibravimas | 1 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |
| 19 | Etaloninis svarstis KERN 318-09, 500 mg | Kalibravimas | 1 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |
| 20 | Svarstis1000 g | Kalibravimas | 1 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |
| 21 | Svarstis1000 g | Patikra |   | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |
| 22 | Svarstis1000 g | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |
| 23 | Svarstyklės KERN 4200-2NM  | Kalibravimas | 5 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 |
| 24 | Svarstyklės KERN EG 4200-2NM  | Patikra |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 |
| 25 | Svarstyklės KERN EG 4200-2NM  | Kalibravimas | 5 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 |
| 26 | Svarstyklės KERN GJ 4100-2M  | Kalibravimas | 5 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 |
| 27 | Svarstyklės KERN GJ 4100-2M  | Patikra |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 |
| 28 | Svarstyklės KERN PLJ 3500-2NM  | Patikra |   | Rudnios 6, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 |
| 29 | Svarstyklės KERN PLJ 3500-2NM  | Kalibravimas | 5 | Rudnios 6, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 |
| 30 | Svarstyklės WA 33  | Patikra |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 |

**Priedas Nr. 3**

**TEMPERATŪROS, DRĖGMĖS, LAIDUMO, ILGIO, LAIKO, JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS IR KITŲ MATAVIMO PRIETAISŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ**

**VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**3 PIRKIMO DALIS**

**Pirkimo objektas** – temperatūros, drėgmės, laidumo, ilgio, laiko, jonizuojančiosios spinduliuotės ir kitų matavimo prietaisų metrologinės paslaugos.

**Paslaugų užsakovas** – Aplinkos apsaugos agentūra.

**Paslaugų teikimo trukmė** – 35 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

**Paslaugų teikimo vieta:** a.) Kai matavimo priemonių buvimo vieta Vilnius, kai paslaugos teikiamos paslaugos teikėjo laboratorijoje, paslaugos teikėjas pasiima matavimo priemones iš paslaugos pirkėjo, jei paslaugos teikimo vieta yra ne Vilniuje. b.) Kai matavimo priemonių buvimo vieta Klaipėda, paslaugos pirkėjas pristato matavimo priemones paslaugos teikėjui nurodytu adresu Klaipėdoje arba Vilniuje.

**Kita reikalinga informacija** **-** Reikalavimai dėl akreditacijos nurodyti pastabose prie matavimo prietaisų sąrašo.

Paslaugos teikėjui pateikta matavimo priemonė turi būti patikrinta ir / ar sukalibruota per 7 darbo dienas nuo matavimo priemonės pateikimo.

Paslaugos teikėjui matavimo priemonės patikrą ir/ ar kalibravimą atliekant Perkančiosios organizacijos patalpose (laboratorijose), matavimo priemonė turi būti patikrinta ir/ ar sukalibruota per 1 darbo dieną.

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, išrašyti patikros sertifikatą ir / ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoti žymą (jei taikoma).

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, esant neigiamam rezultatui išrašyti netinkamumo pažymą ir nurodyti dėl kokių priežasčių matavimo priemonė pripažinta netinkama naudoti.

| **Eil. Nr.** | **Įrenginio pavadinimas** | **Metrologinės paslaugos pavadinimas** | **Maksimalus kalibravimo taškų kiekis** | **Įrenginio buvimo vieta** | **Paslaugos atlikimo vieta** | **Paslaugos kiekis, vnt.**  | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Per 1 metus** | **Per 3 metus** |
| 1 | Antriniai spektrometriniai kalibravimo filtrai Hellma | Kalibravimas | 5 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 | Akredituota paslauga |
| 2 | Centrifuga Eppendorf 5804R | Kalibravimas  | 3 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 |   |
| 3 | Dozimetras RDS-110  | Patikra |   | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 4 | Dozimetras RDS-110  | Kalibravimas | 3 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 5 | Dujų analizatorius Horiba PG-250  | Patikra  |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |   |
| 6 | Elektroninis srauto matuoklis Perkin Elmer PE 1000 | Patikra  |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 7 | Elektroninis srauto matuoklis Perkin Elmer PE 1000 | Kalibravimas | 4 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 8 | Elektros krosnis SNOL 7,2/ 1100  | Kalibravimas | 3 | Rudnios 6, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 2 |   |
| 9 | Gama dozės galios matavimo stotis SARA AGS711x | Patikra |   | A.Juozapavičiaus 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos instaliavimo vietos | 18 | 54 | Instaliavimo vietos:1.Vilnius;2.Kaunas;3.Klaipėda;4.Alytus;5.Utena;6.Šiauliai;7.Visaginas;8.Turmantas;9.Rimšė;10.Mačionys;11.Palūšė;12.Rūgšteliškis;13.Raipolė;14.Mobili stotis;15.Rusnė;16.Smalininkai;17.Buivydžiai;18.AMSS: 582771, 6062540 (LKS) |
| 10 | Gyvsidabrio garų analizatorius Tekran \_2537B | Patikra |   | A.Juozapavičiaus 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 6 |   |
| 11 | Higrometras VIT-1, VIT-2 | Patikra |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 18 | 36 |   |
| 12 | Kietųjų dalelių analizatorius APDA371 | Patikra |   | A.Juozapavičiaus 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 23 | 69 |   |
| 13 | Kietųjų dalelių analizatorius MP101M | Patikra |   | A.Juozapavičiaus 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 7 | 21 |   |
| 14 | Konduktometras JENWAY 4200  | Patikra  |   | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 15 | Konduktometras JENWAY 4200  | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 16 | Konduktometras Jenway 4510 | Patikra  |   | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 17 | Konduktometras Jenway 4510 | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 18 | Konduktometras KNICK Portamess Cond 91 | Kalibravimas | 5 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 19 | Konduktometras KNICK Portamess Cond 911 | Kalibravimas  | 4 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 6 | Akredituota paslauga |
| 20 | Laidumo matuoklis PWT HI98308  | Kalibravimas | 3 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 21 | Laidumo matuoklis-analizatorius HACH | kalibravimas | 5 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 22 | Laiko relė Topica 400 S  | Kalibravimas  | 4 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |   |
| 23 | Lakių organinių junginių analizatorius GC5000 | Patikra |   | A.Juozapavičiaus 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 12 | 36 |   |
| 24 | Lakių organinių junginių analizatorius GC955 | Patikra |   | A.Juozapavičiaus 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 4 | 12 |   |
| 25 | Liepsnos fotometras Jenway PFP7  | Patikra  |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 |   |
| 26 | Luksmetras LUX Testo 545  | Patikra |   | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 27 | Luksmetras LUX Testo 546 | Kalibravimas  | 4 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  Akredituota paslauga |
| 28 | Mufelinė krosinis KENDRO M 110 | Kalibravimas | 1 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 1 | Akredituota paslauga |
| 29 | Oksimetras InoLab Oxi 7310 | Patikra  |   | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |   |
| 30 | Oksimetras InoLab Oxi 7310 | Kalibravimas | 4 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 31 | Oksimetras InoLab Oxi Level 2  | Patikra  |   | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |   |
| 32 | Oksimetras InoLab Oxi Level 2  | Kalibravimas | 4 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 33 | Oksimetras OXI 315i  | Patikra |   | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 4 | 12 |   |
| 34 | Oksimetras OXI 315i  | Kalibravimas  | 4 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 6 | Akredituota paslauga |
| 35 | Organinės anglies analizatorius Thermo FID | Patikra |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |   |
| 36 | Oro paėmimo aspiratorius SKC mod. 224-PCXR8 | Patikra  |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 37 | Oro paėmimo aspiratorius SKC mod. 224-PCXR8 | Kalibravimas | 3 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 38 | pH metras InoLab pH 7110  | Patikra |   | Rudnios 6, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija  | 1 | 3 |   |
| 39 | pH metras InoLab pH 7110  | Kalibravimas | 3 | Rudnios 6, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 40 | pH metras InoLab pH 7310 | Patikra  |   | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 |   |
| 41 | pH metras InoLab pH 7310 | Kalibravimas | 4 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 42 | pH metras InoLab pH Level 1 | Patikra  |   | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 43 | pH metras InoLab pH Level 1 | Kalibravimas | 2 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 44 | pH/ mV- pH metras InoLab Level 1 | Patikra |   | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 6 |   |
| 45 | pH/ mV- pH metras InoLab Level 1 | Kalibravimas  | 4 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 6 | Akredituota paslauga |
| 46 | Radiacinės taršos matuoklis CoMo-170 (įskaitant dozės matavimo funkciją)  | Patikra  |   | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |   |
| 48 | Sekundmatis (laikmatis) | Patikra |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |   |
| 49 | Sekundmatis (laikmatis) | Kalibravimas | 6 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 | Akredituota paslauga |
| 47 | Sekundmatis Elektronic 882 | Kalibravimas | 3 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 50 | Sietas, 2 mm | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 | Akredituota paslauga |
| 51 | Sietas, 2 mm | Patikra |   | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |   |
| 52 | Sietas, 200 µm  | Kalibravimas  | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 | Akredituota paslauga |
| 53 | Sietas, 200 µm  | Patikra |   | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |   |
| 54 | Skaitmeninio termometro-temperatūros kaupiklis Lufft | Kalibravimas  | 4 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 | Akredituota paslauga |
| 55 | Skaitmeninio termometro-temperatūros kaupiklis Lufft | Patikra |   | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 4 | Akredituota paslauga |
| 56 | Skaitmeninis laikmatis DUAL TIMER 272  | Kalibravimas | 3 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |   |
| 57 | Skaitmeninis signalizuojantis termometras (Digital thermometer tipo)  | Kalibravimas  | 3 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 | Akredituota paslauga |
| 58 | Skaitmeninis signalizuojantis termometras (Digital thermometer tipo)  | Patikra |   | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 4 | Akredituota paslauga |
| 59 | Skaitmeninis termometras Checktemp 1  | Kalibravimas | 6 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 | Akredituota paslauga |
| 60 | Skaitmeninis termometras Checktemp 1  | Patikra |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |   |
| 61 | Skaitmeninis termometras DUAL Thermo  | Kalibravimas | 6 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 | Akredituota paslauga |
| 62 | Skaitmeninis termometras DUAL Thermo  | Patikra |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |   |
| 63 | Skaitmeninis termometras EASY LOG 40K  | Kalibravimas  | 3 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 | Akredituota paslauga |
| 64 | Skaitmeninis termometras EASY LOG 40K  | Patikra |   | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 4 |   |
| 65 | Skaitmeninis termometras EASY LOG 40KH | Patikra |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 5 | 10 | Akredituota paslauga |
| 66 | Skaitmeninis termometras EASY LOG 40KH | Kalibravimas | 6 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 5 | 6 | Akredituota paslauga |
| 67 | Skaitmeninis termometras HANNA HI-935005 | Patikra |   | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |   |
| 68 | Skaitmeninis termometras HANNA HI-935006 | Kalibravimas | 3 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 | Akredituota paslauga |
| 69 | Skaitmeninis termometras su smeigiamu sensoriumi Lufft | Kalibravimas  | 3 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 | Akredituota paslauga |
| 70 | Skaitmeninis termometras su smeigiamu sensoriumi Lufft | Patikra |   | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 4 |   |
| 71 | Skaitmeninis termometras TESTO 925  | Patikra |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |   |
| 72 | Skaitmeninis termometras TESTO 925  | Kalibravimas | 5 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 | Akredituota paslauga |
| 73 | Skaitmeninis termometras tipo Nr. 903301 | Kalibravimas | 6 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 | Akredituota paslauga |
| 74 | Skaitmeninis termometras tipo Nr. 903301 | Patikra |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |   |
| 75 | Spektrofotometras Cary 60 UV-VIS Agilent | Patikra |   | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 |   |
| 76 | Spektrofotometras Cary 60 Uv-Vis Agilent | Kalibravimas  | 3 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 77 | Spektrofotometras Jenway 6300  | Patikra |   | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 |   |
| 78 | Spektrofotometras Jenway 6300  | Kalibravimas  | 3 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 79 | Stiklinis gyvsidabrinio termometras TL, CP95, EO, Precision | Patikra |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |   |
| 80 | Stiklinis gyvsidabrinio termometras TL, CP95, EO, Precision | Kalibravimas | 1 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 | Akredituota paslauga |
| 81 | Stiklinis laboratorinis termometras Immersion | Kalibravimas  | 3 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 | Akredituota paslauga |
| 82 | Stiklinis laboratorinis termometras Immersion | Patikra |   | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |   |
| 83 | Stiklinis skystinis termometras TP, TC, F-010 | Patikra |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 7 | 7 |   |
| 84 | Stiklinis skystinis termometras TP, TC, F-010 | Kalibravimas | 1 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 7 | 7 | Akredituota paslauga |
| 85 | Temperatūros ir drėgmės matuoklis TFA | Patikra |   | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 4 |   |
| 86 | Termohigrometras Testo 608-H1 | Patikra |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 5 | 5 |   |
| 87 | Termohigrometras testo 608-H1 (drėgmėmatis) | Kalibravimas | 6 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 | Akredituota paslauga |
| 88 | Titratorius Titroline easy | Patikra |   | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 89 | UV/VIS spektrometras LAMBDA 35  | Patikra |   | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 |   |
| 90 | UV/VIS spektrometras LAMBDA 35  | Kalibravimas | 5 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 91 | Vandens fizikinių parametrų matavimo įranga SEBA KLL-Q  | Patikra |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |   |
| 92 | Vandens fizikinių parametrų matavimo įranga SEBA KLL-Q  | Kalibravimas | 12 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 93 | Žemos temperatūros džiovinimo krosnis SNOL 58/ 350 | Kalibravimas | 2 | Rudnios 6, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 1 |   |
| 94 | Analizatorius Multi 3320,YSI PROPLUS-4 | Patikra |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 4 | 6 |   |
| 95 | Centrifuga Sigma 2-16P | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 1 |   |
| 96 | Dujų analizatorius LANCOM III , TESTO 350, Kane Auto 4-2 | Patikra  |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 6 | 18 |   |
| 97 | Dujų srauto matuoklis Testo-445 | Patikra  |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 |   |
| 98 | Dvidažnio GPS imtuvo komplekto Leica GPS 900 | Kalibravimas | Koordinatės (X;Y) ir aukštis (H) | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija |   | 1 |   |
| 99 | Elektroninis tacheometras Leica TPS800/TCR 805  | Kalibravimas | 9 | Klaipėda. Taikos pr.26 | Tiekėjo laboratorija |   | 2 |   |
| 100 | Footmetras PhotoFlex STD Nr.14481740 | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 101 | Footmetras PhotoFlex STD Nr.14481740 | Kalibravimas | 4 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 102 | Fotometras KFK-3 | Patikra  |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 3 | 9 | Akredituota paslauga |
| 103 | Gyvsidabrio analizatorius MAS 50  | Patikra  |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 104 | Higrometras Amarell | Patikra |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Tiekėjo laboratorija | 3 | 6 | Akredituota paslauga |
| 105 | Kalibratorius Bios Defender 520-M | Patikra |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 |   |
| 106 | Konduktometras Cond 315i, Cond 3310, Cond 610 | Patikra |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija  | 4 | 12 |   |
| 107 | Konduktometras Cond 3210 | Patikra |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija | 2 | 6 | Akredituota paslauga |
| 108 | Konduktometras Vario Cond | Kalibravimas | 2 | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 109 | Konduktometras Vario Cond | Patikra |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 110 | Laboratorinio pH metras Knick 766, inoLab pH7310 | Patikra |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 6 | Akredituota paslauga |
| 111 | Laboratorinio pH metras Knick 767, inoLab pH7310  | Kalibravimas | 4 | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 6 | Akredituota paslauga |
| 112 | Laivo gervės lyno suktuvas su elektroniniu skaitikliu InterOcean, KC Denmark A/S  | Kalibravimas  | 4 | Klaipėda. Taikos pr.26 | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  Akredituota paslauga |
| 113 | Lazerinis nuotolių matuoklis Leica Disto A5  | Kalibravimas | 4 | Klaipėda. Taikos pr.26 | Tiekėjo laboratorija |   | 2 |   |
| 114 | Liepsnos fotometras Sherwood M-410  | Patikra  |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 |   |
| 115 | Manometras ЭКМ-1У, ОБМ1-100, EN 837-1 | Patikra |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija | 3 | 9 |   |
| 116 | Metalinė ruletė Komelon | Patikra |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija |   | 2 | Akredituota paslauga |
| 117 | Metalinė ruletė Komelon | Kalibravimas | 3 | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija |   | 2 | Akredituota paslauga |
| 118 | Metalinis termometras Tecator | Patikra |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 119 | Objektinis mikrometras | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 | Akredituota paslauga arba sieties užtikrinimas |
| 120 | Oksimetras InoLab Oxi 7310, InoLab Oxi - 730 | Patikra  |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija  | 6 | 18 | Akredituota paslauga |
| 121 | Oksimetras InoLab Oxi 7310, InoLab Oxi - 730 | Kalibravimas | 3 | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija  | 3 | 9 | Akredituota paslauga |
| 122 | Oksimetras Oxi-320, Oxi-330i, Oxi-3205 | Patikra  |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija  | 10 | 24 |   |
| 123 | Oro paėmimo aspiratorius GILIAN GilAir Plus | Patikra  |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 |   |
| 124 | Oro paėmimo aspiratorius Zambelli ZB–1, Zambelli Easyplus | Patikra  |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 6 |   |
| 125 | pH metras pH-320, pH-3110 | Patikra |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 3 | 9 |   |
| 126 | Psichrometras MV-4M | Patikra |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |   |
| 127 | Sedimentacinės Utermohl kameros | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 | 9 | Akredituota paslauga arba sieties užtikrinimas |
| 128 | Sekundmatis SOP | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |   |
| 129 | Sietas, 500 mkm | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 | Akredituota paslauga |
| 130 | Sietas, 500 mkm | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 | Akredituota paslauga |
| 131 | Skaitmeninis termometras, Dual thermo | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija |   | 1 | Akredituota paslauga |
| 132 | Skaitmeninis termometras, Dual thermo | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija |   | 1 | Akredituota paslauga |
| 133 | Skaitmeninis termometras: HANNA "CheckTemp", BT-20 | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | 3 | Akredituota paslauga |
| 134 | Skaitmeninis termometras: HANNA "HI-935005", HANNA "CheckTemp", BT-20 | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 | 4 | Akredituota paslauga |
| 135 | Spektrofotometras Genesys 10S vis | Kalibravimas | 3 | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 | Akredituota paslauga |
| 136 | Spektrofotometras Jenway6300 | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 137 | Spektrofotometras Jenway6301 | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 | Akredituota paslauga |
| 138 | Spektrofotometras Photolab | Kalibravimas | 5 | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 139 | Spektrofotometras Photolab 6100, Genesys 10S vis | Patikra  |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 4 | 12 | Akredituota paslauga |
| 140 | Spektrofotometro filtrai | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 | 5 |   |
| 141 | Stiklinis skystinis termometras (2 vnt.) | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 | Akredituota paslauga |
| 142 | Stiklinis skystinis termometras (2 vnt.) | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 | Akredituota paslauga |
| 143 | Stiklinis termometras CP95, F-010, Amarell, Envirosafe, Exatherm | Kalibravimas | 3 | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija | 2 | 5 | Akredituota paslauga |
| 144 | Stiklinis termometras TL, CP95, EO, Precision, TP, TC, F-010,TGL, Amarell, Envirosafe | Patikra |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija | 6 | 13 | Akredituota paslauga |
| 145 | Stiklinis termometras: Easy -Read | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 | Akredituota paslauga |
| 146 | Stiklinis termometras: TC-7-M1 | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 | Akredituota paslauga |
| 147 | Stiklinis termometras:ČSN-25, FRIO-Temp,Amarell, Exatherm, AMA, CP95, Precision | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 11 | 11 | Akredituota paslauga |
| 148 | Stiklinis termometras:ČSN-25, FRIO-Temp, Amarell, Exatherm, AMA, CP95, Precision, TC-7-M1, Easy -Read | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 14 | 14 | Akredituota paslauga |
| 149 | Termohigrometras Testo 608-H1 , Precision | Patikra |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Tiekėjo laboratorija | 9 | 18 | Akredituota paslauga |
| 150 | Termohigrometras Testo 608-H1 , Precision | Kalibravimas | 3 | Klaipėda. Taikos pr.26 | Tiekėjo laboratorija | 8 | 8 | Akredituota paslauga |
| 151 | Termometrai TM10-2, TM3-1, TM10-3, TM-10 | Patikra  |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Tiekėjo laboratorija |   | 6 | Akredituota paslauga |
| 152 | Vandens fizikinių parametrų matavimo įranga SEBA KLL-Q, | Patikra |   | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 6 |   |
| 153 | Dūmomatis MDO-2  | Patikra |  | Klaipėda. Taikos pr.26 | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |  |

**Priedas Nr. 4**

**SLĖGIO IR SRAUTO MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**4 PIRKIMO DALIS**

**Pirkimo objektas** – slėgio ir srauto matavimo priemonių metrologinės paslaugos.

**Paslaugų užsakovas** – Aplinkos apsaugos agentūra.

**Paslaugų teikimo trukmė** – 35 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

**Paslaugų teikimo vieta:** a.) Kai matavimo priemonių buvimo vieta Vilnius, kai paslaugos teikiamos paslaugos teikėjo laboratorijoje, paslaugos teikėjas pasiima matavimo priemones iš paslaugos pirkėjo, jei paslaugos teikimo vieta yra ne Vilniuje. b.) Kai matavimo priemonių buvimo vieta Klaipėda, paslaugos teikėjas atvyksta į pirkėjo laboratoriją, jeigu tai yra nurodyta užsakymo rašte dėl prietaisų patikros ir kalibravimo, kitu atveju pirkėjas atveža prietaisus teikėjui nurodytu adresu Klaipėdoje arba Vilniuje.

**Kita reikalinga informacija** **-** Reikalavimai dėl akreditacijos nurodyti pastabose prie matavimo prietaisų sąrašo.

Paslaugos teikėjui pateikta matavimo priemonė turi būti patikrinta ir / ar sukalibruota per 7 darbo dienas nuo matavimo priemonės pateikimo.

Paslaugos teikėjui matavimo priemonės patikrą ir/ ar kalibravimą atliekant Perkančiosios organizacijos patalpose (laboratorijose), matavimo priemonė turi būti patikrinta ir/ ar sukalibruota per 1 darbo dieną.

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, išrašyti patikros sertifikatą ir / ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoti žymą (jei taikoma).

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, esant neigiamam rezultatui išrašyti netinkamumo pažymą ir nurodyti dėl kokių priežasčių matavimo priemonė pripažinta netinkama naudoti.

| **Eil. Nr.** | **Įrenginio pavadinimas** | **Metrologinės paslaugos pavadinimas** | **Maksimalus kalibravimo taškų kiekis** | **Įrenginio buvimo vieta** | **Paslaugos atlikimo vieta** | **Paslaugos kiekis, vnt.**  | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Per 1 metus** | **Per 3 metus** |
| 1 | Membraninis barometras M-67  | Patikra  |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  |
| 2 | Membraninis barometras M-67  | Kalibravimas | 11 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 | Akredituota paslauga |
| 3 | Skaitmeninis srovės matuoklis | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 4 | Membraninis barometras M-67  | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 5 | Jūrinis srovių ir kitų parametrų matuoklis SeaGuard  | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |   |
| 6 | Jūrinė meteorologinė stotis Vaisala MAWS 420 | Kalibravimas Patikra | 5 davikliai | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |   |
| 7 | Membraninis barometras M-67  | Patikra  |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |   |
| 8 | Anemometras MS-13 | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |   |
| 9 | Vandens tėkmės greičio matuoklio hidrometrinis suktukas | Kalibravimas |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |   |

**Priedas Nr. 5**

**SRAUTO MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**5 PIRKIMO DALIS**

**Pirkimo objektas** – srauto matavimo priemonių metrologinės paslaugos.

**Paslaugų užsakovas** – Aplinkos apsaugos agentūra.

**Paslaugų teikimo trukmė** – 35 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

**Paslaugų teikimo vieta** – a.) Kai matavimo priemonių buvimo vieta Vilnius, kai paslaugos teikiamos paslaugos teikėjo laboratorijoje, paslaugos teikėjas pasiima matavimo priemones iš paslaugos pirkėjo, jei paslaugos teikimo vieta yra ne Vilniuje. b.) Kai matavimo priemonių buvimo vieta Klaipėda, paslaugos teikėjas atvyksta į pirkėjo laboratorija, jeigu tai yra nurodyta užsakymo rašte dėl prietaisų patikros ir kalibravimo, kitu atveju pirkėjas atveža prietaisus teikėjui nurodytu adresu Klaipėdoje arba Vilniuje.

**Kita reikalinga informacija** **-** Kalibravimo paslaugos akredituotos.

Paslaugos teikėjui pateikta matavimo priemonė turi būti patikrinta ir / ar sukalibruota per 7 darbo dienas nuo matavimo priemonės pateikimo.

Paslaugos teikėjui matavimo priemonės patikrą ir/ ar kalibravimą atliekant Perkančiosios organizacijos patalpose (laboratorijose), matavimo priemonė turi būti patikrinta ir/ ar sukalibruota per 1 darbo dieną.

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, išrašyti patikros sertifikatą ir / ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoti žymą (jei taikoma).

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, esant neigiamam rezultatui išrašyti netinkamumo pažymą ir nurodyti dėl kokių priežasčių matavimo priemonė pripažinta netinkama naudoti.

| **Eil. Nr.** | **Įrenginio pavadinimas** | **Metrologinės paslaugos pavadinimas** | **Maksimalus kalibravimo taškų kiekis** | **Įrenginio buvimo vieta** | **Paslaugos atlikimo vieta** | **Paslaugos kiekis, vnt.**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Per 1 metus** | **Per 3 metus** |
| 1 | Aerozolių mėginių ėmimo stoties HUNTER oro tūrio matavimo sistema | Kalibravimas | 2 | Utena | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |
| 2 | Aspiratorius Gilian LFS-113DC  | Patikra  |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |
| 3 | Dujų debito matuoklis  | Patikra |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |
| 4 | Dujų greičio matuoklis Kurz | Kalibravimas | 9 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |
| 5 | Dujų greičio matuoklis Testo-445  | Patikra  |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |
| 6 | Elektroninis srauto matuoklis Perkin Elmer PE 1000 | Patikra  |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |
| 7 | Elektroninis srauto matuoklis Perkin Elmer PE 1000 | Kalibravimas | 4 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |
| 8 | Oro debito matuoklis Defender 510  | Kalibravimas | 4 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 4 |
| 9 | Oro paėmimo aspiratorius SKC mod. 224-PCXR8 | Kalibravimas | 9 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 | 9 |
| 10 | Oro paėmimo aspiratorius SKC mod. 224-PCXR8 | Patikra  |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 | 12 |
| 11 | Oro paėmimo aspiratorius ZB–1 Zambelli | Patikra  |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |
| 12 | Pito-Prandlio vamzdelis L, S tipo  | Patikra  |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 6 |
| 13 | Skirtuminio slėgio matuoklis Magnehelic 0-250 Pa, 0-1 kPa, 0-5, 0-10 kPa  | Patikra |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 | 12 |

**Priedas Nr. 6**

**MASĖS MATAVIMO PRIEMONIŲ(KLAIPĖDA) METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**6 PIRKIMO DALIS**

**Pirkimo objektas** – masės matavimo priemonių metrologinės paslaugos.

**Paslaugų užsakovas** – Aplinkos apsaugos agentūra.

**Paslaugų teikimo trukmė** – 35 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

**Paslaugų teikimo vieta** – Paslaugos teikėjas, kai paslaugos teikiamos paslaugos teikėjo laboratorijoje, pasiima matavimo priemones iš paslaugos pirkėjo, jei paslaugos teikimo vieta yra ne Klaipėdoje.

**Kita reikalinga informacija** **-** Kalibravimo paslaugos akredituotos.

Paslaugos teikėjui pateikta matavimo priemonė turi būti patikrinta ir / ar sukalibruota per 7 darbo dienas nuo matavimo priemonės pateikimo.

Paslaugos teikėjui matavimo priemonės patikrą ir/ ar kalibravimą atliekant Perkančiosios organizacijos patalpose (laboratorijose), matavimo priemonė turi būti patikrinta ir/ ar sukalibruota per 1 darbo dieną.

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, išrašyti patikros sertifikatą ir / ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoti žymą (jei taikoma).

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, esant neigiamam rezultatui išrašyti netinkamumo pažymą ir nurodyti dėl kokių priežasčių matavimo priemonė pripažinta netinkama naudoti.

| **Eil. Nr.** | **Įrenginio pavadinimas** | **Metrologinės paslaugos pavadinimas** | **Maksimalus kalibravimo taškų kiekis** | **Įrenginio buvimo vieta** | **Paslaugos atlikimo vieta** | **Paslaugos kiekis, vnt.**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Per 1 metus** | **Per 3 metus** |
| 1 | Analitinės svarstyklės KERN 770-12  | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 |
| 2 | Analitinės svarstyklės KERN 770-12 (1,5,10 g) | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 |
| 3 | Analitinės svarstyklės KERN 770-60  | Kalibravimas | 5 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 4 |
| 4 | Analitinės svarstyklės KERN 770-60, KERN ABT 220-4M | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 4 |
| 5 | Elektroninės svarstyklės KERN PEJ 2200-4M | Patikra | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija |   | 2 |
| 6 | Svarstyklės KERN 600-2M | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 |
| 7 | Svarstyklės KERN 600-2M | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 |
| 8 | Svarstyklės KERN AEJ 200-5NM  | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija |   | 1 |
| 9 | Svarstyklės KERN AEJ 200-5NM  | Kalibravimas | 5 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 |
| 10 | Svarstyklės KERN PLJ 600-2GM  | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija |   | 2 |
| 11 | Svarstyklių svareliai 1,10,100,200 | Kalibravimas | 4 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija |   | 4 |
| 12 | Svarstyklių svareliai 1,10,50, 100,200 | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 8 | 16 |
| 13 | Svarstyklių svareliai 1g.,10 g. | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 4 |
| 14 | Techninės svarstyklės KERN 573-34NM | Patikra |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |

**Priedas Nr. 7**

**REKOMENDUOJAMI TIEKĖJŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI**

Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti matavimo priemonių patikros ir kalibravimo paslaugų viešajame pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

**1 lentelė. Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai (taikomi visoms pirkimo dalims)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Kvalifikaciniai reikalavimai | Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai |
| 1. | Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir prekių pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. | Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduota pažyma, išduota ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.**Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje arba elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai CVP IS priemonėmis.** |
| 2. | Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. | Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.**Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje arba elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai CVP IS priemonėmis.** |
| 3. | Paslaugų teikėjas turi būti akredituotas ir turintis teisę atlikti patikros ir kalibravimo paslaugas pagal Paslaugų teikėjo akreditavimo sritį. | Pateikti šį kvalifikacinį reikalavimą atitinkančius dokumentus (akreditavimo pažymėjimus ir/ ar kitus lygiaverčius dokumentus, išduotus Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos ar kitos kompetentingos įstaigos, kurių pagrindu Paslaugų teikėjas turi teisę teikti patikros ir kalibravimo paslaugas).**Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje arba elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai CVP IS priemonėmis.** |

Dokumentų kopijos tvirtinamos Paslaugų teikėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą, pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).