APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS

LEIDIMAS Nr. t-V.8-26/2017

| 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Objekto kodas

| UAB TERRA RECYCLING Draugystės g. 4a, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r., tel.: 8-69-807414, Fax.: 8-5-2493012, el. p. inf.terra@gmail.com |
| --- |
| (ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas) |
| Atliekų surinkimo ir perdirbimo kompleksas, Draugystės g. 4a, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r Tel.: 8-69-807414, fax.: 8-5-2493012, el. p. inf.terra@gmail.com |
| (veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas) |
| Vadybininkas Piotr Alimov, tel.: 8-60-997742, el. p. inf.terra@gmail.com |  |

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą (be priedų) sudaro 123 puslapiai.

Išduotas Aplinkos apsaugos agentūroje (AAA) 2017-12-01.

Direktorė,                                                Aldona Margerienė	_______________________

(vardas, pavardė)                         (parašas)

A.V.

Šio leidimo parengti 3 egzemplioriai.

Paraiška leidimui gauti suderinta su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentu 2017-10-24 raštu Nr. 2.10-13246(16.8.13.10.11)

I. BENDROJI DALIS

1. Įrenginio pavadinimas, gamybos (projektinis) pajėgumas arba vardinė (nominali) šiluminė galia, vieta, adresas.

PŪV vieta yra pietinėje Vilniaus rajono dalyje, Valčiūnų kaime esančiame pramoniname komplekse, ankščiau veikusių muitinės sandėlių teritorijoje. Nagrinėjama teritorija priskiriama Juodšilių seniūnijai.

Atliekų surinkimo ir perdirbimo kompleksą numatoma įrengti 3,2136 ha teritorijoje, kuri yra dalyje bendro 12,0632 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-0320-0395.

Atliekų surinkimo ir perdirbimo kompleksas yra pietinėje Vilniaus rajono dalyje, Valčiūnų kaime esančiame pramoniname komplekse, ankščiau veikusių muitinės sandėlių teritorijoje. Nagrinėjama teritorija priskiriama Juodšilių seniūnijai.

Įrenginyje numatoma surinkti ir/ar tvarkyti šių kategorijų atliekas:

- naftos produktų ir skystojo kuro atliekos;

- aliejus ir riebalai, nenurodyti 20 01 25;

- dažų, lakų, rašalo ir lipalų atliekos;

- kitos cheminių preparatų atliekos;

- panaudotos filtravimo ir absorbavimo medžiagos;

- juodųjų metalų atliekos ir laužas;

- nebenaudojamos transporto priemonės;

- nebenaudojamų transporto priemonių dalys;

- spalvotųjų metalų atliekos ir laužas;

- panaudoti cheminiai katalizatoriai;

- nebenaudojama elektrinė ir elektroninė įranga ir įrangos sudedamosios dalys;

- baterijos ir akumuliatoriai;

- nebenaudojamos padangos;

- stiklo atliekos;

- popieriaus ir kartono atliekos;

- plastiko atliekos;

- medienos atliekos;

- tekstilės atliekos;

- statybinės atliekos;

- buitinės atliekos;

- rūšiavimo atliekos;

- įvairi pakuotė.

Planuojama per metus įrenginyje naudoti 459 000 t atliekų. Bendras didžiausias vienu metu numatomas laikyti atliekų kiekis, visuose sandėliuose bus iki 42 827,33 t.

Surinktos ir veiklos metu (pvz. netinkamų eksploatuoti transporto priemonių ardymo metu) susidariusios atliekos, įrenginyje bus perdirbamos – atskiriamos, išrūšiuojamos, smulkinamos. Atliekos kurių vietoje neplanuojama perdirbti (pvz. variklių aušinimo skystis, katalizatoriai ir kt.) bus perduodamos tokias atliekas surenkančioms ir tvarkančioms įmonėms.

Artimiausi gyventojai. Artimiausias gyvenamasis namas (Draugystės g. 1, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.) nuo teritorijos ribos yra už ~69 metrų pietvakarių kryptimi, kitoje Draugystės gatvės pusėje. Kitas gyvenamasis namas (Draugystės g. 3, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.) yra už ~120 m pietvakarių kryptimi nuo teritorijos ribos (1 pav.).

Artimiausios mokyklos ir ligoninės. Artimiausia mokymo įstaiga – Valčiūnų vidurinė mokykla (Draugystės g. 17, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r.) yra už 59 m (1 korpusas) ir už 22 m (2 korpusas) į pietvakarių pusę nuo PŪV sklypo ribos. Mokyklos teritoriją supa ~2 metrų aukščio betoninė tvora. Tarp PŪV vietos ir mokyklos yra Draugystės gatvė, auga želdynų juosta. Valčiūnų darželis (Geležinkeliečių g. 4, Valčiūnai, Vilniaus r.) yra už ~500 m šiaurės rytų kryptimi nuo Atliekų surinkimo ir perdirbimo komplekso. Artimiausia gydymo įstaiga- Juodšilių ambulatorija (Šv. Uršulės g. 25, Juodšiliai, 14100 Vilniaus r.) yra už ~2,3 km į šiaurės pusę (2 pav.).

Artimiausios įmonės. Šiaurinėje pusėje ribojasi su metalo apdirbimo įmone UAB „VAE LEGETECHA“, rytų pusėje nenaudojami pastatai, iš pietų pusės – TŪB „Technopakas“, UAB „Arbaldas“ ir UAB „Jubana“ sandėliavimo patalpos, vakarų pusėje – priešgaisrinis tvenkinys ir Miško gatvė.

Artimiausios saugomos teritorijos. Sklypas, kuriame yra objektas, neturi istorinės – kultūrinės ir rekreacinės vertės, nėra valstybinių rezervatų, nacionalinių ar regioninių, gamtos draustinių ir kitų saugotinų teritorijų apsauginėje zonoje ar juostoje. Artimiausia saugoma teritorija - Vokės senslėnio šlaitų geomorfologinis draustinis yra ~5,2 km atstumu į šiaurės vakarų pusę, nuo metalų supirkimo aikštelės. Steigimo tikslas - išsaugoti Vokės fliuvioglacialinio senslėnio šlaitinę juostą (daugiau nei 3 km ilgio, 400-800 m pločio ir 25-35 m santykinio aukščio jos atkarpą). Ūkinės veiklos teritorija nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijomis. Artimiausia Natura 2000 teritorija – Papio ežeras esantis už ~7,2 km pietvakarių  kryptimi. Saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: Skiauterėtasis tritonas; Raudonpilvė kūmutė (3 pav.).

PŪV

PŪV

59 m

59 m

22 m

22 m

500 m

500 m

120 m

120 m

69 m

69 m

Į Vilnių

Į Vilnių

Valčiūnų vidurinė mokykla I korpusas (Draugystės g. 17, Valčiūnai)

Valčiūnų vidurinė mokykla I korpusas (Draugystės g. 17, Valčiūnai)

Artimiausias gyvenamasis namas (atstumas ~ 120 m)

Artimiausias gyvenamasis namas (atstumas ~ 120 m)

Artimiausias gyvenamasis namas (atstumas ~ 69 m)

Artimiausias gyvenamasis namas (atstumas ~ 69 m)

Valčiūnų vidurinė mokykla II korpusas (Draugystės g. 17, Valčiūnai)

Valčiūnų vidurinė mokykla II korpusas (Draugystės g. 17, Valčiūnai)

Valčiūnų darželis (Geležinkeliečių g. 4, Valčiūnai, Vilniaus r.)

Valčiūnų darželis (Geležinkeliečių g. 4, Valčiūnai, Vilniaus r.)

M 1:50

M 1:50

PŪV

PŪV

59 m

59 m

22 m

22 m

500 m

500 m

120 m

120 m

69 m

69 m

Į Vilnių

Į Vilnių

Valčiūnų vidurinė mokykla I korpusas (Draugystės g. 17, Valčiūnai)

Valčiūnų vidurinė mokykla I korpusas (Draugystės g. 17, Valčiūnai)

Valčiūnų vidurinė mokykla II korpusas (Draugystės g. 17, Valčiūnai)

Valčiūnų vidurinė mokykla II korpusas (Draugystės g. 17, Valčiūnai)

M 1:50

M 1:50

schema (www.regia.

Juodšilių ambulatorija (Šv. Uršulės g. 25, Juodšiliai, 14100 Vilniaus r.)

Juodšilių ambulatorija (Šv. Uršulės g. 25, Juodšiliai, 14100 Vilniaus r.)

2,3 km

2,3 km

PŪV

PŪV

2pav. Situacijos schema (www.maps.lt, 2016)

PŪV

5,2 km

7,2 km

PŪV

5,2 km

7,2 km

3 pav. Ištrauka iš Lietuvos saugomų teritorijų kadastro (šaltinis: VSTT, www.vstt.lt, 2016)

2. Ūkinės veiklos aprašymas.

Naftos produktų ir skystojo kuro atliekos

Panaudotos alyvos bus valomos naudojant mechaninio centrifugavimo ir nusodinimo technologiją. Apdoroti naftos produktai bus perduoti naudojimui kaip skystas kuras – kūrenamasis mazutas, kuris naudojamas patalpų šildymui.

Dažų, lakų, rašalo ir lipalų atliekos

Atliekų surinkimo ir perdirbimo komplekse planuojama surinkti ir laikyti dažų, lakų, rašalo, lipalų ir kitų cheminių medžiagų atliekas. Šių atliekų apdorojimo, naudojimo ar perdirbimo veikla nebus vykdoma. Dažų, lakų, rašalo ir lipalų atliekos bus surenkamos iš automobilių remonto ir priežiūros dirbtuvių, kitų įmonių.

Kitos cheminių preparatų atliekos

Cheminių preparatų atliekos bus surenkamos iš įmonių ir laikomos atliekų surinkimo ir perdirbimo komplekse tam skirtose vietose. Šių atliekų apdorojimo, naudojimo ar perdirbimo veikla nebus vykdoma.

Panaudotos filtravimo ir absorbavimo medžiagos

Panaudotos filtravimo ir absorbavimo medžiagų atliekos absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai audiniai, nenurodyti 15 02 02 (atliekos kodas 15 02 03) bus smulkinamos atliekų smulkintuvuose. Susmulkintos atliekos presuojamos presavimo įrenginyje.

Kitos panaudotos filtravimo ir absorbavimo medžiagų atliekos bus surenkamos iš įmonių ir laikomos atliekų surinkimo ir perdirbimo komplekse tam skirtose vietose. Šių atliekų apdorojimo, naudojimo ar perdirbimo veikla nebus vykdoma.

Juodųjų metalų atliekos ir laužas

Surinktas juodųjų metalų laužas bus sveriamos metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis, po to atliekama radiacinė kontrolė metrologiškai patikrintais prietaisais. Bus atliekamas patikrinimas ar nėra uždarų talpų su naftos produktais, chemikalais, sprogstamosiomis medžiagomis ir kitomis pavojingosiomis medžiagomis. Po patikrinimo, juodųjų metalų atliekos atskiriamos pagal metalų rūšį ir kategorijas, smulkinamos ir presuojamos (Atliekų presas Nr.2).

Netauriųjų metalų laužas ir atliekos bus laikomi remiantis LR ŪM 2010-09-06 įsak. Nr. Nr. 4-678 „Dėl netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių ir netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimų patvirtinimo“ nuostatomis. Supirktas netauriųjų metalų laužas ir atliekos bus laikomas supirkimo vietoje, planuojamoje teritorijoje. Supirkimo vietoje draudžiama laikyti fiziniams asmenims ar kitiems supirkėjams priklausantį laužą ir atliekas. Laikant supirktą didelių gabaritų metalo gaminių laužą ir atliekas (transporto priemones, žemės ūkio techniką ir kitus įrenginius), bus užtikrinta galimybė nustatyti gaminio pardavėją. Metalų laužo ir atliekų supirkimo vieta įrengiama pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoje ir nesiriboja su rezervatais, draustiniais, valstybiniais parkais ir kt. gamtinio pobūdžio saugomomis teritorijomis. Supirkimo vietos numatomos pastatuose ir atvirose sandėliavimo aikštelėse, prie kurių įrengtas privažiavimas. Šiose vietose be išorinės reklamos klientams matomoje vietoje bus iškabintas Draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 77 (Žin., 2002, Nr. 24-895); įrengtos metrologiškai patikrintos ir galiojantį metrologinės patikros sertifikatą turinčios svarstyklės bei metrologiškai patikrintos ir galiojantį metrologinės patikros sertifikatą turinčios jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo priemonės; pastatytos užrakinamosios specialiai pritaikytos pavojingųjų atliekų surinkimo ir saugojimo priemonės (talpyklos) (kai superkamas laužas, turintis pavojingųjų atliekų (akumuliatoriai, tepalų filtrai, tepaliniai amortizatoriai, elektros ir elektroninės įrangos dalys ar kt.); užtikrintos reikiamos individualiosios saugos darbe ir pirminės gaisro gesinimo priemonės. Lauko aikštelės aptvertos ir užrakinamos bei išasfaltuotos, nuo jų surenkamos paviršinės nuotekos tvarkomos pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą, patvirtintą LR AM 2007-04-02 įsak. Nr. D1-193 (Žin., 2007, Nr. 42-1594).

Juodųjų metalų granulių gamyba

Surūšiuotas juodųjų metalų atliekos dedamos į universalų atliekų smulkintuvą, kur smulkinama iki  100 – 150 mm dydžio frakcijos. Smulkintuvas skirtas didelių gabaritų metalo laužo smulkinimui. Našumas 14-18 t/val. Susmulkintų juodųjų metalų granulių bendrame kiekyje yra 20 - 90 %. Gauta smulkintų juodųjų metalų masė nukreipiama į susmulkintų atliekų rūšiavimo liniją. Technologinė linija skirta susmulkintų atliekų rūšiavimui naudojant orinę separaciją pagal tankį, magnetinę separaciją spalvotojų metalų, plastikų atskyrimui, rankinę rūšiavimo liniją atskirti likusioms priemaišoms.

Orine separacija atskiriama lengva, daug organinių medžiagų turinti frakcija nuo sunkios, dulkės. Lengvos atliekos patekusios į oro srovę, nuskrieja ten kur pučiamas oras, o sunkioji atliekų dalis nukrenta, visiškai neveikiama šio oro srauto.

Toliau juodųjų metalų granulių masė keliauja į magnetinį separatorių. Ši technologinė linija skirta spalvotojų metalų ir plastikų atskyrimui iš susmulkintų juodųjų metalų masės. Gaunamos juodųjų granulės, kurių 2 % masės sudaro priemaišos.

Susmulkintų atliekų rūšiavimo linija skirta susmulkintų atliekų rūšiavimui rankiniu būdu. Ši linija naudojama tais atvejais kai neįmanoma pritaikyti jokios iš įmonėje naudojamų automatinio rūšiavimo technologijų, ir tais atvejais kai rankinis rūšiavimas ekonomiškai labiau pagrįstas. Rankiniu būdu atskiriamos trys priemaišų frakcijos (plastikai, spalvotieji metalai, kt.). Taip pat atliekama galutinė kokybės kontrolė.

Atliekant juodųjų metalų laužo perdirbimą į žaliavą vadovaujamasi 2011 m. kovo 31 d. Europos Sąjungos tarybos reglamentu (ES) Nr. 333/2011 kuriuo nustatomi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada tam tikrų rūšių metalo laužas nebelaikomas atliekomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB. Pagal šio reglamento nuostatas geležies ir plieno laužas nebelaikomas atliekomis tuomet kai užtikrinamos visos šios sąlygos:

a) Laužo, gauto atlikus naudojimo operacijas, kokybė:

- Jei laužas klasifikuojamas pagal pirkėjo specifikaciją, pramonės specifikaciją arba pagal standartą dėl tiesioginio naudojimo gaminant metalo medžiagas ar objektus plieno liejyklose arba liejyklose; bendras svetimkūnių kiekis sudaro ≤ 2 % masės.

- Lauže negali būti pernelyg daug jokios formos geležies oksido, išskyrus įprastinį kiekį, susidariusį paruoštą metalo laužą laikant lauke normaliomis oro sąlygomis.

- Lauže negali būti matomų alyvų, aliejinių emulsijų, tepalų arba plastiškųjų tepalų, išskyrus nedidelį jų kiekį, kurio nėra tiek daug, kad jis lašėtų; Radioaktyvumas. pagal nacionalines arba tarptautines radioaktyvaus metalo laužo stebėsenos ir reagavimo procedūrų taisykles reagavimo veiksmų imtis nereikia.

- Laužas neturi jokių Direktyvos 2008/98/EB III priede išvardytų pavojingųjų savybių. Laužas atitinka Sprendime 2000/532/EB nustatytas koncentracijos ribas ir neviršija Reglamento (EB) Nr. 850/2004 IV priede nustatytų koncentracijos ribų.

- Lauže negali būti jokių suslėgtų, uždarytų ar nepakankamai atidarytų talpyklų, kurios metalo apdirbimo krosnyse galėtų sukelti sprogimą.

b) Atliekos, naudojimo operacijose panaudotos kaip žaliavos:

- Tik atliekos, kuriose yra geležies arba plieno, kuriuos galima panaudoti, gali būti naudojamos kaip žaliavos.

- Pavojingos atliekos nenaudojamos kaip žaliavos, išskyrus tuos atvejus, kai pateikiami įrodymai, kad buvo taikyti reglamento (ES) Nr. 333/2011  priedo 3 skirsnyje nurodyti procesai ir metodai, skirti pašalinti visas pavojingas savybes.

- Šios atliekos nenaudojamos kaip žaliavos: a) šlifavimo ir tekinimo atliekos, kuriose yra skysčių, tokių kaip alyvos arba aliejinės emulsijos, ir b) statinės ir talpyklos, kuriose yra arba buvo alyvų arba dažų, išskyrus įrangą iš eksploatuoti netinkamų transporto priemonių.

c) Apdorojimo procesai ir metodai:

- Geležies arba plieno laužas atskirtas nuo šaltinio arba surenkant ir laikomas atskirai arba atliekų žaliavos apdorotos taip, kad geležies ir plieno laužas būtų atskirtas nuo sudedamųjų dalių, kurios nėra metalas ir kurios neturi geležies.

- Užbaigtos visos mechaninio apdorojimo operacijos (kaip pjaustymas, kirpimas, smulkinimas arba granuliavimas; rūšiavimas, atskyrimas, valymas, teršalų pašalinimas ir ištuštinimas), reikalingos paruošti metalo laužą, kad jis taptų tiesioginėmis galutinio panaudojimo žaliavomis, naudojamomis plieno liejyklose arba liejyklose.

- Atliekoms, turinčioms pavojingųjų komponentų, taikomi šie konkretūs reikalavimai: a) kaip žaliavos naudojamos medžiagos iš elektros ir elektroninės įrangos arba eksploatuoti netinkamų transporto priemonių yra apdorotos visais būdais, kurių reikalaujama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB 6 straipsnį ir pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB 6 straipsnį. b) chlorfluorangliavandeniliai iš nebenaudojamos įrangos surenkami taikant kompetentingų institucijų patvirtintą procesą; c) nuo laidų pašalintos izoliacinės medžiagos arba jie susmulkinti. Jeigu laidą dengia organinis paviršius (plastikas), organinis paviršius šalinamas taikant geriausią turimą technologiją; d) statinės ir talpyklos turi būti ištuštintos ir išvalytos; ir e) a punkte nepaminėtose atliekose esančios pavojingos medžiagos veiksmingai šalinamos taikant kompetentingų institucijų patvirtintą procesą.

Galutiniame etape gaunamas produktas –metalų granulės. Juodųjų metalų granulės kaip produktas parduodamos įmonėms, naudojančioms jas savo technologiniuose gamybos procesuose maišant su pirmine žaliava.

Nebenaudojamos transporto priemonės

Atliekų surinkimo ir perdirbimo komplekse planuojama surinkti, laikyti ir tvarkyti eksploatuoti netinkamas transporto priemones (ENTP). ENTP demontavimas bus atliekamas rankiniu būdu, vadovaujantis ENTP taisyklėse nustatytais reikalavimais. Pirmiausia iš transporto priemonių bus pašalintos pavojingos medžiagos ir detalės, išpumpuoti skysčiai, deaktyvuotos oro pagalvės, transporto priemonės bus paruoštos tolimesniam perdirbimui. Amortizatoriuose bus daromos kiaurymės ir specialaus siurblio pagalba alyva bus išsiurbiama į tam pritaikytas specialias  talpas.

Netinkamų naudoti transporto priemonių ardymas, žaliavų ir susidariusių atliekų laikymas bus vykdomas uždarose patalpose. Rankinis netinkamų naudoti transporto priemonių ardymo būdas pasirinktas todėl, kad ardymo metu iš transporto priemonių išimamos ne tik atliekos, bet ir dar geros detalės bei mazgai, kurie gali būti antrą kartą panaudoti, kontroliuojamas atliekų susidarymas bei rūšiavimas.

Nebenaudojamų transporto priemonių dalys

Tepalo filtrų perdirbimas

Tepalų filtrai bus smulkinami naudojant atliekų smulkintuvus Nr.1 ir Nr.2. Iš gautos masės centrifugos arba briketavimo preso pagalba bus atskiriama alyva. Po alyvos atskyrimo, atliekos pateks į susmulkintų atliekų rūšiavimo liniją Nr.1, kurioje bus išrūšiuojamos naudojant magnetinę ir sūkurinių srovių separaciją.

Hidraulinių amortizatorių perdirbimas

Amortizatoriuose bus išgręžiamos kiaurymės ir specialaus siurblio pagalba bus išsiurbiama alyva į tam pritaikytos specialias talpas. Pašalinus amortizatoriuose esančias alyvas, toliau jie atitinkamai pagal atliekos rūšį bus nukreipiami tolimesniam perdirbimui į atliekų mechaninio smulkinimo ir rūšiavimo įrenginius.

Kitaip neapibūdintos ENTP atliekos ir sudedamosios dalys

Šios atliekos pirmiausia bus išrūšiuojamos pagal tipą ir priklausomai nuo atliekų pobūdžio ir savybių bus taikomos tolesnio perdirbimo technologijos – smulkinimas, pjaustymas, išardymas, susmulkintų dalių rūšiavimas, suspaudimas ir kita.

Spalvotųjų metalų atliekos ir laužas

Surinktas spalvotojų metalų laužas bus sveriamos metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis, po to atliekama radiacinė kontrolė metrologiškai patikrintais prietaisais. Bus atliekamas patikrinimas ar nėra uždarų talpų su naftos produktais, chemikalais, sprogstamosiomis medžiagomis ir kitomis pavojingosiomis medžiagomis. Po patikrinimo, spalvotųjų metalų atliekos atskiriamos pagal metalų rūšį ir kategorijas, smulkinamos ir presuojamos (Atliekų presas Nr.2).

Spalvotojų metalų granulių gamyba

Surūšiuotos spalvotojų metalų atliekos dedamos į smulkintuvą, kur smulkinama iki 15 – 20 mm dydžio frakcijos. Susmulkintų spalvotojų metalų granulių bendrame kiekyje yra 20 - 90 %. Gauta smulkinto metalo masė keliauja į susmulkintų atliekų rūšiavimo liniją. Technologinė linija skirta susmulkintų atliekų rūšiavimui naudojant orinę ir gravitacinę separaciją pagal tankį, magnetinę separaciją juodųjų metalų atskyrimui.

Orine separacija atskiriama lengva, daug organinių medžiagų turinti frakcija nuo sunkios, dulkės. Lengvos atliekos patekusios į oro srovę, nuskrieja ten kur pučiamas oras, o sunkioji atliekų dalis nukrenta, visiškai neveikiama šio oro srauto.

Gravitaciniai (vibraciniai) separatoriai yra skirti išrūšiuoti smulkios frakcijos produkciją pagal lyginamąjį svorį.  Iš apačios per platų ir lygų sietą yra praleidžiamas didelis oro kiekis. Rūšiuojamas produktas paveiktas oro srovės  sudaro vientisą masę iš kurios atsiskiria lengvesnės frakcijos ir pakyla aukščiau, o sunkesnės lieka ant sieto. O dėl sieto nuolydžio sunkesnės dalelės juda link išbyrėjimo angų ir išbyra per sklendes. Galutinio produkto švarumas pasiekiamas iki 99%.

Toliau smulkinto metalo masė keliauja į magnetinį separatorių. Ši technologinė linija skirta juodųjų metalų atskyrimui. Galutiniame etape gaunamas produktas iki 98 % grynumo spalvotojo metalo granulės. Spalvotojo metalo granulės kaip produktas parduodamos įmonėms, naudojančioms jas savo technologiniuose gamybos procesuose maišant su pirmine žaliava.

Atliekant aliuminio laužo perdirbimą į žaliavą vadovaujamasi 2011 m. kovo 31 d. Europos Sąjungos tarybos reglamentu (ES) Nr. 333/2011 kuriuo nustatomi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada tam tikrų rūšių metalo laužas nebelaikomas atliekomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB. Pagal šio reglamento nuostatas aliuminio laužas nebelaikomas atliekomis tuomet kai užtikrinamos visos šios sąlygos:

a) Laužo kokybė:

- Laužas klasifikuojamas pagal pirkėjo specifikaciją, pramonės specifikaciją arba pagal standartą dėl tiesioginio naudojimo gaminant metalo medžiagas ar objektus juos rafinuojant arba perlydant.

- Bendras svetimkūnių kiekis sudaro ≤ 5 % masės arba metalo išeiga yra ≥ 90 %; Svetimkūniai: 1. metalai, išskyrus aliuminį ir aliuminio lydinius; 2. ne metalo medžiagos, tokios kaip žemė, dulkės, izoliacinės medžiagos ir stiklas; 3. degiosios ne metalo medžiagos, tokios kaip guma, plastikas, audinys, mediena ir kitos cheminės ar organinės medžiagos; 4. didesnės dalys (plytos dydžio), kurios nėra elektros laidininkai, pavyzdžiui, padangos ir vamzdžiai, užpildyti cementu, mediena arba betonu arba 5. likučiai, pavyzdžiui, šlakas, nuodegos, lengvosios frakcijos, frezavimo dulkės, šlifavimo dulkės, nuosėdos, kurie susidaro lydant aliuminį ir aliuminio lydinius, jį kaitinant, paruošiant paviršių (įskaitant apipjaustymą), atliekant šlifavimo, pjovimo, suvirinimo ir pjaustymo suvirinimo degikliu operacijas.

- Laužo dangoje, dažuose ar plastike negali būti polivinilo chlorido (PVC).

- Lauže negali būti matomų alyvų, aliejinių emulsijų, tepalų arba plastiškųjų tepalų, išskyrus nedidelį jų kiekį, kurio nėra tiek daug, kad jis lašėtų.

- Radioaktyvumas. pagal nacionalines arba tarptautines radioaktyvaus metalo laužo stebėsenos ir reagavimo procedūrų taisykles reagavimo veiksmų imtis nereikia. Šis reikalavimas nedaro poveikio pagrindinių standartų dėl darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugos, patvirtintų aktais, kuriems taikomas Euratomo sutarties III skyrius, ypač Tarybos direktyva 96/29/Euratomas, taikymui.

- Laužas neturi jokių Direktyvos 2008/98/EB III priede išvardytų pavojingųjų savybių. Laužas atitinka Komisijos sprendime 2000/532/EB nustatytas koncentracijos ribas ir neviršija Reglamento (EB) Nr. 850/2004 IV priede nustatytų koncentracijos ribų. Atskirų elementų, esančių aliuminio lydiniuose, savybėms šis reikalavimas netaikomas.

- Lauže negali būti jokių suslėgtų, uždarytų ar nepakankamai atidarytų talpyklų, kurios metalo apdirbimo krosnyse galėtų sukelti sprogimą.

b) Atliekos, naudojimo operacijose panaudotos kaip žaliavos:

- Tik atliekos, kuriose yra aliuminio arba aliuminio lydinių, kuriuos galima panaudoti, gali būti naudojamos kaip žaliavos.

- Pavojingos atliekos nenaudojamos kaip žaliavos, išskyrus tuos atvejus, kai pateikiami įrodymai, kad buvo taikyti reglamento (ES) Nr. 333/2011  priedo 3 skirsnyje nurodyti procesai ir metodai, skirti pašalinti visas pavojingas savybes.

- Šios atliekos nenaudojamos kaip žaliavos: a) šlifavimo ir tekinimo atliekos, kuriose yra skysčių, tokių kaip alyvos arba aliejinės emulsijos, ir b) statinės ir talpyklos, kuriose yra arba buvo alyvų arba dažų, išskyrus įrangą iš eksploatuoti netinkamų transporto priemonių.

c) Apdorojimo procesai ir metodai:

- Aliuminio laužas atskirtas nuo šaltinio arba surenkant ir laikomas atskirai arba atliekų žaliavos apdorotos taip, kad aliuminio laužas būtų atskirtas nuo sudedamųjų dalių, kurios nėra metalas ir kurios neturi aliuminio.

- Užbaigtos visos mechaninio apdorojimo operacijos (kaip pjaustymas, kirpimas, smulkinimas arba granuliavimas; rūšiavimas, atskyrimas, valymas, teršalų pašalinimas ir ištuštinimas), reikalingos paruošti metalo laužą, kad jis taptų tiesioginėmis galutinio panaudojimo žaliavomis.

- Atliekoms, turinčioms pavojingųjų komponentų, taikomi šie konkretūs reikalavimai: a) kaip žaliavos naudojamos medžiagos iš elektros ir elektroninės įrangos arba eksploatuoti netinkamų transporto priemonių yra apdorotos visais būdais, kurių reikalaujama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB 6 straipsnį ir pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB 6 straipsnį. b) chlorfluorangliavandeniliai iš nebenaudojamos įrangos surenkami taikant kompetentingų institucijų patvirtintą procesą; c) nuo laidų pašalintos izoliacinės medžiagos arba jie susmulkinti. Jeigu laidą dengia organinis paviršius (plastikas), organinis paviršius šalinamas taikant geriausią turimą technologiją. d) statinės ir talpyklos turi būti ištuštintos ir išvalytos; e) a punkte nepaminėtose atliekose esančios pavojingos medžiagos veiksmingai šalinamos taikant kompetentingų institucijų patvirtintą procesą.

Atliekant vario laužo perdirbimą į žaliavą vadovaujamasi 2013 m. liepos 25 d. Europos Sąjungos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 715/2013 kuriuo nustatomi kriterijai, kuriais remiantis sprendžiama, kada vario laužas nebelaikomas atliekomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB. Pagal šio reglamento nuostatas vario laužas nebelaikomas atliekomis tuomet kai užtikrinamos visos šios sąlygos:

a) Vario laužo, gauto atlikus naudojimo operacijas, kokybė:

- Laužas klasifikuojamas pagal pirkėjo specifikaciją, pramonės specifikaciją arba tiesioginio jo naudojimo metalo medžiagoms ar objektams gaminti lydyklose, rafinavimo krosnyse, perlydymo krosnyse ar kituose metalų gamybos įrenginiuose standartą.

- Bendras svetimkūnių kiekis sudaro < 2 % masės. Svetimkūniai: - metalai, išskyrus varį ir vario lydinius; - ne metalo medžiagos, tokios kaip žemė, dulkės, izoliacinės medžiagos ir stiklas; - degiosios ne metalo medžiagos, tokios kaip guma, plastikas, audinys, mediena ir kitos cheminės ar organinės medžiagos; - nuodegos, šlakas, nuogriebos, frezavimo dulkės, šlifavimo dulkės, nuosėdos.

- Lauže negali būti pernelyg daug jokio pavidalo metalo oksido, išskyrus įprastinį kiekį, susidariusį paruoštą laužą laikant lauke normaliomis oro sąlygomis.

- Lauže negali būti matomų alyvų, aliejinių emulsijų, tepalų arba plastiškųjų tepalų, išskyrus nedidelį jų kiekį, kurio nėra tiek daug, kad jis lašėtų.

- Pagal nacionalines arba tarptautines radioaktyvaus metalo laužo stebėsenos ir reagavimo procedūrų taisykles reagavimo veiksmų imtis nereikia. Šiuo reikalavimu nepažeidžiami teisės aktai dėl darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugos, priimti pagal Euratomo sutarties III skyrių, ypač Tarybos direktyva 96/29/Euratomas.

- Laužas neturi jokių Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB III priede išvardytų pavojingųjų savybių. Laužas atitinka Komisijos sprendime 2000/532/EB nustatytas koncentracijos ribas ir neviršija Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 IV priede nustatytų koncentracijos ribų. Metalų lydinių, esančių vario lydiniuose, savybėms šis reikalavimas netaikomas.

- Lauže negali būti jokių suslėgtų, uždarytų ar nepakankamai atidarytų talpyklų, kurios metalo apdirbimo krosnyse galėtų sukelti sprogimą.

- Lauže negali būti dangos, dažų ar plastiko likučių pavidalo PVC.

b) Atliekos, naudojimo operacijose panaudotos kaip žaliavos:

- Tik atliekos, kuriose yra vario arba vario lydinių, kuriuos galima panaudoti, gali būti naudojamos kaip žaliavos.

- Pavojingos atliekos nenaudojamos kaip žaliavos, išskyrus tuos atvejus, kai pateikiami įrodymai, kad buvo taikyti skirsnyje „apdorojimo ir metodų kriterijai“ nurodyti procesai ir metodai, skirti visoms pavojingoms savybėms pašalinti.

- Kaip žaliavos nenaudojamos šios atliekos: - šlifavimo ir tekinimo atliekos, kuriose yra skysčių, tokių kaip alyvos arba aliejinės emulsijos, ir - statinės ir talpyklos, kuriose yra arba buvo alyvų arba dažų, išskyrus įrangą iš eksploatuoti netinkamų transporto priemonių.

c) Apdorojimo procesai ir metodai:

- Vario laužas atskirtas nuo šaltinio arba surenkant, arba atliekų žaliavos apdorotos taip, kad vario laužas būtų atskirtas nuo sudedamųjų dalių, kurios nėra metalas ir kuriose nėra vario. Tokiais būdais gautas vario laužas laikomas atskirai nuo visų kitų atliekų.

- Užbaigtos visos mechaninio apdorojimo operacijos (kaip pjaustymas, kirpimas, smulkinimas arba granuliavimas; rūšiavimas, atskyrimas, valymas, teršalų pašalinimas ir ištuštinimas), reikalingos metalo laužui paruošti, kad jis taptų tiesiogine galutinio panaudojimo žaliava.

- Atliekoms, turinčioms pavojingųjų komponentų, taikomi šie konkretūs reikalavimai: - kaip žaliavos naudojamos medžiagos iš elektros ar elektroninės įrangos arba eksploatuoti netinkamų transporto priemonių yra apdorotos visais būdais, kurių reikalaujama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB 6 straipsnį ir pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB 6 straipsnį; - chlorfluorangliavandeniliai iš nebenaudojamos įrangos surenkami taikant kompetentingų institucijų patvirtintą procesą; - laidai susmulkinti arba nuo jų pašalintos izoliacinės medžiagos. Jeigu laidą dengia organinis paviršius (plastikas), organinis paviršius šalinamas taikant geriausią galimą technologiją; - statinės ir talpyklos turi būti ištuštintos ir išvalytos; - 1 punkte nepaminėtose atliekose esančios pavojingos medžiagos veiksmingai šalinamos taikant kompetentingų institucijų patvirtintą procesą.

Panaudoti cheminiai katalizatoriai

Panaudoti cheminiai katalizatoriai bus surenkami iš įmonių ir laikomi atliekų surinkimo ir perdirbimo komplekse tam skirtose vietose. Šių atliekų apdorojimo, naudojimo ar perdirbimo veikla nebus vykdoma.

Nebenaudojama elektrinė ir elektroninė įranga ir įrangos sudedamosios dalys

Surinktos EEĮ bus rūšiuojamos pagal kategorijas. EEĮ rankinio demontavimo metu bus atskiriami elektros ir elektroninės įrangos komponentai, pagal EEĮ atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus. Tai pat papildomai bus atskirti EEĮ komponentai ir dalys, kurių atskyrimas šiame etape pagerins jų tolimesnį perdirbimą. Kineskopų atliekos bus apdorojamos specialiuose stenduose, kur bus atskiriamas kūginis ir panelinis stiklas, stiklo atskyrimo metu bus atskiriamos metalinės dalys, kineskopų laikikliai, kaukės, elektroninės patrankos ir kitos vidinės dalys.

Spausdintuvo kasečių (kartridžų) tvarkymas

Spausdintuvų bus smulkinamos smulkintuve.  Iš smulkintuvo medžiagos patenka į smulkiųjų dalelių separatorių, kur dulkės kartu su toneriu ištraukiamos ir nusodinamos ciklone. Po separatoriaus, atliekos nukreipiamos į susmulkintų atliekų rūšiavimo liniją. Po apdirbimo iš iš spausdintuvo kasečių gaunamas aliuminis, plastikas, metalas.

Kineskopų tvarkymas

Kineskopų atliekos bus apdorojamos specialiuose stenduose, kur  bus atskiriamas kūginis ir panelinis stiklas, stiklo atskyrimo metu atskiriamos metalinės dalys. Nuo panelinio (ekrano) stiklo bus pašalinta fluorescencinė danga.

Baterijos ir akumuliatoriai

Akumuliatorių perdirbimas

Akumuliatoriai bus smulkinami specialiame smulkinimo įrenginyje, kad užtikrinti kiekvieno iš gaunamų produktų kokybišką atskyrimą. Iš susmulkintos masės bus atskiriamos šios medžiagos ir atliekos: elektrolitas, ebonitas, polipropilenas, švino pasta, švinas. Įrenginyje, sieros rūgšties garų surinkimui bus naudojama aukščiausio intensyvumo vakuuminio surinkimo ir kondensavimo sistema, kuri veiks uždaru ciklu ir neleis į aplinkos orą patekti teršalams.

Galvaninių elementų perdirbimas

Galvaninių elementų atliekos bus surenkamos iš atliekų turėtojų ir laikomos atliekų surinkimo ir perdirbimo komplekse tam skirtose vietose. Šių atliekų apdorojimo, naudojimo ar perdirbimo veikla nebus vykdoma.

Nebenaudojamos padangos

Surinktų padangų perdirbimas bus atliekamas jas smulkinant specialiuose atliekų smulkintuvuose: Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3. Iš susmulkintų padangų masės, rūšiavimo linijų Nr.2 ir Nr.3 pagalba bus atskiriamos trys medžiagų frakcijos – metalai, gumos granulės ir padangos kordas. Perdirbant padangas pagaminami produktai –metalo granulės ir gumos granulės.

Stiklo atliekos

Surinktos stiklo atliekos bus apdorojamos stiklo atliekų valymo ir rūšiavimo linijoje.  Iš stiklo bus pašalinamos šiukšlės, nešvarumai, metalų, plastikų ir kitų medžiagų priemaišos, nuo kineskopinio stiklo papildomai bus pašalinta fluorescencinė danga, grafitas, dažai. Stiklas bus valomas sausu būdu, stiklo abrazyvinių savybių dėka. Nešvarumai ir priemaišos iš stiklo masės bus pašalinamos naudojant magnetinę ir orinę separaciją. Esant poreikiui bus taikomas rūšiavimas rankiniu būdu.

Priklausomai nuo pradinių stiklo atliekų sudėties ir savybių, perdirbus stiklo atliekas, bus gaunamos stiklo granulės, kurios kaip žaliava perduodamos tolimesniam naudojimui, arba nepasiekus gaminių kokybinių reikalavimų, po apdorojimo gautos stiklo atliekos bus perduotos kitiems atliekų tvarkytojams ar naudotojams. Kineskopų stiklas bei stiklas gautas iš dienos šviesos lempų nebus naudojamas produktams gaminti.

Atliekant stiklo duženų perdirbimą į žaliavą vadovaujamasi 2012 m. gruodžio 10 d. Europos Sąjungos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1179/2012 kuriuo nustatomi kriterijai, kuriais remiantis sprendžiama, kada stiklo duženos nebelaikomos atliekomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB. Pagal šio reglamento stiklo duženos nebelaikomas atliekomis tuomet kai užtikrinamos visos šios sąlygos:

a) Stiklo duženų, gautų atlikus naudojimo operacijas, kokybė:

- Stiklo duženos atitinka pirkėjo specifikaciją, pramonės specifikaciją arba tiesioginio stiklo duženų naudojimo stiklo medžiagoms ar objektams gaminti jas perlydant stiklo gamybos įrenginiuose standartą.

- Toliau nurodytas ne stiklo sudedamąsias dalis sudaro: - juodieji metalai ≤ 50 ppm, - spalvotieji metalai ≤ 60 ppm, - ne metalo ir ne stiklo neorganinės medžiagos: jei stiklo duženų dydis > 1mm, ≤ 100 ppm, jei stiklo duženų dydis ≤ 1 mm, ≤ 1 500 ppm, - organinės medžiagos ≤ 2 000 ppm. Ne metalo ir ne stiklo neorganinių medžiagų pavyzdžiai: keramika, akmenukai, porcelianas, sitalas. Organinių medžiagų pavyzdžiai: popierius, guma, plastikas, audiniai, mediena.

- Stiklo duženos neturi jokių Direktyvos 2008/98/EB III priede išvardytų pavojingųjų savybių. Stiklo duženos atitinka Komisijos sprendime 2000/532/EB nustatytas koncentracijos ribas ir neviršija Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 IV priede nustatytų koncentracijos ribų.

b) Atliekos, naudojimo operacijose panaudotos kaip žaliavos:

- Kaip žaliavas galima naudoti tik atliekas, gautas surinkus naudoti tinkamą stiklo tarą, plokščią stiklą arba bešvinius stalo reikmenis. Surinktose stiklo atliekose gali būti mažas atsitiktinis kitokių rūšių stiklo kiekis.

- Kaip žaliavų negalima naudoti atliekų, kuriose yra stiklo, gautų iš kietųjų komunalinių atliekų arba sveikatos priežiūros sistemos atliekų.

- Kaip žaliavos nenaudojamos pavojingos atliekos.

c) Apdorojimo procesai ir metodai:

- Atliekos, kuriose yra stiklo, surenkamos, atskiriamos ir apdirbamos, o nuo tada visąlaik laikomos atskirai nuo visų kitų atliekų.

- Užbaigiami visi apdorojimo etapai, tokie kaip trupinimas, rūšiavimas, atskyrimas ar valymas, per kuriuos duženos parengiamos tiesiogiai naudoti stiklo medžiagoms ar objektams gaminti (jas perlydant).

Popieriaus ir kartono atliekos

Surinktos popieriaus ir kartono atliekos, priklausomai nuo jų kokybės, bus rūšiuojamos rankinio rūšiavimo įrenginiuose. Išrūšiuotos popieriaus ir kartono atliekos bus smulkinamos smulkinimo įrenginiuose ir presuojamos presu arba briketuojamos briketavimo įrenginyje.

Plastiko atliekos

Surinktos plastiko atliekos surūšiuojamos pagal rūšį. Vieno tipo plastiko atliekos dedamos į smulkintuvą, kur smulkinama iki 12 – 15 mm dydžio frakcijos. Susmulkintų plastiko granulių bendrame kiekyje yra apie 10 % priemaišų (kitų atliekų, plastiko ir kitų medžiagų dulkių, susidariusių po smulkinimo). Gauta smulkinto plastiko masė nukreipiama į susmulkintų atliekų rūšiavimo liniją. Technologinė linija skirta susmulkintų atliekų rūšiavimui naudojant orinę ir gravitacinę separaciją pagal tankį, magnetinę separaciją juodųjų metalų atskyrimui.

Orine separacija atskiriama lengva, daug organinių medžiagų turinti frakcija nuo sunkios, dulkės. Lengvos atliekos patekusios į oro srovę, nuskrieja ten kur pučiamas oras, o sunkioji atliekų dalis nukrenta, visiškai neveikiama šio oro srauto.

Gravitaciniai (vibraciniai) separatoriai yra skirti išrūšiuoti smulkios frakcijos produkciją pagal lyginamąjį svorį.  Iš apačios per platų ir lygų sietą yra praleidžiamas didelis oro kiekis. Rūšiuojamas produktas paveiktas oro srovės  sudaro vientisą masę iš kurios atsiskiria lengvesnės frakcijos ir pakyla aukščiau, o sunkesnės lieka ant sieto. O dėl sieto nuolydžio sunkesnės dalelės juda link išbyrėjimo angų ir išbyra per sklendes. Galutinio produkto švarumas pasiekiamas 99%.

Toliau smulkintų atliekų masė keliauja į magnetinį separatorių. Ši technologinė linija skirta juodųjų metalų atskyrimui iš susmulkintų atliekų masės. Galutiniame etape gaunamas produktas – plastiko granulės, kurių užterštumas iki 2 %. Plastiko granulės kaip produktas parduodamos įmonėms, naudojančioms jas savo technologiniuose gamybos procesuose maišant su pirmine žaliava.

Medienos atliekos

Surinktos medienos atliekos bus rūšiuojamos rankinio rūšiavimo linijoje. Išrūšiuotos atliekos bus smulkinamos smulkintuvuose. Iš susmulkintų atliekų, magnetinio ir sukūrinių srovių separatorių pagalba bus atskiriamos juodųjų ir spalvotojų metalų atliekos. Gauta medienos drožlių masė bus briketuojama briketavimo įrenginiuose. Briketai bus naudojami kaip medienos kuras. Iš smulkių drožlių, pjuvenų ir medienos dulkių masės bus gaminamos granulės, kurios bus naudojamos kaip kuras.

Išrušiuotos medienos atliekos bus smulkinamos smulkintuvuose ir gaunama skiedra. Ją technologiniuose įrenginiuose, magnetinių srovių pagalba, bus išvalyta nuo juodujų ir spalvotųjų metalų atliekų.  Tokiu budu gaunama skiedra bus naudojama kaip kuras.

Tekstilės atliekos

Surinktos tekstilės atliekos bus rūšiuojamos rankinio rūšiavimo linijoje. Išrūšiuotos atliekos bus smulkinamos smulkintuvuose. Susmulkinta tekstilės masė bus briketuojama briketavimo įrenginiuose. Priklausomai nuo atliekų kokybės, tekstilės atliekos gali būti nesmulkinamos o tik suspaudžiamos į kipas. Apdorotos tekstilės atliekos perduodamos kitiems atliekų tvarkytojams.

Statybinės atliekos

Surinktos statybinės atliekos, priklausomai nuo jų kokybės, bus rūšiuojamos rankiniu būdu. Išrūšiuotos atliekos smulkinamos iki reikiamos frakcijos. Priklausomai nuo atliekų kokybės, papildomai iš susmulkintų atliekų, magnetinio ir sukūrinių srovių separatorių pagalba bus atskiriamos juodųjų ir spalvotojų metalų atliekos. Gautas produktas gali būti naudojamas kaip skalda ar pagalbinės medžiagos statybos, kelių tiesimo ir kitoje veikloje.

Statybinės atliekos bus tvarkomos remiantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių (patv. LR AM 2006-12-29 įsak. Nr.D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“) reikalavimais. Statybinės atliekos turi būti rūšiuojamos statybvietėje ir į planuojamą atliekų surinkimo ir perdirbimo kompleksą turi būti atvežamos išrūšiuotos. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. Pavojingos statybinės atliekos turi būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų. Atliekų surinkimo ir perdirbimo komplekse bus nustatytas priimamų naudoti statybinių atliekų sąrašas ir šių atliekų kokybės reikalavimai. Jei statybinių atliekų turėtojo atvežtos statybinės atliekos neatitiks nustatytų atliekų kokybės reikalavimų, jos bus nepriimamos, ir apie tai nedelsiant bus informuojamas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas. Šiuo atveju statybinių atliekų turėtojas nepriimtas statybines atliekas turi perduoti kitam atliekų tvarkytojui. PCB/PCT turinčios statybinės atliekos naudojamos ir (ar) šalinamos pagal Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB reikalavimus. Asbesto turinčios statybinės atliekos objekte nebus tvarkomos.

Stambios ir kitaip neapibūdintos atliekos

Surinktos stambios ir kitaip neapibūdintos atliekos bus rūšiuojamos rankinio rūšiavimo linijoje. Išrūšiuotos atliekos, priklausomai nuo rūšies bus išmontuojamos, pjaustomos, smulkinamos iki reikiamos frakcijos. Priklausomai nuo atliekų kokybės, papildomai iš susmulkintų atliekų, magnetinio ir sukūrinių srovių separatorių pagalba bus atskiriamos juodųjų ir spalvotojų metalų atliekos. Gauta susmulkinta atliekų masė briketuojama briketavimo įrenginiuose. Apdorotos atliekos perduodamos kitiems atliekų tvarkytojams.

Rūšiavimo atliekos

Surinktos ar veiklos metus susidariusios rūšiavimo atliekos bus rūšiuojamos rankinio rūšiavimo linijoje. Išrūšiuotos atliekos, priklausomai nuo fizinių savybių bus smulkinamos iki reikiamos frakcijos. Priklausomai nuo atliekų kokybės, papildomai iš susmulkintų atliekų, magnetinio ir sukūrinių srovių separatorių pagalba bus atskiriamos juodųjų ir spalvotojų metalų atliekos. Gauta susmulkinta atliekų masė briketuojama briketavimo įrenginiuose. Apdorotos rūšiavimo atliekos perduodamos kitiems atliekų tvarkytojams.

Įvairi pakuotė

Surinktos pakuočių atliekos bus rūšiuojamos rankinio rūšiavimo linijoje. Išrūšiuotos atliekos, priklausomai nuo fizinių savybių bus smulkinamos iki reikiamos frakcijos. Priklausomai nuo atliekų kokybės, papildomai iš susmulkintų atliekų, magnetinio ir sukūrinių srovių separatorių pagalba bus atskiriamos juodųjų ir spalvotojų metalų atliekos. Tolesniame pakuotės atliekų apdorojime ir perdirbime taikomos procedūros ir technologijos atitinkamai pagal atliekų rūšį –plastiko, metalo, stiklo, popieriaus, medienos.

Pakuočių atliekos turi būti rūšiuojamos ir tvarkomos remiantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių (patv. LR AM 2002-06-27 įsak. Nr.473 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“) reikalavimais.

Gyvsidabrio turinčių lempų ir gyvsidabrio turinčių atliekų demerkurizacija

Šių atliekų apdorojimui, bus naudojamas vakuuminis demerkurizacijos įrenginys. Atliekos bus sudedamos į vakuuminę įrenginio kamerą, kur bus sutraiškomos ir nukenksminamos naudojant gyvsidabrio išgarinimo ir šaldymo kamerose nusodinimo technologiją. Visas atliekų nukenksmino procesas vyks hermetiškoje vakuuminėje kameroje ir neturės jokio poveikio darbuotojams ir aplinkai. Gautas gyvsidabris bus perduotas/parduodamas tolimesniems šių medžiagų naudotojams. Nukenksmintos atliekos bus nukreipiamos tolimesniam perdirbimui - į mechaninio rūšiavimo įrenginius atitinkamai pagal nukenksmintos atliekos rūšį (pvz.: stiklas, metalas ar kt.).

Atliekų laikymas, transportavimas

Atskirtos, perdirbtos ir išrūšiuotos atliekos bus saugomos atskirose zonose pagal rūšį ir išvežamos. Pavojingos atliekos saugomos ne ilgiau kaip 6 mėnesius, nepavojingos ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Sukaupus optimalų kiekį atitinkamos atliekos, jos bus perduodamos tokias atliekas superkančioms įmonėms arba išvežamos į atitinkamų atliekų surinkimo aikšteles. Perdirbtos atliekos bus parduodamos pagal didmeninio pirkimo – pardavimo sutartis, įmonės partneriai ieškomi Lietuvoje, Latvijoje ir kt. šalyse. Neperdirbamos pavojingos atliekos bus perduodamos tokias atliekas tvarkančioms įmonėms.

Atliekų apdorojimo pastate bus įrengta ištraukiamoji priverstinė ventiliacija. Nuo technologinių įrengimų, darbo vietų ir mechaninio apdorojimo įrenginių nutraukiamas oras pateks į oro valymo filtrus. Išfiltruotas oras išmetamas į aplinkos orą.

Visos atliekos bus atvežamos į kompleksą ir išvežamos iš jo krovininiu autotransportu ir geležinkeliu. Planuojama, kad į atliekų surinkimo ir perdirbimo kompleksą per dieną atvyks daugiausiai 120 krovininių automobilių ir 30 geležinkelio vagonų bei 50 lengvųjų automobilių (pagrinde administracijos ir sandėlio darbuotojų nuosavas autotransportas). Krovininiais automobiliais atvežtos atliekos bus iškraunamos autokrautuvų pagalba ir transportuojamos į sandėliavimo vietas iki jų perdirbimo, po perdirbimo autokrautuvais arba ekskavatoriais bus transportuojamos į saugojimo vietas iki bus surinktas optimalus jų kiekis ir galės būti paruošiamos ir perduodamos didmeninės prekybos pirkėjams.

Planuojamoje ūkinėje veikloje numatomų taikyti technologinių įrenginių aprašymas

Pateikiami atliekų tvarkymo veikloje planuojamos naudoti  įrangos ir jos veikimo principo aprašymai.

Planuojama technologinė įranga atliekų tvarkymui.

| Eil.Nr. | Technologinis įrenginys | Įrenginio kodas | Įrengimo vieta teritorijos schemoje | Užimamas plotas m2 | Našumas t/h | Elektros energijos sąnaudos KW/h | Aptarnaujantis personalas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atliekų presas Nr.1 | PP | A3 | 10 | nuo 0,5 iki 2 priklauso nuo medžiagos | 20 | 1 |
| 2. | Atliekų presas Nr.2 | PM | presas yra mobilus SA1, SA4, SA5 | 30 | nuo 10 iki 15 priklauso nuo medžiagos | 160 | 1 |
| 3. | Atliekų smulkintuvas Nr.1 | SD | SA5 | 160 | nuo 5 iki 20 priklauso nuo medžiagos | 700 | 1 |
| 4. | Atliekų smulkintuvas Nr.2 | SV | A3 | 50 | nuo 1 iki 5 priklauso nuo medžiagos | 200 | 0.2 |
| 5. | Atliekų smulkintuvas Nr.3 | SM | A3 | 50 | nuo 1 iki 5 priklauso nuo medžiagos | 200 | 0.2 |
| 6. | Susmulkintų atliekų rūšiavimo linija Nr.1 | LS | A3 | 60 | nuo 5 iki 10 priklauso nuo medžiagos | 20 | 0.2 |
| 7. | Susmulkintų atliekų rūšiavimo linija Nr.2 | LF | A3 | 100 | nuo 0,5 iki 5 priklauso nuo medžiagos | 200 | 1 |
| 8. | Susmulkintų atliekų rūšiavimo linija Nr.3 | LG | A3 | 30 | nuo 0,5 iki 5 priklauso nuo medžiagos | 20 | 1 |
| 9. | Susmulkintų atliekų rūšiavimo linija Nr.4 | LM | SA5 | 100 | nuo 10 iki 20 priklauso nuo medžiagos | 20 | 0.2 |
| 10. | Susmulkintų atliekų rūšiavimo linija Nr.5 | LR | A3 | 100 | nuo 0,5 iki 5 priklauso nuo medžiagos | 10 | 6 |
| 12. | Įrenginys EEĮ ir kitų atliekų demontavimui, rankiniu būdu | RD | A3 | 200 | nuo 5 iki 20 priklauso nuo medžiagos | 10 | 8 |
| 13. | Gyvsidabrio turinčių atliekų demerkurizacijos įrenginys | GD | A1 | 100 | nuo 0,2 iki 1 priklauso nuo medžiagos | 10 | 1 |
| 14. | Amortizatorių perdirbimo įrenginys | AP | A3 | 20 | nuo 0,2 iki 1 priklauso nuo medžiagos | 5 | 4 |
| 15. | Naftos atliekų perdirbimo įrenginys | NP | A4 | 200 | nuo 10 iki 12 priklauso nuo medžiagos | 10 | 1 |
| 16. | Švino akumuliatorių perdirbimo linija | AK | A1 | 200 | nuo 2 iki 3 priklauso nuo medžiagos | 200 | 1 |
| 17. | Kineskopų perdirbimo įrenginys | KP | A3 | 50 | nuo 1 iki 5 priklauso nuo medžiagos | 5 | 4 |
| 18. | Įrenginys transporto priemonių demontavimui rankiniu būdu | TR | A3 | 100 | nuo 10 iki 15 priklauso nuo medžiagos | 20 | 4 |
| 19. | Stiklo atliekų perdirbimo linija | SL | A3 | 50 | nuo 1 iki 10 priklauso nuo medžiagos | 20 | 2 |
| 20. | Metalo laužo pjaustymo įrenginys | MP | SA1 | 50 | nuo 10 iki 30 priklauso nuo medžiagos | 200 | 3 |
| 21. | Oro filtravimo sistema | OFS | SA5 | 30 | 61000 m3/val. | 50 | 0.1 |
| 22. | Centrifuga skirta skysčių šalinimui iš susmulkintų atliekų | CF | A3 | 10 | nuo 1 iki 5 priklauso nuo medžiagos | 50 | 1 |
| 23. | Smulkiųjų dalelių separatorius | DS | A3 | 10 | nuo 0,5 iki 2 priklauso nuo medžiagos | 10 | 1 |
| 24. | Drožlių briketavimo įrenginys | DB | A3 | 20 | nuo 0,5 iki 2 priklauso nuo medžiagos | 30 | 0.2 |
| 25. | Oro filtravimo sistema skirta šaldymo agentų (freonų) garų surinkimui | FS | A3 | 10 | 10.000 m3/val. | 30 | 0.1 |
| 26. | Įrenginys skirtas šaldymo agentų (freonų) atskyrimui nuo alyvų | AF | A3 | 5 | 10 ltr/val | 2 | 0.1 |

Aukščiau išvardintų technologinių įrenginių vietos nurodytos žemiau pateikiamoje schemoje (4pav.).

AK

AK

GD

GD

PM

PM

LM PM OFS           SD

LM PM OFS           SD

PM

MP

PM

MP

PP  SV  SM          LS  LF  LG LR  KP  SL  CF              DS  DB RD TR

PP  SV  SM          LS  LF  LG LR  KP  SL  CF              DS  DB RD TR

NP

NP

4 pav. Technologinių įrenginių išsidėstymas teritorijoje/statiniuose

Atliekų presavimas

Atliekų presavimui planuojama naudoti du atliekų presus, kurių vienas skirtas plastikų (Atliekų presas Nr.1), kitas metalų (Atliekų presas Nr.2) presavimui.

Atliekų presas Nr.1

5 pav. Atliekų presas Nr.1

Hidraulinis presas, naudojamas plastiko ir kitų atliekų pakavimui, emisijos į orą, vandenį nebus. Planuojama pastatyti ORWAK firmos tipinį įrengimą, skirtą pakavimo medžiagų supresavimui. Geriausiai pakuoja: kartoną, susmulkintą popierių, popierinius maišus, maisto skardines, dažų skardines. Presavimo jėga: 50 t; presavimo laikas: 42 s. Pakuotė sutvirtinama nailoniniais diržais arba plieninėmis vielomis, išimama ant Europaletės.

Atliekų presas Nr.2

6 pav. Atliekų presas Nr.2

Hidraulinis presas, naudojamas metalo atliekų pakavimui, emisijos į orą, vandenį nebus. Planuojama pastatyti mobilų presą Ariete 480 tipo, skirtą stambiagabaričio metalo laužo supresavimui (supakavimui). Nurodytas presas nereikalauja specialiai įrengtos aikštelės ar papildomos įrangos. Įrengimas su kranu manipuliatoriumi ir operatoriaus kabina yra autonominis ir lengvai transportuojamas. Našumas 7-8 t/val.

Atliekų smulkinimas

Atliekų smulkinimui planuojama įrengti tris universalius, skirtingų frakcijų atliekų smulkinimo įrenginius. Šiais įrenginiais numatoma galimybė smulkinti įvairios kilmės atliekas – metalus, statybines atliekas, medienos, plastiko, stiklo ir kitas atliekas. Elektronikos atliekų apdorojimui įvairiais smulkinimo etapais gali būti pritaikytos įvairios technologijos. Juodieji metalai rūšiuojami magnetiniu separatoriumi. Spalvotieji metalai gali būti surūšiuoti naudojant mažus separatorius ar oro klasifikatorius, t. y. rūšiuojami pagal tankį. Plastikas gali būti atskiriamas klasifikuojant ir atrenkant.

Atliekų smulkintuvas Nr.1

Universalus atliekų smulkintuvas,  susmulkintos medžiagos frakcijos dydis reguliuojamas nuo 100 mm iki 200 mm.

7 pav. Atliekų smulkintuvas Nr.1

Planuojama naudoti Drake 2006 tipo kompaktinį smulkintuvą, skirtą didelių gabaritų metalo laužo smulkinimui. Įranga komplektuojama su transporteriais, vibracinėmis plokštumomis ir magnetiniu būgnu, leidžiančiu atskirti nemagnetines medžiagas (plastikas, spalvotas metalas) nuo magnetinių. Našumas 14-18 t/val.

Atliekų smulkintuvas Nr.2

Universalus atliekų smulkintuvas,  susmulkintos medžiagos frakcijos dydis reguliuojamas nuo 10 mm iki 100 mm;

Planuojama naudoti UNTHA - austrų firmos gamintojos RS100 tipo smulkintuvą, galingumas 100 kW, susmulkintų dalelių diametras 30-100 mm.

2

2

8 pav. Atliekų smulkintuvas Nr.2

Atliekų smulkintuvas Nr.3

Universalus atliekų smulkintuvas, susmulkintos medžiagos frakcijos dydis reguliuojamas nuo 5 mm iki 10 mm

3

3

3

3

9 pav. Atliekų smulkintuvas Nr.3

Atliekų rūšiavimas

Atliekų rūšiavimui planuojama įrengti tris rūšiavimo linijas, kuriose atliekos būtų rūšiuojamos skirtingų technologijų pagalba.

Susmulkintų atliekų rūšiavimo linija Nr.1.

Technologinė linija skirta susmulkintų atliekų rūšiavimui naudojant magnetinę ir sūkurinių srovių separaciją. Magnetų pagalba atskiriama juodojo metalo frakcija iš bendro atliekų srauto. Sūkurinės elektros srovės įrenginiai leidžia iš atliekų srauto atskirti aliuminį ir kitus spalvotuosius metalus, kurie yra laidūs elektros srovei. Taip atskiriami spalvotieji metalai, prieš tai atskyrus juoduosius metalus magnetais. Bus naudojama juodųjų ir spalvotųjų metalų atskyrimui iš susmulkintų atliekų masės. Susmulkintų  atliekų frakcijos dydis 15-100 mm.

10 pav. Susmulkintų atliekų rūšiavimo linija Nr.1

Susmulkintų atliekų rūšiavimo linija Nr.2.

Technologinė linija skirta susmulkintų atliekų rūšiavimui naudojant drėgną separaciją pagal tankį, t.y. naudojant įvairaus tankio, rūšiavimo skysčius. Bus naudojama plastikų atliekų rūšiavimui pagal polimerinių medžiagų tipus, ir plastikų kuriuose yra liepsnos lietiklių tokių kaip bromas, fluoras atskyrimui.

11 pav. Susmulkintų atliekų rūšiavimo linija Nr.2

| Naudojamos žaliavos/medžiagos: | Kiekis per metus |
| --- | --- |
| Techninis vanduo | 500 m3 |
| Natrio chloridas (NaCl) | 30000 kg |
| Kalcio chloridas (CaCl2) | 70000 kg |

Flotacijos metu vanduo sudrėkins produktą, kurio planuojamas drėgnumas apie 1-2 proc., kaip atliekos liks tik dumblas, kuris bus perduodamas atliekų tvarkytojams.

Susmulkintų atliekų rūšiavimo linija Nr.3.

Technologinė linija skirta susmulkintų atliekų rūšiavimui naudojant orinę ir gravitacinę separaciją pagal tankį. Gravitaciniai (vibraciniai)  separatoriai yra skirti išrūšiuoti smulkios frakcijos produkciją pagal skirtingą svorį.

Orine separacija galima atskirti lengvą, daug organinių medžiagų turinčią frakciją nuo sunkios. Lengvos atliekos, patekusios į oro srovę, nuskrieja ten, kur pučiamas oras, o sunkioji atliekų dalis nukrenta, visiškai neveikiama šio oro srauto. Gravitaciniu rūšiavimu galima atskirti inertines frakcijas nuo organinių. Smulkintos atliekos yra metamos ant besisukančio būgno ar kūgio ir atsimušusios lekia skirtingomis trajektorijomis, priklausomai nuo jų tankio ir plastiškumo.

Linija bus naudojama juodųjų  ir spalvotųjų metalu atskyrimui iš susmulkintų atliekų masės. Susmulkintų  atliekų frakcijos dydis 5-15 mm.

12 pav. Susmulkintų atliekų rūšiavimo linija Nr.3

Susmulkintų atliekų rūšiavimo linija Nr.4.

Technologinė linija skirta susmulkintų atliekų rūšiavimui naudojant magnetinę separaciją. Bus naudojama juodųjų metalų atskyrimui iš susmulkintų  atliekų masės.

13 pav. Susmulkintų atliekų rūšiavimo linija Nr. 4

Susmulkintų atliekų rūšiavimo linija Nr.5

Technologinė linija skirta susmulkintų atliekų rūšiavimui rankiniu būdu. Bus naudojama tais atvejais kai neįmanoma pritaikyti jokios iš įmonėje naudojamų automatinio rūšiavimo technologijų, ir tais atvejais kai rankinis rūšiavimas ekonomiškai labiau pagrįstas.

14 pav. Susmulkintų atliekų rūšiavimo linija Nr.5

Įrenginys EEĮ ir kitų atliekų rūšiavimui rankiniu būdu.

Pastaruoju metu prie didžiųjų, buitine technika prekiaujančių parduotuvių pastatyti elektronikos atliekoms skirti konteineriai pripildomi kiek naujesnių modelių nebereikalinga įranga nei ankstesniais metais. Pagal ES direktyvas Lietuvoje per mėnesį privaloma surinkti ir sutvarkyti apie 1125 t elektronikos atliekų. Elektros ir elektroninės įrangos produktus sudaro prietaisai, kuriuose yra elektronikos elementai. Tai:

1.	Stambūs namų apyvokos prietaisai (Stambūs šaldymo prietaisai, šaldytuvai, šaldikliai, skalbimo mašinos, džiovyklės, indaplovės, maisto ruošimo prietaisai, elektrinės viryklės, mikrobangų krosnelės, elektriniai šildymo prietaisai, elektriniai radiatoriai, elektriniai ventiliatoriai, oro kondicionavimo prietaisai, kiti stambūs namų apyvokos prietaisai).

2.	Smulkūs namų apyvokos prietaisai (dulkių siurbliai, kilimų valymo prietaisai, siuvimo, mezgimo, audimo ir kitokie tekstilės gaminių apdorojimo prietaisai, lygintuvai, skrudintuvai, keptuvės, smulkintuvai, kavamalės ir talpyklų ar pakuočių atidarymo ar sandarinimo įranga, elektriniai peiliai; plaukų kirpimo, džiovinimo, dantų valymo, skutimosi ir masažavimo prietaisai bei kiti kūno priežiūros prietaisai, rankiniai ir staliniai laikrodžiai bei laiko matavimo, rodymo ar fiksavimo įranga, svarstyklės).

3. 	IT ir telekomunikacinė įranga:

- Centralizuoto duomenų apdorojimo įranga (universalieji serverinės įrangos komplektai, minikompiuteriai, spausdintuvų blokai).

- Asmeninio naudojimo IT ir telekomunikacinė įranga (asmeniniai kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai, kompiuterinės užrašų knygelės, delniniai kompiuteriai, spausdintuvai, kopijavimo įranga, elektrinės ir elektroninės rašomosios mašinėlės, skaičiavimo mašinėlės, vartotojų terminalai ir sistemos, faksimiliniai aparatai, teleksai, telefonai, taksofonai, belaidžiai telefonai, mobilieji telefonai).

4.	Vartojimo įranga (radijo aparatai, televizoriai, vaizdo kameros, vaizdo grotuvai, garso grotuvai, garso stiprintuvai, muzikos instrumentai, fotoaparatai).

5.	Apšvietimo įranga (fluorescencinių lempų šviestuvai, tiesios fluorescencinės lempos, kompaktinės fluorescencinės lempos, didelio ryškumo išlydžio lempos, įskaitant suslėgto natrio lempas ir metalų halidų lempas, žemo slėgio natrio lempos).

6.	Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (grąžtai, pjūklai, siuvimo mašinos, tekinimo, malimo, šlifavimo, smulkinimo, pjovimo, kapojimo, kirpimo, gręžimo, skylių darymo, perforavimo, lankstymo, lenkimo ar panašaus medžio, metalo ar kitų medžiagų apdorojimo įranga, kniedijimo, kalimo, veržimo arba kniedžių, vinių, varžtų ištraukimo ar panašios paskirties įrankiai, virinimo, litavimo ar panašios paskirties įrankiai, skystų ar dujinių medžiagų purškimo, skleidimo, paskirstymo ar kitokio apdorojimo kitomis priemonėmis įranga, vejos pjovimo ar kitų sodo darbų įrankiai.

7.	Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga (elektriniai traukinukai ar lenktyninių automobilių komplektai, žaidimų pultai, vaizdo žaidimai, kompiuteriai, naudojami dviračiuose, nardymo, bėgimo, irklavimo ir kitoje įrangoje).

8.	Medicininiai prietaisai (radioterapijos įranga, kardiologiniai aparatai, dializės aparatai, plaučių respiratoriai, branduolinės medicinos aparatai, laboratorinė įranga, analizatoriai ir kt.).

9.	Stebėsenos ir kontrolės prietaisai (dūmų detektoriai, šilumos reguliatoriai, termostatai, matavimo, svėrimo ar derinimo prietaisai).

10.	Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai (automatiniai karštų gėrimų išdavimo įtaisai, automatiniai karštų ar šaltų butelių ar skardinių išdavimo įtaisai, automatiniai kietų produktų išdavimo įtaisai, automatiniai pinigų išdavimo įtaisai.)

Elektronikos atliekų perdirbimas - tai produktų, priklausančių elektronikos kategorijai ir aprėpiančių viską nuo paprasčiausių galvaninių elementų iki įvairiausių kompiuterinių sistemų, limituotas perdirbimas. Šios kategorijos atliekos apytiksliai turi 57 proc. metalų, 22 proc. plastiko, 9 proc. stiklo (pagal svorį). Tikri elektriniai ir elektroniniai komponentai tesudaro 3 proc. produkto svorio. Likusios medžiagos yra medis, popierius, dirbtinis pluoštas ir kt. Jos sudaro 9 proc. bendro svorio. Perdirbimo rezultatas - juodųjų metalų išskyrimas, atskirų elektronikos elementų išsaugojimas ir grąžinimas į gamybą, cheminis ar terminis tauriųjų metalų atkūrimas.

Elektronikos detalės gali būti perdirbamos tiek ardant rankiniu būdu, tiek taikant mechaninius, cheminius terminius metodus.

Panaudoti elektronikos produktai rankiniu būdu išmontuojami dalimis, kad iš jų būtų pašalinti riziką keliantys elementai, po to suskirstomi į pagrindinius komponentus. Tai racionalus būdas perdirbti elektronikos atliekas ir gauti nekenksmingus produktus. Kai elementų dalys tiksliai surūšiuotos, jos gali būti lengvai iš naujo naudojamos. Svarbiausias atskyrimo tikslas - ne tik pašalinti kenksmingus elementus, bet ir išvalyti perdirbti tinkamus elementus. Pirminio išmontavimo metu atskiriami trijų rūšių komponentai: elektronikos elementai, elektroniniai vamzdeliai ir kitos dalys (riboto naudojimo, plataus vartojimo elektronika). Po pirminio išmontavimo kiekvienos rūšies komponentai toliau ardomi taikant specifinius metodus.

Elektronikos produktai surūšiuojami į tokias dalis: kondensatoriai, juodieji metalai, spalvotieji metalai, plastikas, medis, guma, elektroniniai vamzdeliai, kabeliai ir laidai, baterijos, metalo ir plastiko mišiniai, spausdintinės plokštės.

Įmonės planuojama vykdyti veikla ir veiklos vykdymo patalpos atitiks Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr.D1-481 „Dėl elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus. Atliekos bus priimamos technologinėje aikštelėje SA3 ir patalpoje pastate A3 (schema pateikta 5 pav.). Atliekų priėmimas bus vykdomas rankiniu būdu, atliekos bus sveriamos metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis, o po to rankiniu būdu išrūšiuojamos pagal kategorijas, duomenis surašant į Atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos bus surenkamos atskirai ir nemaišomos su kitomis atliekomis. EEĮ atliekos, turinčios pavojingųjų sudedamųjų dalių, bus saugomos atskirai nuo nepavojingos EEĮ. EEĮ bus ardoma rankiniu būdu atskiriant sudedamąsias dalis: plastikus, stiklą, metalą, elektronines plokštes ir kitas dalis. Visos elektros ir elektroninės įrangos apdorojimo metu gautos atliekos bus laikomos atskirose, atitinkamai paženklintose talpose ar konteineriuose.

Patalpos (Pastatas A3), kurioje numatyta saugoti elektronikos atliekas, atitiks LR AM 2004m. rugsėjo 10 d. Įsk. Nr.D1-481 „Dėl elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus: grindų danga - betoninė, t.y. nepralaidi, atspari atliekose esantiems skysčiams, valymo ir nuriebalinimo priemonėms, vandeniui. Šių atliekų konteineriai bus saugomi tik patalpoje, t.y. pastato stogo danga užtikrins apsaugą nuo kritulių ir oro pokyčių. Pavojingųjų atliekų laikymo zonoje bus laikoma išsiliejusių skysčių surinkimo priemonė (sorbentas ir nuriebalinimo priemonės).

Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) turinčios atliekos bus tik laikomos, bet neapdorojamos. Atliekos bus laikomos uždarose patalpose, o vėliau bus perduodamos/eksportuojamos perdirbimui į tokias atliekas tvarkančias įmones. Įranga, turinti PCB tai bet kuri įranga, kurioje yra ar buvo  PCB (pvz.,  transformatoriai,  kondensatoriai, indai  su   likučiais, talpos,  kuriose saugomos medžiagos) ir kuri nėra   nukenksminta. PCB atliekų tvarkymas įmonėje atitiks nustatytus Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių reikalavimus (patv. LR AM 2003-09-26d. įsak. Nr.473 „Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Žin., 2003, Nr.99-4469).

Technologinė linija skirta  atliekų  rūšiavimui  rankiniu būdu naudojama atliekų  rūšiavimui identifikavimui paruošimui tolimesniam perdirbimui.

15 pav. Įrenginys EEĮ ir kitų atliekų rūšiavimui rankiniu būdu

Technologinė linija skirta EEĮ ir kitų atliekų demontavimui rankiniu būdu

Rankinio demontavimo  metu atskiriami elektros ir elektroninės įrangos komponentai pagal EEĮ atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus, dar atskiriami elektros ir elektroninės įrangos komponentai ir dalys, kurių atskyrimas šiame etape pagerina tolimesnį perdirbimą.

16 pav. Įrenginys EEĮ ir kitų atliekų rūšiavimui rankiniu būdu

Gyvsidabrio turinčių atliekų demerkurizacijos įrenginys

Atliekos sudedamos į demerkurizacijos įrenginio vakuuminę kamerą, kur sutraiškomos ir nukenksminamos naudojant gyvsidabrio išgaravimo ir šaldymo kamerose nusodinimo technologiją. Visas atliekų nukenksminimo procesas vyksta hermetiškai uždarytoje vakuuminėje kameroje ir neturi jokio poveikio aplinkai. Gautas gyvsidabris yra perduodamas/parduodamas tolimesniam naudojimui. Nukenksmintos atliekos atitinkamai pagal jų rūšį nukreipiamos į rūšiavimo technologinius įrenginius.

Numatomas įrenginys URL-2m skirtas terminei demerkurizacijai (gyvsidabrio pašalinimui) visų tipų liuminescencinių lempų, o taip pat aukšto slėgio gyvsidabrinių kaitrinių lempų. Įrenginys gali dirbti kaip stacionarus ir kaip mobilus. Kaip šaldymo agentas naudojamas – vanduo (išeiga 1 l/min.). Vanduo į technologinio įrenginio vidų nepatenka ir negali būti užterštas gyvsidabriu. Įrenginio konstrukcija leidžia naudoti ne vien centralizuotą vandens tiekimą, bet ir uždarą cirkuliacinę sistemą.

Įrenginio veikimo esmė yra aukšto slėgio garas. Lempos nukenksminamos kameroje, kaitinamos iki gyvsidabrio garavimo temperatūros, o gyvsidabrio garai nutraukiami vakuumine sistema per žematemperatūrinę įrenginio dalį (gaudytuvą), ant kurios paviršiaus vyksta gyvsidabrio kondensacija, sutekant skysto metalo pavidalu į rinktuvus. Našumas iki 200 lempų/h ir 8000 kaitrinių lempų/per pamainą (8 val.). Demerkurizacijos temperatūra 450C, garuose gyvsidabrio nedaugiau 0,0003 mg/m3, stikle – ne daugiau 2,1mg/kg.

17 pav. Gyvsidabrio turinčių atliekų demerkurizacijos įrenginys

Amortizatorių perdirbimo įrenginys

Amortizatoriuose bus daromos kiaurymės ir specialaus siurblio pagalba alyva bus išsiurbiama į tam pritaikytas specialias talpas. Nukenksminti amortizatoriai pagal susidariusių atliekų rūšį yra nukreipiami tolimesniam smulkinimui ir rūšiavimui.

18 pav. Amortizatorių perdirbimo įrenginys

Naftos atliekų perdirbimo įrenginys

Panaudotos alyvos bus valomos naudojant tris fizikinius valymo metodus:

- nusodinimas

- filtracija

- mechaninis centrifugavimas (išcentrinis valymas)

Naftos produktai su vandeniu sudaro emulsiją, t.y. sistemą, sudarytą iš vienas kitame netirpių skysčių. Naftos emulsijos būna dviejų tipų „nafta vandenyje“ (hidrofilinė) ir „vanduo naftoje“ (hidrofobinė). Emulsijos patvarumas priklauso nuo joje esančio emulsiklio kiekio. Emulsijos suardymui (deemulgavimui) valymo įrengimų kondicionavimo bloke naudojamas terminis-slėgiminis būdas - naftos produktas pašildomas ir veikiamas slėgio. Po atliekų separavimo centrifugoje susidariusi kietoji frakcija - naftos šlamas (naftos produktų/vandens separatorių dumblas) - iškraunamas į tam skirtus konteinerius, iš kurių jis vėliau perduodamas kitiems Lietuvos Respublikos atliekų tvarkytojų registre registruotiems pavojingųjų atliekų tvarkytojams. Alyvų atliekų perdirbimo metu gaunamas skystas kuras (kūrenamasis mazutas).

Įrenginyje bus naudojamos tik tos alyvų ir naftos produktų atliekos kurios neturi PCB medžiagų. Atgabentos atliekos bus laboratoriškai tikrinamos ar jose nėra PCB medžiagų. Kitos naftos produktais užterštos atliekos, kurių neįmanoma perdirbti įrenginyje bus tiks surenkamos, laikomos ir perduodamos kitiems atliekų tvarkytojams tolesniam apdorojimui/tvarkymui.

19 pav. Naftos atliekų perdirbimo įrenginys

Įmonės, kuriose susidaro pavojingosios atliekos, privalo identifikuoti susidariusias pavojingąsias atliekas, nustatyti jų sudėtį ir deklaruoti susidariusias pavojingąsias atliekas atliekų apskaitoje. Pavojingosios atliekos identifikuojamos ir tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065 ir vėlesni pakietimai) patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis.

Vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių XV skyriaus „Papildomi reikalavimai alyvos atliekas tvarkančioms įmonėms“ alyvos atliekas tvarkanti įmonė atsako už tvarkomų alyvos atliekų kokybę ir privalo kontroliuoti polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (toliau – PCB/PCT) kiekį tvarkomose alyvos atliekose.

PCB/PCT kiekis tvarkomose (išskyrus atliekų surinkimo veiklą) alyvos atliekose negali viršyti 50 ppm, išskyrus atvejus, kai:

1. regeneravimo ar kitokio perdirbimo metu PCB/PCT pašalinami aplinkai ir žmonių sveikatai saugiu būdu taip, kad gautoje bazinėje alyvoje ar kure jų koncentracija būtų mažesnė negu 50 ppm;

2. alyvos atliekos deginamos laikantis Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699.

3. alyvos atliekos šalinamos laikantis Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473, nustatytų reikalavimų.

Alyvos atliekas tvarkanti įmonė gali:

1. pareikalauti, kad alyvos atliekų turėtojas pateiktų laboratorijos, turinčios leidimą aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratoriniams matavimams atlikti, atlikto bandymo rezultatus apie PCB/PCT kiekį kiekvienoje pristatomoje ar perduodamoje alyvos atliekų siuntoje;

2. pati organizuoti PCB/PCT kiekio tyrimus gaunamose alyvos atliekose.

Alyvos atliekas tvarkanti įmonė, pati organizuodama PCB/PCT kiekio tyrimus alyvų atliekose, gali naudoti visus tyrimų metodus, kurie, šios įmonės nuomone, leidžia spėti, kad priimamose alyvos atliekose gali būti PCB/PCT. Tačiau alyvos atliekas tvarkanti įmonė (išskyrus surinkėją) privalo nustatyti PCB/PCT kiekį alyvos atliekose laboratorijoje, turinčioje leidimą aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratoriniams matavimams atlikti, prieš šias atliekas regeneruojant, perdirbant ar deginant.

Tuo atveju, kai PCB/PCT kiekis alyvos atliekose viršija 50 ppm, alyvų atliekas tvarkanti įmonė, neturinti teisės tvarkyti tokių alyvos atliekų, privalo alyvų atliekų siuntą grąžinti ją pristačiusiam šių atliekų turėtojui ir informuoti atitinkamą RAAD, pateikdama užpildytą Lydraštį. Grąžintas alyvų atliekas šių atliekų turėtojas privalo perduoti įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokias atliekas.

Bazinėse alyvose, gautose alyvos atliekų regeneravimo metu, ar kure, pagamintame iš alyvos atliekų, kitų medžiagų, pasižyminčių Taisyklių 2 priede nurodytomis atliekų pavojingumą lemiančiomis savybėmis, koncentracijos neturi viršyti atliekų pavojingumo kriterijuose nustatytų koncentracijų, o PCB/PCT koncentracija turi būti mažesnė negu 50 ppm.

Alyvos atliekų tvarkymo metu draudžiama jas maišyti su kitomis alyvos atliekomis, kuriose PCB/PCT koncentracija yra didesnė negu 50 ppm ir (ar) kuriose kitų medžiagų, kurias galima priskirti pavojingosioms atliekoms, koncentracijos viršija atliekų pavojingumo kriterijuose (Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedas) nustatytas koncentracijas.

Švino akumuliatorių perdirbimo linija

Akumuliatoriai bus susmulkinami siekiant užtikrinti  kiekvieno iš gaunamų produktų kokybišką atskyrimą. Aukščiausio intensyvumo vakuuminio sieros rūgšties H2SO4 garų surinkimo ir jų kondensavimo sistemą, užtikrins saugi linijos eksploatacija.

Akumuliatoriai prieš pakraunant juos į technologinę liniją turi būti atskirti nuo metalinių kronšteinų, kuriais jie buvo tvirtinami prie konstrukcijos. Technologinė linija neturi jokių terminių ar cheminių procesų. Pjovimas vyksta mechaniniu būdu vandenyje, tai užkerta pavojingų išlakų nugaravimo į aplinką. Technologijoje numatyta vandens recirkuliacija (1 t perdirbamiems akumuliatoriams reikalinga 20 ltr. vandens, bendras metinis technologinio vandens kiekis sudaro 200 m3). Įrenginys hermetinis. Technologinėje linijoje numatyta aspiracinė sistema su priešrūgštiniu joniniu filtru (efektyvumas 96-99%). Visa įranga iš nerūdijančio plieno. Įrangos išdėstymas priklauso nuo patalpų ventiliacinės sistemos vietos ir temperatūrinio režimo (+10°С +35°С). Perdirbant akumuliatorius, gaunamos medžiagos ir atliekos (% nuo masės):

- švino pasta (PbSO4; PbO2; PbO) (atliekos) – 40 %;

- metalinis švinas (Pb) – 30 %;

- polipropilenas (plastiko atl.) – 5 %;

- ebonitas (gumos atl.) – 5 %;

- elektrolitas (atliekos)– 20 %.

Gauta produkcija gali būti parduodama kaip žaliava tolimesniam panaudojimui: kaip elektrolitas ėsdinimui, švinas ir švino pasta – perlydymui; polipropilenas – plastiko gaminių gamybai. Visai technologinei linijai reikalinga apie 25 х 12 m ploto aikštelė, aukštis 4,5m.

Baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti  surenkamos atskirai  tam  skirtuose konteineriuose, statinėse, dėžutėse   ar kitokiose talpyklose ir nemaišomos su kitomis atliekomis. Talpyklos baterijų ir  akumuliatorių atliekoms surinkti turi būti atsparios baterijų ir  akumuliatorių atliekose  esantiems skysčiams.

Baterijų  ir  akumuliatorių  atliekos  šias    atliekas surenkančiose, apdorojančiose ir (ar) perdirbančiose įmonėse turi būti  saugomos  baterijų  ir akumuliatorių  atliekose   esantiems skysčiams  atspariuose ir sandariuose konteineriuose, kad   juose esančios  atliekos  nepatektų  į  aplinką ir  į  juos   nepatektų krituliai. Planuojama akumuliatorių perdirbimo linija ir vykdymo patalpos atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.625 „Dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus. Atliekos bus priimamos patalpoje. Atliekų priėmimas bus vykdomas rankiniu būdu, atliekos bus sveriamos svarstyklėmis. Priimtos atliekos saugojamos specialiuose sandariuose konteineriuose, kurie yra atsparūs baterijų ir akumuliatorių atliekose esančių skysčių poveikiui, kad pastarieji nepatektų į aplinką ir į juos nepatektų krituliai. Patalpos, kurioje numatyta saugoti baterijų ir akumuliatorių atliekas, grindų danga yra betoninė, t.y. nepralaidi, atspari baterijų ir akumuliatorių atliekose esantiems skysčiams, valymo priemonėms, vandeniui. Šių atliekų konteineriai bus saugojami patalpoje, t.y. pastato stogo danga užtikrins apsaugą nuo kritulių ir oro pokyčių. Pavojingųjų atliekų laikymo zonoje bus laikoma išsiliejusių skysčių surinkimo priemonė (sorbentas ar kt.). Šarminės baterijos ir akumuliatoriai bus surenkami į atskirus konteinerius, juos atitinkamai ženklinant, nemaišant su kitomis atliekomis.

Apdorojant baterijų ir akumuliatorių atliekas  pirmiausia turi būti pašalinami visi atliekose esantys skysčiai ir rūgštys.

Baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti transportuojamos tik specialiose sandariose ir baterijų bei akumuliatorių atliekose esantiems skysčiams atspariose talpyklose.

20 pav. Švino akumuliatorių perdirbimo įrenginys

Kineskopų perdirbimo linija

Kineskopų atliekos bus apdorojamos specialiuose stenduose, kur  bus atskiriamas kūginis ir panelinis stiklas, stiklo atskyrimo metu atskiriamos metalinės dalys. Nuo panelinio (ekrano) stiklo bus pašalinta fluorescencinė danga.

21 pav. Kineskopų perdirbimo įrenginys

Įrenginys transporto priemonių demontavimui rankiniu būdu

Įrenginys bus naudojamas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) demontavimui rankiniu būdu, vadovaujantis ENTP taisyklėse nustatytais reikalavimais. Iš transporto priemonių bus pašalintos pavojingos medžiagos ir detalės, išpumpuoti skysčiai, deaktyvuotos oro pagalvės, transporto priemonės bus paruoštos tolimesniam perdirbimui. Amortizatoriuose bus daromos kiaurymės ir specialaus siurblio pagalba alyva bus išsiurbiama į tam pritaikytas specialias  talpas.

Netinkamų naudoti transporto priemonių ardymas, žaliavų ir susidariusių atliekų saugojimas bus vykdomas uždarose patalpose. Rankinis netinkamų naudoti transporto priemonių ardymo būdas pasirinktas todėl, kad ardymo metu iš transporto priemonių išimamos ne tik atliekos, bet ir dar geros detalės bei mazgai, kurie gali būti antrą kartą panaudoti, kontroliuojamas atliekų susidarymas bei rūšiavimas.

ENTP ardymo metu susidarys šios frakcijos :

- ENTP pavojingos atliekos – pavojingos skystos ir neskystos atliekos bus saugomos jų nesumaišant, atskirose sandariose talpose, saugojimo zonos danga yra atspari benzino ir kitų skysčių ardančiam poveikiui, naftos produktų ir kitų teršalų išsiliejimo atveju bus naudojamas sorbentas;

- ENTP mazgai ir dalys, kurios yra tinkamos tolimesniam naudojimui;

- nepavojingos nemetalinės ENTP dalys – stiklas, plastikas, audiniai;

- ENTP padangos;

- ENTP kėbulai;

Išrūšiuotos atliekos toliau perdirbamos (smulkinamos, rūšiuojamos, presuojamos ir t.t.)

ENTP ardymo patalpos atitiks Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus. Į atliekų supirkimo aikštelę patekusios eksploatuoti netinkamos transporto priemonės - ENTP iki apdorojimo bus saugomos atskiroje zonoje – pastate A3. Vadovaujantis eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėmis, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimo ir pavojingųjų atliekų saugojimo zonos bus patalpose, turinčiose nelaidžią, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui dangą (betono danga). Įmonės veikla ir veiklos vykdymo patalpos atitinka LR AM 2003 m. gruodžio 24 d. Įsak. Nr. 710 „Dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus. ENTP priėmimo ir laikymo zonoje numatomi nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginiai (talpyklos), užtikrinantys apsaugą nuo atsitiktinių naftos produktų. Ties įvažiavimo vartais į ENTP priėmimo zoną numatoma mobili smėlio užtvara – 15cm bortelis, kad apsisaugoti nuo naftos produktų ar kitų teršalų patekimo į lietaus vandenis ir į aplinką. ENTP išmontavimo ir pavojingųjų atliekų laikymo zonos taip pat bus padengtos nelaidžia betonine danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui, šiose zonose numatomos papildomos apsaugos priemonės :

- sandarios talpos alyvomis ir kitais pavojingais skysčiais užterštoms išmontuotoms dalims saugoti;

- konteineriai akumuliatoriams, filtrams bei polichlorintų bifenilų ar polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) turintiems kondensatoriams;

- sandarios talpos izoliuotai laikyti ENTP skysčius - degalus, variklių alyvą, pavarų dėžės alyvą, transmisinę alyvą, aušinimo skysčius, antifrizą, stabdžių skysčius, akumuliatorių elektrolitus ir kt.;

- nutekėjusių skysčių surinkimo priemonės (sorbentai, pašluostės).

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimui bus įrengtos šios zonos:

- eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo ir saugojimo;

- eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimo;

- metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų saugojimo;

- mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, saugojimo;

- pavojingų atliekų saugojimo;

- naudotų padangų saugojimo;

- kitų nepavojingųjų atliekų saugojimo.

ENTP ardymas atliekamas rankomis, išsaugant vertingas detales ir mazgus, kuriuos galima panaudoti. ENTP išmontavimo metu po jomis bus pastatomos metalinės talpyklos. Demontavimui naudojama autoservisų įranga – priemonės ir įrankiai, kuriais atskiriamos ENTP dalys (variklio ir greičių dėžės demontavimo įranga, greičių dėžių kėliklis, stiklų išėmimo įranga ir kt.).

Po ENTP demontavimo susidariusios atliekos, atitinkamai pagal atliekos rūšį, bus nukreipiamos tolimesniam perdirbimui į atliekų mechaninio smulkinimo ir rūšiavimo įrenginius.

22 pav. Įrenginys transporto priemonių demontavimui rankiniu būdu

Stiklo atliekų perdirbimo linija

Stiklo atliekų valymo ir rūšiavimo linija bus naudojama stiklo atliekų perdirbimui. Iš stiklo bus pašalinamos šiukšlės, nešvarumai, metalų, plastikų ir kitų medžiagų priemaišos. Nešvarumai ir priemaišos iš stiklo bus pašalinamos naudojant magnetinę ir orinę separaciją. Esant poreikiui bus taikomas rūšiavimas rankiniu būdu. Priklausomai nuo pradinių stiklo atliekų sudėties ir savybių, perdirbus stiklo atliekas, bus gaunamos stiklo granulės, kurios kaip žaliava perduodamos tolimesniam naudojimui, arba nepasiekus gaminių kokybinių reikalavimų, po apdorojimo gautos stiklo atliekos bus perduotos kitiems atliekų tvarkytojams ar naudotojams. Kineskopų stiklas bei stiklas gautas iš dienos šviesos lempų nebus naudojamas produktams gaminti.

23 pav. Stiklo atliekų perdirbimo įrenginys

Metalo laužo pjaustymo įrenginys

Šis įrenginys bus naudojamas negabaritinio metalo laužo pjaustymui. Negabaritinis metalo laužas, kai metalo storis yra iki 50 mm, bus karpomas hidraulinės giljotinos pagalba, metalo laužas  virš 50 mm storio bus pjaustomas dujiniais metalo plovikliais.

24 pav. Metalo laužo pjaustymo įrenginys

Centrifuga skirta skysčių šalinimui iš susmulkintų atliekų

Centrifuga bus naudojama tais atvejais kai reikia atskirti skystį nuo kietosios medžiagos, pavyzdžiui tepalų atskyrimui  perdirbant  tepalų filtrus.

25 pav. Centrifuga skirta skysčių šalinimui iš susmulkintų atliekų

Smulkiųjų dalelių separatorius

Bus naudojamas tais atvejais kai reikės atskirti labai smulkias (1 mm ir mažiau) daleles nuo susmulkintos medžiagos, pvz. tonerio miltelių atskyrimui, spausdintuvų kasečių utilizavimo metu.

26 pav. Smulkiųjų dalelių separatorius

Drožlių briketavimo ir granuliavimo įrenginys

Hidraulinis briketavimo presas bus naudojamas metalų, plastikų, medienos ir kitų medžiagų drožlių ir smulkiosios frakcijos briketavimui, įrenginyje bus sumontuota skysčių atskyrimo sistema, pvz. tepimo-aušinimo emulsijos atskyrimui nuo drožlių, arba alyvos atskyrimui nuo susmulkintų tepalų filtrų. Šios technologijos panaudojimas leidžia sumažinti metalo nugaravimą perdirbant 10 - 30 %. Briketų dydis gali būti nustatomas pagal poreikį

Atsiradus poreikiui tas pats įrenginys, prieš pradedant dirbti tinkamai nustatytas ir pakeitus formavimo plokštę (matricą), gali gaminti granules iš atitinkamai paruoštu medienos atliekų.

27 pav. Drožlių briketavimo ir granuliavimo įrenginys

Oro filtravimo sistema skirta šaldymo agentų (freonų) garų surinkimui

Bus naudojama nebenaudojamos šaldymo  įrangos, turinčios ozoną ardančių dujų, perdirbimo metu. Prie šaldymo agentų (freonu) garų surinkimo sistemos bus pajungti visi technologiniai įrengimai, naudojami šaldymo įrangos perdirbimo procese.

Visos technologinės įrangos vietos, kur iš susmulkintų atliekų galėtų išgaruoti į žemės atmosferą freonų garai, bus uždarytos ir aspiruojamos. Į aspiravimo į vietas  bus įpurškiamas azotas siekiant pažeminti  temperatūrą bei žymiai sumažinti deguonies koncentraciją ir tuo pačiu minimizuoti dujų mišinio garavimą, toliau dujų mišinys bus išsiurbiamas ir paduodamas  į specialų freono kondensavimo įrenginį, kur iš dujų bus šalinami  ir kondensuojami į skystį freonų garai. Po freono pašalinimo, dujų mišinys filtrų pagalba bus išvalomas nuo kietųjų dalelių ir grąžinamas atgal į sistemą, įrengimų aspiracija bus organizuojama uždaru ciklu,  taip užkertant  jau išvalytų dujų mišinio patekimą į orą ir taupant brangiai kainuojantį  azotą.

28 pav. Oro filtravimo sistema skirta šaldymo agentų (freonų) garų surinkimui

Įrenginys skirtas šaldymo agentų (freonų) atskyrimui nuo alyvų

Bus naudojamas šaldymo agentų (freonų) atskyrimui nuo alyvų gautų šaldymo  įrangos perdirbimo procese. Freonas nuo alyvos bus atskiriamas kriogeninio kondensavimo technologijos pagalba.

29 pav. Įrenginys skirtas šaldymo agentų (freonų) atskyrimui nuo alyvų

Oro filtravimo sistema

Patalpose bus įrengta ištraukiamoji priverstinė ventiliacija nuo technologinių įrengimų, darbo vietų ir mechaninio apdorojimo įrenginių. Nutraukiamas oras pateks į 61.000 m3 per valandą, dviejų pakopų oro filtravimo sistemą (Priedas Nr.5). Kur oras bus valomas dviem etapais, naudojant skirtingas technologijas:

1 etapas - oras valomas ciklono pagalba  (PART A);

2 etapas -  oras valomas vandens filtrų pagalba (PART C).

Naudojamas vanduo filtre išgaruos į orą, iš jo liks dumblas, kuris bus perduotas atliekų tvarkytojams. Dėka dvigubos  oro valymo sistemos kietųjų dalelių koncentracija ore  neviršys leistinų normų.

30 pav. Oro filtravimo sistema

Patalpose bus įrengta ištraukiamoji priverstinė ventiliacija nuo technologinių įrengimų, darbo vietų ir mechaninio apdorojimo įrenginių. Nutraukiamas oras pateks į 61.000 m3 per valandą, dviejų pakopų oro filtravimo sistemą (PAV informacija). Kur oras bus valomas dviem etapais, naudojant skirtingas technologijas:

1 etapas - oras valomas ciklono pagalba  (PART A);

2 etapas -  oras valomas vandens filtrų pagalba (PART C).

Naudojamas vanduo filtre išgaruos į orą, iš jo liks dumblas, kuris bus perduotas atliekų tvarkytojams. Dėka dvigubos  oro valymo sistemos kietųjų dalelių koncentracija ore  neviršys leistinų normų.

Paviršinės nuotekos, nuo pastatų stogų yra sąlyginai švarios. Vadovaujantis 2007m. balandžio 2d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 patvirtintu „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ 19 punktu „paviršinės nuotekos, atskiromis surinkimo sistemomis surenkamos nuo teritorijų, kuriose nėra taršos vandens aplinkai kenksmingomis medžiagomis šaltinių (pvz. pėsčiųjų zonos, vejos, pastatų stogai ir pan.), gali būti išleidžiamos į aplinką be valymo, apskaitos ir kokybės kontrolės“ paviršinės nuotekos nuo pastatų stogų ir vaikščiojamųjų zonų nebus valomos. Perteklinis lietaus vanduo planiravimo būdu bus paskleidžiamas teritorijos žaliuose plotuose, kur infiltruosis į gruntą.

Nuotekos nuo galimai taršaus paviršiaus papildomai bus valomos, po valymo jų tarša neturės viršyti leistinų normatyvinių reikalavimų, t.y. SMmetinė – 30 mg/l; BDS7 metinė – 28,8 mg O2/l, naftos produktų– 1 mg/l. Po valymo paviršinės nuotekos bus nukreipiamos į filtracijos laukus.

Šiuo metu planuojamos ūkinės veiklos pietinėje teritorijos dalyje yra įrengti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, kurie nuotekas surenka nuo 0,7 ha teritorijos. Pradėjus planuojamą veiklą, bus įrengti  dar vieni paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, kurie nuotekas surinks nuo 0,62 ha šiaurinėje pusėje esančios teritorijos. Šiems nuotekų valymo įrenginiams yra parengtas techninis projektas ir gautas statybos leidimas (PAV informacija). Paviršinių nuotekų valymo įrenginių, kurie nuotekas surenka nuo 0,7 ha teritorijos statyba yra baigta. Tai patvirtinantis aktas pateiktas 18 priede.  Paviršinių nuotekų tinklų schema pateikta PAV informacijoje.

3. Veiklos rūšys, kurioms išduodamas leidimas

1 lentelė. Įrenginyje leidžiama vykdyti ūkinė veikla

| Įrenginio pavadinimas | Įrenginyje leidžiamos vykdyti veiklos rūšies pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą ir kita tiesiogiai susijusi veikla |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Atliekų surinkimo ir perdirbimo kompleksas | - pavojingųjų atliekų šalinimas arba naudojimas, kai pajėgumas didesnis kaip 10 tonų per dieną, apimantis vieną ar daugiau šių veiklos rūšių: 5.1.11. surinkimas ant žemės ar po žeme; |
|  | 5.4. nepavojingųjų atliekų naudojimas arba naudojimas ir šalinimas kartu, kai pajėgumas didesnis kaip 75 tonos per dieną, apimantis vieną ar daugiau toliau nurodytų veiklos rūšių, išskyrus nuotekų dumblo iš komunalinių nuotekų valymo įrenginių apdorojimo veiklą: 5.4.4. metalo atliekų, įskaitant elektros ir elektroninės įrangos atliekas ir netinkamų naudoti transporto priemonių laužą ir jų sudedamųjų dalių atliekas, apdorojimą smulkintuvuose. 5.6. pavojingųjų atliekų laikymas, kuriam netaikomas 5.5 punktas, prieš atliekant bet kurios 5.1, 5.2, 5.5 ir 5.7 punktuose išvardytos rūšies veiklą, kai bendras pajėgumas yra didesnis kaip 50 tonų, išskyrus laikinąjį laikymą atliekų susidarymo vietoje prieš surenkant |

- Veiklos rūšys, kurioms priskirta šiltnamio dujas išmetanti ūkinė veikla.

Veiklos rūšys ir šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede

PŪV metu neišmetamos ŠESD.

5. Informacija apie įdiegtą vadybos sistemą

Įmonėje aplinkos apsaugos vadybos sistema nėra įdiegta.

6. Asmenų atsakomybė pagal pateiktą deklaraciją

Už aplinkos apsaugą įmonėje bus atsakingas vadybininkas Piotr Alimov.

2 lentelė. Įrenginio atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas

| Eil. Nr. | Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis | Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas | GPGB technologija | Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt. | Atitikimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Emisijos į orą, nuotekų surinkimo sistemą ir požeminį vandenį | Informacinis dokumentas Bendrieji stebėsenos (monitoringo) principai | Rengiant monitoringo programas, atsižvelgti į ES GPGB informaciniame dokumente „Bendrieji monitoringo principai“ pateiktas rekomendacijas monitoringui atlikti | - | + | Monitoringas atliekamas pagal LR galiojančius teisės aktų reikalavimus. |
| 2. | Triukšmo mažinimas | Informacinis dokumentas apie geriausias turimas technologijas (GTT), kurias galima taikyti pramoninėse aušinimo sistemose | Naudoti mažai triukšmo skleidžiančius ventiliatorius su didesnio skersmens sparnuote. | - | + | Naudojamo ištraukiamojo ventiliatoriaus, sumontuoto ant stogo, triukšmo lygis neviršija 85 dB(A) už 1 metro. Bendrovė įsikūrusi pramoniniame rajone, netoli geležinkelio. |
| 3. | Gaisro pavojus | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų | Naudoti priešgaisrines apsaugos priemones, pvz.: - ugniai atsparūs apvalkalai ar dangos, vandens aušinimo sistemos. | - | + | Visi rezervuarai apšiltinti nedegia šilumos izoliacija. Įrengta pusiau automatinė priešgaisrinė sistema. |
| 4. | Kietųjų dalelių patekimas į aplinkos orą | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų | Sausų medžiagų saugojimui naudoti uždarą saugojimą, pvz., silosines, bunkerius, hoperius ir konteinerius, taip pat pirminėmis priemonėmis kuo labiau apsaugoti nuo vėjo ir neleisti vėjui sukelti dulkių. | - | + | Smėlis ir supakuotas sorbentas saugomi uždarame 1m³ talpos konteineryje. |
| 5. | Medžiagų išgavimas iš atliekų | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų | Medžiagų išgavimas iš atliekų. Pakartotinai valant alyvų atliekas, GPGB privalo: 95. tinkamai kontroliuoti tiekiamas medžiagas naudojantis analizavimo įranga (atitinkamai, viskozimetrija, infraraudonieji spinduliai, chromatografija ir masių spektometrija), laboratorijomis ir ištekliais (žr. 4.1.1.1 skirsnį); | - | + | Numatyta tirti: - pH - tankį - PCB, PCT - pliūpsnio temperatūrą |
| 6. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 31. dirbant su konteineriuose supakuotomis atliekomis taikomos toliau išvardytos technologijos (žr. 4.1.4.2 skirsnį): a. konteineriuose saugomos atliekos laikomos po priedanga. Tai gali būti taikoma bet kokiam sandėliuojamam konteineriui laukiant mėginių ėmimo ir ištuštinimo. Nustatytos tam tikros šios technologijos pritaikomumo išimtys, susijusios su konteineriais ar atliekomis, kurių aplinkos sąlygos (pvz., saulės šviesa, temperatūra, vanduo) neveikia (žr. 4.1.4.2 skirsnį); b. saugojamose teritorijose išlaikoma vieta ir privažiavimas konteineriams, kuriuose laikomos medžiagos, žinomai jautrios šilumai, šviesai ir vandeniui, ir kurie turi būti uždengti ir saugomi nuo šilumos ir tiesioginių saulės spindulių; | - | + | Naudoti tepalo filtrai atvežami sandariuose konteineriuose, sandėliuojama po stogine, kuri apsaugo nuo kritulių ir tiesioginių saulės spindulių |
| 7. | Skysto atliekų kuro saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 28. dirbant su atliekomis taikomos tokios technologijos (žr. 4.1.4.6 skirsnį): a. veikia sistemos ir procedūros, užtikrinančios, kad atliekos saugiai perkeliamos į tinkamą saugojimo vietą; b. užtikrinama, kad kvalifikuotas asmuo vizituoja atliekų laikymo vietą ir tikrina smulkias laboratorines atliekas, senas originalias atliekas, neaiškios kilmės arba neapibrėžtas atliekas (ypač jei laikomos cilindruose), atitinkamai klasifikuoja medžiagas ir pakuoja jas specialiuose konteineriuose. Tam tikrais atvejais atskirus paketus gali tekti apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo cilindre, naudojant užpildą, pritaikytą prie supakuotų atliekų savybių; c. užtikrinama, kad nenaudojamos pažeistos žarnelės, sklendės ir sujungimai; | - | + | Naudoti naftos filtrai sudedami į laikymo konteinerius. Skystos naftos produktų atliekos perpumpuojamos į laikymui skirtus rezervuarus. Atsakingas už priėmimą žmogus prižiūri saugų atliekų perkėlimą į laikymo vietą. Atliekama nuolatinė perkėlimo ir laikymo talpų techninė priežiūra. |
| 8. | Skysto atliekų kuro saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | Naudojama sistema, užtikrinanti, kad įvairios partijos maišomos tik atlikus suderinamumo testus (žr. 4.1.4.7 ir 4.1.5 skirsnius, tai taip pat susiję su GPGB Nr. 13, 14 ir 30); | - | + | Atvežtos naftos atliekos įvertinamos pagal dokumentus, jei kyla įtarimas imamas mėginys ir perduodama laboratorijai tirti tikslią sudėtį. |
| 9. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 30. užtikrinama, kad saugojimo metu vadovaujantis cheminiu nesuderinamumu atliekama segregacija (žr. 4.1.4.13 ir 4.1.4.14 skirsnius, tai taip pat susiję su GPGB Nr. 14); | - | + | Skirtingos cheminės sudėties medžiagos laikomos atskirai, siekiant išvengti cheminių reakcijų |
| 10. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 6. turėti konkrečių žinių apie atliekų pristatymą. Tokios žinios turi apimti atliekų pašalinimą, atliksimus tvarkymo darbus, atliekų tipą, atliekų kilmę, aptariamą procedūrą (žr. GPGB Nr. 7 ir 8) ir riziką (susijusią su atliekų pašalinimu ir tvarkymu) (žr. 4.1.1.1 skirsnį). Rekomendacijos kai kuriais iš šių klausimų pateikiamos 4.2.3, 4.3.2.2 ir 4.4.1.2 skirsniuose); | - | + | Priimamų atliekų krovinio važtaraščiuose nurodyta atliekų kilmė, fizinės savybes ir kita būtina informacija |
| 11. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 7. įgyvendinti pirminio priėmimo procedūrą, kurią sudarytų bent toliau išvardyti elementai (žr. 4.1.1.2 skirsnį): a. atgabenamų atliekų testai atsižvelgiant į planuojamą tvarkymo metodą; b. reikia užtikrinti, kad būtų gaunama visa reikalinga informacija apie procesą (procesus), kuriame susidaro atliekos, įskaitant proceso kintamumą. Personalas, dirbantis pirminio priėmimo procedūroje, turi savo profesijos ir (arba) patirties dėka pajėgti išspręsti visus reikiamus klausimus, susijusius su atliekų perdirbimu perdirbimo įmonėje; c. sistema, pateikianti reprezentatyvų atliekų mėginį (mėginius) iš tokias atliekas kuriančio gamybos proceso iš dabartinio jų turėtojo bei tokį mėginį analizuojanti; d. sistema, skirta kruopščiam patikrinimui (jei tiesiogiai nebendraujama su atliekų gamintoju) informacijos, gautos pirminio priėmimo etapu, įskaitant atliekų gamintojo informaciją pasiteirauti bei tinkamą atliekų aprašą, kuriame pateikiama jų sudėtis ir pavojingumo laipsnis; e. reikia užtikrinti, kad būtų nurodomas atliekų kodas pagal Europos atliekų sąrašą (EWL); f. reikia nustatyti tinkamą tvarkymo būdą visoms įrenginyje gaunamoms atliekoms (žr. 4.1.2.1 skirsnį) identifikuojant tinkamą tvarkymo metodą kiekvienam naujam atliekų tyrimui ir turint aiškią metodologiją atliekoms įvertinti, kuri atsižvelgtų į atskirų atliekų fizines ir chemines savybes bei į sutvarkytų atliekų specifikacijas. | - | + | Įmonės vadovo patvirtinta atliekų priėmimo į kompleksą procedūra, kurioje numatyta kokia tvarka remiantis atliekos priimamos, kaip apžiūrimos, su kokiais lydinčiais dokumentais pristatytos, kaip imti atliekų mėginius tyrimams. |
| 12. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 8. įgyvendinti priėmimo procedūrą, kurią sudarytų bent toliau išvardyti punktai (žr. 4.1.1.3 skirsnį): a. aiški ir apibrėžta sistema, leidžianti operatoriui priimti atliekas priimančiajame įrenginyje tik jei nustatomas apibrėžtas tvarkymo išeigos tvarkymo metodas ir atsikratymo / panaudojimo maršrutas (žr. pirminį priėmimą GPGB Nr. 7). Kalbant apie priėmimo planavimą, reikia užtikrinti, kad reikiamos saugojimo (žr. 4.1.4.1 skirsnį), tvarkymo pajėgumo ir išsiuntimo sąlygos (pvz., išeigos priėmimo kitame įrenginyje kriterijai) taip pat būtų paisomos; b. turi veikti priemonės, leidžiančios visiškai dokumentuoti ir tvarkyti priimtinas atliekas, kurios atvežamos į vietą, pvz., išankstinio užsakymo sistema, užtikrinanti, kad turima pakankamai pajėgumų; c. aiškūs ir nedviprasmiški atliekų atmetimo ir visų neatitikčių atskaitos kriterijai; d. sistema, nustatanti maksimalią atliekų, kurias galima saugoti įmonėje, ribą (susiję su GPGB Nr. 10.b, 10.c, 27 ir 24.f); e. vizuali atgabenamų atliekų apžiūra, siekiant patikrinti, ar jos atitinka aprašymą, gautą vykdant pirminio priėmimo procedūrą. Tam tikroms skystoms ir pavojingoms atliekoms šis GPGB netaikoma (žr. 4.1.1.3 skirsnį). | - | + | Įmonės vadovo patvirtintos taisyklės, kaip atliekoms parinkti tvarkymo būdą, jų laikymą iki perdirbimo, sekti komplekse esančius atliekų kiekius. |
| 13. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 10. turi veikti priėmimo įranga, apimanti bent tokius punktus (žr. 4.1.1.5 skirsnį): a. turi veikti laboratorija, kurioje visi mėginiai analizuojami GPGB reikiamu greičiu. Paprastai tam reikia patikimos kokybės užtikrinimo sistemos, kokybės kontrolės metodų ir tinkamų įrašų analizių rezultatams saugoti išlaikymo. Dažnai tai reiškia, kad laboratorija turi būti vietoje, ypač skirtos pavojingoms atliekoms; b. turi būti speciali karantininė atliekų saugojimo teritorija bei rašytinės procedūros nepriimtoms atliekoms valdyti. Jei patikrinimas ar analizė rodo, kad atliekos neatitinka priėmimo kriterijų (įskaitant, pvz., pažeistus, korozijos sugadintus ar etiketėmis nepažymėtus cilindrus), joje galima saugiai tokias atliekas saugoti. Toks saugojimas ir tokios procedūros turi būti suprojektuotos ir valdomos taip, kad skatintų spartų valdymą (paprastai per kelias dienas ar greičiau) ieškant sprendimo tokioms atliekoms; c. turi būti aiški procedūra, skirta atliekoms, jei tyrimas ir (arba) analizė įrodo, kad jos netenkina įmonės priėmimo kriterijų arba neatitinka atliekų aprašymo, gauto pirminio priėmimo procedūros metu. Ši procedūra turėtų apimti visas priemones, kurių reikalaujama leidime arba nacionaliniuose / tarptautiniuose teisės aktuose informuoti kompetentingas institucijas, saugiai saugoti pristatytas atliekas bet kokį pereinamąjį laikotarpį arba atmesti atliekas ir grąžinti jas atliekų gamintojui arba į bet kokią kitą patvirtintą paskirties vietą; d. atliekos turi būti perkeliamos į saugojimo teritoriją tik po atliekų priėmimo procedūros (susiję su GPGB Nr. 8); e. tikrinimo, iškrovimo ir mėginių ėmimo vietos turi būti pažymėtos teritorijos plane; f. turi veikti sandari drenažo sistema (susiję su GPGB Nr. 63); g. sistema, užtikrinanti, kad montavimo personalas, dalyvaujantis mėginių ėmimo, tikrinimo ir analizės procedūrose būti tinkamos kvalifikacijos ir pakankamai apmokytas, o mokymas būtų reguliariai atnaujinamas (susiję su GPGB Nr. 5); h. kiekvienam konteineriui šiame etape turi būti taikomas atliekų sekimo sistemos unikalus identifikatorius (etiketė / kodas). Identifikatoriuje turi būti nurodoma bent atvykimo į teritoriją data ir atliekų kodas (susiję su GPGB Nr. 9 ir 12). | - | + | Kroviniai sveriami metrologiškai patikrintomis automobilinėmis svarstyklėmis. Atliekų radijacijos tyrimas atliekamas įmonėje. Kitiems atliekų mėginių parametrams nustatyti mėginiai perduodami kitoms laboratorijoms. Įmonės vadovo patvirtinta aiški procedūra, kaip atskirti atliekas, kur jas laikyti, atliekų laikymo planas. |
| 14. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 11. analizuoti išvežamas atliekas remiantis reikiamais parametrais, kurie yra svarbūs gaunančiajai įmonei (pvz., sąvartynui, deginimo krosniai) (žr. 4.1.1.1 skirsnį) | - | + | Atliekų perdirbimo metu susidariusios atliekos perduodamos pagal priimamų atliekų kriterijus kitiems atliekų tvarkytojams |
| 15. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 12. turėti veikiančią sistemą, garantuojančią atliekų tvarkymo atsekamumą. Gali prireiktų skirtingų procedūrų siekiant atsižvelgti į fizines ir chemines atliekų savybes (pvz., skystos, kietos), AT proceso tipą (pvz., nuolatinis, partijomis) bei galimus atliekų fizinių ir cheminių savybių pakitimus atlikus AT. Gera atsekamumo sistema apima tokius elementus (žr. 4.1.2.3 skirsnį): a. tvarkymai dokumentuojami operacijų sekos diagramomis ir masės balansais (žr. 4.1.2.4 skirsnį; tai taip pat susiję su GPGB Nr. 2.1); b. duomenų atsekamumas atliekamas keliose operacinėse pakopose (pvz., pirminio priėmimo / priėmimo / saugojimo / tvarkymo / išsiuntimo). Įrašai gali būti atliekami ir atnaujinami reguliariai, kad atspindėtų pristatymus, tvarkymą vietoje ir išsiuntimus. Įrašai paprastai laikomi bent šešis mėnesius nuo atliekų išsiuntimo; c. registruojama ir nurodoma informacija apie atliekų savybes ir atliekų srauto šaltinį, kad ji būtų visada prieinama. Atliekoms reikia suteikti nuorodos numerį, kuris turi būti prieinamas bet kuriuo proceso etapu, kad operatorius galėtų sužinoti, kurioje įrenginio vietoje yra konkrečios atliekos, kiek laiko jos ten yra ir koks yra siūlomas arba faktinis tvarkymo maršrutas; d. turimos kompiuterinės duomenų bazės ar duomenų bazių serijos, kurios reguliariai dubliuojamos. Sekimo sistema veikia kaip atliekų inventoriaus / atsargų kontrolės sistema, ji apima: atvykimo į teritoriją datą, informaciją apie atliekų gamintoją, informaciją apie visus ankstesnius savininkus, unikalų identifikavimo kodą, pirminio priėmimo ir priėmimo analizės rezultatus, pakuotės tipą ir dydį, numatomą tvarkymo / atsikratymo maršrutą, tikslų įmonėje turimų atliekų pobūdžio ir kiekio aprašymą, įskaitant visą su pavojumi susijusią informaciją apie tai, kur atliekos yra fiziškai teritorijos plane, kuriame paskirto atsikratymo maršruto taške dabar yra atliekos; e. cilindrai ir kiti mobilūs konteineriai perkeliami iš vienos vietos į kitą (arba pakraunami išvežimui iš teritorijos) tik gavus nurodymus iš atitinkamo vadovo, užtikrinant, kad atliekų sekimo sistema pakeičiama siekiant užregistruoti tokius pakeitimus (žr. 4.1.4.8 skirsnį); | - | + | Atlieku tvarkymas fiksuojamas atliekų tvarkymo žurnaluose. |
| 16. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 14. turi veikti segregacijos ir suderinamumo procedūra (žr. 4.1.5 skirsnį; tai taip pat susiję su GPGB Nr. 13 ir 24.c), įskaitant: a. laikomi įrašai apie testavimą, įskaitant bet kokią reakciją, sukeliančią saugos parametrus (temperatūros padidėjimą, dujų radimąsi arba slėgio padidėjimą); įrašai apie eksploatacinius parametrus (klampumo pokyčiai ir kietųjų nuosėdų atsiskirimas ar susidarymas) ir kitus susijusius parametrus (žr. 4.1.4.13 ir 4.1.4.14 skirsnius); b. konteineriai su cheminėmis medžiagomis pakuojami atskiruose cilindruose atsižvelgiant į jų keliamo pavojaus klasifikaciją. Nesuderinamos cheminės medžiagos (pvz., oksidatoriai ir degūs skysčiai) neturėtų būti saugomos tame pačiame cilindre (žr. 4.1.4.6 skirsnį); | - | + | Duomenys apie mėginių tyrimus laikomi 5 metus. |
| 17. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 19. projektavimo etapu reikia atsižvelgti į bet kokį būsimą eksploatacijos nutraukimą. Esamuose įrenginiuose ir nustačius eksploatacijos nutraukimo problemų, reikia įgyvendinti programą, kuri kuo labiau sumažintų tokias problemas (žr. 4.1.9 skirsnį, tai taip pat susiję su GPGB Nr. 1); | - | + | Parengtas veiklos nutraukimo planas |
| 18. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 21. nuolat didinti įrenginio energetinį efektyvumą (žr. 4.1.3.4 skirsnį): a. kurti energetinio efektyvumo planą; b. naudoti technologijas, mažinančias energijos vartojimą, ir taip sumažinti ir tiesiogines (vietoje gaminama šiluma ir emisijos), ir netiesiogines (emisijos iš nuotolinės elektrinės) emisijas; c. apibrėžti ir apskaičiuoti specifinį energijos vartojimą veiklai (ar veikloms), nustatant svarbiausius efektyvumo indikatorius metiniu pagrindu (pvz., MWh/tonai perdirbtų atliekų) (susiję su GPGB Nr. 1k ir 20). | - | + | Fiksuojamas įrenginių našumas, tyrinėjant procedūras didinamas perdirbimo įrenginių efektyvumas |
| 19. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 21. nuolat didinti įrenginio energetinį efektyvumą (žr. 4.1.3.4 skirsnį): a. kurti energetinio efektyvumo planą; b. naudoti technologijas, mažinančias energijos vartojimą, ir taip sumažinti ir tiesiogines (vietoje gaminama šiluma ir emisijos), ir netiesiogines (emisijos iš nuotolinės elektrinės) emisijas; c. apibrėžti ir apskaičiuoti specifinį energijos vartojimą veiklai (ar veikloms), nustatant svarbiausius efektyvumo indikatorius metiniu pagrindu (pvz., MWh/tonai perdirbtų atliekų) (susiję su GPGB Nr. 1k ir 20). | - | + | Stebimas energijos suvartojimas ir nuolat ieškoma būdų sumažinti energijos suvartojimą. |
| 20. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 22. atlikti vidinį žaliavų suvartojimo gairių nustatymą (pvz., metiniu pagrindu) (susiję su GPGB Nr. 1.k). Identifikuoti tam tikri pritaikomumo apribojimai, jie minimi 4.1.3.5 skirsnyje; | - | + | Analizuojamas žaliavų sunaudojimas, rengiami planai mažinti žaliavų kiekį. |
| 21. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 24. taikyti tokias su saugojimu susijusias technologijas (žr. 4.1.4.1 skirsnį): a. saugojimo teritorijų vietos nustatymas: • atokiai nuo vandens kanalų ir kitų jautrių parametrų, ir • reikia panaikinti arba kuo labiau sumažinti dvigubą atliekų apdorojimą įrenginyje; b. užtikrinimas, kad saugojimo teritorijos drenažo infrastruktūra galėtų talpinti visas galimas užterštas nuotekas ir kad drenažai iš nesuderinamų atliekų negalėtų kontaktuoti; c. naudojimas specialios teritorijos / sandėlio, aprūpintų visomis reikalingomis priemonėmis, susijusiomis su konkrečia atliekų rizika rūšiuojant arba iš naujo pakuojant smulkias laboratorines atliekas ar panašias atliekas. Šios atliekos rūšiuojamos pagal jų pavojingumo klasę, reikiamai atsižvelgiant į visas galimas nesuderinamumo problemas, o tada pakuojamos iš naujo. Po to jos išvežamos į atitinkamą saugojimo teritoriją; d. kvapios medžiagos apdorojamos visiškai uždaruose arba tinkamai apsaugotuose induose ir saugomos uždaruose pastatuose, sujungtuose su slopinimo sistema; e. užtikrinama, kad visi tarp indų esantys sujungimai gali būti uždaryti sklendėmis. Nutekamieji vamzdžiai turi būti nukreipti į uždarą drenažo sistemą (t. y., į atitinkamą teritoriją ar kitą indą); | - | + | Atliekos laikomos atokiai nuo jautrių teritorijų ir perdirbimo proceso efektyvumas nuolat didinamas. |
| 22. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 26. taikomos toliau išvardytos technologijos, skirtos rezervuarų ir proceso vamzdynų ženklinimui etiketėmis (žr. 4.1.4.12 skirsnį): a. etiketėmis aiškiai pažymimi visi indai, nurodant jų turinį ir talpą, ir priklijuojant unikalų identifikatorių. Rezervuarams turi būti taikoma tinkamai etiketėmis paženklinta sistema, kuri priklauso nuo jų naudojimo ir turinio; b. užtikrinama, kad etiketėse skiriamos nuotekos ir technologinis vanduo, degus skystis ir degūs garai bei srauto kryptis (t. y., įtekėjimas ar ištekėjimas); c. laikomi įrašai apie visus rezervuarus, nurodant jų unikalų identifikatorių; talpą; konstrukciją, įskaitant medžiagas; priežiūros grafikus ir tikrinimo rezultatus; jungiamąsias detales; ir atliekų, kurias galima laikyti / tvarkyti inde, tipus, įskaitant ribines blyksnio temperatūras; | - | + | Visos talpos, talpyklos, rezervuarai, laikymo vietos yra suženklintos. |
| 23. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 27. imamasi priemonių išvengti problemoms, galinčioms kilti saugant / kaupiant atliekas. Jei atliekos naudojamos kaip reaguojančiosios medžiagos, tai gali prieštarauti GPGB Nr. 23 (žr. 4.1.4.10 skirsnį); | - | + | Cheminės medžiagos laikomos izoliuotuose talpose, norint išvengti cheminių reakcijų. |
| 24. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 28. dirbant su atliekomis taikomos tokios technologijos (žr. 4.1.4.6 skirsnį): a. veikia sistemos ir procedūros, užtikrinančios, kad atliekos saugiai perkeliamos į tinkamą saugojimo vietą; b. įrenginyje veikia atliekų pakrovimo ir iškrovimo valdymo sistema, kuria taip pat atsižvelgta į visus tokiems veiksmams kylančius pavojus. Tam tikros galimos parinktys būtų kortelių sistema, vietos personalo atliekama priežiūra, raktai arba spalvomis koduoti taškai / žarnelės arba konkretaus dydžio jungiamosios detalės; c. užtikrinama, kad kvalifikuotas asmuo vizituoja atliekų laikymo vietą ir tikrina smulkias laboratorines atliekas, senas originalias atliekas, neaiškios kilmės arba neapibrėžtas atliekas (ypač jei laikomos cilindruose), atitinkamai klasifikuoja medžiagas ir pakuoja jas specialiuose konteineriuose. Tam tikrais atvejais atskirus paketus gali tekti apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo cilindre, naudojant užpildą, pritaikytą prie supakuotų atliekų savybių; d. užtikrinama, kad nenaudojamos pažeistos žarnelės, sklendės ir sujungimai; e. tvarkant skystas atliekas iš indų ir rezervuarų surenkamos išmetamosios dujos; f. jei tvarkomos atliekos gali sukelti emisijas į orą (pvz., kvapus, dulkes, LOJ (lakios organinės cheminės medžiagos)), kietosios medžiagos ir nuosėdos iškraunamos uždarose vietose, kuriose įrengtos ištraukiamosios ventiliacijos sistemos, sujungtos su slopinimo įranga (žr. 4.1.4.7 skirsnį); g. naudojama sistema, užtikrinanti, kad įvairios partijos maišomos tik atlikus suderinamumo testus (žr. 4.1.4.7 ir 4.1.5 skirsnius, tai taip pat susiję su GPGB Nr. 13, 14 ir 30); | - | + | Aikštelės vadovas yra atsakingas ir organizuoja: 1) saugų atliekų perkėlimą į tinkamą atliekų saugojimo vietą; 2) atliekų laikymo vietų apžiūrą ir klasifikaciją bei pakavimą į konteinerius; 3) kontroliuoja atliekų laikymo talpų, rezervuarų, tvarkymo įrenginių techninį tvarkingumą ir sandarumą; 4) prižiūri, kad atliekų tvarkymo veiklos metu išsiskiriantys oro teršalai būtų surenkami oro surinkimo ir šalinio įrenginiais; 5) kontroliuoja atliekų maišymą tik atlikus visus reikiamus tyrimus, kurių duomenimis remiantis priimamas sprendimas sumaišyti atliekas. |
| 25. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 32. atlikti smulkinimo, pjaustymo ir sijojimo operacijas teritorijose, kuriuose įrengtos ištraukiamosios ventiliacijos sistemos, sujungtos su slopinimo įranga (žr. 4.1.6.1 skirsnį), jei dirbama su medžiagomis, galinčiomis generuoti emisijas į orą (pvz., kvapus, dulkes, LOJ); | - | + | Įmonėje įrengta oro valymo ir nusiurbimo sistema. |
| 26. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 33. atlikti smulkinimo / pjaustymo operacijas (žr. 4.1.6.1 ir 4.6 skirsnius) visiškai uždarius į kapsulę ir esant inertinei atmosferai cilindrams / konteineriams, kuriuose yra degios ar labai lakios medžiagos. Taip išvengiama degimo. Inertinę atmosferą reikia slopinti; | - | + | Įmonėje įrengta oro valymo ir nusiurbimo sistema. |
| 27. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 43. turėti veikiančias procedūras, užtikrinančias, kad nutekamųjų vandenų specifikacija yra tinkama nutekamųjų vandenų valymo vienoje vietoje sistemai arba šalinimui (žr. 4.7.1 skirsnį); | - | + | Paviršinės nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų bus surenkamos ir valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose iki norminių parametrų. |
| 28. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 46. atskirti vandens surinkimo sistemas, skirtas potencialiai labiau užterštam vandeniui, nuo skirtų mažiau užterštam vandeniui (žr. 4.7.2 skirsnį); | - | + | Nuo potencialiai teršiamų kietų paviršių nuotekos valomos valymo įrenginiuose iki norminių reikalavimų. |
| 29. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 49. įrenginyje maksimaliai pakartotinai naudoti išvalytą vandenį ir naudoti lietaus vandenį (žr. 4.7.1 skirsnį); | - | + | Lietaus vanduo bus infiltruojamas į gruntą, perteklinis vanduo išlaistomas teritorijoje. |
| 30. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 51. pirmiausiai identifikuoti nuotekas, kuriose gali būti pavojingųjų junginių (pvz., adsorbuojami organiškai surišti halogenai (AOX); cianidai; sulfidai; aromatiniai junginiai; benzenas ar angliavandeniai (ištirpinti, emulsuoti ar neištirpinti); ir metalai, pvz., gyvsidabris, kadmis, švinas, varis, nikelis, chromas, arsenas ir cinkas) (žr. 4.7.2 skirsnį); po to vietoje atskiriami pirmiau nustatyti nuotekų srautai, o tada nuotekos apdorojamos konkrečiu būdu, vietoje ar už jos ribų; | - | + | Gamybinės nuotekos veiklos metu nesusidarys. Naudotas technologinis vanduo bus surenkamas į atskiras talpyklas ir kaip atlieka bus perduodamas pavojingas skystas atliekas priimantiems registruotiems atliekų tvarkytojams. Orientacinis technologinių procesų metu susidaręs skystų atliekų kiekis numatomas - 204 m3/metus. |
| 31. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | maksimaliai naudoti daugkartinio naudojimo pakuotes (cilindrus, konteinerius, IBC (tarpinius biriųjų medžiagų konteinerius), padėklus ir pan.) (žr. 4.8.1 skirsnį); | - | + | Pakartotinai naudojami padėklai, konteineriai. |
| 32. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 60. kontroliuoti atliekų inventorių vietoje, žymint gaunamų atliekų kiekius ir apdorotų atliekų kiekius (žr. 4.8.3 skirsnį, tai taip pat susiję su GPGB Nr. 27); | - | + | Pildomas atliekų apskaitos žurnalas. |
| 33. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 61. pakartotinai naudoti vienos veiklos / tvarkymo atliekas kaip pramoninę žaliavą kitai veiklai (žr. 4.1.2.6 skirsnį, tai taip pat susiję su GPGB Nr. 23); | - | + | Perdirbant atliekas bus gaunami produktai, tinkami kaip žaliava kitai veiklai: metalo, plastiko granulės, išvalyti naftos produktai tinkami kurui. |
| 34. | Atliekų saugojimas ir apdorojimas | Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimui | 63. naudoti nepralaidų pagrindą ir vidinį vietos drenažą (žr. 4.1.4.6, 4.7.1 ir 4.8.2 skirsnius); | - | + | PŪV teritorija asfaltuota, paviršinių nuotekų surinkimo tinklu surinktos paviršinės nuotekos patenka į valymo įrenginius. |

II. LEIDIMO SĄLYGOS

3 lentelė Aplinkosaugos veiksmų planas

PŪV aplinkosaugos veiksmų planas nenumatomas, todėl lentelė nepildoma.

7. Vandens išgavimas

4 lentelė. Duomenys apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio leidžiama išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir leidžiamą išgauti vandens kiekį (lentelė nepildoma)

Vanduo iš paviršinių vandens telkinių įrenginio veiklos metu neišgaunamas, todėl lentelė nepildoma.

5 lentelė. Duomenys apie leidžiamą išgauti požeminio vandens kiekį

Požeminis vanduo įrenginio veiklos metu neišgaunamas, todėl lentelė nepildoma.

8. Tarša į aplinkos orą.

Technologijoje numatomas stacionarus oro taršos šaltinis - oro filtravimo sistema (OFS), kurios pagalba bus nutraukiamas kietomis dalelėmis užterštas oras nuo technologinių įrenginių, valomas filtravimo sistemoje ir išfiltruotas oras pašalinamas į aplinkos orą. Nuo kineskopų ardymo veiklos oras bus nutraukiamas atskiru filtru, išfiltruotas oras bus grąžinamas į patalpas, į aplinkos orą nepateks. Pagrindinės oro filtravimo sistemos našumas 61000 m3/val., OFS sistema numatoma sumontuoti SA5 technologinėje aikštelėje, į OFS-ą bus pajungti technologiniai įrenginiai:

- aikštelėje SA5, t.y. metalo smulkintuvas Nr.1 (SD) ir susmulkintų metalų atliekų rūšiavimo linija Nr.4 (LM);

- pastate A3, t.y. atliekų smulkintuvai Nr.2 ir Nr.3 (SV ir SM), susmulkintų atliekų rūšiavimo linijos Nr.1, Nr.3 ir Nr.5 (LS, LG ir LR) ir stiklo atliekų perdirbimo linija (SL).

Nutraukiami aplinkos oro teršalai – kietos dalelės iš minėtų atliekų tvarkymo įrenginių. Priimama, kad technologiniais įrenginiais (SD, LM, SV, SM, LS, LG, LR ir SL) yra perdirbama dalis šių nepavojingų atliekų :

- panaudotos filtravimo ir absorbavimo medžiagos (priimama 20 proc. bendro atliekų kiekio),

- juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekos ir laužas, nebenaudojamos transporto priemonės (priimama 50 proc. bendro atliekų kiekio),

- nebenaudojama elektrinė ir elektroninė įranga, įrangos sudedamosios dalys (priimama 40proc. bendro atliekų kiekio),

- stiklo/popieriaus ir kartono/ plastiko/ medienos/ tekstilės atliekos, nebenaudojamos padangos, pakuočių / statybinės / buitinės /rūšiavimo atliekos (priimama 40proc. bendro atliekų kiekio).

Metinis perdirbimo komplekso dienų skaičius 300, tuomet technologinių įrenginių darbo valandų skaičius per metus sudarys 7200 val./metus. Įvertinus metines darbo valandas, valandinis kietų dalelių kiekis sudarys 0,02694 t/h (arba 7,483 g/s).

OFS-os išvalymo efektyvumas 9599proc., tuomet sugaudomų kietų dalelių dalis sudarytų – 184,3 t/metus (0,025597 t/h), bendras išmetamų į aplinkos orą kietų dalelių kiekis iš dviejų OFS įrenginių sudarys: 9,7 t/metus (0,0013472 t/h arba 0,374228 g/s).

Komplekso technologijoje yra numatytas metalo atliekų pjaustymas metalo laužo įrenginiu (MP) montuojamas atviroje SA1 technologinėje aikštelėje. Šioje juodųjų metalų tvarkymo aikštelėje dideli metalo gabalai yra pjaustomi technologiniu įrenginiu arba dujine įranga. Kadangi dujinė įranga yra nešiojama aikštelėje, tai pjaunant metalą, neorganizuotos taršos būdu, į aplinką patenka teršalai: Fe ir Mn junginiai, CO ir NOx.

Metalų pjaustymo metu išsiskiriančių teršalų kiekiai skaičiuojami remiantis “Нормативные показатели удельных выбросов вредных веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования предприятий отрасли” metodika. Priimamos maksimalios metalo laužo technologinio įrenginio metinės darbo valandos - 7200val. Pjaustant metalą į aplinkos orą patenka: 0,06026 t/m (arba 0,002 g/s) kietųjų dalelių (geležies oksido) ir 0,001944 t/m (arba 0,000075 g/s) kietųjų dalelių (geležies oksido) junginių, 0,0211 t/m (arba 0,000814 g/s) CO ir 0,01728 t/m (arba 0,00067 g/s) NOx.

Momentiniai teršalų kiekiai iš kurą deginančių įrenginių skaičiuojami, remiantis “Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами” metodika. Išsiskiriantys teršalų kiekiai iš 11kW galios katilinės: 0,02512 t/m (arba 0,0031 g/s) CO ir 0,007 t/m (arba 0,00087 g/s).

Bendras metinis įrenginio išmetamų oro teršalų kiekis 9,832 t/m.

Atliekų surinkimo ir perdirbimo komplekso veiklai buvo atliktas pilnas poveikio aplinkai vertinimas, kuriame buvo įvertinti į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 2014-05-27 raštu Nr. (38-4)-VR-1.7-2160 priėmė sprendimą, kad UAB „Terra recycling" planuojama ūkinė veikla – Atliekų surinkimo ir perdirbimo kompleksas, yra leistina.

6 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Leidžiama išmesti, t/m. |
| --- | --- | --- |
| Azoto oksidai A | 250 | 0,007 |
| Azoto oksidai B | 5875 | 0,017 |
| Kietosios dalelės C | 4281 | 9,762 |
| Sieros dioksidas | - |  |
| Amoniakas | - |  |
| Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX |  |
|  | - |  |
|  | - |  |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX | XXXXXXXXX |
| Anglies monoksidas A | 177 | 0,025 |
| Anglies monoksidas B | 5917 | 0,021 |
|  | Iš viso: | 9,832 |

7 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai Nr. | Teršalai |  | Leidžiama tarša |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pavadinimas | kodas | vienkartinis dydis |  | metinė , t/m. |
|  |  |  |  | vnt. | maks. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Oro filtravimo sistema | 001 | Kietos dalelės C | 4281 | g/s | 0,18711 | 4,85 |
| Oro filtravimo sistema | 002 | Kietos dalelės C | 4281 | g/s | 0,18711 | 4,85 |
| Metalo pjaustymo įrenginys | 003 | Kietos dalelės C (Fe2O3) | 4281 | g/s | 0,00200 | 0,060 |
|  |  | Kietos dalelės C (MnO2) | 4281 | g/s | 0,00008 | 0,002 |
|  |  | CO | 5917 | g/s | 0,00081 | 0,021 |
|  |  | NOx | 5872 | g/s | 0,00067 | 0,017 |
| Katilinė (11kW galios) | 004 | CO | 177 | g/s | nenormuojama | 0,025 |
|  |  | NOx | 250 | g/s | nenormuojama | 0,007 |
|  |  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: | 9,832 |

8 lentelė. Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms

Nepildomos, nes nei papildomi valymo įrenginiai, susidarantiems išmetimams, nei neįprastos įrenginio veiklos sąlygos nenumatomi.

Dūmų valymui  nuo išmetamų taršalų, prevenciniai įrenginiai ar priemonės nenumatomos, nes išmetamų teršalų koncentracija aplinkos ore, leidžiamų ribinių dydžių neviršija.

9. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD).

9 lentelė. Veiklos rūšys ir šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede

PŪV metu neišmetamos ŠESD, todėl lentelė nepildoma.

10. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus

Buitiniams (2235 m3/metus) ir gamybiniams (704 m3/metus) poreikiams vanduo  bus imamas iš centralizuotų vandentiekio tinklų, kuriuos eksploatuoja UAB „Nemėžio komunalininkas“.  Vandentiekio įvadas yra administraciniame pastate.

Šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų tvarkymo  paslaugos teikimo sutarties kopija pateikta  6 priede.Gamybinės nuotekos, veiklos metu, nesusidarys. Naudotas technologinis vanduo bus surenkamas į atskiras talpyklas ir kaip atlieka bus perduodamas pavojingas skystas atliekas priimantiems registruotiems atliekų tvarkytojams.

10 lentelė. Leidžiama nuotekų priimtuvo apkrova

| Eil. Nr. | Nuotekų išleidimo vieta / priimtuvas, koordinatės | Leidžiamų išleisti nuotekų rūšis | - Leistina priimtuvo apkrova |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - hidraulinė | - teršalais |  |  |
|  |  |  | m3/d | parametras | mato vnt. | reikšmė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Buitinės nuotekos nuvedamos į esamus centralizuotus UAB „Nemėžio komunalininkas“ nuotekų tinklus X=6047829; Y=581681 | Buitinės nuotekos | 7,45 | BDS7 | mg/l | 200 |
|  | Paviršinės nuotekos nuo 0,7 ha teritorijos ploto nuvedamos į paviršinių nuotekų valymo įrenginius, po valymo - į infiltracijos įrenginius. Infiltracijos lauko plotas 365 m2.Filtracijos koeficientas 2-4 m/para. X=6047859.37; Y=581834.83 X=6047857.41; Y=581834.65 | Paviršinės nuotekos | 351 | BDS7 | mg/l | 50 |
|  |  |  |  | Skendinčios medž. | mg/l | 50 |
|  |  |  |  | NP | mg/l | 1 |
|  | Paviršinės nuotekos nuo 0,62 ha teritorijos ploto nuvedamos į paviršinių nuotekų valymo įrenginius, po valymo - į infiltracijos įrenginius. Infiltracijos lauko plotas 170 m2. Filtracijos koeficientas 4-10 m/para. X=6047913.39; Y=581848.60 | Paviršinės nuotekos | 311 | BDS7 | mg/l | 50 |
|  |  |  |  | Skendinčios medž. | mg/l | 50 |
|  |  |  |  | NP | mg/l | 1 |

11 lentelė. . Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas.

| Eil. Nr. | Teršalo pavadinimas | Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas |  |  |  |  |  |  |  | Valymo efektyvumas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DLK mom., mg/l | LK mom., mg/l | DLK vidut., mg/l | LK vid., mg/l | DLT paros, t/d | LT paros, t/d | DLT metų, t/m. | LT metų, t/m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | NP | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 95 |
|  | SM | 50 | 50 | 30 | 30 | - | - | - | - | 70 |
| 2 | NP | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 95 |
|  | SM | 50 | 50 | 30 | 30 |  |  |  |  | 70 |

11. Dirvožemio apsauga. Reikalavimai, kuriais siekiama užkirsti kelią teršalų išleidimui į dirvožemį

UAB „Terra recycling“ planuojamos ūkinės veiklos vietoje (0,5 ha plote) 2013 metais yra atlikusi preliminarius ekogeologinius tyrimus ir parengusi požeminio vandens monitoringo programą 2013 – 2017 m.

Atliekų surinkimo ir perdirbimo komplekso teritorijos dalyje (0,5 ha plote) 2013 metais buvo atlikti preliminarūs ekogeologiniai tyrimai. Darbų metu, tyrinėtoje teritorijoje (0,5 ha) buvo paimti 6 grunto ir 3 gruntinio vandens mėginiai laboratoriniams tyrimams.  Pagal “Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus” tirta teritorija priskiriama potencialių dirvožemio, grunto ir požeminio vandens taršos veiklos rūšių ir stacionarių ūkio objektams ir priskiriama IV (mažai jautriai) jautrių taršai teritorijų grupei.

Minėtoji teritorija turi potencialų neigiamą poveikį požeminio vandens kokybei. Siekiant efektyviai ir optimaliai stebėti teritorijos požeminį vandenį, taip įvertinant galimą neigiamą poveikį aplinkai, metalo laužo supirkimo aikštelėje rekomenduojama vykdyti aplinkos (požeminio vandens) kontrolinio pobūdžio monitoringą.

Pagal atliktus tyrimus PŪV teritorija patenka į fliuvioglacialinės kilmės nuogulų zoną, kurios paviršiuje vyrauja smėliai, pasižymintis pakankamai geromis filtracinėmis savybėmis.

Atlikus grunto užterštumo tyrimus tirtoje teritorijoje, nustatyta jog, gruntas nėra užterštas nė viena tirta chemine medžiaga vertinant pagal teritorijos jautrumo taršai grupę (IV grupė, mažai jautri).

Atlikus gruntinio vandens užterštumo tyrimus, nustatyta jog, gruntiniame vandenyje tiriamoje teritorijoje yra padidinta švino koncentracija ir nežymiai viršija nustatytą ribinę vertę. Likusios tirtos analitės ribinių verčių, pagal teritorijos jautrumo taršai grupę IV (mažai jautri), neviršijo.

Vertinant pagal rekomenduojamą Lietuvos geologijos tarnybos internetiniame puslapyje pateiktą metodiką (pateiktą www.lgt.lt/preliminarus_tyrimas.xls) nustatyta jog, tyrinėtoje teritorijoje nėra didelės dirvožemio ir požeminio vandens taršos rizikos.

UAB „Terra recycling“ metalo laužo supirkimo aikštelės, esančios Draugystės g. 19, Valčiūnų k., Vilniaus r., aplinkos (požeminio vandens) monitoringo programa 2013 – 2017 m. su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentu suderinta 2013 m. liepos 08 d. Tyrimų identifikacinis numeris Žemės gelmių registre 3469-2013.

12. Atliekų susidarymas, naudojimas ir (ar) šalinimas.

12 lentelė. Susidarančios atliekos.

Šioje lentelėje išvardintos gamybos metu susidarančios atliekos be jokio leidimo gali būti laikomos veiklos vietoje (nepavojingos – iki 1 metų, pavojingos – iki pusės metų). Laikant ilgesnį laiką, reikalingas leidimas.

| Kodas | Pavadinimas |  | Patikslintas apibūdinimas | Pavojingumas | Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese | Didžiausias leidžiamas susidaryti kiekis, t/m. | Atliekų tvarkymo būdas (-ai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 05 01* | Žvyro gaudyklės ir naftos produktų/ vandens separatorių kietosios medžiagos | Žvyro gaudyklės ir naftos produktų/ vandens separatorių kietosios medžiagos |  | HP14 | Naftos produktų ir skystojo kuro atliekų perdirbimas | 600 | R1, R3, D10 |
| 13 05 06* | Naftos produktų/ vandens separatorių naftos produktai | Naftos produktų vandens separatorių naftos produktai |  | HP14 |  | 600 | R1, R3, D10 |
| 13 05 08* | Žvyro gaudyklės ir naftos produktų/ vandens separatorių atliekų mišiniai | Žvyro gaudyklės ir naftos produktų/ vandens separatorių atliekų mišiniai |  | HP14 |  | 600 | R1, R3, D10 |
| 13 05 02* | Naftos produktų/ vandens separatorių dumblas | Naftos produktų/ vandens separatorių dumblas |  | HP14 |  | 600 | R1, R3, D10 |
| 13 05 07* | Naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo | Naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo |  | HP14 |  | 598,5 | R1, R3, D10 |
| 19 08 10* | Atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, nenurodytas 19 08 09 | Atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, nenurodytas 19 08 09 |  | HP14 |  | 1,5 | R1, R9, D10 |
| 19 12 02 | juodieji metalai | juodieji metalai (hidraulinių amortizatorių dalys) |  | - | Amortizatorių perdirbimas/ ardymas | 880 | R4 |
| 19 12 04 | Plastikai ir guma | Plastikai ir guma |  | - |  | 200 | R3, R1 |
| 19 12 12 | Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 | Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 |  | - |  | 500 | R3, R1 |
| 13 01 10* | mineralinė nechlorintoji hidraulinė alyva | mineralinė nechlorintoji hidraulinė alyva |  | HP3-B |  | 600 | R1, R3, D10 |
| 13 01 11* | sintetinė hidraulinė alyva | sintetinė hidraulinė alyva |  |  |  |  |  |
| 13 01 12* | lengvai biologiškai skaidi hidraulinė alyva | lengvai biologiškai skaidi hidraulinė alyva |  |  |  |  |  |
| 13 01 13* | kita hidraulinė alyva | kita hidraulinė alyva |  |  |  |  |  |
| 15 02 02* | absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis | absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis |  | HP3-B, HP14 |  | 50 | R1, R3, D10 |
| 19 12 02 | juodieji metalai | juodieji metalai |  | - | Filtrų perdirbimas | 500 | R4 |
| 19 12 04 | Plastikai ir guma | Plastikai ir guma |  | - |  | 100 | R3, R1 |
| 15 02 02* | absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis | absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis |  | HP3-B, HP14 |  | 200 | R1, R3, D10 |
| 13 01 10* | mineralinė nechlorintoji hidraulinė alyva | mineralinė nechlorintoji hidraulinė alyva |  | HP3-B |  | 200 | R1, R3, D10 |
| 13 01 11* | sintetinė hidraulinė alyva | sintetinė hidraulinė alyva |  |  |  |  |  |
| 13 01 12* | lengvai biologiškai skaidi hidraulinė alyva | lengvai biologiškai skaidi hidraulinė alyva |  |  |  |  |  |
| 13 01 13* | kita hidraulinė alyva | kita hidraulinė alyva |  |  |  |  |  |
| 16 01 15 | Aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14 | Aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14 |  | - | ENTP tvarkymas | 74 | D8; D9 |
| 16 01 03 | Naudoti nebetinkamos padangos | Naudoti nebetinkamos padangos |  | - |  | 740 | R1, R3 |
| 16 01 12 | Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11 | Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11 |  | - |  | 7,4 | D8; D9 |
| 16 01 17 | Juodieji metalai | Juodieji metalai |  | - |  | 54760 | R4 |
| 16 01 18 | Spalvotieji metalai | Spalvotieji metalai |  | - |  | 2960 | R4 |
| 16 01 16 | Suskystintų dujų balionai | Suskystintų dujų balionai |  | - |  | 148 | R12; R4 |
| 16 08 01 | Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro renio, radžio, paladžio iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje) | Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro renio, radžio, paladžio iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje) |  | - |  | 7,4 | D8; D9 |
| 16 01 19 | Plastikas | Plastikas |  | - |  | 1850 | R3, R1 |
| 16 01 20 | Stiklas | Stiklas |  | - |  | 2820 | R5, R12, S5 |
| 19 12 04 | Plastikai ir guma | Plastikai ir guma |  | - |  | 1850 | R3, R1 |
| 16 01 22 | Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys | Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys (laidai, montažinės plokštės, elektros varikliai, jungikliai, ir pan.) |  | - |  | 1480 | R1, D8; D9, D10 |
| 19 12 12 | Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 | Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 |  |  |  | 7400 | R3, R1 |
| 16 01 14* | Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų |  | HP3-A |  | 29,6 | R1, D8; D9, D10 |
| 16 01 13* | Stabdžių skystis | Stabdžių skystis |  | HP3-A |  | 7,4 | R1, D8; D9, D10 |
| 13 02 04* | Mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva | mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva |  | HP6, HP3-B |  | 296 | R1, R3, D10 |
| 13 02 05* | Sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva | sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva |  |  |  |  |  |
| 13 02 06* | Atskirai surinktas baterijų ir akumuliatorių elektrolitas | atskirai surinktas baterijų ir akumuliatorių elektrolitas |  |  |  |  |  |
| 13 02 07* | Lengvai biologiškai skaidi variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva | lengvai biologiškai skaidi variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva |  |  |  |  |  |
| 13 02 08* | Kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva | kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva |  |  |  |  |  |
| 16 01 07* | Tepalų filtrai | Tepalų filtrai |  | HP14 |  | 14,8 | R1, R3, D10 |
| 16 01 21* | Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 | Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 (langų plovimo skystis) |  | HP14 |  | 74 | R1, R4, D10 |
| 16 01 21* | Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 | Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 (oro filtrai) |  | HP14 |  | 11,1 | R1, R4, D10 |
| 16 01 21* | Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 | Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 (kuro filtrai) |  | HP14 |  | 14,8 | R4 |
| 16 01 21* | Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 | Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 (šaldymo agentas) |  | HP14 |  | 1,5 | R4 |
| 16 01 21* | Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 | Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 (amortizatoriai) |  | HP14 |  | 2590 | R4, S5 |
| 16 01 09* | Sudedamosios dalys, kuriose yra PCB | Sudedamosios dalys, kuriose yra PCB |  | HP14 |  | 0,2 | R1, D8; D9, D10 |
| 16 01 08* | Sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio | Sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio |  | HP6 |  | 0,1 | D8; D9 |
| 16 06 01* | Švino akumuliatoriai | Švino akumuliatoriai |  | HP6, HP8 |  | 740 | R3; R4 |
| 15 02 02* | Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis | Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis |  | HP3-B, HP14 |  | 37 | R1, R3, D10 |
| 19 12 10 | Degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) | Degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) |  | - |  | 22230 | R1, D10 |
| 19 12 02 | Juodieji metalai | Juodieji metalai |  | - | Kartridžų tvarkymas | 10 | R4 |
| 19 12 03 | Spalvotieji metalai | Spalvotieji metalai |  | - |  | 20 | R4 |
| 19 12 04 | Plastikai ir guma | Plastikai ir guma |  | - |  | 69,5 | R3, R1 |
| 08 03 17* | Spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų | Spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų |  | HP14 |  | 0,5 | R1, D8; D9, D10 |
| 19 12 02 | Juodieji metalai | Juodieji metalai |  | - | Kineskopų tvarkymas | 1700 | R4 |
| 16 02 15* | Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos | Ekraninis stiklas (panel) ir Kūginis (funnel) stiklas |  | HP14 |  | 8200 | D8 |
| 19 12 04 | Plastikai ir guma | Plastikai ir guma |  | - |  | 50 | R3, R1 |
| 19 12 12 | Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, kurios nepaminėtos 19 12 11 | Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, kurios nepaminėtos 19 12 11 |  | - |  | 50 | R3, R1, D8,D9 |
| 19 12 11* | Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų | Liuminoforas |  | HP14 |  | 3 | R3 |
| 10 11 15* | Išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų | Išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų |  | HP14 |  | 0,18 | D8 |
| 19 12 11* | Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų | Švino pasta |  | HP14 | Švino akumuliato-rių tvarkymas | 6840 | R3 |
| 16 06 06* | Atskirai surinktas baterijų ir akumuliatorių elektrolitas | Atskirai surinktas baterijų ir akumuliatorių elektrolitas |  | HP8 |  | 3052,8 | R6, D8, D9 |
| 19 12 12 | Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 | Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11 |  | - |  | 7,2 | R3, R1, D8,D9 |
| 19 12 03 | Spalvotieji metalai | Spalvotieji metalai (švinas) |  | - |  | 720 | R4 |
| 19 12 04 | Plastikai ir guma | Plastikai ir guma (t.sk. ebonitas ir polipropilenas) |  | - |  | 1080 | R3, R1 |
| 19 12 02 | Juodieji metalai | Juodieji metalai |  | - | Nebenaudojamos elektrinės ir elektroninės įrangos (EEĮ) tvarkymas | 13020 | R4 |
| 19 12 03 | Spalvotieji metalai | Spalvotieji metalai |  | - |  | 1730 | R4 |
| 19 12 04 | Plastikai ir guma | Plastikai ir guma |  | - |  | 560 | R3, R1 |
| 19 12 05 | Stiklas | Stiklas iš EEĮ be pavojingų sudedamųjų medžiagų |  | - |  | 330 | R5 |
| 16 02 16 | Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15 | Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15 (laidai, montažinės plokštės, elektros varikliai, jungikliai, ir pan.) |  | - |  | 864 | D8; D9 |
| 19 12 09 | Mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys) | Betonas ir keramika (skalbimo mašinų stabilizatoriai) |  | - |  | 2240 | D1 |
| 17 06 04 | Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 | Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 |  | - |  | 190 | R5 |
| 19 12 12 | Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, kurios nepaminėtos 19 12 11 | Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, kurios nepaminėtos 19 12 11 |  | - |  | 383,2 | R3, R1, D8,D9 |
| 19 12 07 | Mediena, nenurodyta 19 12 06 | Mediena, nenurodyta 19 12 06 |  | - |  | 170 | R3, R1 |
| 16 02 15* | Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos | Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos (spausdintuvų dažų kasetės, kondensatoriai, kineskopai ir pan.) |  | HP14 |  | 72 | D8; D9 |
| 16 02 09* | Transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra PCB | Transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra PCB |  | HP14 |  | 1,8 | D8; D9 |
| 16 06 01* | Švino akumuliatoriai | Švino akumuliatoriai |  | HP6, HP8 |  | 140 | R3; R4 |
| 16 06 02* | Nikelio-kadmio akumuliatoriai | Nikelio-kadmio akumuliatoriai |  | HP6, HP8 |  |  | R3; R4 |
| 16 06 04 | Šarminės baterijos (išskyrus nurodytas 16 06 03) | Šarminės baterijos (išskyrus nurodytas 16 06 03) |  | - |  |  | D8; D9 |
| 16 06 05 | Baterijos ir akumuliatoriai | Baterijos ir akumuliatoriai |  | - |  |  | R3 |
| 16 06 03* | Baterijos, kuriose yra gyvsidabrio | Baterijos, kuriose yra gyvsidabrio |  | HP6 |  |  | D8; D9 |
| 19 12 11* | Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų | Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingųjų cheminių medžiagų (liuminoforas) |  | HP14 |  | 18 | R3 |
| 19 12 11* | Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų | Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingųjų cheminių medžiagų (Dalelės ir dulkės (su Pb)) |  | HP14 |  | 18 | R1, R3, D10 |
| 15 02 02* | Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis | Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis |  | HP3-B, HP14 |  | 21,6 | R1, R3, D10 |
| 14 06 01* | Chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC | Chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC |  | HP5, HP3-A |  | 1,8 | R1, R3, D10 |
| 20 01 21* | Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio | Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio |  | HP6 |  | 36 | D8; D9 |
| 19 12 10 | Degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) | Degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) |  | - |  | 328,4 | R1, D10 |
| 08 03 17* | Spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų | Spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų |  | HP14 |  | 90 | R1, D8; D9, D10 |
| 19 10 05* | Kitos frakcijos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų | Kitos frakcijos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (Oro valymo dumblas (su Pb) |  | HP15 |  | 1,8 | R1, D8; D9, D10 |
| 19 10 06 | Kitos frakcijos, nenurodytos 19 10 05 | Kitos frakcijos, nenurodytos 19 10 05 (Oro valymo dumblas) |  | - |  | 69 | D8 |
| 13 03 07* | mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva | mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva |  | HP3-B |  | 36 | R1, R3, D10 |
| 13 03 08* | sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva | sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva |  | HP14 |  |  | R1, R3, D10 |
| 13 03 09* | lengvai biologiškai skaidi izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva | lengvai biologiškai skaidi izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva |  | HP3-B |  |  | R1, R3, D10 |
| 13 03 10* | kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva | kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva |  | HP5 |  |  | R1, R3, D10 |
| 17 04 09* | Metalų atliekos, užterštos pavojingosiomis medžiagomis | Metalų atliekos, užterštos pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis |  | HP 14 | Metalų, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų, tvarkymas | 999,2 | D5, R12, S5 |
| 17 04 10* | kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingųjų medžiagų | kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingųjų medžiagų |  | HP 14 |  |  | R1, R4, D10 |
| 19 12 12 | Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 | Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11 |  | - |  | 0,8 | R3, R1 |

| 10 02 10 | antrinės nuodegos | antrinės nuodegos | - | Kitų nepavojingųjų atliekų tvarkymas | 88000 | D8, D9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 10 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos | kitaip neapibrėžtos atliekos | - |  |  | D8, D9 |
| 12 01 13 | suvirinimo atliekos | suvirinimo atliekos | - |  |  | D8, D9 |
| 10 10 03 | krosnių šlakas | krosnių šlakas | - |  |  | R4 |
| 19 12 02 | Juodieji metalai | Juodieji metalai | - |  |  | R4 |
| 19 12 12 | Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 | Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11 | - |  | 10000 | R3, R1 |
| 19 12 03 | Spalvotieji metalai | Spalvotieji metalai | - |  | 11500 | R4 |
| 19 12 05 | Stiklas | Stiklas | - |  | 3700 | R5 |
| 19 12 01 | Popierius ir kartonas | Popierius ir kartonas | - |  | 1820 | R3 |
| 19 12 04 | Plastikai ir guma | Plastikai ir guma | - |  | 8600 | R3, R1 |
| 19 12 07 | Mediena, nenurodyta 19 12 06 | Mediena, nenurodyta 19 12 06 | - |  | 1820 | R3, R1 |
| 19 12 08 | Tekstilės gaminiai | Tekstilės gaminiai | - |  | 1750 | R1, R1 |
| 19 12 10 | Degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) | Degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) | - |  | 3500 | R1, D10 |
| 19 10 04 | Dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03 | Dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03 | - |  | 1,52 | D8; D9 |
| 19 10 06 | Kitos frakcijos, nenurodytos 19 10 05 | Kitos frakcijos, nenurodytos 19 10 05 | - |  | 55,3 | D8 |
| 19 12 06* | mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų | mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų | HP14 | Kitų pavojingųjų atliekų tvarkymas | 50 | R1, D10 |
| 17 01 06* | betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros dalys, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros dalys, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | HP14 |  |  | D8,D9 |
| 17 02 04* | stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų arba kurie yra jomis užteršti | stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų arba kurie yra jomis užteršti | HP14 |  |  | R1, D8,D9, D10 |
| 17 09 03* | kitos statybos ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingųjų medžiagų | kitos statybos ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingųjų medžiagų | HP5 |  |  | R1, D8,D9, D10 |
| 17 06 01* | Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto | izoliacinės medžiagos, turinčios asbesto | HP5 |  |  | D8,D9 |
| 19 12 12 | Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 | Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11 | - |  | 2468 | R3, R1 |
| 20 01 21* | Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio | Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio | HP6 | Gyvsidabrio turinčių atliekų tvarkymas | 120 | D8; D9 |
| 19 12 11* | Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų | Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų | HP6 |  | 0,01 | R1, R3, D10 |
| 19 12 12 | Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 | Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11 | - |  | 4,49 | R3, R1 |
| 19 12 12 | Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 | Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 | - | Mechaninio atliekų apdorojimo atliekos | 200 | R3, R1 |
| 19 12 10 | Degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) | Degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) | - |  | 14000 | R1, D10 |
| 17 01 07 | betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06 | betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06 | - | Statybinių atliekų tvarkymas | 5400 | D8; D9 |
| 17 01 01 | betonas | betonas | - |  | 5400 | R5 |
| 17 06 04 | izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 | izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 | - |  | 5400 | R5 |
| 17 09 04 | mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 | mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 | - |  | 5400 | R5 |
| 19 12 09 | mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys) | mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys) | - |  | 5400 | R5 |
| 19 12 12 | Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 | Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11 | - |  | 1800 | R3, R1 |
| 20 03 01 | Mišrios komunalinės atliekos | Mišrios komunalinės atliekos | - | Administracinės/ buitinės patalpos | 7,2 | R12, S5 |
| 15 01 02 | Plastikinės pakuotės | Plastikinės pakuotės | - |  | 1,3 | R3 |
| 15 01 01 | Popieriaus ir kartono pakuotės | Popieriaus ir kartono pakuotės | - |  | 1,1 | R3 |
| 20 01 01 | Popierius ir kartonas | Popierius ir kartonas | - |  | 0,7 | R3 |
| 15 01 07 | Stiklo pakuotės | Stiklo pakuotės | - |  | 0,9 | R5 |
| 20 01 21* | Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio | Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio | HP6 |  | 0,006 | D8; D9 |
| 13 05 02* | Naftos produktų/vandens separatorių dumblas | Alyvos/vandens separatorių šlamas | HP14 | Nuotekų valymas | 1,86 | R1, R3, D10 |
| 13 05 06* | Naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai | Alyva iš alyvos/vandens separatorių | HP14 |  | 0,47 | R1, R3, D10 |
| 17 04 05 | Geležis ir plienas | Geležis ir plienas | - | Statybinės atliekos iš remonto statybos darbų įrenginyje | 2,0 | R4 |
| 17 09 04 | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 | - |  | 4,0 | R5 |
| 19 12 04 | Plastikai ir guma | Plastikai ir guma | - |  | 1,8 | R3, R1 |

Mišrios komunalinės atliekos 20 03 01 susidarys dėl įmonėje dirbančių darbuotojų buitinių poreikių. Planuojama, kad šiame objekte dirbs 40 darbuotojų. Vertinama, kad per metus dėl vieno darbuotojo susidarys 40 proc. vidutinio per metus vienam Lietuvos gyventojui susidarančio komunalinio atliekų kiekio. Pagal Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje www.gamta.lt skelbiamą informaciją, 2015 metais vienam šalies gyventojui susidarė 450 kg komunalinių atliekų. Tuomet įrenginio veikloje per metus susidarys: 40 darbuotojų x 0,45 t x 0,4 = 7,2 t komunalinių atliekų.

13 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos (atliekas naudojančioms įmonėms)

| Atliekos |  |  |  | Naudojimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Pavojingumas | Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas | Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 02 04* | mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva | mineralinės chlorintos variklių, pavarų dėžės alyvos | HP6 | R12 (atskyrimas), (R9 perdirbamos NP įrenginyje) | 30000 |
| 13 02 05* | mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva | mineralinės nechlorintos variklių, pavarų dėžės alyvos | HP3-B, HP14 | R12 (atskyrimas), (R9 perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 13 02 06* | sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva | sintetinės variklių, pavarų dėžių alyvos | HP3-B | R12 (atskyrimas), (R9 perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 13 02 07* | lengvai biologiškai skaidi variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva | lengvai skaidomos variklių, pavarų dėžių alyvos | HP3-B | R12 (atskyrimas), (R9 perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 13 02 08* | kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva | kitos variklių, pavarų dėžių alyvos | HP3-B | R12 (atskyrimas), (R9 perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 08 03 19* | dispersinė alyva | dispersinė alyva | HP5 | R12 (atskyrimas), (R9 perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 08 04 17* | kanifolijos alyva | kanifolijos alyva | HP5 | R12 (atskyrimas), R9 (perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 13 01 09* | mineralinė chlorintoji hidraulinė alyva | mineralinės chlorintos hidraulinės alyvos | HP6 | R12 (atskyrimas), R9 (perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 13 01 10* | mineralinė nechlorintoji hidraulinė alyva | mineralinės nechlorintos hidraulinės alyvos | HP3-B | R12 (atskyrimas), R9 (perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 13 01 11* | sintetinė hidraulinė alyva | sintetinės hidraulinės alyvos | HP3-B | R12 (atskyrimas), R9 (perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 13 01 12* | lengvai biologiškai skaidi hidraulinė alyva | lengvai skaidomos hidraulinės alyvos | HP14 | R12 (atskyrimas), R9 (perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 13 01 13* | kita hidraulinė alyva | kitos hidraulinės alyvos | HP3-B | R12 (atskyrimas), R9 (perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 13 03 06* | mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01 | mineralinės chlorintos izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos, nenurodytos 13 03 01 | HP5 | R12 (atskyrimas), R9 (perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 13 03 07* | mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva | mineralinės nechlorintos izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos | HP14 | R12 (atskyrimas), R9 (perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 13 03 08* | sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva | sintetinės izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos | HP14 | R12 (atskyrimas), R9 (perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 13 03 09* | lengvai biologiškai skaidi izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva | lengvai skaidomos sintetinės izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos | HP14 | R12 (atskyrimas), R9 (perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 13 03 10* | kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva | kitos izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos | HP14 | R12 (atskyrimas), R9 (perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 13 05 06* | naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai | alyva iš alyvos/vandens separatorių | HP14 | R12 (atskyrimas), R9 (perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 13 07 01* | mazutas ir dyzelinis kuras | mazutas ir dyzelinas | HP3-B | R12 (atskyrimas), R9 |  |
|  |  |  |  | (perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 13 07 03* | kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius) | kitas kuras (įskaitant mišinius) | HP3-A | R12 (atskyrimas), R9 (perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 12 01 07* | mineralinės mašininės alyvos, kuriose nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus) | mineralinės mechaninio apdirbimo alyvos, neturinčios halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus) | HP14 | R12 (atskyrimas), R9 (perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 12 01 10* | sintetinės mašininės alyvos | sintetinės mechaninio apdirbimo alyvos | HP3-B | R12 (atskyrimas), R9 (perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 13 04 01* | vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys | vidaus laivininkystės triumų alyva | HP14 | R12 (atskyrimas), R9 (perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 13 04 02* | lijaliniai vandenys iš prieplaukų nuotakyno | triumų alyva iš prieplaukų kanalizacijos | HP14 | R12 (atskyrimas), R9 (perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 13 04 03* | kitų laivininkystės rūšių lijaliniai vandenys | kitų laivininkystės rūšių triumų alyva | HP14 | R12 (atskyrimas), R9 (perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 13 07 02* | benzinas | benzinas | HP3-A | R12 (atskyrimas), R9 (perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 13 08 99* | kitaip neapibrėžtos atliekos | kitaip neapibrėžtos atliekos | HP3-B | R12 (atskyrimas), R9 (perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 16 07 08* | atliekos, kuriose yra tepalų | atliekos, turinčios alyvos | HP3-B, HP14 | R12 (atskyrimas), R9 (perdirbamos NP įrenginyje) |  |
| 13 05 01* | žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos | smėlio kamerų ir alyvos/vandens separatorių turinys | HP14 | R12 (atskyrimas) |  |
| 13 05 02* | naftos produktų/vandens separatorių dumblas | alyvos/vandens separatorių šlamas | HP14 | R12 (atskyrimas) |  |
| 13 05 07* | naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo | naftuotas vanduo iš alyvos/vandens separatorių | HP14 | R12 (atskyrimas) |  |
| 13 05 08* | žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai | smėlio kamerų ir alyvos/vandens separatorių atliekų mišiniai | HP14 | R12 (atskyrimas) |  |
| 12 01 09* | mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose nėra halogenų | mechaninio apdirbimo emulsijos ir tirpikliai, neturintys halogenų | HP14 | R12 (atskyrimas) | 20000 |
| 13 01 05* | nechlorintosios emulsijos | nechlorintos emulsijos | HP14 | R12 (atskyrimas) |  |
| 13 08 02* | kitos emulsijos | kitos emulsijos | HP3-B | R12 (atskyrimas) |  |
| 13 05 03* | kolektoriaus dumblas | kolektoriaus dumblai | HP14 | R12 (atskyrimas) |  |
| 13 08 01* | druskų šalinimo dumblas ar emulsijos | nudruskinimo dumblai ir emulsijos | HP14 | R12 (atskyrimas) |  |
| 15 02 03 | absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai audiniai, nenurodyti 15 02 02 | absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai audiniai, nenurodyti 15 02 02 | - | R12, R3 (perdirbamos SV,SM,DB įrenginiuose) | 1000 |
| 10 02 10 | antrinės nuodegos | antrinės nuodegos | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) | 88000 |
| 10 12 06 | nebenaudojami šablonai | nebenaudojami šablonai | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 12 01 01 | juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos | metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 12 01 02 | juodųjų metalo dulkės ir dalelės | metalo dulkės ir dalelės | - | R12 (rūšiavimas, suspaudimas), R4 (perdirbamos PM, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 16 01 17 | juodieji metalai | juodieji metalai | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 17 04 05 | geležis ir plienas | geležis ir plienas | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 19 01 02 | iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies | geležies turinčios medžiagos, išskirtos iš dugne esančių pelenų | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 19 10 01 | geležies ir plieno atliekos | geležis ir plienas | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 19 12 02 | juodieji metalai | juodieji metalai | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 16 01 06 | eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių | naudoti nebetinkamos transporto priemonės, neturinčios nei skysčių, nei kitų pavojingųjų medžiagų | - | R12; S502,S503, S504,S507 |  |
| 02 01 10 | metalų atliekos | metalo atliekos | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 10 10 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos | kitaip neapibrėžtos atliekos | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 17 04 07 | metalų mišiniai | metalų mišiniai | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 20 01 40 | metalai | metalai | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 12 01 13 | suvirinimo atliekos | suvirinimo atliekos | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 16 01 16 | suskystintų dujų balionai | suskystintų dujų balionai | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 10 10 03 | krosnių šlakas | krosnių dumblai, spalvotųjų metalų lydinių krosnių šlakas | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 17 04 09* | metalo atliekos, užterštos pavojingosiomis medžiagomis | metalo atliekos, užterštos pavojingosiomis medžiagomis | HP14 | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) | 1000 |
| 15 01 04 | metalinės pakuotės | metalinės pakuotės | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) | 10000 |
| 15 01 11* | metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto) | metalinė pakuotė, turinti kieto akyto rišiklio (pvz., asbesto), įskaitant tuščius slėgio indus | HP14 | S502,S503, S504, S507 | 1000 |
| 16 01 04* | eksploatuoti netinkamos transporto priemonės | nebenaudojamos transporto priemonės | HP14 | R12; S501, S509 | 74000 |
| 16 01 12 | stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11 | stabdžių kaladėlės, kurios nepaminėtos 16 01 11 | - | R4 (perdirbamos SD,LM įrenginiuose) | 5000 |
| 16 01 22 | kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys | kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys | - | S501,S502, S503, S507 |  |
| 16 01 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos | kitaip neapibrėžtos atliekos | - | S501, S502, S503, S507 |  |
| 16 01 10* | sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro pagalvės) | sprogstamosios sudedamosios dalys (pvz. oro pagalvės) | HP14 | S501 | 1000 |
| 16 01 08* | sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio | sudedamosios dalys, turinčios gyvsidabrio | HP6 | S509 |  |
| 16 01 11* | stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto | stabdžių kaladėlės, turinčios asbesto | HP5 | S501 |  |
| 16 01 07* | tepalų filtrai | tepalų filtrai | HP14 | R4 (perdirbamos SV, CF, LM, LS, DB įrenginiuose) | 10000 |
| 16 01 21* | pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 | pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 (vidaus degimo variklių degalų oro įsiurbimo filtrai, hidrauliniai amortizatoriai) | HP14 | S502, S503, S509 | 10000 |
| 17 04 02 | aliuminis | aliuminis | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) | 49000 |
| 17 04 01 | varis, bronza, žalvaris | varis, bronza, žalvaris | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 17 04 03 | švinas | švinas | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 11 05 01 | sunkusis cinkas | sunkusis cinkas | - | R12 (rūšiavimas, |  |
|  |  |  |  | smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 17 04 04 | cinkas | cinkas | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 17 04 06 | alavas | alavas | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 12 01 03 | spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos | spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 12 01 04 | spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės | spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės | - | R12 (rūšiavimas, suspaudimas), R4 (perdirbamos PM, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 16 01 18 | spalvotieji metalai | spalvotieji metalai | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 19 10 02 | geležies neturinčios atliekos | spalvotieji metalai | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 19 12 03 | spalvotieji metalai | spalvotieji metalai | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 17 04 11 | kabeliai, nenurodyti 17 04 10 | kabeliai, nenurodyti 17 04 10 | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) |  |
| 17 04 10* | kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingųjų medžiagų | kabeliai, užteršti alyva, akmens anglių derva ir kitomis pavojingosiomis medžiagomis | HP14 | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas), R4 (perdirbamos PM, MP, SD, LM, DB įrenginiuose) | 1000 |
| 09 01 10 | vienkartiniai fotoaparatai be baterijų | vienkartiniai fotoaparatai be baterijų | - | S501,S502, S503,S507,S509 | 10000 |
| 09 01 12 | vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nenurodyti 09 01 11 | vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nenurodyti 09 01 11 | - | S501,S502, S503,S507,S509 |  |
| 16 02 14 | nebenaudojama įranga, nenurodytia 16 02 09 – 16 02 13 | nebenaudojama įranga, nenurodytia 16 02 09 – 16 02 13 | - | R3, R4 (perdirbamos SD, SV, SM, LM, LS, LG, LF, LR, RR, RD, MP įrenginiuose) |  |
| 20 01 36 | nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose | nebenaudojama elektrinė ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 | - | R3, R4 (perdirbamos SD, SV, SM, LM, LS, LG, LF, LR, RR, RD, MP įrenginiuose) |  |
| 16 02 16 | sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15 | sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15 | - | S501,S502, S503,S507,S509 |  |
| 16 02 11* | nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC) | Nebenaudojama įranga, turinti chloro fluoro vandenilių, HCFC, HFC | HP5 | R4, (perdirbamos SD, SV, SM, LM, LS, LG, LF, LR, RR, RD, MP, DB, FS, AF įrenginiuose) | 18000 |
| 20 01 23* | nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių | nebenaudojama įranga, turinti chloro fluoro vandenilių | HP5, HP14 | R4 (perdirbamos SD, SV, SM, LM, LS, LG, LF, LR, RR, RD, MP, DB, FS, AF įrenginiuose) |  |
| 09 01 11* | vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03 | vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03 | HP14 | S501,S502, S503,S507,S509 |  |
| 16 02 13* | nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių nenurodytų 16 02 09–16 02 12 | nebenaudojama įranga, turinti pavojingųjų sudedamųjų dalių, kurios nepaminėtos 16 02 09 – 16 02 12 | HP14 | R4, (perdirbamos SD, SV, SM, LM, LS, LG, LF, LR, RR, RD, MP įrenginiuose) |  |
| 20 01 35* | nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių | nebenaudojama elektrinė ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, ir 20 01 23, turinti pavojingųjų sudedamųjų dalių | HP14 | R3, R4 (perdirbamos SD, SV, SM, LM, LS, LG, LF, LR, RR, RD, MP įrenginiuose) |  |
| 16 02 15* | pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos | pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos (spausdintuvų dažų kasetės, kineskopai, kabeliai kuriuose yra alyvos) | HP14 | S501,S502, S503,S507,S509 |  |
| 20 01 21* | dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio | dienos šviesos lempos ir kitos gyvsidabrio turinčios atliekos | HP6 | R12 (perdirbamos GD įrenginyje) | 2000 |
| 16 06 01* | švino akumuliatoriai | švino akumuliatoriai | HP6, HP8 | R3, R4 (perdirbamos AK įrenginyje) | 18000 |
| 16 01 03 | naudoti nebetinkamos padangos | nebenaudojamos padangos | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas, supjaustymas, atskyrimas), R3, R4 (perdirbamos MP, SD, SV, SM, LM, LG, DB įrenginiuose) | 20000 |
| 10 11 12 | stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11 | stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11 | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R5 (perdirbamos SL, RR, LR įrenginiuose) | 10000 |
| 16 01 20 | stiklas | stiklas | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas) |  |
| 17 02 02 | stiklas | stiklas | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R5 (perdirbamos SL, RR, LR įrenginiuose) |  |
| 19 12 05 | stiklas | stiklas | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas) |  |
| 19 12 05 | stiklas | stiklas iš EEĮ be pavojingų sudedamųjų dalių | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas) |  |
| 20 01 02 | stiklas | stiklas | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R5 (perdirbamos SL, RR, LR įrenginiuose) |  |
| 03 03 10 | pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą | pluošto panaudojimo atliekos, pluošto, užpildo ir dangos dumblai po mechaninio atskyrimo | - | S502 | 3000 |
| 03 03 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos | kitaip neapibrėžtos atliekos | - | S502 |  |
| 19 12 01 | popierius ir kartonas | popierius ir kartonas | - | S502, S503, S504 |  |
| 20 01 01 | popierius ir kartonas | popierius ir kartonas | - | S502, S503, S504 |  |
| 02 01 04 | plastikų atliekos (išskyrus pakuotes) | plastikų atliekos (išskyrus pakuotes) | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R3, (perdirbamos SD, SV, SM, LM, LS, LG, LF, LR, RR, PP, DP įrenginiuose) | 15850 |
| 07 02 13 | plastikų atliekos | plastiko atliekos | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R3, (perdirbamos SD, SV, SM, LM, LS, LG, LF, LR, RR, PP, DP įrenginiuose) |  |
| 12 01 05 | plastiko drožlės ir nuopjovos | plastiko drožlės | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R3, (perdirbamos SD, SV, SM, LM, LS, LG, LF, LR, RR, PP, DP įrenginiuose) |  |
| 16 01 19 | plastikas | plastikas | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R3, (perdirbamos SD, SV, SM, LM, LS, LG, LF, LR, RR, PP, DP įrenginiuose) |  |
| 17 02 03 | plastikas | plastikas | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R3, (perdirbamos SD, SV, SM, LM, LS, LG, LF, LR, RR, PP, DP įrenginiuose) |  |
| 19 12 04 | plastikai ir guma | plastikai ir guma | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R3, (perdirbamos SD, SV, SM, LM, LS, LG, LF, LR, RR, PP, DP įrenginiuose) |  |
| 20 01 39 | plastikai | plastikas | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R3, (perdirbamos SD, SV, SM, LM, LS, LG, LF, LR, RR, PP, DP įrenginiuose) |  |
| 03 01 05 | pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 | smulkinių plokštė ir fanera, kurios nepaminėtos 03 01 04 | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R3 (perdirbamos SD, SV, LM, LS, LR, RR, DB įrenginiuose) | 5000 |
| 03 01 01 | medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos | medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R3 (perdirbamos SD, SV, LM, LS, LR, RR, DB įrenginiuose) |  |
| 03 03 01 | medžio žievės ir medienos atliekos | medžio žievės ir medienos atliekos | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R3 (perdirbamos SD, SV, LM, LS, LR, RR, DB įrenginiuose) |  |
| 17 02 01 | medis | mediena | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R3 (perdirbamos SD, SV, LM, LS, LR, RR, DB įrenginiuose) |  |
| 19 12 07 | mediena, nenurodyta 19 12 06 | mediena, nenurodyta 19 12 06 | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R3 (perdirbamos SD, SV, LM, LS, LR, RR, DB įrenginiuose) |  |
| 20 01 38 | mediena, nenurodyta 20 01 37 | mediena, nenurodyta 20 01 37 | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R3 (perdirbamos SD, SV, LM, LS, LR, RR, DB įrenginiuose) |  |
| 03 01 04* | pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | pjuvenos, drožlės, atraižos, mediena, smulkinių plokštė ir fanera, turinčios pavojingųjų medžiagų | HP3-B, HP5, HP6 | S503 | 50 |
| 20 01 37* | mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų | mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų | HP5, HP14 | S502,S503 |  |
| 20 01 10 | drabužiai | Drabužiai | - | S502,S503, S504 | 4700 |
| 04 02 09 | sudėtinių medžiagų (impregnuotų tekstilės gaminių, elastomerų, plastomerų) atliekos | sudėtinių medžiagų (impregnuotų tekstiles gaminių, elastinių, plastinių medžiagų) atliekos | - | S502, S503, S504 |  |
| 04 02 10 | organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas) | natūralių produktų organinės medžiagos (pvz., riebalai, vaškas) | - | S502, S503, S504 |  |
| 04 02 21 | neperdirbto tekstilės pluošto atliekos | neapdoroto tekstiles pluošto atliekos | - | S502, S503, S504 |  |
| 04 02 22 | perdirbto tekstilės pluošto atliekos | apdoroto tekstiles pluošto atliekos | - | S502,S503, S504 |  |
| 19 12 08 | tekstilės gaminiai | tekstilės gaminiai | - | S502,S503, S504 |  |
| 20 01 11 | tekstilės gaminiai | tekstilės gaminiai | - | S502, S503, S504 |  |
| 17 01 07 | betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06 | betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06 | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R5 (perdirbamos SD, RR, LM įrenginiuose) | 17000 |
| 17 01 01 | betonas | betonas | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R5 (perdirbamos SD, RR, LM įrenginiuose) |  |
| 17 06 04 | izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 | izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R5 (perdirbamos PP, RR, SD, SV, SM, DB, LM, LS įrenginiuose) |  |
| 17 09 04 | mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 | mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R5 (perdirbamos PP, RR, SD, SV, SM, DB, LM, LS įrenginiuose) |  |
| 19 12 09 | mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys) | mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys) | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R5 (perdirbamos SD įrenginyje) |  |
| 17 01 06* | betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros dalys, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros dalys, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | HP14 | R12 (rūšiavimas, smulkinimas) | 50 |
| 17 02 04* | stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų arba kurie yra jomis užteršti | stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų arba kurie yra jomis užteršti | HP14 | S501, S502 |  |
| 17 09 03* | kitos statybos ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingųjų medžiagų | kitos statybos ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingųjų medžiagų | HP5 | S501,S502 |  |
| 17 06 01* | Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto | izoliacinės medžiagos, turinčios asbesto | HP5 | S502 |  |
| 20 03 07 | didelių gabaritų atliekos | didelių gabaritų atliekos | - | S502, S503, S507 | 2000 |
| 20 03 99 | kitaip neapibrėžtos komunalinės atliekos | kitaip neapibrėžtos atliekos | - | S502,S503, S504 |  |
| 03 03 07 | atskirtos popieriaus ir kartono atliekų sutrynimo atliekos | atskirtos popieriaus ir kartono atliekų sutrynimo atliekos | - | S504 | 10000 |
| 03 03 08 | perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos | pakartotiniam naudojimui skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos | - | S502,S503, S504 |  |
| 19 08 01 | grotų atliekos | grotų atliekos | - | S502,S503, S504 |  |
| 19 10 04 | dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03 | lengva frakcija, kurioje yra pūkų, ir dulkės, nenurodytos 19 10 03 | - | S504 |  |
| 19 10 06 | kitos frakcijos, nenurodytos 19 10 05 | kitos frakcijos, nenurodytos 19 10 05 | - | S502,S503, S504 |  |
| 19 12 10 | degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) | degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) | - | S502,S503, S504 |  |
| 19 12 12 | kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 | kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 | - | S502,S503, S504 |  |
| 12 01 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos | kitaip neapibrėžtos atliekos | - | S502,S503, S504 |  |
| 16 03 04 | neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03 | neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03 | - | S502,S503, S504 |  |
| 16 03 06 | organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 | organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 | - | S502,S503, S504 |  |
| 19 02 03 | iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingųjų atliekų | iš anksto sumaišytos atliekos, tik tos, kurios sudarytos iš nepavojingųjų atliekų | - | S502,S503, S504 |  |
| 19 02 10 | degiosios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09 | degiosios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09 | - | S502,S503, S504 |  |
| 19 02 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos | kitaip neapibrėžtos atliekos | - | S502,S503, S504 |  |
| 20 01 99 | kitos kitaip neapibūdintos frakcijos | kitos kitaip neapibrėžtos frakcijos | - | S502, S503, S504 |  |
| 19 10 03* | dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų | lengva frakcija, turinti pūkų, ir dulkės, turinčios pavojingųjų medžiagų | HP14 | S503 | 750 |
| 19 10 05* | kitos frakcijos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų | kitos frakcijos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų | HP15 | S502,S503, S504 |  |
| 19 12 11* | kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų | kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų | HP14 | S502, S503, S504 |  |
| 15 01 07 | stiklo pakuotės | stiklo pakuotės | - | R12, R5 (perdirbamos SL, RR, LR įrenginiuose) | 5000 |
| 15 01 01 | popieriaus ir kartono pakuotės | popieriaus ir kartono pakuotės | - | R3 (perdirbamos PP, RR, SV, SM, DB įrenginiuose) | 5000 |
| 15 01 02 | plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės | plastiko pakuotės | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R3, (perdirbamos SD, SV, SM, LM, LS, LG, LF, LR, RR, PP, DP įrenginiuose) | 5000 |
| 15 01 03 | medinės pakuotės | medienos pakuotės | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R3 (perdirbamos SD, SV, LM, LS, LR, RR, DB įrenginiuose) | 5000 |
| 15 01 09 | pakuotės iš tekstilės | tekstilės pakuotės | - | R3 (perdirbamos PP, RR, SD, SV, SM, DB įrenginiuose) | 100 |
| 15 01 05 | kombinuotosios pakuotės | kombinuotosios pakuotės | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R3,R5 (perdirbamos RR, SD, SV, SM, LS, LM įrenginiuose) | 1000 |
| 15 01 06 | mišrios pakuotės | mišrios pakuotės | - | R12 (rūšiavimas, smulkinimas), R3,R5 (perdirbamos SD, SV, SM, LM, LS, LG, LF, LR, RR, PP, DB įrenginiuose) |  |
| 15 01 10* | pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos | pakuotė, užteršta pavojingosiomis medžiagomis ar turinti jų liekanų | HP14 | S501,S502 | 500 |

- S5 (atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas:

S501 (ardymas, išmontavimas). Tikslas – atliekų išardymas dalimis, siekiant jas panaudoti ar perdirbti.

S502 (rūšiavimas). Tikslas – atliekų rūšiavimas pagal kategorijas, atskiriant netinkamas perdirbimui ar naudojimui atliekas (šiukšles).

S503 (smulkinimas). Tikslas – atliekų susmulkinimas, siekiant jas perdirbti ar naudoti.

S504 (suspaudimas). Tikslas – atliekų tūrio sumažinimas dėl tolimesnio naudojimo/perdirbimo ar transportavimo tikslų.

S505 (granuliavimas). Tikslas – atliekų dydžio sumažinimas dėl tolimesnio naudojimo/perdirbimo ar transportavimo tikslų.

S507 (supjaustymas). Tikslas – atliekų dydžio sumažinimas dėl tolimesnio naudojimo/perdirbimo ar transportavimo tikslų.

S509 (atskyrimas). Tikslas – atliekų atskyrimas, siekiant jas panaudoti ar perdirbti.

- R3 (organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus). Organinių medžiagų ir kitų atliekų perdirbimas ir/arba atnaujinimas. Tikslas – paruošti organines medžiagas ir kitas atliekas pakartotiniam panaudojimui.

- R4 (metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas). Metalų laužo ir kitų atliekų perdirbimas ir/arba atnaujinimas. Tikslas – paruošti metalus ir metalų junginius pakartotiniam panaudojimui.

- R5 (kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas). Neorganinių medžiagų perdirbimas ir/arba atnaujinimas. Tikslas – paruošti neorganinines medžiagas pakartotiniam panaudojimui.

- R9 (pakartotinis naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas). Naftos produktų paruošimas pakartotiniam naudojimui. Tikslas – paruošti naftos produktus pakartotiniam panaudojimui, atskiriant nereikalingas priemaišas.

- R12 (atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų)

Pastabos:

- Lentelėje atliekų tvarkymo ir naudojimo būdai S5 ir R12 nurodomi kartu, nes su atlieka gali būti atliktos šios operacijos:

- atlieka gali būti tik apdorota S5 būdu ir perduota kitiems atliekų tvarkytojams ar naudotojams;

- atlieka gali būti apdorota R12 būdu ir toliau panaudota vienu iš R1-R11 būdų.

Kuris atliekų tvarkymo ar naudojimo būdas bus pasirinktas bus sprendžiama veiklos metu, atsižvelgiant į ekonominio naudingumo ir efektyvumo kriterijus.

Lentelėje išvardintų perdirbamų atliekų sandėliavimo schema pateikta „Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente“.

14 lentelė. Leidžiamas šalinti atliekos (atliekas šalinančioms įmonėms)

PŪV veikloje atliekos šalinti nenumatomos, lentelė nepildoma.

15 lentelė. Leidžiamas laikinai laikyti atliekų kiekis.

PŪV veikloje laikinas atliekų laikymas nenumatomos, lentelė nepildoma.

16 lentelė. Leidžiamas laikyti atliekų kiekis.

| Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Atliekos pavojingumas | Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 08 01 12 | dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11 | dažų ir lakų atliekos, kurios nepaminėtos 08 01 11 | - | 10 |
| 08 01 18 | dažų ar lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17 | nuimtų dažų ir lakų atliekos, nenurodytos 08 01 17 | - |  |
| 08 03 18 | spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17 | spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17 | - |  |
| 08 01 11* | dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos | dažų ir lakų, turinčių organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos | HP14 | 2 |
| 08 01 15* | vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų | vandens dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos | HP5 |  |
| 08 01 19* | vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos | vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos | HP5 |  |
| 08 01 21* | dažų ir lako nuėmiklių atliekos | dažų ir lako nuėmiklių atliekos | HP5 |  |
| 08 03 12* | dažų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų | dažų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų | HP14 |  |
| 08 03 17* | spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų | spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų | HP14 |  |
| 08 04 09* | klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos | klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos (įskaitant hidroizoliacines medžiagas) | HP14 |  |
| 08 01 13* | dažų ir lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų | dažų ir lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos | HP14 |  |
| 08 01 17* | dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų | nuimtų dažų ir lakų atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių arba kitų pavojingųjų medžiagų | HP5 |  |
| 16 01 15 | aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14 | antifrizo skystis, nenurodytas 16 01 14 | - | 5 |
| 20 01 30 | plovikliai, nenurodyti 20 01 29 | plovikliai, nenurodyti 20 01 29 | - |  |
| 16 01 13* | stabdžių skystis | stabdžių skystis | HP3-A | 5 |
| 16 01 14* | aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | antifrizo skystis, turintis pavojingųjų medžiagų | HP3-A |  |
| 12 03 01* | vandeniniai plovimo skysčiai | vandeniniai plovimo skysčiai | HP5, HP14 |  |
| 14 06 01* | Chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC | Chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC | HP5, HP3-A | 0,01 |
| 20 01 29* | plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | HP14 | 0,1 |
| 15 02 03 | absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02 | absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02 | - | 40 |
| 19 09 04 | panaudotos aktyvintosios anglys | panaudota aktyvuotoji anglis | - |  |
| 15 02 02* | absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis | absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant aliejinius filtrus), pašluostės ir apsauginiai audiniai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis | HP3-B, HP14 | 2 |
| 10 02 10 | antrinės nuodegos | antrinės nuodegos | - | 9625 |
| 10 12 06 | nebenaudojami šablonai | nebenaudojami šablonai | - |  |
| 12 01 01 | juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos | metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos | - |  |
| 12 01 02 | juodųjų metalo dulkės ir dalelės | metalo dulkės ir dalelės | - |  |
| 16 01 17 | juodieji metalai | juodieji metalai | - |  |
| 17 04 05 | geležis ir plienas | geležis ir plienas | - |  |
| 19 01 02 | iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies | geležies turinčios medžiagos, išskirtos iš dugne esančių pelenų | - |  |
| 19 10 01 | geležis ir plienas | geležis ir plienas | - |  |
| 19 12 02 | juodieji metalai | juodieji metalai | - |  |
| 16 01 06 | naudoti nebetinkamos transporto priemonės, neturinčios nei skysčių, nei kitų pavojingųjų medžiagų | naudoti nebetinkamos transporto priemonės, neturinčios nei skysčių, nei kitų pavojingųjų medžiagų | - |  |
| 02 01 10 | metalų atliekos | metalo atliekos | - |  |
| 10 10 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos | kitaip neapibrėžtos atliekos | - |  |
| 17 04 07 | metalų mišiniai | metalų mišiniai | - |  |
| 20 01 40 | metalai | metalai | - |  |
| 12 01 13 | suvirinimo atliekos | suvirinimo atliekos | - |  |
| 16 01 16 | suskystintų dujų balionai | suskystintų dujų balionai | - |  |
| 10 10 03 | krosnių šlakas | krosnių dumblai, spalvotųjų metalų lydinių krosnių šlakas | - |  |
| 17 04 09* | metalo atliekos, užterštos pavojingosiomis medžiagomis | metalo atliekos, užterštos pavojingosiomis medžiagomis | HP14 | 5 |
| 15 01 04 | metalinės pakuotės | metalinės pakuotės | - | 500 |
| 15 01 11* | metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto) | metalinės pakuotės, kurioje yra kieto akyto rišiklio (pvz., asbesto), įskaitant tuščius slėgio indus | HP14 | 3 |
| 17 04 02 | aliuminis | aliuminis | - | 1900 |
| 17 04 01 | varis, bronza, žalvaris | varis, bronza, žalvaris | - |  |
| 17 04 03 | švinas | švinas | - |  |
| 11 05 01 | sunkusis cinkas | sunkusis cinkas | - |  |
| 17 04 04 | cinkas | cinkas | - |  |
| 17 04 06 | alavas | alavas | - |  |
| 12 01 03 | spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos | spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos | - |  |
| 12 01 04 | spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės | spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės | - |  |
| 16 01 18 | spalvotieji metalai | spalvotieji metalai | - |  |
| 19 10 02 | geležies neturinčios atliekos | spalvotieji metalai | - |  |
| 19 12 03 | spalvotieji metalai | spalvotieji metalai | - |  |
| 17 04 11 | kabeliai, nenurodyti 17 04 10 | kabeliai, nenurodyti 17 04 10 | - |  |
| 17 04 10* | kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingųjų medžiagų | kabeliai, užteršti alyva, akmens anglių derva ir kitomis pavojingosiomis medžiagomis | HP14 | 100 |
| 16 08 01 | panaudoti katalizatoriai, turintys aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje) | panaudoti katalizatoriai, turintys aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje) | - | 90 |
| 16 08 03 | kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių | panaudoti katalizatoriai, turintys pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių, kurie kitaip neapibūdinti | - |  |
| 16 08 07* | panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis | panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis | HP14 | 0,1 |
| 09 01 10 | vienkartiniai fotoaparatai be baterijų | vienkartiniai fotoaparatai be baterijų | - | 975 |
| 09 01 12 | vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nenurodyti 09 01 11 | vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nenurodyti 09 01 11 | - |  |
| 16 02 14 | nebenaudojama įranga, nenurodytia 16 02 09 – 16 02 13 | nebenaudojama įranga, nenurodytia 16 02 09 – 16 02 13 | - |  |
| 20 01 36 | nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose | nebenaudojama elektrinė ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 | - |  |
| 16 02 16 | sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15 | sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15 | - |  |
| 16 02 11* | nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC) | nebenaudojama įranga, turinti chloro fluoro vandenilių, HCFC, HFC | HP5 | 5000 |
| 20 01 23* | nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių | nebenaudojama įranga, kurioje yra chloro fluoro vandenilių | HP14, HP5 |  |
| 09 01 11* | vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03 | vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03 | HP14 |  |
| 16 02 13* | nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių nenurodytų 16 02 09–16 02 12 | nebenaudojama įranga, turinti pavojingųjų sudedamųjų dalių, kuri nepaminėti 16 02 09 – 16 02 12 | HP14 |  |
| 20 01 35* | nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių | nebenaudojama elektrinė ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, ir 20 01 23, turinti pavojingųjų sudedamųjų dalių | HP14 |  |
| 16 02 15* | pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos | pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos (spausdintuvų dažų kasetės, kineskopai, kabeliai kuriuose yra alyvos) | HP14 |  |
| 16 02 09* | transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra PCB | transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra PCB | HP14 | 0,1 |
| 16 02 10* | nebenaudojama įranga, kurioje yra PCB ar kuri yra užteršta PCB, nenurodyta 16 02 09 | nebenaudojama įranga, kurioje yra PCB ar kuri yra užteršta PCB, nenurodyta 16 02 09 | HP14 |  |
| 20 01 21* | dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio | dienos šviesos lempos ir kitos gyvsidabrio turinčios atliekos | HP6 | 5 |
| 16 06 04 | šarminiai galvaniniai elementai (išskyrus 16 06 03) | šarminiai galvaniniai elementai (išskyrus 16 06 03) | - | 25 |
| 16 06 05 | kiti galvaniniai elementai ir akumuliatoriai | kiti galvaniniai elementai ir akumuliatoriai | - |  |
| 20 01 34 | galvaniniai elementai ir akumuliatoriai, kurie nenurodyti 20 01 33 | galvaniniai elementai ir akumuliatoriai, kurie nenurodyti 20 01 33 | - |  |
| 16 06 01* | švino akumuliatoriai | švino akumuliatoriai | HP6, HP8 | 275 |
| 16 06 02* | nikelio-kadmio akumuliatoriai | Ni-Cd galvaniniai elementai | HP6, HP8 |  |
| 20 01 33* | baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03 ir nerūšiuotos baterijos ir akumuliatoriai, kuriuose yra tokių baterijų | galvaniniai elementai ir akumuliatoriai, įtraukti į 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, ir nerūšiuoti galvaniniai elementai ir akumuliatoriai, kuriuose yra šių galvaninių elementų | HP6 |  |
| 16 06 03* | baterijos, kuriose yra gyvsidabrio | gyvsidabrio turintys elementai | - | 0,01 |
| 16 06 06* | atskirai surinktas baterijų ir akumuliatorių elektrolitas | atskirai surinkti elektrolitai iš galvaninių elementų ir akumuliatorių | HP8 | 1 |
| 13 02 05* | mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva | mineralinės nechlorintos variklių, pavarų dėžės alyvos | HP6 | 350 |
| 13 02 06* | sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva | sintetinės variklių, pavarų dėžių alyvos | HP3-B, HP14 |  |
| 13 02 07* | lengvai biologiškai skaidi variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva | lengvai skaidomos variklių, pavarų dėžių alyvos | HP3-B |  |
| 13 02 08* | kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva | kitos variklių, pavarų dėžių alyvos | HP3-B |  |
| 08 03 19* | dispersinė alyva | dispersinė alyva | HP6, HP3-B |  |
| 13 01 10* | mineralinė nechlorintoji hidraulinė alyva | mineralinės nechlorintos hidraulinės alyvos | HP5 |  |
| 13 01 11* | sintetinė hidraulinė alyva | sintetinės hidraulinės alyvos | HP5 |  |
| 13 01 12* | lengvai biologiškai skaidi hidraulinė alyva | lengvai skaidomos hidraulinės alyvos | HP6 |  |
| 13 01 13* | kita hidraulinė alyva | kitos hidraulinės alyvos | HP3-B |  |
| 13 03 07* | mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva | mineralinės nechlorintos izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos | HP3-B |  |
| 13 03 08* | sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva | sintetinės izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos | HP14 |  |
| 13 03 09* | lengvai biologiškai skaidi izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva | lengvai skaidomos sintetinės izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos | HP3-B |  |
| 13 03 10* | kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva | kitos izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos | HP5 |  |
| 12 01 07* | mineralinės mašininės alyvos, kuriose nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus) | mineralinės mechaninio apdirbimo alyvos, neturinčios halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus) | HP14 |  |
| 12 01 10* | sintetinės mašininės alyvos | sintetinės mechaninio apdirbimo alyvos | HP14 |  |
| 12 01 19* | lengvai biologiškai skaidi mašininė alyva | lengvai skaidoma mechaninio apdirbimo alyvos | HP14 |  |
| 13 02 04* | mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva | mineralinės chlorintos variklių, pavarų dėžės alyvos | HP14 | 5 |
| 13 03 06* | mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01 | mineralinės chlorintos izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos, nenurodytos 13 03 01 | HP14 |  |
| 08 04 17* | kanifolijos alyva | kanifolijos alyva | HP3-B |  |
| 13 01 09* | mineralinė chlorintoji hidraulinė alyva | mineralinės chlorintos hidraulinės alyvos | HP3-A |  |
| 13 05 06* | naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai | alyva iš alyvos/vandens separatorių | HP8 |  |
| 13 07 01* | mazutas ir dyzelinis kuras | mazutas ir dyzelinas | HP5 |  |
| 13 07 03* | kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius) | kitas kuras (įskaitant mišinius) | HP14 |  |
| 12 01 06* | mineralinės mašininės alyvos, kuriose yra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus) | mineralinės mechaninio apdirbimo alyvos, turinčios halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus) | HP14 |  |
| 05 01 05* | išsiliejusi nafta | išsiliejusi nafta | HP14 |  |
| 13 04 01* | vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys | vidaus laivininkystės triumų alyva | HP14 |  |
| 13 04 02* | lijaliniai vandenys iš prieplaukų nuotakyno | triumų alyva iš prieplaukų kanalizacijos | HP14 |  |
| 13 04 03* | kitų laivininkystės rūšių lijaliniai vandenys | kitų laivininkystės rūšių triumų alyva | HP14 |  |
| 13 07 02* | benzinas | benzinas | HP3-A |  |
| 13 08 99* | kitaip neapibrėžtos atliekos | kitaip neapibrėžtos atliekos | HP3-B |  |
| 19 02 07* | atskyrimo būdu gauta alyva ir koncentratai | separavimo alyva ir koncentratai | HP14 |  |
| 16 07 08* | atliekos, kuriose yra tepalų | atliekos, turinčios alyvos | HP3-B, HP14 |  |
| 13 05 01* | žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos | smėlio kamerų ir alyvos/vandens separatorių turinys | HP14 |  |
| 13 05 02* | naftos produktų/vandens separatorių dumblas | alyvos/vandens separatorių šlamas | HP14 |  |
| 13 05 07* | naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo | naftuotas vanduo iš alyvos/vandens separatorių | HP14 |  |
| 13 05 08* | žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai | smėlio kamerų ir alyvos/vandens separatorių atliekų mišiniai | HP14 |  |
| 19 08 10* | atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, nenurodytas 19 08 09 | riebalų ir alyvos mišinys po alyvos/nuotekų atskyrimo, kuris nepaminėtas 19 08 09 | HP14 |  |
| 12 01 08* | mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose yra halogenų | mechaninio apdirbimo emulsijos ir tirpikliai, kuriuose yra halogenų | HP14 | 1 |
| 12 01 09* | mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose nėra halogenų | mechaninio apdirbimo emulsijos ir tirpikliai, kuriuose nėra halogenų | HP14 |  |
| 13 01 04* | chlorintosios emulsijos | chlorintos emulsijos | HP6 |  |
| 13 01 05* | nechlorintosios emulsijos | nechlorintos emulsijos | HP14 |  |
| 13 08 02* | kitos emulsijos | kitos emulsijos | HP3-B |  |
| 16 07 09* | atliekos, kuriose yra kitų pavojingųjų medžiagų | atliekos, turinčios kitų pavojingųjų medžiagų | HP5 |  |
| 12 01 18* | metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos | metalų dumblas (šlifavimo, galandimo ir pritrynimo dumblas), turintis alyvos | HP14 | 1 |
| 05 01 03* | rezervuarų dugno dumblas | rezervuarų dugno dumblai | HP14 |  |
| 13 05 03* | kolektoriaus dumblas | kolektoriaus dumblai | HP14 |  |
| 13 08 01* | druskų šalinimo dumblas ar emulsijos | nudruskinimo dumblai ir emulsijos | HP14 |  |
| 05 01 06* | įmonės arba įrangos eksploatavimo tepaluotas dumblas | naftuotas dumblas, susidarantis eksploatuojant įrenginius ar įrangą | HP14 |  |
| 20 01 26* | aliejus ir riebalai, nenurodyti 20 01 25 | aliejus ir riebalai, kurie nenurodyti 20 01 25 | HP3-B, HP14 | 1 |
| 16 01 04* | eksploatuoti netinkamos transporto priemonės | nebenaudojamos transporto priemonės | HP14 | 10000 |
| 16 01 12 | stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11 | stabdžių kaladėlės, nenurodytos 16 01 11 | - | 100 |
| 16 01 22 | kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys | kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys | - |  |
| 16 01 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos | kitaip neapibrėžtos atliekos | - |  |
| 16 01 10* | sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro pagalvės) | sprogstamosios sudedamosios dalys (pvz. oro pagalvės) | HP14 | 0,01 |
| 16 01 09* | sudedamosios dalys, kuriose yra PCB | sudedamosios dalys, turinčios PCB | HP14 |  |
| 16 01 08* | sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio | sudedamosios dalys, turinčios gyvsidabrio | HP6 |  |
| 16 01 11* | stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto | Stabdžių kaladėlės, turinčios asbesto | HP5 |  |
| 16 01 07* | tepalų filtrai | tepalų filtrai | HP14 | 100 |
| 16 01 21* | pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 | pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 (vidaus degimo variklių degalų oro įsiurbimo filtrai, hidrauliniai amortizatoriai) | HP14 |  |
| 16 01 03 | naudoti nebetinkamos padangos | nebenaudojamos padangos | - | 1000 |
| 10 11 12 | stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11 | stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11 | - | 3000 |
| 16 01 20 | stiklas | stiklas | - |  |
| 17 02 02 | stiklas | stiklas | - |  |
| 19 12 05 | stiklas | stiklas | - |  |
| 19 12 05 | stiklas | stiklas iš EEĮ be pavojingų sudedamųjų dalių | - |  |
| 20 01 02 | stiklas | stiklas | - |  |
| 03 03 10 | pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą | pluošto panaudojimo atliekos, pluošto, užpildo ir dangos dumblai po mechaninio atskyrimo | - | 500 |
| 03 03 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos | kitaip neapibrėžtos atliekos | - |  |
| 19 12 01 | popierius ir kartonas | popierius ir kartonas | - |  |
| 20 01 01 | popierius ir kartonas | popierius ir kartonas | - |  |
| 02 01 04 | plastikų atliekos (išskyrus pakuotes) | plastikų atliekos (išskyrus pakuotes) | - | 2200 |
| 07 02 13 | plastikų atliekos | plastiko atliekos | - |  |
| 12 01 05 | plastiko drožlės ir nuopjovos | plastiko drožlės | - |  |
| 16 01 19 | plastikas | plastikas | - |  |
| 17 02 03 | plastikas | plastikas | - |  |
| 19 12 04 | plastikas ir guma | plastikas ir guma | - |  |
| 20 01 39 | plastikai | plastikas | - |  |
| 03 01 05 | pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 | pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena | - | 500 |
| 03 01 01 | medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos | medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos | - |  |
| 03 03 01 | medžio žievės ir medienos atliekos | medžio žievės ir medienos atliekos | - |  |
| 17 02 01 | medis | mediena | - |  |
| 19 12 07 | mediena, nenurodyta 19 12 06 | mediena, nenurodyta 19 12 06 | - |  |
| 20 01 38 | mediena, nenurodyta 20 01 37 | mediena, nenurodyta 20 01 37 | - |  |
| 03 01 04* | pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | pjuvenos, drožlės, atraižos, mediena, smulkinių plokštė ir fanera, turinčios pavojingųjų medžiagų | HP3-B, HP5, HP6 | 5 |
| 19 12 06* | mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų | mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų | HP14 |  |
| 20 01 37* | mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų | mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų | HP5, HP14 |  |
| 20 01 10 | Drabužiai | Drabužiai | - | 500 |
| 04 02 09 | sudėtinių medžiagų (impregnuotų tekstilės gaminių, elastomerų, plastomerų) atliekos | sudėtinių medžiagų (impregnuotų tekstiles gaminių, elastinių, plastinių medžiagų) atliekos | - |  |
| 04 02 10 | organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas) | natūralių produktų organinės medžiagos (pvz., riebalai, vaškas) | - |  |
| 04 02 21 | neperdirbto tekstilės pluošto atliekos | neapdoroto tekstiles pluošto atliekos | - |  |
| 04 02 22 | perdirbto tekstilės pluošto atliekos | apdoroto tekstiles pluošto atliekos | - |  |
| 19 12 08 | tekstilės gaminiai | tekstilės gaminiai | - |  |
| 20 01 11 | tekstilės gaminiai | tekstilės gaminiai | - |  |
| 17 01 07 | betono, plytų, čerpių ir keramikos mišiniai, nenurodyti 17 01 06 | betono, plytų, čerpių ir keramikos mišiniai, nenurodyti 17 01 06 | - | 1000 |
| 17 01 01 | betonas | betonas | - |  |
| 17 06 04 | izoliacinės medžiagos, kurios nepaminėtos 17 06 01 ir 17 06 03 | izoliacinės medžiagos, kurios nepaminėtos 17 06 01 ir 17 06 03 | - |  |
| 17 09 04 | mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 | mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 | - |  |
| 19 12 09 | mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys) | mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys) | - |  |
| 17 01 06* | betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros dalys, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros dalys, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | HP14 | 10 |
| 17 02 04* | stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų arba kurie yra jomis užteršti | stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų arba kurie yra jomis užteršti | HP14 |  |
| 17 09 03* | kitos statybos ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingųjų medžiagų | kitos statybos ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingųjų medžiagų | HP6 |  |
| 17 06 01* | Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto | Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto | HP5 |  |
| 20 03 07 | didelių gabaritų atliekos | didelių gabaritų atliekos | - | 500 |
| 20 03 99 | kitaip neapibrėžtos komunalinės atliekos | kitaip neapibūdintos atliekos | - |  |
| 03 03 07 | mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas | atskirtos popieriaus ir kartono atliekų sutrynimo atliekos | - | 2000 |
| 03 03 08 | perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos | pakartotiniam naudojimui skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos | - |  |
| 19 08 01 | grotų atliekos | grotų atliekos | - |  |
| 19 10 04 | dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03 | lengva frakcija, turinti pūkų, ir dulkės, kurios nepaminėtos 19 10 03 | - |  |
| 19 10 06 | kitos frakcijos, nenurodytos 19 10 05 | kitos frakcijos, nenurodytos 19 10 05 | - |  |
| 19 12 10 | degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) | degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) | - |  |
| 19 12 12 | kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 | kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 | - |  |
| 12 01 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos | kitaip neapibrėžtos atliekos | - |  |
| 16 03 04 | neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03 | neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03 | - |  |
| 16 03 06 | organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 | organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 | - |  |
| 19 02 03 | iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingųjų atliekų | iš anksto sumaišytos atliekos, tik tos, kurios sudarytos iš nepavojingųjų atliekų | - |  |
| 19 02 10 | degiosios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09 | degiosios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09 | - |  |
| 19 02 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos | kitaip neapibrėžtos atliekos | - |  |
| 20 01 99 | kitaip neapibrėžtos frakcijos | kitos kitaip neapibrėžtos frakcijos | - |  |
| 19 10 03* | dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų | lengva frakcija, kurioje yra pūkų, ir dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų | HP14 | 10 |
| 19 10 05* | kitos frakcijos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų | kitos frakcijos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų | HP15 |  |
| 19 12 11* | kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų | kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų | HP14 |  |
| 15 01 07 | stiklo pakuotės | stiklo pakuotė | - | 1000 |
| 15 01 01 | popieriaus ir kartono pakuotė | popieriaus ir kartono pakuotė | - | 200 |
| 15 01 02 | plastiko pakuotė | plastiko pakuotės | - | 1000 |
| 15 01 03 | medienos pakuotės | medienos pakuotės | - | 200 |
| 15 01 09 | tekstilės pakuotė | tekstilės pakuotė | - | 25 |
| 15 01 05 | kombinuotosios pakuotės | kombinuotosios pakuotės | - | 50 |
| 15 01 06 | mišrios pakuotės | mišrios pakuotės | - |  |
| 15 01 10* | pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos | pakuotė, užteršta pavojingosiomis medžiagomis ar turinti jų liekanų | HP14 | 1 |

- **Sandėlyje arba saugykloje gali būti saugomas vienos arba skirtingų rūšių atliekos, tačiau bendras skirtingų atliekų kiekis neviršis sandelio našumo, ir bendras skirtinguose vietose saugomų atliekų kiekis, kurių atliekų kodas pagal taisyklių 1 priedą yra vienodas, neviršis leistino didžiausio vienu metu saugoti atliekų kiekio.

13.  Papildomos sąlygos pagal Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr. 31-1290; 2005, Nr. 147-566; 2006, Nr. 135-5116; 2008, Nr. 111-4253; 2010, Nr. 121-6185; 2013, Nr. 42-2082).

14. Papildomos sąlygos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 (Žin., 2000, Nr. 96-3051), reikalavimus.

15. Atliekų stebėsenos priemonės.

Atliekų stebėsena yra susijusi su atliekų priėmimu, identifikavimu (jei būtina), registravimu, technologinio proceso priežiūra ir valdymu. Šie darbo etapai yra aprašyti atliekų naudojimo ir šalinimo techniniame reglamente, su kuriuo darbuotojai privalo būti supažindinti ir privalo jo laikytis.

16. Reikalavimai aplinkos monitoringui (stebėsenai), ūkio subjekto monitoringo programai vykdyti.

Aplinkos monitoringas, apimantis įvairias reguliariųjų stebėjimų ir jų registravimo rūšis, privalo būti vykdomas pagal parengtą ir patvirtintą aplinkos monitoringo programą (-as), o ataskaitos teikiamos LR Aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 patvirtintų Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų nustatyta tvarka.

17. Reikalavimai triukšmui valdyti, triukšmo mažinimo priemonės.

Atliekų surinkimo ir perdirbimo komplekso veiklai buvo atliktas pilnas poveikio aplinkai vertinimas, kuriame buvo įvertinti trikušmo šaltiniai ir jų skleidžiamo triukšmo sklaida. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 2014-05-27 raštu Nr. (38-4)-VR-1.7-2160 priėmė sprendimą, kad UAB „Terra recycling" planuojama ūkinė veikla – Atliekų surinkimo ir perdirbimo kompleksas, yra leistina. Informacija apie triukšmo šaltinius ir jų skleidžiamą triukšmą pateikta minėtoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje.

PAV ataskaitoje pateikiama ši išvada:

Įvertinus gautus rezultatus, matyti, kad numatomas ekvivalentinis triukšmo lygis dėl planuojamos ūkinės veiklos artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje neviršys teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Triukšmo lygis statybos/pastatų pritaikymo metu bus kontroliuojamas ir palaikomas toks, kad neviršytų Lietuvos Respublikos norminiuose dokumentuose nustatytų didžiausių leidžiamų verčių. Esant būtinybei, viršijus didžiausią leidžiamą triukšmo lygį, bus naudojamos techninės (pvz., savalaikis transporto ir statybinės technikos techninis aptarnavimas, triukšmo ekranavimas), organizacinės (pvz., darbų planavimas didesnio triukšmo zonose) bei individualios saugos priemonės (pvz., ausinės).

Planuojamos triukšmo mažinimo priemonės

1. Lauke ir pastatų viduje esantys įrenginių atliekų smulkintuvai Nr.1, Nr.2, Nr.3 bus izoliuoti garsą sugeriančiais ekranais ir triukšmą slopinančiomis izoliacinėmis medžiagomis.

2. Krovos, atliekų rūšiavimo, pjaustymo darbai lauke bus vykdomi tik dienos metus 6-18 val.

3. Atliekų gabenimas krovininiu transportu numatomas tik dienos metu 6-18val.

4. Krovininio transporto greitis teritorijoje ir jos prieigose bus ribojamas iki 20 km/h.

5. Atliekų gabenimas geležinkelio transportu numatomas tik dienos metu 6-18val.

18. Įrenginio eksploatavimo laiko ribojimas.

Įrenginio eksploatavimo laikas nėra ribojamas nei paros, nei sezono atžvilgiais.

19. Sąlygos kvapams mažinti.

Kvapų sukėlėjai – įvairūs orą teršiantys cheminiai junginiai, kurių leidžiamus kiekius reguliuoja higienos normos ir įstatymai. Šiais normatyviniais dokumentais reglamentuojama, kokių cheminių junginių koncentracijos yra nepageidaujamos, pavojingos ir žalingos žmonėms bei aplinkai.

Kvapų emisija paprastai vertinama kaip nepageidaujama arba nemaloni iki tokio laipsnio, kai ji pradeda negatyviai veikti aplinką. Ne visada kvapai tiesiogiai kenksmingi žmonių sveikatai, nes žmonės dažnai kvapus užuodžia ir tada, kai cheminių junginių koncentracija ore dar labai maža. Paprastai tik reikšmingos cheminių junginių koncentracijos, žymiai aukštesnės nei jautrumas kvapams, yra pavojingos žmonių sveikatai.

Įsigaliojus Lietuvos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 patvirtintai Lietuvos higienos normai HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ (Žin. 2010, Nr. 120-6148), reglamentuojama didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai.

Europinis kvapo vienetas, t.y. kvapiosios medžiagos (kvapiųjų medžiagų) kiekis, kuris išgarintas į 1 kubinį metrą neutraliųjų dujų standartinėmis sąlygomis sukelia kvapo vertintojų grupės fiziologinį atsaką (aptikimo slenkstis), ekvivalentišką sukeliamam vienos europinės pamatinės kvapo masės (EROM), išgarintos į vieną kubinį neutraliųjų dujų metrą standartinėmis sąlygomis.

Vadovaujantis higienos normos HN 121:2010 8.4.8. p., kvapo koncentracijos gyvenamosios aplinkos ore išmatuojamos ar apskaičiuojamos modeliavimo būdu pagal taršos šaltinyje laboratoriniais tyrimais nustatytą kvapo koncentraciją arba pagal kvapų emisijos faktorių.

Atliekų surinkimo ir perdirbimo komplekse atliekos nebus kompostuojamos ar kitaip biologiškai perdirbamos, bus vykdomas tik fizinis atliekų apdorojimas (rūšiavimas, smulkinimas, presavimas ir kt.). Nemalonių kvapų, t.y. tam tikrų lakiųjų medžiagų kvapų mišinio, kuris susidaro bioskaidžių atliekų irimo metu, nebus.

Atliekų surinkimo ir perdirbimo komplekso veiklai buvo atliktas pilnas poveikio aplinkai vertinimas, kuriame buvo įvertinti kvapai ir jų sklaida. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 2014-05-27 raštu Nr. (38-4)-VR-1.7-2160 priėmė sprendimą, kad UAB „Terra recycling" planuojama ūkinė veikla – Atliekų surinkimo ir perdirbimo kompleksas, yra leistina. Informacija apie skleidžiamus kvapus pateikta minėtoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nurodoma, kad atlikus kvapų sklaidos modeliavimą programa „ADMS-4,“ vertinant išsiskiriančių aplinkos oro teršalų kvapus kaip vieną bendrą kvapą, nustatyta didžiausia kvapų sklaidos koncentracija - 1,0818 OUE/m3  įmonės teritorijoje. Ties artimiausiais visuomeniniais ir gyvenamaisiais pastatais kvapų sklaidos koncentracija tesiekia apie 0,5 OUE/m3. Visais atvejais kvapų sklaidos koncentracija neviršija HN 121:2010 didžiausios leidžiamos 8 OUE/m3 kvapo koncentracijos ribinės vertės gyvenamosios aplinkos ore.

PŪV metu kvapų sklaidos koncentracija neviršija HN 121:2010 didžiausios leidžiamos 8 OUE/m3 kvapo koncentracijos ribinės vertės gyvenamosios aplinkos ore, todėl kvapų sklidimo iš įrenginių priemonių nenumatoma.

20.Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai pagal Taisyklių 65 punktą.

- Įrenginio teritorija, įskaitant atliekų laikymui skirtas vietas, privalo būti tvarkoma ir prižiūrima taip, kad būtų išvengta neteisėto ir atsitiktinio dirvožemio, paviršinio ir požeminio vandens užteršimo bet kokiais teršalais.

- Veiklos vykdytojas privalo vykdyti aplinkos monitoringą pagal patvirtintas ir reguliariai atnaujinamas programas.

- Visi vykdomo aplinkos monitoringo taškai (pvz. požeminio vandens paėmimo šuliniai) turi būti saugiai įrengti, pažymėti ir saugojami nuo atsitiktinio jų sunaikinimo.

- Visi monitoringo (stebėsenos) rezultatai turi būti registruojami, apdorojami ir atitinkamai pateikiami, kad kompetentinga kontroliuojanti institucija galėtų patikrinti, ar laikomasi leidime nurodytų eksploatacijos sąlygų ir išmetamų teršalų ribinių verčių.

- Įrenginio sistemos, agregatai ir įranga (atliekų priėmimo, laikymo, vietoje atliekamo pirminio apdorojimo įrenginiai, atliekų kuro ir oro padavimo sistemos, krovimo priemonės,) turi būti eksploatuojami pagal jiems nustatytus eksploatavimo parametrus (reikalavimus) ir periodiškai tikrinami, o patikrinimai registruojami. Patikrinimų dažnumą nusistato veiklos vykdytojas.

- Veiklos vykdytojas taip pat privalo periodiškai (patikrinimų dažnumą nusistato veiklos vykdytojas) tikrinti visas turimas talpas, žarnas, jungtis bei vožtuvus ir registruoti šiuos patikrinimus.

- Įrenginyje turi būti pakankamas kiekis priemonių išsiliejusiems skysčiams surinkti ir neutralizuoti, o taip pat gaisro gesinimo priemonės.

- Iki pilno veiklos nutraukimo veiklos vietos būklė turi būti pilnai sutvarkyta, kaip numatyta įrenginio projekte, planuose ir reglamentuose. Rengdamasis galutinai nutraukti veiklą, jos vykdytojas privalo įvertinti dirvožemio ir požeminių vandenų užterštumo būklę pavojingų medžiagų atžvilgiu. Jei dėl įrenginio eksploatavimo pastarieji labai užteršiami šiomis medžiagomis, ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės eksploatavimo pradžioje, veiklos vykdytojas turi imtis būtinų priemonių dėl tos taršos, siekdamas atkurti tą eksploatavimo vietos būklę.

- Įrenginio personalas turi būti supažindintas su atliekų naudojimo ir šalinimo techniniu reglamentu ir griežtai laikytis jo reikalavimų.

- Atliekų priėmimo bei kitos procedūros ir įrašų turinys turi būti aiškiai nustatyti, saugojami ir laisvai prieinami kontroliuojančioms institucijoms.

- Privalo būti užtikrinamas atliekų kilmės, jų savybių ir tvarkymo operacijų atsekamumas pagal susirašinėjimo su atliekų tiekėju įrašus, atliekų gavimo ir operacijų atlikimo su jomis registravimo įrašus, atliekų pakuotės (taros) žymėjimą, atskiruose darbo vietose atliekamus įrašus ir elektroninio registravimo duomenis.

- Veiklos vykdytojas privalo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui pateikti informaciją apie nutrauktas atliekų priėmimo sutartis dėl besikartojančių aplinkosauginių pažeidimų.

- Gamtinių resursų, įskaitant vandens, sunaudojimas, atliekų tvarkymas, teršalų į aplinką išmetimas turi būti reguliariai apskaitomi ir registruojami atitinkamuose žurnaluose arba kompiuterinėse sistemose ir laisvai prieinami kontroliuojančioms institucijoms.

- Apskaitos ir matavimo prietaisai turi atitikti metrologinius reikalavimus ir reguliariai kalibruojami. Automatinių matavimo sistemų diegimas ir veikimas turi būti kontroliuojamas kasmet atliekant techninius jų patikrinimus. Visų teršalų, įskaitant dioksinus ir furanus, mėginių ėmimo ir analizės metodai, taip pat automatinių matavimo sistemų kokybės užtikrinimas ir pamatiniai matavimo metodai, taikomi kalibruojant tas sistemas, atliekami pagal CEN standartus. Jei CEN standartų nėra, taikomi ISO, nacionaliniai arba kiti tarptautiniai standartai, kurie užtikrina lygiavertės mokslinės kokybės duomenis. Automatinės matavimo sistemos turi būti kontroliuojamos atliekant lygiagrečius matavimus remiantis pamatiniais metodais ne rečiau kaip kartą metuose.

- Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai ir regiono aplinkos apsaugos departamentui apie bet kokius planuojamus įrenginio pobūdžio arba veikimo pasikeitimus ar išplėtimą, kuris gali daryti neigiamą poveikį aplinkai.

- Veiklos vykdytojas privalo pranešti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui apie pažeistas šio leidimo sąlygas, didelį poveikį aplinkai turintį incidentą arba avariją ir nedelsiant imtis priemonių apriboti poveikį aplinkai ir žmonėms ir užkirsti kelią galimiems incidentams ir avarijoms ateityje.

- Veiklos vykdytojas privalo reguliariai ir laiku kompetentingoms aplinkosaugos institucijoms teikti reikiamas ataskaitas.

- Veiklos vykdytojas privalo užtikrinti, kad su vykdoma ūkine veikla susijęs triukšmas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršytų Lietuvos  higienos normoje HN 33:2011 „ Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių.

- Veiklos vykdytojas privalo užtikrinti, kad su vykdomos ūkinės veiklos skleidžiamas kvapas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršytų Lietuvos  higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“, reglamentuojamos kvapo ribinės vertės.

- Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento inspektorius, ne rečiau kaip kas 5 metus, dalyvaujant įmonės atstovui, patikrina ir fiksuoja patikrinimo akte ar teritorijos danga, ant kurios yra cheminių medžiagų talpyklos, nėra pažeista, taip pat ar cheminių medžiagų laikymo ir naudojimo vietose taikomos priemonės išvengti sistemingo dirvožemio užteršimo pavojaus.

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO

NR. t-V.8-26/2017 PRIEDAI

1.Paraiška su priedais:

1 priedas	Patalpų ir žemės sklypo nuosavybės dokumentų kopijos; Sutikimo dėl veiklos vykdymo kopija; Sklypo plano kopija, 21 lapas.

2 priedas	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2014-05-27 rašto Nr. (38-4)-VR-1.7-2160 dėl UAB „Terra recycling" planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir veiklos galimybių, kopija, 7 lapai.

3 priedas 	Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, 212 lapų.

4 priedas	Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas, 98 lapai.

5 priedas	Vandentiekio ir nuotekų tinklų schema, 1 lapas.

6 priedas 	Šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų tvarkymo  paslaugos teikimo sutarties kopija, 5 lapai.

7 priedas 	Aplinkos (požeminio vandens) monitoringo programa 2013-2017 m., 71 lapas.

8 priedas 	Ekstremalių situacijų valdymo planas, 40 lapų.

9 priedas	Vilniaus rajono savivaldybes administracijos direktoriaus įsakymo dėl naujo adreso suteikimo, kopija, 2 lapai.

2. Susirašinėjimo dokumentai:

1. UAB ,,TERRA RECYCLING“ 2016-10-21 rašto Nr. R929 ,,Dėl UAB ,,TERRA RECYCLING“ paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti“ kopija, 1 psl.

2. Aplinkos apsaugos agentūros 2016-10-27 rašto Nr. (28.1)-A4-10813.,,Dėl UAB ,,TERRA RECYCLING“ paraiškos TIPK leidimui gauti“ siųsto Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilnisaus departamentui kopija, 1 psl.

3. Aplinkos apsaugos agentūros 2016-10-27 rašto Nr. (28.1)-A4-10788.,,Dėl UAB ,,TERRA RECYCLING“ paraiškos TIPK leidimui gauti“  siųstų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui kopija, 1 psl.

4. Aplinkos apsaugos agentūros 2016-10-28 rašto Nr. (28.1)-A4-10855.,,Pranešimas apie gautą UAB ,,TERRA RECYCLING“ paraišką TIPK leidimui gauti“ siųsto Vilniaus rajono savivaldybes administracijai kopija, 2 psl.

5. Aplinkos apsaugos agentūros 2016-10-28 rašto Nr. (28.1)-A4-10850.,,Pranešimas apie gautą UAB ,,TREEA RECYCLING“ paraišką TIPK leidimui gauti“, kuriuo teiktas prašymas dėl skelbimo paskelbimo UAB ,,Lietuvos žinios“ kopija, 1 lapas.

6. Skelbimo laikraštyje Lietuvos žiniose 2016-11-02 Nr. 211 (14 426) kopija, 2 psl.

7. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2016-11-22 rašto Nr. 2.10-9000 (16.9.16.10.11) ,,Dėl paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti“ pateikto Aplinkos apsaugos agentūrai kopija, 2 psl.

8. Aplinkos apsaugos agentūros 2016-11-30 rašto Nr. (28.1)-A4-12029 ,,Dėl UAB ,,TERRA RECYCLING“ paraiškos TIPK leidimui gauti“, siųsto UAB ,,Aplinkos vadyba“ pateikiant pastabas paraiškai kopija, 4 psl.

9. UAB ,,Aplinkos vadyba“ 2017-01-13 rašto Nr. R968 ,,Dėl UAB ,,TERRA RECYCLING“ paraiškos TIPK leidimui gauti“ siųsto Aplinkos apsaugos agentūrai kopija, 3 psl.

10. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-01-23 rašto Nr. (28.1)-A4-724.,,Dėl UAB ,,TERRA RECYCLING“ paraiškos TIPK leidimui gauti“  siųstų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui kopija, 1 psl.

11. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-01-23 rašto Nr. (28.1)-A4-725.,,Dėl UAB ,,TERRA RECYCLING“ paraiškos TIPK leidimui gauti“ siųsto Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilnisaus departamentui kopija, 1 psl.

12. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2017-02-09 rašto Nr. 2.10-1512 (16.8.13.10.11) ,,Dėl paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti“ pateikto Aplinkos apsaugos agentūrai kopija, 2 psl.

13. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-02-27 rašto Nr. (28.1)-A4-2071 ,,Dėl UAB ,,TERRA RECYCLING“ paraiškos TIPK leidimui gauti“, siųsto UAB ,,Aplinkos vadyba“ pateikiant pastabas paraiškai kopija, 3 psl.

14. UAB ,,Aplinkos vadyba“ 2017-05-03 rašto Nr. R1000 ,,Dėl UAB ,,TERRA RECYCLING“ paraiškos TIPK leidimui gauti“ siųsto Aplinkos apsaugos agentūrai kopija, 22 psl.

15. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-05-19 rašto Nr. (28.1)-A4-5284.,,Dėl UAB ,,TERRA RECYCLING“ paraiškos TIPK leidimui gauti“ siųsto Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilnisaus departamentui kopija, 1 psl.

16. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-05-19 rašto Nr. (28.1)-A4-5285.,,Dėl UAB ,,TERRA RECYCLING“ paraiškos TIPK leidimui gauti“  siųstų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui kopija, 1 psl.

17. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2017-06-06 rašto Nr. 2.10-7024 (16.8.13.10.11) ,,Dėl paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti“ pateikto Aplinkos apsaugos agentūrai kopija, 1 psl.

18. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-06-22 rašto Nr. (28.1)-A4-6606 ,,Dėl UAB ,,TERRA RECYCLING“ paraiškos TIPK leidimui gauti“, siųsto UAB ,,Aplinkos vadyba“ pateikiant pastabas paraiškai kopija, 3 psl.

19. UAB ,,Aplinkos vadyba“ 2017-08-17 rašto Nr. R1037 ,,Dėl UAB ,,TERRA RECYCLING“ paraiškos TIPK leidimui gauti“ siųsto Aplinkos apsaugos agentūrai kopija, 26 psl.

20. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-08-21 rašto Nr. (28.1)-A4-8601.,,Dėl UAB ,,TERRA RECYCLING“ paraiškos TIPK leidimui gauti“ siųsto Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilnisaus departamentui kopija, 1 psl.

21. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-08-21 rašto Nr. (28.1)-A4-8600.,,Dėl UAB ,,TERRA RECYCLING“ paraiškos TIPK leidimui gauti“  siųstų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui kopija, 1 psl.

22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2017-08-23 rašto Nr. (38-8)-VR-1.7-6309 ,,Dėl UAB „TERRA RECYCLING“ pateiktos paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti“ pateikto Aplinkos apsaugos agentūrai kopija, 1 psl.

23. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2017-09-05 rašto Nr. 2.10-10781 (16.8.13.10.11) ,,Dėl paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti“ pateikto Aplinkos apsaugos agentūrai kopija, 2 psl.

24. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-09-19 rašto Nr. (28.1)-A4-9562 ,,Dėl UAB ,,TERRA RECYCLING“ paraiškos TIPK leidimui gauti“, siųsto UAB ,,Aplinkos vadyba“ pateikiant pastabas paraiškai kopija, 2 psl.

25. UAB ,,Aplinkos vadyba“ 2017-09-28 rašto Nr. R1057 ,,Dėl UAB ,,TERRA RECYCLING“ paraiškos TIPK leidimui gauti“ siųsto Aplinkos apsaugos agentūrai kopija, 25 psl.

26. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-10-09 rašto Nr. (28.1)-A4-10374.,,Dėl UAB ,,TERRA RECYCLING“ paraiškos TIPK leidimui gauti“ siųsto Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilnisaus departamentui kopija, 1 psl.

27. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-10-09 rašto Nr. (28.1)-A4-10375.,,Dėl UAB ,,TERRA RECYCLING“ paraiškos TIPK leidimui gauti“  siųstų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui kopija, 1 psl.

28. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2017-10-12 rašto Nr. (38-8)-VR-1.7-7653 ,,Dėl UAB „TERRA RECYCLING“ pateiktos paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti“ pateikto Aplinkos apsaugos agentūrai kopija, 1 psl.

29. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-10-17 rašto Nr. (28.1)-A4-10648 ,,Dėl tarnybinės pagalbos suteikimo“ siųstų Lietuvos geologijos tarnybai kopijos, 1 psl.

30. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2017-10-24 rašto Nr. 2.10-13246 (16.8.13.10.11) ,,Dėl paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti derinimo“ pateikto Aplinkos apsaugos agentūrai kopija, 2 psl.

31. Lietuvos geologijos tarnybos 2016-10-26 rašto Nr. (6)-1.7-4632 ,,Dėl tarnybinės pagalbos suteikimo“ kopija, 1 psl.

32. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-11-06 rašto Nr. (28.1)-A4-11272 ,,Sprendimas dėl UAB „TERRA RECYCLING“ paraiškos TIPK leidimui gauti priėmimo“ siųsto UAB ,,Aplinkos vadyba“ kopija, 1 psl.

2017 m. gruodžio 1 d.

(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktorė	Aldona Margerienė	_______________________

(vardas, pavardė)	 	(parašas)

A. V.