## 2019
Miesto nuotekų išleidžiamų į aplinką kokybė 2019 m.
Eilės Nr. | Įmonė | Aglomeracija | Komunalinių nuotekų valymo įrenginių |  |  | Išleistas komunalinių nuotekų kiekis, tūkst. m3 |  |  |  | Viršyti metiniai normatyvai | Priimtuvas
|  |  | pajėgumas |  | faktinė apkrova pagal BDS7, GE | iš viso | iš jų
|  |  | hidraulinis, tūkst. m3/metus | pagal GE |  |  | išvalytų iki nustatytų normų | nepakankamai išvalytų | užterštų be valymo
1 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Vilniaus m. aglomeracija | 82125 | 739286 | 783194 | 38782.337 |  | 38782.337 |  | Bendro azoto LK ir LT | Neris
2 | UAB "Kauno vandenys" | Kauno m. aglomeracija | 29890 | 374500 | 294633 | 23822.42 | 23822.42 |  |  |  | Nemunas
3 | AB "KLAIPĖDOS VANDUO" | Klaipėdos m. aglomeracija | 28200 | 305333 | 241108 | 14500.878 | 14500.878 |  |  |  | Kuršių marios
4 | UAB "AUKŠTAITIJOS VANDENYS" | Panevėžio m. aglomeracija | 13140 | 292000 | 172964 | 10813.4 | 10813.4 |  |  |  | Nevėžis
5 | UAB "Utenos vandenys" | Utenos aglomeracija | 6680 | 125000 | 124202 | 3792.551 | 3792.551 |  |  |  | Vyžuona
6 | UAB "Dzūkijos vandenys" | Alytaus m. aglomeracija | 12045 | 220000 | 87302 | 3003.327 | 2736.57 | 266.757 |  | BDS7, ChDS, bendro azoto ir bendro fosforo LK | Nemunas
7 | UAB "Šiaulių vandenys" | Šiaulių m. aglomeracija | 18250 | 182000 | 79824 | 6718.323 | 6718.323 |  |  |  | Kulpė
8 | UAB "Sūduvos vandenys" | Marijampolės m. aglomeracija | 8030 | 121943 | 79272 | 3895 | 3895 |  |  |  | Šešupė
9 | UAB "Kėdainių vandenys" | Kėdainių aglomeracija | 3001 | 42000 | 62840 | 2235.466 |  | 2235.466 |  | Bendro azoto LK | Nevėžis
10 | UAB "Tauragės vandenys" | Tauragės aglomeracija | 2227 | 38000 | 61283 | 2054.816 | 2054.816 |  |  |  | Jūra
11 | UAB "Telšių vandenys" | Telšių aglomeracija | 8760 | 93400 | 53023 | 3375.878 | 3375.878 |  |  |  | Svaigė
12 | UAB "Mažeikių vandenys" | Mažeikių aglomeracija | 5037 | 60000 | 50377 | 2887.49 | 2887.49 |  |  |  | Venta
13 | UAB "Šilutės vandenys" | Šilutės aglomeracija | 3796 | 58982 | 41814 | 2100.217 | 2100.217 |  |  |  | Šyša
14 | UAB "Kretingos vandenys" | Kretingos aglomeracija | 1878 | 31697 | 36596 | 1463.722 | 1463.722 |  |  |  | Tenžė
15 | UAB "Pasvalio vandenys" | Pasvalio aglomeracija | 1015 | 59000 | 35472 | 860.989 | 860.989 |  |  |  | Lėvuo
16 | UAB "Plungės vandenys" | Plungės aglomeracija | 2150 | 33660 | 34310 | 1924.528 | 1924.528 |  |  |  | Mažoji Sruoja
17 | UAB "Jonavos vandenys" | Jonavos aglomeracija | 2373 | 34171 | 29184 | 2294.298 | 2294.298 |  |  |  | Neris
18 | UAB "Kelmės vanduo" | Kelmės aglomeracija | 1022 | 21600 | 23305 | 457.395 | 457.395 |  |  |  | Kražantė
19 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Nemenčinės aglomeracija | 730 | 8000 | 23066 | 331.514 | 331.514 |  |  |  | Neris
20 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Pabradės aglomeracija | 336 | 4600 | 22933 | 302.11 | 302.11 |  |  |  | Žeimena
21 | UAB "PALANGOS VANDENYS" | Palangos aglomeracija | 7665 | 22000 | 21003 | 2721.328 | 2721.328 |  |  |  | Baltijos jūra
22 | UAB "Rokiškio vandenys" | Rokiškio aglomeracija | 2007 | 47700 | 20526 | 1172.4 | 1172.4 |  |  |  | Laukupė
23 | UAB "Kaišiadorių vandenys" | Kaišiadorių aglomeracija | 1095 | 20000 | 20482 | 1120 | 1120 |  |  |  | Lomena
24 | UAB "UKMERGĖS VANDENYS" | Ukmergės aglomeracija | 3285 | 32085 | 17487 | 1034.171 | 1034.171 |  |  |  | Šventoji
25 | UAB "Druskininkų vandenys" | Druskininkų aglomeracija | 2044 | 26036 | 16867 | 1533.2 | 1533.2 |  |  |  | Nemunas
26 | UAB "Birštono vandentiekis" | Birštono - Prienų aglomeracija | 1643 | 19000 | 13037 | 837.757 | 837.757 |  |  |  | Nemunas
27 | SĮ "VISAGINO ENERGIJA" | Visagino m. aglomeracija | 2309 | 30000 | 12910 | 1094.658 | 1094.658 |  |  |  | Skripkų ež.
28 | UAB "TRAKŲ VANDENYS" | Trakų-Lentvario aglomeracija | 943 | 19071 | 12161 | 551.33 |  | 551.33 |  | Bendro azoto LT, amonio azoto LK ir LT | Fabriko upelis
29 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Šalčininkų aglomeracija | 657 | 8400 | 11505 | 422.644 |  | 422.644 |  | Bendro fosforo LT | Šalčia
30 | UAB "Jurbarko vandenys" | Jurbarko aglomeracija | 896 | 13500 | 11397 | 531.372 | 531.372 |  |  |  | Nemunas
31 | UAB "Anykščių vandenys" | Anykščių aglomeracija | 2190 | 33000 | 9639 | 551.785 | 551.785 |  |  |  | Šventoji
32 | UAB "Vilkaviškio vandenys" | Vilkaviškio aglomeracija | 1168 | 15680 | 9088 | 654.598 | 654.598 |  |  |  | Šeimena
33 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Švenčionėlių aglomeracija | 526 | 9900 | 8629 | 344.56 |  | 344.56 |  | Bendro fosforo LT | Ž - 1
34 | UAB "Šilalės vandenys" | Šilalės aglomeracija | 1022 | 7000 | 8600 | 355.255 | 355.255 |  |  |  | Lokysta
35 | UAB "Kuršėnų vandenys" | Kuršėnų aglomeracija | 1168 | 20100 | 8045 | 557.041 | 557.041 |  |  |  | Venta
36 | UAB "Akmenės vandenys" | Naujosios Akmenės aglomeracija | 1051 | 16000 | 7511 | 796.34 | 796.34 |  |  |  | Agluona
37 | UAB "Pakruojo vandentiekis" | Pakruojo aglomeracija | 986 | 11000 | 7452 | 271.693 | 271.693 |  |  |  | Lūšnė
38 | UAB "Jonavos vandenys" | Ruklos aglomeracija | 821 | 7400 | 7407 | 284.543 | 284.543 |  |  |  | Neris
39 | UAB "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Elektrėnų-Vievio aglomeracija | 1726 | 19738 | 7354 | 871.34 |  | 871.34 |  | Bendro azoto LK ir LT, bendro fosforo LK | Aliosa
40 | UAB "Radviliškio vanduo" | Radviliškio aglomeracija | 1241 | 17340 | 7318 | 823.71 |  | 823.71 |  | Bendro fosforo LK ir LT | Obelė
41 | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Skaidiškių aglomeracija | 442 | 9000 | 7251 | 255.534 |  | 255.534 |  | Bendro fosforo ir fosfatinio fosforo LK | Dunaika
42 | UAB "Biržų vandenys" | Biržų aglomeracija | 1205 | 17500 | 6990 | 799.67 | 799.67 |  |  |  | J - 2
43 | UAB "Kaišiadorių vandenys" | Pravieniškių aglomeracija | 933 | 10589 | 6524 | 440.57 |  | 440.57 |  | Bendro azoto ir bendro fosforo LK | Praviena
44 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Švenčionių aglomeracija | 365 | 7000 | 6146 | 294.353 | 294.353 |  |  |  | Mera - Kūna
45 | UAB "Raseinių vandenys" | Raseinių aglomeracija | 1642 | 31214 | 6064 | 692.749 | 692.749 |  |  |  | Reizgupis
46 | UAB "Varėnos vandenys" | Varėnos aglomeracija | 1095 | 12290 | 5862 | 450.76 | 450.76 |  |  |  | Derėžnyčia
47 | UAB "Joniškio vandenys" | Joniškio aglomeracija | 1533 | 22750 | 5657 | 634.998 | 634.998 |  |  |  | Sidabra
48 | UAB "Kalvarijos komunalininkas" | Kalvarijos aglomeracija | 529 | 6600 | 4845 | 358.8 | 358.8 |  |  |  | Šešupė
49 | UAB "Molėtų vanduo" | Molėtų aglomeracija | 730 | 7945 | 4328 | 198.55 | 198.55 |  |  |  | Siesartis
50 | UAB "Kazlų Rūdos komunalininkas" | Kazlų Rūdos aglomeracija | 493 | 8286 | 3994 | 302.221 | 302.221 |  |  |  | Jūrė
51 | UAB "Šakių vandenys" | Šakių aglomeracija | 594 | 9971 | 3842 | 462.61 | 462.61 |  |  |  | Siesartis
52 | UAB "Kretingos vandenys" | Vydmantų aglomeracija | 314 | 5529 | 3813 | 233.038 |  | 233.038 |  | BDS7 LK | Žiba
53 | UAB "Rietavo komunalinis ūkis" | Rietavo aglomeracija | 438 | 4500 | 3686 | 194.239 | 194.239 |  |  |  | Jūra
54 | UAB "Ignalinos vanduo" | Ignalinos aglomeracija | 550 | 7000 | 3644 | 257.148 | 257.148 |  |  |  | Rudinė
55 | UAB "Lazdijų vanduo" | Lazdijų aglomeracija | 730 | 6500 | 2952 | 192.793 | 192.793 |  |  |  | Raišupis
56 | UAB "Širvintų vandenys" | Širvintų aglomeracija | 591 | 14117 | 2919 | 308.491 | 308.491 |  |  |  | Širvinta
57 | UAB "Kaišiadorių vandenys" | Žiežmarių aglomeracija | 372 | 6200 | 2854 | 224.93 | 224.93 |  |  |  | Strėva
58 | UAB "Skuodo vandenys" | Skuodo aglomeracija | 463 | 10000 | 2763 | 495.559 | 495.559 |  |  |  | Bartuva
59 | UAB "Giraitės vandenys" | Raudondvario aglomeracija | 281 | 5000 | 2669 | 259.275 | 259.275 |  |  |  | Nevėžis
60 | UAB "Kupiškio vandenys" | Kupiškio aglomeracija | 730 | 11210 | 2659 | 394.955 | 394.955 |  |  |  | Lėvuo
61 | UAB "Giraitės vandenys" | Karmėlavos aglomeracija | 376 | 6433 | 2508 | 213.018 | 213.018 |  |  |  | Musė
62 | UAB "Radviliškio vanduo" | Šeduvos aglomeracija | 256 | 2725 | 2025 | 127.101 | 127.101 |  |  |  | Niauduva
63 | UAB "Zarasų vandenys" | Zarasų aglomeracija | 1825 | 35333 | 1952 | 198.941 | 198.941 |  |  |  | Laukesa