Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

4 priedas

PARAIŠKA

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

[1] [4] [0] [2] [4] [9] [2] [5] [2]

(Juridinio asmens kodas)

______Klaipėdos rajoninė katilinė  Šilutės pl. 26, Klaipėda, tel.392753, faksas 410870,______

_____________________________el. p. klenergija@klenergija.lt_________________________

(Veiklos vykdytojo, teikiančio Paraišką, pavadinimas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

____________________AB “Klaipėdos energija”, Danės g.8, Klaipėda, tel. 410859___________

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

__________Imantas Valaitis, tel. 392247, faksas 392298, imantas.valaitis@klenergija.lt_________

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

9. Kuro ir energijos vartojimas įrenginyje (-iuose), kuro saugojimas. Energijos gamyba.

2 lentelė. Kuro ir energijos vartojimas, kuro saugojimas

| Energetiniai ir technologiniai ištekliai | Transportavimo būdas | Planuojamas sunaudojimas, matavimo vnt. (t, m3, KWh ir kt.) | Kuro saugojimo būdas (požeminės talpos, cisternos, statiniai, poveikio aplinkai riziką mažinantys betonu dengti kuro saugyklų plotai ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) elektros energija | AB „LESTO“ elektros tinklais | 8000 MWh | - |
| b) šiluminė energija | - | - | - |
| c) gamtinės dujos | AB „Lietuvos dujos“ tinklais | 68728 tūkst. nm3 | - |
| d) suskystintos dujos |  |  |  |
| e) mazutas | AB „ORLEN Lietuva“, R. Strigūno indiv. įmonė | 1700 t | Antžeminiai mazuto rezervuarai, apjuosti apsauginiu pylimu |
| f) krosninis kuras | - | - | - |
| g) dyzelinas | - | - | - |
| h) akmens anglis | - | - | - |
| i) benzinas | - | - | - |
| j) biokuras: | autotransportu | 76265,34 t | Betonu dengta biokuro saugykla |
| 1) | - | - | - |
| 2) | - | - | - |
| k) ir kiti | - | - | - |

3 lentelė. Energijos gamyba

| Energijos rūšis | Įrenginio pajėgumas | Planuojama pagaminti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Šiluminė energija, kWh | 88,7 MW | 375 000 000 |

III. GAMYBOS PROCESAI

10. Detalus įrenginyje vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti ūkinės veiklos rūšių aprašymas.

Pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31d. įsakymą Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2007-11-20, Nr. 119-4877) įmonės veikla priskiriama: 35.30.10 poklasiui Garo tiekimas ir 35.30.20 Karšto vandens tiekimas.

Klaipėdos rajoninė katilinė gamina šiluminę energiją. Šilumą garo pavidalu gamina trys garo katilai, šilumą termofikaciniu vandeniu gamina trys vandens šildymo katilai, kuriuose deginamos gamtinės dujos ir rezervinis kuras – mazutas.

Klaipėdos rajoninėje katilinėje planuojamas dviejų naujų biokuro katilų paleidimas. Katilai tieks šilumą į Klaipėdos miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklą ištisus metus – tiek šildymo, tiek ir nešildymo sezono metu. Visą darbo laikotarpį šilumos energija į tinklus biokuro katilais bus atiduodama apie 20 MW valandine šilumine galia – 16 MW vandens šildymo katilais ir iki 4 MW kondensaciniu ekonomaizeriu.

Biokuras kaupiamas uždarame antžeminiame kuro sandėlyje. Sandėlio tūris paskaičiuotas taip, kad jame būtų galima sukaupti biokuro atsargas ( 2233 m3),  kurių užtektų nepertraukiamam katilų darbui maksimalia galia tris paras.

Naujas dūmtraukis (t.š. 024) pastatytas ant nugriauto mūrinio kamino pamato. Pamato padas 7,5 m diametro, jis įgilintas 3 m nuo žemės paviršiaus. Naujojo taršos šaltinio konstrukcija – nešantis juodo plieno kevalas su dviem nerūdyjančio plieno kanalais viduje. Kanalų vidiniai diametrai po 1200 mm, izoliuoti 100 mm storio akmens vatos dembliais. Dūmtraukio aukštis 30 m. Vienas dūmtraukio kanalas numatytas biokuro katilams, kitas esantiems garo katilams B-25-15 GM Nr. 1 ir Nr. 2, kurie dirbs tik po vieną.

Gamyboje naudojamas geriamas vandentiekio vanduo. Apie 20 % gamyboje naudojamo vandens sunaudojama cheminiam vandens paruošimui, o  likusi dalis – garo gamybai, šilumos tinklų papildymui bei garo katilų prapūtimams. Cheminis cechas chemiškai paruošia vandenį šilumos gamybai. Cheminiam vandens paruošimui naudojami šie cheminių medžiagų mišiniai: JurbySoft 1, JurbySoft 12, JurbySoft 34 ir JurbySoft 401. Na kationitinių filtrų regeneracijai naudojama druska.

Regeneracijos vanduo kartu su kitais gamybiniais vandenimis patenka į miesto fekalinės kanalizacijos tinklus. Su šiais vandenimis į miesto fekalinės kanalizacijos tinklus išmetami ir šie teršalai: organinės medžiagos (nustatomas taršos rodiklis BDS7), naftos produktai, suspenduotos medžiagos.

Mazutas Klaipėdos rajoninėje katilinėje sandėliuojamas 7 mazuto rezervuaruose, kurie valomi pagal Naftos produktų rezervuarų techninės eksploatacijos taisykles. Rezervuarų valymo dumblas išvežamas į VŠĮ “Grunto valymo technologijos”. Išpylimo cisternų ir mazuto rezervuarų alsavimo metu į aplinką išsiskiria lakieji organiniai junginiai (LOJ).

Be šių padalinių, katilinėje yra pagalbiniai padaliniai: stalių dirbtuvės, mechaninės dirbtuvės, garažai bei vykdomi suvirinimo darbai, atliekant  remonto darbus. Klaipėdos rajoninėje katilinėje atliekami suvirinimo darbai garaže, katilų priežiūros bare ir remonto dirbtuvėse. Virinant pro ventiliacijos angas į atmosferą patenka kietosios dalelės, mangano oksidai, fluoridai, geležis ir jos junginiai, anglies monoksidas, azoto oksidai, fluoro vandenilis.

Stalių dirbtuvėse apdorojant medieną medienos apdirbimo staklėmis susidaro kietosios dalelės (medžio dulkės) kurios patenka į cikloną ir maža šių teršalų dalis patenka į atmosferą.

11. Planuojama naudoti technologija ir kiti gamybos būdai, skirti teršalų išmetimo iš įrenginio (-ių) prevencijai arba, jeigu tai neįmanoma, išmetamų teršalų kiekiui mažinti.

Naujų biokuro katilų dūmų valymui numatyti multiciklonai. Multiciklonuose surinktos kietosios dalelės – pelenai – vertikaliais kanalais paduodami į grandiklinį pelenų transporterį. Biokuro dūmuose po multiciklonų lieka kietų dalelių, tačiau kondensuojantis dūmuose esantiems vandens garams didelė dalis kietų dalelių nusėda kondensaciniame ekonomaizeryje kartu su kondensatu. Kondensato valymui numatyta kondensato valymo ir pelenų sausinimo įranga.

VI. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

17. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai

9 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis

| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Azoto oksidai (A) | 250 | 183,0265 |
| Azoto oksidai (C) | 6044 | 0,1151 |
| Kietosios dalelės (A) | 6493 | 30,5122 |
| Kietosios dalelės (C) | 4281 | 0,0838 |
| Sieros dioksidas (A) | 1753 | 57,6436 |
| Amoniakas | 134 | 0,0886 |
| Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): |  |  |
| LOJ (angliavandeniliai, vaitspiritas) | 308 | 0,4896 |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): |  |  |
| Acetonas | 65 | 0,0240 |
| Anglies monoksidas (A) | 177 | 727,5800 |
| Anglies monoksidas (C) | 177 | 0,1198 |
| Butanolis | 359 | 0,0280 |
| Butilacetatas | 367 | 0,0390 |
| Etanolis | 739 | 0,0320 |
| Etilacetatas | 747 | 0,0120 |
| Etilcelozolvas | 771 | - |
| Fluoridai | 3015 | 0,0007 |
| Fluoro vandenilis | 862 | 0,0009 |
| Geležis ir jos junginiai | 3113 | 0,2353 |
| Izobutanolis | 3177 | 0,0050 |
| Ksilenas (ksilolas) | 1260 | 0,0370 |
| Mangano oksidai | 3516 | 0,0078 |
| Sieros rūgštis | 1761 | - |
| Solventnafta | 1820 | 0,2000 |
| Toluenas (toluolas) | 1950 | 0,1200 |
| Vanadžio pentoksidas (A) | 2023 | 0,2242 |
|  | Iš viso: | 1000,6251 |

10 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Įrenginio pavadinimas (((((( Klaipėdos rajoninė katilinė((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((__________________________________

| Taršos šaltiniai | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje | Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m. |
| --- | --- | --- |
| Nr. | koordinatės | aukštis, m | išėjimo angos matmenys, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, º C | tūrio debitas, Nm3/s |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 001 | X 6177171 | 100 | 3,5 | 1,03 | 123,5 | 9,86 | 8760 deginant dujas |
|  | Y 322020 |  |  |  |  |  | 240 deginant mazutą |
| 002 | X 6177230 | 100 | 4,8 | 5,24 | 137 | 94,84 | 8760 deginant dujas |
|  | Y 322098 |  |  |  |  |  | 1700 deginant mazutą |
| 024 | X 6177221 Y322014 | 30 | 1,2 | 7,022 | 60 | 7,938 | 8760 deginant biokurą |
|  |  |  | 1,2 | 1,03 | 117 | 7,43 | 8760 deginant dujas 240 deginant mazutą |
| 003 | X 6177305 | 4 | 0,12 | 25,65 | 22 | 0,29 | 730 |
|  | Y 322007 |  |  |  |  |  |  |
| 004 | X 6177311 | 7 | 0,4 | 3,26 | 21 | 0,41 | 730 |
|  | Y 322005 |  |  |  |  |  |  |
| 005 | X 6177300 | 6,5 | 0,4 | 5,41 | 18 | 0,68 | 730 |
|  | Y 321967 |  |  |  |  |  |  |
| 006 | X 6177292 | 6,5 | 0,5 | 4,89 | 18 | 0,96 | 730 |
|  | Y 321969 |  |  |  |  |  |  |
|  | X 6177310 | 10 | 0,93 | 3,12 | 16 | 2,12 | 400 |
| 007 | Y 321814 |  |  |  |  |  |  |
| 008 | X 6177308 | 8 | 0,4 | TARŠOS ŠALTINIS LAIKINAI NEDIRBA |
|  | Y 321808 |  |  |  |  |  |  |
| 009 | X 6177258 | 5 | 0,24 | 8,40 | 18 | 0,38 | 365 |
|  | Y 321795 |  |  |  |  |  |  |
| 010 | X 6177168 | 5,5 | 0,4 | 4,94 | 16 | 0,62 | 7 |
|  | Y 321914 |  |  |  |  |  |  |
| 011 | X 6177154 | 5 | 0,485 | 6,72 | 16 | 1,24 | 7 |
|  | Y 321921 |  |  |  |  |  |  |
| 012 | X 6177141 | 5 | 0,3 | 3,54 | 16 | 0,25 | 7 |
|  | Y 321936 |  |  |  |  |  |  |
| 014 | X 6177071 | 2,5 | 0,3 | 7,22 | 16 | 0,51 | 8760 |
|  | Y 322147 |  |  |  |  |  |  |
| 016 | X 6177205 | 8,9 | 0,05 | pildant 12,23 | 50 | 0,024 | 1 |
|  | Y 321967 |  |  | saugant 3,06 | 16 | 0,006 | 8759 |
| 017 | X 6177157 | 11,8 | 0,2 | pildant 0,89 | 36 | 0,028 | 1 |
|  | Y 321879 |  |  | saugant 0,57 | 16 | 0,018 | 8759 |
| 018 | X 6177129 | 11,8 | 0,2 | pildant 0,89 | 36 | 0,028 | 1 |
|  | Y 321890 |  |  | saugant 0,57 | 16 | 0,018 | 8759 |
| 019 | X 6177101 | 11,8 | 0,2 | pildant 0,99 | 36 | 0,031 | 1 |
|  | Y 321899 |  |  | saugant 0,48 | 16 | 0,015 | 8759 |
| 020 | X 6177060 | 11,9 | 0,6 | pildant 0,99 | 36 | 0,28 | 1 |
|  | Y 321907 |  |  | saugant 0,1 | 16 | 0,028 | 8759 |
| 021 | X 6177028 | 11,9 | 0,6 | pildant 0,99 | 36 | 0,28 | 1 |
|  | Y 321918 |  |  | saugant 0,1 | 16 | 0,028 | 8759 |
| 022 | X 6176994 | 11,9 | 0,6 | pildant 0,81 | 36 | 0,23 | 1 |
|  | Y 321930 |  |  | saugant 0,1 | 16 | 0,028 | 8759 |
| 601 | Y 6177114 | 10 | 0,5 | 5,00 | 0 | 0,98 | 7 |
|  | X 321965 |  |  |  |  |  |  |
| 602 | Y 6177289 | 10 | 0,5 | 5,00 | 0 | 0,98 | 500 |
|  | X 321996 |  |  |  |  |  |  |
| 603 | Y 6177166 | 10 | 0,5 | 5,00 | 0 | 0,98 | 260 |
|  | X 322070 |  |  |  |  |  |  |

11 lentelė. Tarša į aplinkos orą

Įrenginio pavadinimas (((((( Klaipėdos rajoninė katilinė((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((__________________________________

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai | Numatoma (prašoma leisti) tarša |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | pavadinimas | kodas | vienkartinis dydis | metinė, t/m. |
|  |  |  |  | vnt. | maks. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Organinio kuro deginimas energijos gamyboje. Katilinė, šilumos gamyba, GK Nr. 9 | 001 | Deginant dujas |
|  |  | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 400 | 16,7618 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 350 | 6,7384 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 20 | 2,0730 |
|  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 35 | 0,0000 |
|  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: | 25,5732 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Organinio kuro deginimas energijos gamyboje. Katilinė, šilumos gamyba, VŠK Nr. 4, 7, 8 | 002 | Deginant dujas |
|  |  | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 300 | 163,9256 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 300 | 94,8695 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | - | 5 | 14,9544 |
|  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | - | 35 | 0,0000 |
|  |  | Rezervinis kuras - mazutas |
|  |  | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 400 | 5,4600 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 450 | 2,7003 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 50 | 1,2449 |
|  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 1700 | 54,3900 |
|  |  | Vanadžio pentoksidas(A) | 2023 | Nenormuojamas | 0,2148 |
|  | Iš viso įrenginiui | 337,7595 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Organinio kuro deginimas energijos gamyboje. Katilinė, šilumos gamyba, VŠK Nr. 1, 2; Biokuro VŠK Nr. 1,2 | 024 | Deginant biokurą |
|  |  | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 4000 | 538,1200 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 750 | 76,8700 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 400 | 6,5200 |
|  |  | Deginant dujas |
|  |  | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 400 | 2,4940 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 350 | 1,4434 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 20 | 4,1459 |
|  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 35 | 0,0000 |
|  |  | Rezervinis kuras - mazutas |
|  |  | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 500 | 0,8186 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 650 | 0,4049 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 250 | 1,5740 |
|  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 1700 | 3,2536 |
|  |  | Vanadžio pentoksidas(A) | 2023 | Nenormuojamas | 0,0094 |
|  | Iš viso įrenginiui: | 365,6538 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mechaninės dirbtuvės Suvirinimo patalpa | 003 | Kietosios dalelės ( C ) | 4281 | g/s | 0,00334 | 0,0002 |
|  |  | Mangano oksidai | 3516 | g/s | 0,00334 | 0,0020 |
|  |  | Fluoridai | 3015 | g/s | 0,00334 | 0,0002 |
|  |  | Geležis ir jos junginiai | 3113 | g/s | 0,00334 | 0,0588 |
|  |  | Azoto oksidai ( C ) | 6044 | g/s | 0,00522 | 0,0288 |
|  |  | Anglies monoksidas ( C) | 6069 | - | - | 0,0300 |
|  |  | Fluoro vandenilis | 862 | - | - | 0,0002 |
| Mechaninės dirbtuvės Suvirinimo patalpa | 004 | Kietosios dalelės ( C ) | 4281 | g/s | 0,00402 | 0,0002 |
|  |  | Mangano oksidai | 3516 | g/s | 0,00402 | 0,0020 |
|  |  | Fluoridai | 3015 | g/s | 0,00402 | 0,0002 |
|  |  | Geležis ir jos junginiai | 3113 | g/s | 0,00402 | 0,0588 |
|  |  | Anglies monoksidas ( C) | 6069 | - | - | 0,0300 |
|  |  | Azoto oksidai ( C ) | 6044 | g/s | 0,00252 | 0,0288 |
|  |  | Fluoro vandenilis | 862 | - | - | 0,0002 |
| Garažas | 005 | Kietosios dalelės ( C ) | 4281 | g/s | 0,00197 | 0,0041 |
| Garažas | 006 | Kietosios dalelės ( C ) | 4281 | g/s | 0,00307 | 0,0063 |
| Stalių dirbtuvės Medienos apdirbimo staklės | 007 | Kietosios dalelės ( C ) | 4281 | g/s | 0,02417 | 0,0311 |
| Stalių dirbtuvės Gateris | 008 | Kietosios dalelės ( C ) | 4281 | LAIKINAI NEDIRBA |
| Remonto cechas. Stalių dirbtuvių mechaninis skyrius Suvirinimo patalpa | 009 | Kietosios dalelės ( C ) | 4281 | g/s | 0,00471 | 0,0002 |
|  |  | Mangano oksidai | 3516 | g/s | 0,00471 | 0,0020 |
|  |  | Fluoridai | 3015 | g/s | 0,00471 | 0,0002 |
|  |  | Geležis ir jos junginiai | 3113 | g/s | 0,00471 | 0,0588 |
|  |  | Anglies monoksidas ( C) | 6069 | - | - | 0,0300 |
|  |  | Azoto oksidai ( C ) | 6044 | g/s | 0,00390 | 0,0288 |
|  |  | Fluoro vandenilis | 862 | - | - | 0,0002 |
| Pagrindinė mazuto siurblinė Patalpa | 010 | Lakieji organiniai junginiai | 308 | - | - | 0,0004 |
| Pagrindinė mazuto siurblinė Patalpa | 011 | Lakieji organiniai junginiai | 308 | - | - | 0,0003 |
| Pagrindinė mazuto siurblinė Nulinio rezervuaro patalpa | 012 | Lakieji organiniai junginiai | 308 | - | - | 0,0001 |
| Cheminis cechas. Filtravimo salė | 014 | Amoniakas | 134 | g/s | 0,00326 | 0,0886 |
| 1000m3 mazuto rezervuaras | 016 | Lakieji organiniai junginiai (pildant) | 308 | - | - | 0,0000 |
|  |  | Lakieji organiniai junginiai (saugant) | 308 | - | - | 0,0008 |
| 2000m3 mazuto rezervuaras | 017 | Lakieji organiniai junginiai (pildant) | 308 | - | - | 0,0000 |
|  |  | Lakieji organiniai junginiai (saugant) | 308 | - | - | 0,0015 |
| 2000m3 mazuto rezervuaras | 018 | Lakieji organiniai junginiai (pildant) | 308 | - | - | 0,0000 |
|  |  | Lakieji organiniai junginiai (saugant) | 308 | - | - | 0,0015 |
| 2000m3 mazuto rezervuaras | 019 | Lakieji organiniai junginiai (pildant) | 308 | - | - | 0,0000 |
|  |  | Lakieji organiniai junginiai (saugant) | 308 | - | - | 0,0015 |
| 5000m3 mazuto rezervuaras | 020 | Lakieji organiniai junginiai (pildant) | 308 | - | - | 0,0000 |
|  |  | Lakieji organiniai junginiai (saugant) | 308 | - | - | 0,0038 |
| 5000m3 mazuto rezervuaras | 021 | Lakieji organiniai junginiai (pildant) | 308 | - | - | 0,0000 |
|  |  | Lakieji organiniai junginiai (saugant) | 308 | - | - | 0,0038 |
| 5000m3 mazuto rezervuaras | 022 | Lakieji organiniai junginiai (pildant) | 308 | - | - | 0,0000 |
|  |  | Lakieji organiniai junginiai (saugant) | 308 | - | - | 0,0038 |
| Mazuto saugykla | 601 | Lakieji organiniai junginiai | 308 | - | - | 0,0001 |
| Suvirinimas Neorganizuotas išmetimas | 602 | Kietosios dalelės ( C ) | 4281 | - | - | 0,0001 |
|  |  | Mangano oksidai | 3516 | - | - | 0,0018 |
|  |  | Fluoridai | 3015 | - | - | 0,0001 |
|  |  | Geležis ir jos junginiai | 3113 | - | - | 0,0589 |
|  |  | Anglies monoksidas ( C) | 6069 | - | - | 0,0298 |
|  |  | Azoto oksidai ( C ) | 6044 | - | - | 0,0287 |
|  |  | Fluoro vandenilis | 862 | - | - | 0,0003 |
| Dažymas lauke Neorganizuotas išmetimas | 603 | Butanolis | 359 | - | - | 0,0280 |
|  |  | Acetonas | 65 | - | - | 0,0240 |
|  |  | Butilacetatas | 367 | - | - | 0,0150 |
|  |  | Etanolis | 739 | - | - | 0,0320 |
|  |  | Etilacetatas | 747 | - | - | 0,0120 |
|  |  | Izobutanolis | 3177 | - | - | 0,0050 |
|  |  | Kietosios dalelės ( C ) | 4281 | - | - | 0,0416 |
|  |  | Ksilolas | 1260 | - | - | 0,0370 |
|  |  | Lakieji organiniai junginiai | 308 | - | - | 0,4720 |
|  |  | Butilacetatas | 367 | - | - | 0,0240 |
|  |  | Solventnafta | 1820 | - | - | 0,2000 |
|  |  | Toluolas | 1950 | - | - | 0,1200 |
|  | Iš viso įrenginiui: | 1,6386 |
| Viso | 730,6251 |

12 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės

Įrenginio pavadinimas (((((( Klaipėdos rajoninė katilinė((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((__________________________________

| Taršos šaltinio, į kurį patenka pro valymo įrenginį praėjęs dujų srautas, Nr. | Valymo įrenginiai | Valymo įrenginyje valomi (nukenksminami) teršalai |
| --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas ir paskirties apibūdinimas | kodas | pavadinimas | kodas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 007 | Ciklonas OEKDM Nr. 20 | 30 | Kietosios dalelės ( C ) | 4281 |
| 024 | Multiciklonai | - | Kietosios dalelės ( C ) | 4281 |
| Taršos prevencijos priemonės: |

13 lentelė. Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms

Įrenginio pavadinimas (((((( Klaipėdos rajoninė katilinė((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((__________________________________

| Taršos šaltinio, iš kurio išmetami teršalai esant šioms sąlygoms, Nr. | Sąlygos, dėl kurių gali įvykti neįprasti (neatitiktiniai) teršalų išmetimai | Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų duomenų detalės | Pastabos, detaliau apibūdinančios neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų pasikartojimą, trukmę ir kt. sąlygas |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | išmetimų trukmė, val., min. (kas reikalinga, pabraukti) | teršalas | teršalų koncentracija išmetamosiose dujose, mg/Nm3 |  |
|  |  |  | pavadinimas | kodas |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 024 | Paleidimo-derinimo darbai | 2880 | Azoto oksidai (A) | 250 | 1000 | Oro srauto padavimo sureguliavimas, dirbant biokuru |
| 024 | Paleidimo-derinimo darbai | 2880 | Anglies monoksidas (A) | 177 | 6000 | Oro srauto padavimo sureguliavimas, dirbant biokuru |
| 024 | Paleidimo-derinimo darbai | 2880 | Kietosios dalelės (A) | 6493 | 800 | Oro srauto padavimo sureguliavimas, dirbant biokuru |

VII. ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS DUJOS

18. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos.

14 lentelė. Veiklos rūšys ir šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede

| Eil. Nr. | Veiklos rūšys pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priedą ir išmetimo šaltiniai | ŠESD pavadinimas (anglies dioksidas (CO2), azoto suboksidas (N2O), perfluorangliavandeniliai (PFC) ar kt.). | ŠESD stebėsenos plano pateikimo ir tvirtinimo RAAD data paraiškos pateikimo metu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kuro deginimas įrenginiuose, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW | Anglies dioksidas (CO2) | Planas pateiktas KRAAD 2013-02-21. Planą tvirtino KRAAD direktorius 2013-03-22 |

XI. NUMATOMAS ATLIEKŲ SUSIDARYMAS, NAUDOJIMAS IR (AR) ŠALINIMAS

23. Atliekų susidarymas.

23.1. Numatomos atliekų prevencijos priemonės ir kitos priemonės, užtikrinančios įmonėje susidarančių atliekų tvarkymą laikantis nustatytų atliekų tvarkymo principų bei visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą.

23 lentelė. Numatomas susidarančių atliekų kiekis

Įrenginio pavadinimas (((((( Klaipėdos rajoninė katilinė((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((__________________________________

| Atliekos | Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese | Susidarymas | Tvarkymas |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Pavojingumas |  | Projektinis kiekis, t/m. | Atliekų tvarkymo būdas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 01 03 | Pelenai |  | - | Biokuro katilų eksploatacija | 2210 | 2210 |
| 19 12 10 | Degiosios atliekos |  | - | Bendra veikla | 100 | 100 |
| 17 04 05 | Juodųjų metalų atliekos |  | - | Remontuojant įrenginius. | 200 | 200 |
| 17 04 01 | Spalvotųjų metalų atliekos |  | - | Keičiant senus elektros įrenginius naujais, keičiant kabelius | 1 | 1 |
| 19 09 04 | Naudotos aktyvintos anglys |  | H14 (ekotoksiškos) | Chemiškai paruošiant vandenį šiluminės energijos gamybai. | 0,5 | 0,5 |
| 13 02 08* | Naudota alyva |  | H14 (ekotoksiškos) | Katilų barai | 1 | 1 |
| 16 05 06* | Laboratorinės cheminės medžiagos ir reagentai |  | H6 (toksiškos) H14 (ekotoksiškos) | Laboratorijos veiklos metu | 0,5 | 0,5 |
| 16 01 21* | Pavojingos sudedamosios dalys |  | H14 (ekotoksiškos) | Remontuojant įrenginius | 20 | 20 |
| 05 01 03* | Rezervuarų dugno dumblas |  | H14 (ekotoksiškos) | Mazuto ūkyje valant kuro saugyklas. | 150 | 150 |
| 20 03 01 | Mišrios komunalinės atliekos |  | - | Valant patalpas. | 200 | 100 |
| 17 09 04 | Statybinės ir griovimo atliekos |  | - | Remontuojant patalpas, šilumines trasas. | 500 | 500 |
| 20 02 01 | Sodų ir parkų kompostuojamos atliekos |  | - | Valant teritoriją, genėjant medžius. | 80 | 80 |
| 16 06 01* | Naudoti akumuliatoriai |  | H6 (toksiškos) | Autotransportas | 0,5 | 0,5 |
| 20 03 06 | Nuotakyno valymo atliekos |  | - | Valant riebalų gaudyklę | 1 | 1 |
| 06 01 03 | Naudotos padangos |  | - | Autotransportas | 1 | 1 |
| 13 02 08* | Naudota alyva |  | H14 (ekotoksiškos) | Autotransportas. | 1 | 1 |
| 15 02 02* | Tepaluoti skudurai |  | H14 (ekotoksiškos) | Šilumos tinklų tarnyba, katilinė | 1,5 | 1,5 |
| 16 01 07* | Tepalų filtrai |  | H14 (ekotoksiškos) | Autotransportas | 0,05 | 0,05 |
| 15 01 10* | Naftos produktais užterštos pakuotės |  | H14 (ekotoksiškos) | Autotransportas | 0,5 | 0,5 |
| 15 01 10* | Dažų, klijų, lakų, tirpiklių ir skiediklių atliekos ir jų pakuotės |  | H14 (ekotoksiškos) | Remontuojant patalpas, šilumines trasas. | 1 | 1 |
| 08 01 11* | Dažų, klijų, lakų, tirpiklių ir skiediklių atliekos |  | H14 (ekotoksiškos) | Remontuojant patalpas, šilumines trasas. | 1 | 1 |
| 03 01 05 | Pjuvenos |  | - | Ciklonuose | 1 | 1 |
| 20 01 21* | Dienos šviesos lempos |  | H6 (toksiškos) | Patalpų apšvietimas | 0,15 | 0,15 |
| 20 01 01 | Popierius ir kartonas |  | - | Darbo vietose susidarančios popieriaus atliekos. | 1,5 | 1,5 |
| 20 01 02 | Stiklo duženos |  | - | Tvarkant patalpų langus. | 1 | 1 |
| 20 01 33* | baterijos |  | H14 (ekotoksiškos) | Darbo vietose | 0,1 | 0,1 |
| 20 01 39 | Plastikai |  | - | Darbo vietose | 1 | 1 |
| 20 01 35* | Nenaudojama elektroninė įranga |  | H14 (ekotoksiškos) | Darbo vietose pasenusi ir nebenaudojama elektroninė įranga | 1 | 1 |
| 20 01 36 | Nenaudojama elektroninė įranga |  | - | Darbo vietose pasenusi ir nebenaudojama elektroninė įranga | 1 | 1 |
| 06 04 04* | Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio | Nebenaudojama įranga | H6 (toksiškos) | Nebenaudojami prietaisai | 0,2 | 0,2 |
| 17 06 05* | Statybinės medžiagos, turinčios asbesto | Šiferis, izoliacinės medžiagos | H14 (ekotoksiškos) | Remontuojant patalpas, šilumines trasas. | 2 | 2 |

4 priedo

1 priedėlis

DEKLARACIJA

Teikiu paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti (pakeisti).

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos ar jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų bet kuriam asmeniui.

Įsipareigoju nustatytais terminais deklaruoti per praėjusius kalendorinius metus į aplinkos orą išmestą ir su nuotekomis išleistą teršalų kiekį, kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. atsisakyti tokio ŠESD apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui ir veiklos vykdymo pakeitimus.

Parašas _____________________________	Data __________________

(veiklos vykdytojas ar jo įgaliotas asmuo)

FINANSŲ  DIREKTORIUS                                                                     KĘSTUTIS JONKUS

(pasirašančiojo vardas, pavardė, parašas, pareigos; pildoma didžiosiomis raidėmis)

_________________