**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-U.4-13/2016**

1 8 3 6 9 8 2 1 0

(Juridinio asmens kodas)

**UAB „Utenos šilas“,** Šilo g. 20, Antalgės k., Utenos r.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Utenos šilas“, Šilo g. 20, Antalgės k., LT-29140 Utenos r.

tel. (8 389) 55779, 8 685 42264, el.p. info@utenossilas.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis: Aplinkos oro taršos valdymas

2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jeigu tokie buvo) datos: -

3. Leidimo priedai.

Išduotas 2016 m. sausio 29 d.

Direktoriaus įgaliota

Poveikio aplinkai vertinimo

departamento direktorė Justina Černienė \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Vardas, pavardė) (parašas)

1. V.

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

**APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS**

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Leidžiama išmesti, t/m. |
| 1 | 2 | 3 |
| Azoto oksidai (A) | 250 | 0,983 |
| Kietosios dalelės (A) | 6493 | 0,231 |
| Sieros dioksidas (A) | 1753 | 0,104 |
| Amoniakas |  |  |
| Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| Anglies monoksidas (A) | 177 | 8,028 |
|  |  |  |
|  | Iš viso: | **9,346** |

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas\_\_\_kieto kuro katilai UT-500, H-1000\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai | Numatoma (prašoma leisti) tarša nuo 2015 m. |
| Nr. | pavadinimas | kodas | Vienkartinis dydis | metinė,t/m. |
| vnt. | maks. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Katilinė  | 009 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 4000 | 8,028 |
| Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 750 | 0,983 |
| Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 700 | 0,231 |
| Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 2000 | 0,104 |
|  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: | **9,346** |

**3 lentelė.** Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

|  |  |
| --- | --- |
| Eilės Nr. | Sąlygos |
| 1 | 2 |
| 1 | Iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės laikymąsis turi būti kontroliuojamas nenuolatinių į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos matavimų būdu, kurą deginančiam įrenginiui veikiant įprastinėmis jo eksploatavimo sąlygomis pagal Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“, IV skyriuje nustatytus išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės reikalavimus. |
| 2 | Mėginių paėmimo ir matavimo vietos turi būti įrengtos pagal Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplankos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d įsakymu Nr.D1-68 „Dėl stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplankos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, 5 punkto reikalavimus. |
| 3 | Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita bei teikiamos ataskaitos, vadovaujantis Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408. Praėjusių kalendorinių metų Ataskaita turi būti ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 15 d. teikiama AAA per informacinę sistemą "Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema" (IS AIVIKS). |

**TARŠOS LEIDIMO NR. Nr. TL-U.4-13/2016**

 **PRIEDAI**

1. Paraiška Taršos leidimui gauti, priimta Aplinkos apsaugos agentūros 2016-01-13 raštu Nr. (28.5)-A4-335.

2016 m. sausio 29 d.

 (Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktoriaus įgaliota

Poveikio aplinkai vertinimo departamento direktorė Justina Černienė \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Vardas, pavardė) (parašas)

 A.V.