**MATAVIMO PRIEMONIŲ IR PRIETAISŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1 PIRKIMO DALIS**

**TŪRIO MATAVIMO PRIEMONIŲ IR INDŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGOS**

**Pirkimo objektas** – tūrio matavimo priemonių ir indų metrologinės paslaugos.

**Paslaugų užsakovas** – Aplinkos apsaugos agentūra.

**Paslaugų teikimo trukmė** – 35 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

**Paslaugų teikimo vieta:** a.) Kai matavimo priemonių buvimo vieta – Vilnius, paslaugos teikėjas pasiima matavimo priemones iš paslaugos pirkėjo. b.) Kai matavimo priemonių buvimo vieta – Klaipėda, paslaugos pirkėjas pristato matavimo priemones paslaugos teikėjui nurodytu adresu Klaipėdoje arba Vilniuje.

**Kita reikalinga informacija** - Kalibravimo paslaugos turi būti akredituotos.

Paslaugos teikėjui pateikta matavimo priemonė turi būti patikrinta ir / ar sukalibruota per 7 darbo dienas nuo matavimo priemonės pateikimo.

Paslaugos teikėjui matavimo priemonės patikrą ir/ ar kalibravimą atliekant Perkančiosios organizacijos patalpose (laboratorijose), matavimo priemonė turi būti patikrinta ir/ ar sukalibruota per 1 darbo dieną.

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą išrašyti patikros sertifikatą ir / ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoti žymą (jei taikoma).

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, esant neigiamam rezultatui išrašyti netinkamumo pažymą ir nurodyti dėl kokių priežasčių matavimo priemonė pripažinta netinkama naudoti.

| **Eil. Nr.** | **Įrenginio pavadinimas** | **Metrologinės paslaugos pavadinimas** | **Maksimalus kalibravimo taškų kiekis** | **Įrenginio buvimo vieta** | **Paslaugos atlikimo vieta** | **Paslaugos kiekis, vnt.** | | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Per 1 metus** | **Per 3 metus** |
| 1 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė 0,01-0,1 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 2 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė 0,01-0,1 ml | Kalibravimas | 4 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 3 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė 0,1-1 ml | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 | 12 |  |
| 4 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė 0,1-1 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 | 12 |  |
| 5 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė 0,5-5 ml | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 9 |  |
| 6 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė 0,5-5 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 9 |  |
| 7 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė ACURA825(100-1000 µl) | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 8 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė ACURA825(100-1000 mkl.) | Kalibravimas | 3 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 9 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė ACURA835 (1-10ml) | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 10 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė ACURA835 (1-10ml.) | Kalibravimas | 3 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 11 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė, 1 ml (Eppendorf, Biohit) | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |  |
| 12 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė, 1 ml (Eppendorf, Biohit) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |  |
| 13 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė, 10 ml (Eppendorf) | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |  |
| 14 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė, 10 ml (Eppendorf) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |  |
| 15 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė, 5 ml (Eppendorf, Biohit) | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 9 |  |
| 16 | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė, 5 ml (Eppendorf, Biohit) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 9 |  |
| 17 | Kintamo tūrio dozatorius DISPENSETTE III, BIOHIT PROSPENSER, DISPENSETTE ORGANIC (1-10 ml) | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 9 |  |
| 18 | Kintamo tūrio dozatorius DISPENSETTE III, BIOHIT PROSPENSER, DISPENSETTE ORGANIC (1-10 ml) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 9 |  |
| 19 | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė FINNPIPETTE, BIOHIT, PIPET4U, EPPENDORF (100–1000 µl) | Kalibravimas | 4 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 10 | 30 |  |
| 20 | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė FINNPIPETTE, BIOHIT, PIPET4U, EPPENDORF (100–1000 µl) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 10 | 30 |  |
| 21 | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė BIOHIT 200–1000 µl, | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 22 | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė BIOHIT 200–1000 µl, | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 23 | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė FINNPIPETTE (1 – 5 ml) | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 24 | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė FINNPIPETTE (1 – 5 ml) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 25 | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette, BIOHIT (2–20 µl) | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 9 |  |
| 26 | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette, BIOHIT (2–20 µl) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 9 |  |
| 27 | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette, BIOHIT, BIOHIT mLINE (20–200µl) | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 7 | 21 |  |
| 28 | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette, BIOHIT, BIOHIT mLINE (20–200µl) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 7 | 21 |  |
| 29 | Moro pipetė, 10 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 5 | 5 |  |
| 30 | Moro pipetė, 10 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |  |
| 31 | Moro pipetė, 15 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 4 |  |
| 32 | Moro pipetė, 15 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |  |
| 33 | Moro pipetė, 20 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 4 |  |
| 34 | Moro pipetė, 20 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |  |
| 35 | Moro pipetė, 25 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 4 |  |
| 36 | Moro pipetė, 25 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |  |
| 37 | Moro pipetė, 50 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 4 |  |
| 38 | Moro pipetė, 50 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |  |
| 39 | Pastovaus tūrio automatinis dozatorius pipetė, 10ul (Eppendorf) | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 40 | Pastovaus tūrio automatinis dozatorius pipetė, 10ul (Eppendorf) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 41 | Pastovaus tūrio automatinis dozatorius pipetė, 500ul (Eppendorf) | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 42 | Pastovaus tūrio automatinis dozatorius pipetė, 500ul (Eppendorf) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 43 | Pastovaus tūrio stūmoklinė pipetė UNIpipette 200 µl | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 44 | Pastovaus tūrio stūmoklinė pipetė UNIpipette 200 µl | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 45 | Pastovaus tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette 10 µl | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 46 | Pastovaus tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette 10 µl | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 47 | Pastovaus tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette 100 µl | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 48 | Pastovaus tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette 100 µl | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 49 | Pastovaus tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette 50 µl | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 50 | Pastovaus tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette 50 µl | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 51 | Plastikinė matavimo kolba, 10 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 5 | 5 |  |
| 52 | Plastikinė matavimo kolba, 100 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 5 | 5 |  |
| 53 | Plastikinė matavimo kolba, 1000 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 54 | Plastikinė matavimo kolba, 25 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 5 | 5 |  |
| 55 | Plastikinė matavimo kolba, 250 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 56 | Plastikinė matavimo kolba, 50 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 6 | 6 |  |
| 57 | Plastikinė matavimo kolba, 500 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 58 | Plastikinė matavimo stiklinė, 4000 ml | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  |
| 59 | Stiklinė įpylimo kolba, 100 ml | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 60 | Stiklinė įpylimo kolba, 100 ml | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 61 | Stiklinė įpylimo kolba, 1000 ml | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 62 | Stiklinė įpylimo kolba, 1000 ml | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 63 | Stiklinė matavimo kolba, 1 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 10 | 20 |  |
| 64 | Stiklinė matavimo kolba, 1 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 60 | 60 |  |
| 65 | Stiklinė matavimo kolba, 10 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 10 | 20 |  |
| 66 | Stiklinė matavimo kolba, 10 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 40 | 40 |  |
| 67 | Stiklinė matavimo kolba, 100 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 31 | 31 |  |
| 68 | Stiklinė matavimo kolba, 100 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 51 | 51 |  |
| 69 | Stiklinė matavimo kolba, 1000 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 12 | 12 |  |
| 70 | Stiklinė matavimo kolba, 1000 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 12 | 12 |  |
| 71 | Stiklinė matavimo kolba, 2 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 10 | 10 |  |
| 72 | Stiklinė matavimo kolba, 2 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 30 | 30 |  |
| 73 | Stiklinė matavimo kolba, 200 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 8 | 8 |  |
| 74 | Stiklinė matavimo kolba, 200 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 8 | 8 |  |
| 75 | Stiklinė matavimo kolba, 2000 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 76 | Stiklinė matavimo kolba, 2000 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 77 | Stiklinė matavimo kolba, 25 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 17 | 17 |  |
| 78 | Stiklinė matavimo kolba, 25 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 7 | 7 |  |
| 79 | Stiklinė matavimo kolba, 250 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 10 | 10 |  |
| 80 | Stiklinė matavimo kolba, 250 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 10 | 10 |  |
| 81 | Stiklinė matavimo kolba, 5 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 30 | 30 |  |
| 82 | Stiklinė matavimo kolba, 5 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 10 | 10 |  |
| 83 | Stiklinė matavimo kolba, 50 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 73 | 73 |  |
| 84 | Stiklinė matavimo kolba, 50 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 43 | 43 |  |
| 85 | Stiklinė matavimo kolba, 500 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 9 | 9 |  |
| 86 | Stiklinė matavimo kolba, 500 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 9 | 9 |  |
| 87 | Stiklinė pipetė, 1 ml | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 88 | Stiklinė pipetė, 10 ml | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 89 | Stiklinė pipetė, 10 ml | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 90 | Stiklinė pipetė, 5 ml | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 91 | Stiklinė pipetė, 5 ml | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 92 | Stiklinė pipetė, graduota, 1 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 26 | 26 |  |
| 93 | Stiklinė pipetė, graduota, 1 ml | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 11 | 11 |  |
| 94 | Stiklinė pipetė, graduota, 10 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 14 | 14 |  |
| 95 | Stiklinė pipetė, graduota, 10 ml | Kalibravimas | 6 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 14 | 14 |  |
| 96 | Stiklinė pipetė, graduota, 2 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 14 | 14 |  |
| 97 | Stiklinė pipetė, graduota, 2 ml | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 14 | 14 |  |
| 98 | Stiklinė pipetė, graduota, 5 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 24 | 24 |  |
| 99 | Stiklinė pipetė, graduota, 5 ml | Kalibravimas | 6 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 14 | 14 |  |
| 100 | Stiklinis matavimo cilindras, 10 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 6 |  |
| 101 | Stiklinis matavimo cilindras, 10 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 8 | 8 |  |
| 102 | Stiklinis matavimo cilindras, 100 ml | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 103 | Stiklinis matavimo cilindras, 100 ml | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 104 | Stiklinis matavimo cilindras, 100 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 6 | 6 |  |
| 105 | Stiklinis matavimo cilindras, 100 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 11 | 11 |  |
| 106 | Stiklinis matavimo cilindras, 1000 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 | 4 |  |
| 107 | Stiklinis matavimo cilindras, 1000 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 6 | 6 |  |
| 108 | Stiklinis matavimo cilindras, 2000 ml | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 109 | Stiklinis matavimo cilindras, 2000 ml | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 110 | Stiklinis matavimo cilindras, 25 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 5 | 5 |  |
| 111 | Stiklinis matavimo cilindras, 25 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 8 | 8 |  |
| 112 | Stiklinis matavimo cilindras, 250 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 | 4 |  |
| 113 | Stiklinis matavimo cilindras, 250 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 6 | 6 |  |
| 114 | Stiklinis matavimo cilindras, 250ml | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 115 | Stiklinis matavimo cilindras, 250ml | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 116 | Stiklinis matavimo cilindras, 50 ml | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 117 | Stiklinis matavimo cilindras, 50 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 6 | 6 |  |
| 118 | Stiklinis matavimo cilindras, 50 ml | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 119 | Stiklinis matavimo cilindras, 50 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 11 | 11 |  |
| 120 | Stiklinis matavimo cilindras, 500 ml | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 121 | Stiklinis matavimo cilindras, 500 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |  |
| 122 | Stiklinis matavimo cilindras, 500 ml | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 123 | Stiklinis matavimo cilindras, 500 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |  |
| 124 | Vienos žymos pipetė, 10 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 11 | 11 |  |
| 125 | Vienos žymos pipetė, 10 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 11 | 11 |  |
| 126 | Vienos žymos pipetė, 100 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |  |
| 127 | Vienos žymos pipetė, 100 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |  |
| 128 | Vienos žymos pipetė, 15 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 12 | 12 |  |
| 129 | Vienos žymos pipetė, 15 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 12 | 12 |  |
| 130 | Vienos žymos pipetė, 20 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 10 | 10 |  |
| 131 | Vienos žymos pipetė, 20 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 10 | 10 |  |
| 132 | Vienos žymos pipetė, 25 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |  |
| 133 | Vienos žymos pipetė, 25 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |  |
| 134 | Vienos žymos pipetė, 30 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |  |
| 135 | Vienos žymos pipetė, 30 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |  |
| 136 | Vienos žymos pipetė, 4 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |  |
| 137 | Vienos žymos pipetė, 4 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |  |
| 138 | Vienos žymos pipetė, 40 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 14 | 14 |  |
| 139 | Vienos žymos pipetė, 40 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 14 | 14 |  |
| 140 | Vienos žymos pipetė, 5 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |  |
| 141 | Vienos žymos pipetė, 5 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |  |
| 142 | Vienos žymos pipetė, 50 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |  |
| 143 | Vienos žymos pipetė, 50 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |  |
| 144 | Kintamo tūrio dozatorius BRAND, Titrette | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 4 | 12 |  |
| 145 | Kintamo tūrio dozatorius BRAND, Titrette | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 9 | 27 |  |
| 146 | Kintamo tūrio dozatorius Dispensette | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 147 | Kintamo tūrio dozatorius Dispensette | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 148 | Kintamo tūrio dozatorius Eppendorf | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 149 | Kintamo tūrio dozatorius Eppendorf | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klapėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 150 | Kintamo tūrio dozatorius pipetė, Gilson | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 4 | 12 |  |
| 151 | Kintamo tūrio dozatorius pipetė, Gilson | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 152 | Kintamo tūrio dozatorius, Dispensette | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |  |
| 153 | Kintamo tūrio pipetė BIONIT, BRAND, Ependorf,ProlinePlus, Transferpette | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 | 15 |  |
| 154 | Kintamo tūrio pipetė BIONIT, BRAND, Ependorf,ProlinePlus, Transferpette | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 7 | 21 |  |
| 155 | Kintamo tūrio pipetė Calibra | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 156 | Kintamo tūrio pipetė dozatorius, Eppendorf, Socorex, Transferpette, Capp, Calibrex | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 18 | 54 |  |
| 157 | Kintamo tūrio pipetė Ependorf, | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 158 | Kintamo tūrio pipetė Eppendorf | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 159 | Kintamo tūrio pipetė Eppendorf | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 160 | Kintamo tūrio pipetė Eppendorf, Socorex, Transferpette, Capp, Calibrex, Dispensete, Sartorius | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 13 | 39 |  |
| 161 | Kintamo tūrio pipetė-dozatorius, Sartorius | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |  |
| 162 | Menzūra 250 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 163 | Pastovaus tūrio automatinė pipetė | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 164 | Pastovaus tūrio automatinė pipetė | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 165 | Pastovaus tūrio dozatorius pipetė, Dispensette, Socorex, Eppendorf , Transferpette | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |  |
| 166 | Pastovaus tūrio dozatorius pipetė, Dispensette, Socorex, Eppendorf, Transferpette | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 7 | 21 |  |
| 167 | Plastikinis matavimo indas, 1000 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  |
| 168 | Skaitmeninė biuretė, titratorius Brand, Gilson, Titrette | Patikra |  | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos arba tiekėjo laboratorija | 10 | 30 | AK (Tittrete -5 vnt.,Brand-1 vnt) , HCH (Brand-2, Tittrete-2) |
| 169 | Skaitmeninė biuretė, titratorius Brand, Gilson, Titrette | Kalibravimas | 3 | Klaipėda. Taikos pr.26 | Perkančiosios organizacijos arba tiekėjo laboratorija | 7 | 21 | HCH (Brand-2 vnt., Titrette- 1 vnt) AK (4 vnt.) |
| 170 | Stiklinė biuretė 5 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 171 | Stiklinė biuretė 5 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 172 | Stiklinė graduota pipetė 1 ml | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 6 | 6 |  |
| 173 | Stiklinė graduota pipetė 1 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 6 | 6 |  |
| 174 | Stiklinė graduota pipetė 10 ml | Kalibravimas | 8 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 20 | 20 |  |
| 175 | Stiklinė graduota pipetė 10 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 20 | 20 |  |
| 176 | Stiklinė graduota pipetė 2 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 6 | 6 |  |
| 177 | Stiklinė graduota pipetė 2 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 6 | 6 |  |
| 178 | Stiklinė graduota pipetė 5 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 12 | 12 |  |
| 179 | Stiklinė graduota pipetė 5 ml | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 12 | 12 |  |
| 180 | Stiklinė kolba, 100 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 17 | 21 |  |
| 181 | Stiklinė kolba, 100 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 17 | 17 |  |
| 182 | Stiklinė kolba, 100 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija |  | 4 |  |
| 183 | Stiklinė kolba, 1000 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 12 | 15 |  |
| 184 | Stiklinė kolba, 1000 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 12 | 15 |  |
| 185 | Stiklinė kolba, 200 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |  |
| 186 | Stiklinė kolba, 200 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |  |
| 187 | Stiklinė kolba, 2000 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 188 | Stiklinė kolba, 2000 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 189 | Stiklinė kolba, 25 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 11 | 11 |  |
| 190 | Stiklinė kolba, 25 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 11 | 11 |  |
| 191 | Stiklinė kolba, 250 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | 5 |  |
| 192 | Stiklinė kolba, 250 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |  |
| 193 | Stiklinė kolba, 50 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 19 | 21 |  |
| 194 | Stiklinė kolba, 50 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 19 | 21 |  |
| 195 | Stiklinė kolba, 500 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 | 7 |  |
| 196 | Stiklinė kolba, 500 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 | 7 |  |
| 197 | Stiklinė kolba, 250 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija |  | 3 |  |
| 198 | Stiklinė Moro pipetė 15 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |  |
| 199 | Stiklinė Moro pipetė 20 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |  |
| 200 | Stiklinė Moro pipetė 25 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |  |
| 201 | Stiklinė Moro pipetė 40 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 6 | 6 |  |
| 202 | Stiklinė Moro pipetė, 10 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 8 | 8 |  |
| 203 | Stiklinė Moro pipetė, 10 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 8 | 8 |  |
| 204 | Stiklinė Moro pipetė, 15 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |  |
| 205 | Stiklinė Moro pipetė, 20 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |  |
| 206 | Stiklinė Moro pipetė, 25 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 | 3 |  |
| 207 | Stiklinė Moro pipetė, 40 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 6 | 6 |  |
| 208 | Stiklinė Moro pipetė, 5 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 | 5 |  |
| 209 | Stiklinė Moro pipetė, 5 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 | 5 |  |
| 210 | Stiklinė pipetė (Hensen) | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 211 | Stiklinė pipetė (Hensen) | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 212 | Stiklinė pipetė, 10 ml | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  |
| 213 | Stiklinė pipetė, 10 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | 3 |  |
| 214 | Stiklinė pipetė, 15 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 215 | Stiklinė pipetė, 15 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 216 | Stiklinė pipetė, 2 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 217 | Stiklinė pipetė, 2 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 218 | Stiklinė pipetė, 20 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 219 | Stiklinė pipetė, 20 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 220 | Stiklinė pipetė, 25 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 221 | Stiklinė pipetė, 25 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 222 | Stiklinė pipetė, 5 ml | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  |
| 223 | Stiklinė pipetė, 5 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  |
| 224 | Stiklinis cilindras, 100 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 4 | 6 |  |
| 225 | Stiklinis cilindras, 100 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 4 | 6 |  |
| 226 | Stiklinis cilindras, 1000 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 4 | 4 |  |
| 227 | Stiklinis cilindras, 25 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  |
| 228 | Stiklinis cilindras, 25 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  |
| 229 | Stiklinis cilindras, 250 ml | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 4 | 4 |  |
| 230 | Stiklinis cilindras, 250 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 4 | 4 |  |
| 231 | Stiklinis cilindras, 50 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 | 5 |  |
| 232 | Stiklinis cilindras, 50 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 | 5 |  |
| 233 | Stiklinis cilindras, 500 ml | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 | 7 |  |
| 234 | Stiklinis cilindras, 500 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 | 7 |  |
| 235 | Stiklinis matavimo cilindras, 1000 ml | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 4 | 4 |  |

**2 PIRKIMO DALIS**

**TEMPERATŪROS, DRĖGMĖS, LAIDUMO, ILGIO, LAIKO, JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS IR KITŲ MATAVIMO PRIETAISŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGOS**

**Pirkimo objektas** – temperatūros, drėgmės, laidumo, ilgio, laiko, jonizuojančiosios spinduliuotės ir kitų matavimo prietaisų metrologinės paslaugos.

**Paslaugų užsakovas** – Aplinkos apsaugos agentūra.

**Paslaugų teikimo trukmė** – 35 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

**Paslaugų teikimo vieta:** a.) Kai matavimo priemonių buvimo vieta Vilnius, kai paslaugos teikiamos paslaugos teikėjo laboratorijoje, paslaugos teikėjas pasiima matavimo priemones iš paslaugos pirkėjo, jei paslaugos teikimo vieta yra ne Vilniuje. b.) Kai matavimo priemonių buvimo vieta Klaipėda, paslaugos pirkėjas pristato matavimo priemones paslaugos teikėjui nurodytu adresu Klaipėdoje arba Vilniuje.

**Kita reikalinga informacija** **-** Reikalavimai dėl akreditacijos nurodyti pastabose prie matavimo prietaisų sąrašo.

Paslaugos teikėjui pateikta matavimo priemonė turi būti patikrinta ir / ar sukalibruota per 7 darbo dienas nuo matavimo priemonės pateikimo.

Paslaugos teikėjui matavimo priemonės patikrą ir/ ar kalibravimą atliekant Perkančiosios organizacijos patalpose (laboratorijose), matavimo priemonė turi būti patikrinta ir/ ar sukalibruota per 1 darbo dieną.

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, išrašyti patikros sertifikatą ir / ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoti žymą (jei taikoma).

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, esant neigiamam rezultatui išrašyti netinkamumo pažymą ir nurodyti dėl kokių priežasčių matavimo priemonė pripažinta netinkama naudoti.

| **Eil. Nr.** | **Įrenginio pavadinimas** | **Metrologinės paslaugos pavadinimas** | **Maksimalus kalibravimo taškų kiekis** | **Įrenginio buvimo vieta** | **Paslaugos atlikimo vieta** | **Paslaugos kiekis, vnt.** | | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Per 1 metus** | **Per 3 metus** |
| 1 | Antriniai spektrometriniai kalibravimo filtrai Hellma | Kalibravimas | 5 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 | Akredituota paslauga |
| 2 | Centrifuga Eppendorf 5804R | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 |  |
| 3 | Dozimetras RDS-110 | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 4 | Dozimetras RDS-110 | Kalibravimas | 3 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 5 | Dujų analizatorius Horiba PG-250 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |  |
| 6 | Elektroninis srauto matuoklis Perkin Elmer PE 1000 | Kalibravimas | 4 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 7 | Elektros krosnis SNOL 7,2/ 1100 | Kalibravimas | 3 | Rudnios 6, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 2 |  |
| 8 | Gama dozės galios matavimo stotis SARA AGS711x | Patikra |  | A.Juozapavičiaus 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos instaliavimo vietos | 18 | 54 | Instaliavimo vietos:   1. Vilnius; 2. Kaunas; 3. Klaipėda; 4. Alytus; 5. Utena; 6. ŠiauIiai; 7. Visaginas; 8. Turmantas; 9. Rimšė; 10. Mačionys; 11. Palūšė; 12. Rūgšteliškis; 13. Raipolė; 14. Mobili stotis; 15. Rusnė; 16. Smalininkai; 17. Buivydžiai; 18. AMSS: (LKS) 582771, 6062540 |
| 9 | Gyvsidabrio garų analizatorius Tekran \_2537B | Patikra |  | A.Juozapavičiaus 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 6 |  |
| 10 | Higrometras VIT-1, VIT-2 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 18 | 36 |  |
| 11 | Kietųjų dalelių analizatorius APDA371 | Patikra |  | A.Juozapavičiaus 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 23 | 69 |  |
| 12 | Kietųjų dalelių analizatorius MP101M | Patikra |  | A.Juozapavičiaus 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 7 | 21 |  |
| 13 | Konduktometras JENWAY 4200 | Patikra |  | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 14 | Konduktometras JENWAY 4200 | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 15 | Konduktometras Jenway 4510 | Patikra |  | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 16 | Konduktometras Jenway 4510 | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 17 | Konduktometras KNICK Portamess Cond 91 | Kalibravimas | 5 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos arba tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 18 | Konduktometras KNICK Portamess Cond 911 | Kalibravimas | 4 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 6 | Akredituota paslauga |
| 19 | Laidumo matuoklis PWT HI98308 | Kalibravimas | 3 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 20 | Laidumo matuoklis-analizatorius HACH | kalibravimas | 5 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 21 | Laiko relė Topica 400 S | Kalibravimas | 4 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  |
| 22 | Lakių organinių junginių analizatorius GC5000 | Patikra |  | A.Juozapavičiaus 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 12 | 36 |  |
| 23 | Lakių organinių junginių analizatorius GC955 | Patikra |  | A.Juozapavičiaus 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 4 | 12 |  |
| 24 | Liepsnos fotometras Jenway PFP7 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 |  |
| 25 | Luksmetras LUX Testo 545 | Patikra |  | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 26 | Luksmetras LUX Testo 546 | Kalibravimas | 4 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 27 | Mufelinė krosinis KENDRO M 110 | Kalibravimas | 1 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 1 | Akredituota paslauga |
| 28 | Oksimetras InoLab Oxi 7310 | Patikra |  | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos arba tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |  |
| 29 | Oksimetras InoLab Oxi 7310 | Kalibravimas | 4 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 30 | Oksimetras InoLab Oxi Level 2 | Patikra |  | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija arba tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |  |
| 31 | Oksimetras InoLab Oxi Level 2 | Kalibravimas | 4 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 32 | Oksimetras OXI 315i | Patikra |  | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 4 | 12 |  |
| 33 | Oksimetras OXI 315i | Kalibravimas | 4 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 6 | Akredituota paslauga |
| 34 | Organinės anglies analizatorius Thermo FID | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |  |
| 35 | Oro paėmimo aspiratorius SKC mod. 224-PCXR8 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos arba tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 36 | Oro paėmimo aspiratorius SKC mod. 224-PCXR8 | Kalibravimas | 3 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos arba tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 37 | pH metras InoLab pH 7110 | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 |  |
| 38 | pH metras InoLab pH 7110 | Kalibravimas | 3 | Rudnios 6, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 39 | pH metras InoLab pH 7310 | Patikra |  | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 |  |
| 40 | pH metras InoLab pH 7310 | Kalibravimas | 4 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 41 | pH metras InoLab pH Level 1 | Patikra |  | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos arba tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 42 | pH metras InoLab pH Level 1 | Kalibravimas | 2 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos arba tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 43 | pH/ mV- pH metras InoLab Level 1 | Patikra |  | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 6 |  |
| 44 | pH/ mV- pH metras InoLab Level 1 | Kalibravimas | 4 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 6 | Akredituota paslauga |
| 45 | Radiacinės taršos matuoklis CoMo-170 (įskaitant dozės matavimo funkciją) | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |  |
| 46 | Sekundmatis (laikmatis) | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  |
| 47 | Sekundmatis (laikmatis) | Kalibravimas | 6 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 | Akredituota paslauga |
| 48 | Sekundmatis Elektronic 882 | Kalibravimas | 3 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 49 | Sietas, 2 mm | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 | Akredituota paslauga |
| 50 | Sietas, 2 mm | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  |
| 51 | Sietas, 200 µm | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 | Akredituota paslauga |
| 52 | Sietas, 200 µm | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  |
| 53 | Skaitmeninio termometro-temperatūros kaupiklis Lufft | Kalibravimas | 4 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 | Akredituota paslauga |
| 54 | Skaitmeninio termometro-temperatūros kaupiklis Lufft | Patikra |  | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 4 | Akredituota paslauga |
| 55 | Skaitmeninis laikmatis DUAL TIMER 272 | Kalibravimas | 3 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  |
| 56 | Skaitmeninis signalizuojantis termometras (Digital thermometer tipo) | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 | Akredituota paslauga |
| 57 | Skaitmeninis signalizuojantis termometras (Digital thermometer tipo) | Patikra |  | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 4 | Akredituota paslauga |
| 58 | Skaitmeninis termometras Checktemp 1 | Kalibravimas | 6 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 | Akredituota paslauga |
| 59 | Skaitmeninis termometras Checktemp 1 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  |
| 60 | Skaitmeninis termometras DUAL Thermo | Kalibravimas | 6 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 | Akredituota paslauga |
| 61 | Skaitmeninis termometras DUAL Thermo | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  |
| 62 | Skaitmeninis termometras EASY LOG 40K | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 | Akredituota paslauga |
| 63 | Skaitmeninis termometras EASY LOG 40K | Patikra |  | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 4 |  |
| 64 | Skaitmeninis termometras EASY LOG 40KH | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 5 | 10 | Akredituota paslauga |
| 65 | Skaitmeninis termometras EASY LOG 40KH | Kalibravimas | 6 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 5 | 6 | Akredituota paslauga |
| 66 | Skaitmeninis termometras HANNA HI-935005 | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  |
| 67 | Skaitmeninis termometras HANNA HI-935005 | Kalibravimas | 3 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 | Akredituota paslauga |
| 68 | Skaitmeninis termometras su smeigiamu sensoriumi Lufft | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 | Akredituota paslauga |
| 69 | Skaitmeninis termometras su smeigiamu sensoriumi Lufft | Patikra |  | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 4 |  |
| 70 | Skaitmeninis termometras TESTO 925 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  |
| 71 | Skaitmeninis termometras TESTO 925 | Kalibravimas | 5 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 | Akredituota paslauga |
| 72 | Skaitmeninis termometras tipo Nr. 903301 | Kalibravimas | 6 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 | Akredituota paslauga |
| 73 | Skaitmeninis termometras tipo Nr. 903301 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  |
| 74 | Spektrofotometras Cary 60 UV-VIS Agilent | Patikra |  | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 |  |
| 75 | Spektrofotometras Cary 60 Uv-Vis Agilent | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 76 | Spektrofotometras Jenway 6300 | Patikra |  | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 |  |
| 77 | Spektrofotometras Jenway 6300 | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 78 | Stiklinis gyvsidabrinio termometras TL, CP95, EO, Precision | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 |  |
| 79 | Stiklinis gyvsidabrinio termometras TL, CP95, EO, Precision | Kalibravimas | 1 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 | Akredituota paslauga |
| 80 | Stiklinis laboratorinis termometras Immersion | Kalibravimas | 3 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 | Akredituota paslauga |
| 81 | Stiklinis laboratorinis termometras Immersion | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  |
| 82 | Stiklinis skystinis termometras TP, TC, F-010 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 7 | 7 |  |
| 83 | Stiklinis skystinis termometras TP, TC, F-010 | Kalibravimas | 1 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 7 | 7 | Akredituota paslauga |
| 84 | Temperatūros ir drėgmės matuoklis TFA | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 4 |  |
| 85 | Termohigrometras Testo 608-H1 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 5 | 5 |  |
| 86 | Termohigrometras testo 608-H1 (drėgmėmatis) | Kalibravimas | 6 (po 3 tšk. temperatūros ir drėgmės) | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 | Akredituota paslauga |
| 87 | Titratorius Titroline easy | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 88 | UV/VIS spektrometras LAMBDA 35 | Patikra |  | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 |  |
| 89 | UV/VIS spektrometras LAMBDA 35 | Kalibravimas | 5 | A. Goštauto g. 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 90 | Vandens fizikinių parametrų matavimo įranga SEBA KLL-Q | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |  |
| 91 | Vandens fizikinių parametrų matavimo įranga SEBA KLL-Q | Kalibravimas | 12 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 92 | Žemos temperatūros džiovinimo krosnis SNOL 58/ 350 | Kalibravimas | 2 | Rudnios 6, Vilnius | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 1 |  |
| 93 | Analizatorius Multi 3320,YSI PROPLUS-4 | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 4 | 6 |  |
| 94 | Centrifuga Sigma 2-16P | Kalibravimas | 3 | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 1 |  |
| 95 | Dujų analizatorius LANCOM III , TESTO 350 | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 4 | 12 |  |
| 96 | Dujų srauto matuoklis Testo-445 | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 |  |
| 97 | Dvidažnio GPS imtuvo komplekto Leica GPS 900 | Kalibravimas | Koordinatės (X;Y) ir aukštis (H) | Taikos pr.26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija |  | 1 |  |
| 98 | Elektroninis tacheometras Leica TPS800/TCR 805 | Kalibravimas | 9 | Taikos pr.26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija |  | 2 |  |
| 99 | Footmetras PhotoFlex STD Nr.14481740 | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 100 | Footmetras PhotoFlex STD Nr.14481740 | Kalibravimas | 4 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 101 | Fotometras KFK-3 | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 3 | 9 | Akredituota paslauga |
| 102 | Gyvsidabrio analizatorius MAS 50 | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 103 | Higrometras Amarell | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 | 6 | Akredituota paslauga |
| 104 | Kalibratorius Bios Defender 520-M | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 |  |
| 105 | Konduktometras Cond 315i, Cond 3310, Cond 610 | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 4 | 12 |  |
| 106 | Konduktometras Cond 3210 | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos arba tiekėjo laboratorija | 2 | 6 | Akredituota paslauga |
| 107 | Konduktometras Vario Cond | Kalibravimas | 2 | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos arba tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 108 | Konduktometras Vario Cond | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos arba tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 109 | Laboratorinio pH metras Knick 766, inoLab pH7310 | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 6 | Akredituota paslauga |
| 110 | Laboratorinio pH metras Knick 767, inoLab pH7310 | Kalibravimas | 4 | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 6 | Akredituota paslauga |
| 111 | Laivo gervės lyno suktuvas su elektroniniu skaitikliu InterOcean, KC Denmark A/S | Kalibravimas | 4 | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorijoje, laive „Vėjūnas“ | 1 | 2 | Akredituota paslauga |
| 112 | Lazerinis nuotolių matuoklis Leica Disto A5 | Kalibravimas | 4 | Taikos pr.26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija |  | 2 |  |
| 113 | Liepsnos fotometras Sherwood M-410 | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 |  |
| 114 | Manometras ЭКМ-1У, ОБМ1-100, EN 837-1 | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos arba tiekėjo laboratorija | 3 | 9 |  |
| 115 | Metalinė ruletė Komelon | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos arba tiekėjo laboratorija |  | 2 |  |
| 116 | Metalinė ruletė Komelon | Kalibravimas | 3 | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos arba tiekėjo laboratorija |  | 2 |  |
| 117 | Metalinis termometras Tecator | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 118 | Objektinis mikrometras | Kalibravimas | 3 | Taikos pr.26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 | Akredituota paslauga |
| 119 | Oksimetras InoLab Oxi 7310, InoLab Oxi - 730 | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 6 | 18 | Akredituota paslauga |
| 120 | Oksimetras InoLab Oxi 7310, InoLab Oxi - 730 | Kalibravimas | 3 | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 3 | 9 | Akredituota paslauga |
| 121 | Oksimetras Oxi-320, Oxi-330i, Oxi-3205 | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 10 | 24 |  |
| 122 | Oro paėmimo aspiratorius GILIAN GilAir Plus | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 |  |
| 123 | Oro paėmimo aspiratorius Zambelli ZB–1, Zambelli Easyplus | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 6 |  |
| 124 | pH metras pH-320, pH-3110 | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 3 | 9 |  |
| 125 | Psichrometras MV-4M | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  |
| 126 | Sedimentacinės kameros | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 | 9 | Akredituota paslauga |
| 127 | Sekundmatis SOP | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  |
| 128 | Sietas, 500 mkm | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 | Akredituota paslauga |
| 129 | Sietas, 500 mkm | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 | Akredituota paslauga |
| 130 | Skaitmeninis termometras, Dual thermo | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija |  | 1 | Akredituota paslauga |
| 131 | Skaitmeninis termometras, Dual thermo | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija |  | 1 | Akredituota paslauga |
| 132 | Skaitmeninis termometras: HANNA "CheckTemp", BT-20 | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | 3 | Akredituota paslauga |
| 133 | Skaitmeninis termometras: HANNA "HI-935005", HANNA "CheckTemp", BT-20 | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 | 4 | Akredituota paslauga |
| 134 | Spektrofotometras Genesys 10S vis | Kalibravimas | 3 | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 | Akredituota paslauga |
| 135 | Spektrofotometras Jenway6300 | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 136 | Spektrofotometras Jenway6301 | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 2 | Akredituota paslauga |
| 137 | Spektrofotometras Photolab | Kalibravimas | 5 | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 1 | 3 | Akredituota paslauga |
| 138 | Spektrofotometras Photolab 6100, Genesys 10S vis | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 4 | 12 | Akredituota paslauga |
| 139 | Spektrofotometro filtrai | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 | 5 |  |
| 140 | Stiklinis skystinis termometras (2 vnt.) | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 | Akredituota paslauga |
| 141 | Stiklinis skystinis termometras (2 vnt.) | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | 2 | Akredituota paslauga |
| 142 | Stiklinis termometras CP95, F-010,Amarell, Envirosafe,Exatherm | Kalibravimas | 3 | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos arba tiekėjo laboratorija | 2 | 5 | Akredituota paslauga |
| 143 | Stiklinis termometras TL, CP95, EO, Precision, TP, TC, F-010,TGL, Amarell, Envirosafe | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos arba tiekėjo laboratorija | 6 | 13 | Akredituota paslauga |
| 144 | Stiklinis termometras: Easy -Read | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 | Akredituota paslauga |
| 145 | Stiklinis termometras: TC-7-M1 | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 | Akredituota paslauga |
| 146 | Stiklinis termometras:ČSN-25, FRIO-Temp,Amarell, Exatherm, AMA, CP95,Precision | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 11 | 11 | Akredituota paslauga |
| 147 | Stiklinis termometras:ČSN-25, FRIO-Temp,Amarell, Exatherm, AMA, CP95,Precision, TC-7-M1, Easy -Read | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 14 | 14 | Akredituota paslauga |
| 148 | Termohigrometras Testo 608-H1 , Precision, Nr.62 | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 9 | 18 | Akredituota paslauga |
| 149 | Termohigrometras Testo 608-H1 , Precision, Nr.62 | Kalibravimas | 3 | Taikos pr.26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 8 | 8 | Akredituota paslauga |
| 150 | Termometrai TM10-2, TM3-1, TM10-3, TM-10 | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija |  | 6 | Akredituota paslauga |
| 151 | Vandens fizikinių parametrų matavimo įranga SEBA KLL-Q, | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorija | 2 | 6 |  |
| 152 | Dūmomačio MDO-2 | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos arba tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |
| 153 | Dujų analizatoriuas Kane Auto 4-2 | Patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos arba tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |  |

**3 PIRKIMO DALIS**

**SLĖGIO IR SRAUTO MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGOS**

**Pirkimo objektas** – slėgio ir srauto matavimo priemonių metrologinės paslaugos.

**Paslaugų užsakovas** – Aplinkos apsaugos agentūra.

**Paslaugų teikimo trukmė** – 35 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

**Paslaugų teikimo vieta:** a.) Kai matavimo priemonių buvimo vieta Vilnius, kai paslaugos teikiamos paslaugos teikėjo laboratorijoje, paslaugos teikėjas pasiima matavimo priemones iš paslaugos pirkėjo, jei paslaugos teikimo vieta yra ne Vilniuje. b.) Kai matavimo priemonių buvimo vieta Klaipėda, paslaugos teikėjas atvyksta į pirkėjo laboratoriją, jeigu tai yra nurodyta užsakymo rašte dėl prietaisų patikros ir kalibravimo, kitu atveju pirkėjas atveža prietaisus teikėjui nurodytu adresu Klaipėdoje arba Vilniuje.

**Kita reikalinga informacija** **-** Reikalavimai dėl akreditacijos nurodyti pastabose prie matavimo prietaisų sąrašo.

Paslaugos teikėjui pateikta matavimo priemonė turi būti patikrinta ir / ar sukalibruota per 7 darbo dienas nuo matavimo priemonės pateikimo.

Paslaugos teikėjui matavimo priemonės patikrą ir/ ar kalibravimą atliekant Perkančiosios organizacijos patalpose (laboratorijose), matavimo priemonė turi būti patikrinta ir/ ar sukalibruota per 1 darbo dieną.

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, išrašyti patikros sertifikatą ir / ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoti žymą (jei taikoma).

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, esant neigiamam rezultatui išrašyti netinkamumo pažymą ir nurodyti dėl kokių priežasčių matavimo priemonė pripažinta netinkama naudoti.

| **Eil. Nr.** | **Įrenginio pavadinimas** | **Metrologinės paslaugos pavadinimas** | **Maksimalus kalibravimo taškų kiekis** | **Įrenginio buvimo vieta** | **Paslaugos atlikimo vieta** | **Paslaugos kiekis, vnt.** | | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Per 1 metus** | **Per 3 metus** |
| 1 | Membraninis barometras M-67 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  |
| 2 | Membraninis barometras M-67 | Kalibravimas | 11 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 | Akredituota paslauga |
| 3 | Membraninis barometras M-67 | Kalibravimas | 2 | Klaipėda. Taikos pr.26 | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 4 | Jūrinis srovių ir kitų parametrų matuoklis SeaGuard (srovių greičiai ir kryptys) | Kalibravimas | 2 | Klaipėda. Taikos pr.26 | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |
| 5 | Jūrinė meteorologinė stotis Vaisala MAWS 420 | Kalibravimas Patikra | 5 parametrai | Klaipėda. Taikos pr.26 | Stoties instaliavimo vieta | 1 | 3 | Stotis instaliuota laive „Vėjūnas“ Klaipėdoje.  3 davikliai. |
| 6 | Membraninis barometras M-67 | Patikra |  | Klaipėda. Taikos pr.26 | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  |
| 7 | Vandens tėkmės greičio matuoklio hidrometrinis suktukas | Kalibravimas |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |  |
| 8 | Vandens srauto greičio matuoklis IST-1-120/70 du sparneliai | Kalibravimas |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |  |

**4 PIRKIMO DALIS**

**SRAUTO MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGOS**

**Pirkimo objektas** – srauto matavimo priemonių metrologinės paslaugos.

**Paslaugų užsakovas** – Aplinkos apsaugos agentūra.

**Paslaugų teikimo trukmė** – 35 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

**Paslaugų teikimo vieta** – a.) Kai matavimo priemonių buvimo vieta Vilnius, kai paslaugos teikiamos paslaugos teikėjo laboratorijoje, paslaugos teikėjas pasiima matavimo priemones iš paslaugos pirkėjo, jei paslaugos teikimo vieta yra ne Vilniuje. b.) Kai matavimo priemonių buvimo vieta Klaipėda, paslaugos teikėjas atvyksta į pirkėjo laboratorija, jeigu tai yra nurodyta užsakymo rašte dėl prietaisų patikros ir kalibravimo, kitu atveju pirkėjas atveža prietaisus teikėjui nurodytu adresu Klaipėdoje arba Vilniuje.

**Kita reikalinga informacija** **-** Kalibravimo paslaugos akredituotos.

Paslaugos teikėjui pateikta matavimo priemonė turi būti patikrinta ir / ar sukalibruota per 7 darbo dienas nuo matavimo priemonės pateikimo.

Paslaugos teikėjui matavimo priemonės patikrą ir/ ar kalibravimą atliekant Perkančiosios organizacijos patalpose (laboratorijose), matavimo priemonė turi būti patikrinta ir/ ar sukalibruota per 1 darbo dieną.

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, išrašyti patikros sertifikatą ir / ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoti žymą (jei taikoma).

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, esant neigiamam rezultatui išrašyti netinkamumo pažymą ir nurodyti dėl kokių priežasčių matavimo priemonė pripažinta netinkama naudoti.

| **Eil. Nr.** | **Įrenginio pavadinimas** | **Metrologinės paslaugos pavadinimas** | **Maksimalus kalibravimo taškų kiekis** | **Įrenginio buvimo vieta** | **Paslaugos atlikimo vieta** | **Paslaugos kiekis, vnt.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Per 1 metus** | **Per 3 metus** |
| 1 | Aerozolių mėginių ėmimo stoties HUNTER oro tūrio matavimo sistema | Kalibravimas | 2 | Utena | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |
| 2 | Aspiratorius Gilian LFS-113DC | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | 6 |
| 3 | Dujų debito matuoklis | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |
| 4 | Dujų greičio matuoklis Kurz | Kalibravimas | 9 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 1 |
| 5 | Dujų greičio matuoklis Testo-445 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |
| 6 | Elektroninis srauto matuoklis Perkin Elmer PE 1000 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |
| 7 | Elektroninis srauto matuoklis Perkin Elmer PE 1000 | Kalibravimas | 4 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |
| 8 | Oro debito matuoklis Defender 510 | Kalibravimas | 4 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | 4 |
| 9 | Oro paėmimo aspiratorius SKC mod. 224-PCXR8 | Kalibravimas | 9 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 | 9 |
| 10 | Oro paėmimo aspiratorius SKC mod. 224-PCXR8 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 | 12 |
| 11 | Oro paėmimo aspiratorius ZB–1 Zambelli | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančiosios organizacijos arba tiekėjo laboratorija | 1 | 3 |
| 12 | Pito-Prandlio vamzdelis L, S tipo | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | 6 |
| 13 | Skirtuminio slėgio matuoklis Magnehelic 0-250 Pa, 0-1 kPa, 0-5, 0-10 kPa | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 | 12 |
| 14 | Anemometras MS-13 | Patikra |  | Klaipėda. Taikos pr.26 | Tiekėjo laboratorija | 1 | 2 |