Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos 110 kV elektros perdavimo oro linijos Pagėgiai-Bitėnai statybos ir 330 kV Bitėnų skirstomojo punkto išplėtimo į 330/110/10 kV transformatorinę pastotę leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - AB „LITGRID“, A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius. Tel. (8- 5) 278 23 80, faks.: (8-5) 272 39 86.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas - Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas (KU BPATPI), H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda. Tel. (8-46) 39 88 48, faks.: (8-46) 39 88 45.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - 110 kV elektros perdavimo oro linijos Pagėgiai-Bitėnai statyba ir 330 kV Bitėnų skirstomojo punkto išplėtimas į 330/110/10 kV transformatorinę pastotę.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Tauragės apskritis, Pagėgių savivaldybė, Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijos.
5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas - Planuojama pastatyti naują 110 kV elektros perdavimo oro liniją (toliau – EP OL) Pagėgiai-Bitėnai ir išplėsti 330 kV Bitėnų skirstomąjį punktą į 330/110/10 kV transformatorinę pastotę (toliau – TP). Planuojamos EP OL Pagėgiai-Bitėnai pradžia – Pagėgių TP, pabaiga – 330 kV Bitėnų skirstomasis punktas, įtampa – 110 kV, linija projektuojama dvigrandė. Planuojama ūkinė veikla yra numatoma Pagėgių savivaldybės Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijų teritorijoje. 110 kV EP OL Pagėgiai-Bitėnai yra planuojama valstybine žemės ūkio ir miško paskirties žeme bei privačiais žemės ūkio paskirties žemės sklypais. Nutiesus liniją bus sustiprintas elektros tiekimo patikimumas Pagėgių savivaldybės ir visos Vakarų Lietuvos elektros vartotojams bei užtikrintos techninės galimybės atsinaujinančių elektros energijos išteklių integracijai į elektros energetikos sistemą. Šiam projektui įgyvendinti šiuo metu rengiamas 110 kV elektros perdavimo oro linijos Pagėgiai-Bitėnai statybos ir 330 kV Bitėnų skirstomojo punkto išplėtimo į 330/110/10 kV transformatorinę pastotę specialusis planas (toliau – SP), kurio rengėjas yra UAB „ARCHSTUDIJA“. Planavimo pagrindas – 2011 m. lapkričio 24 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-159 „Dėl leidimo rengti specialųjį planą 110 kV OL „Pagėgiai-Bitėnai“ statybos ir 330 kV Bitėnų skirstomojo punkto išplėtimo į 330/110/10 kV transformatorių pastotę, perduodant planavimo organizatoriaus teises ir pareigas LITGRID AB“ Šio SP rengimo metu planuojamai ūkinei veiklai atliekamas poveikio aplinkai vertinimas. Šiuo metu parengta ir yra tikslinama SP koncepcija, atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitoje išnagrinėtos tris planuojamos statyti 110 kV EP OL Pagėgiai-Bitėnai tiesimo alternatyvos ir „0“ (ūkinės veiklos nevykdymo) alternatyva.
   „0“ alternatyvos buvo atsisakyta, nes neįgyvendinus projekto, nebus užtikrintos techninės galimybės atsinaujinančių elektros energijos išteklių integracijai į elektros energetikos sistemą.
     I alternatyvos atveju yra numatoma statyti nauja elektros perdavimo oro linija šalia esamų elektros perdavimo oro linijų, aplenkiant saugomas teritorijas. I alternatyva turi 1 variantą, 1a variantą ir 1b variantą. Pagal I alternatyvos 1 variantą, planuojama 110 EP OL nuo Pagėgių TP eina į pietus, šalia esamų 110 ir 10 kV elektros perdavimo oro linijų, kerta pietvakarinį Pagėgių miško kampą, šalia esamos 110 kV linijos pasuka į pietryčius ir iš pietų aplenkdama Pagėgius nueina link Mikytų miško. Kirtusi Mikytų mišką dirbamais laukais linija pasiekia esamą 330 kV elektros perdavimo oro liniją Klaipėda-Bitėnai, šalia 330 kV EP OL planuojama 110 EP OL pasiekia Rambyno regioninio parko buferinės apsaugos zoną ir kirtusi esamą 330 kV EP OL pasuka į rytus, aplenkdama saugomas teritorijas, priartėjusi prie Lumpėnų gyvenvietės suka į pietus ir siauru koridoriumi tarp Lumpėnų gyvenvietės ir Rambyno kraštovaizdžio draustinio dirbamais laukais nueina link Bitėnų skirstomojo punkto, rekonstruojamo į 330/110/10 kV transformatorinę pastotę. Trasos ilgis pagal 1 variantą – 17,86 km. Pasirenkant vietą I alternatyvai būtų atsižvelgta į esamas gyvenamas zonas, nuo gyvenamųjų pastatų linija būtų atitraukiama ne mažesniu, kaip 20 m atstumu, nustatytu 110 kV elektros perdavimo oro linijų apsaugos zonoms. Planuojama I alternatyva nagrinėjama 150 m pločio koridoriuje, kuriame, atsižvelgus į artimiausias gyvenamas zonas ir kitus galimus konfliktus trasos vieta patikslinama. I alternatyvos 1a variantas numato, kad planuojamą 110 EP OL bus tiesiama kaip ir I alternatyvos 1 variantas, tik ties Lumpėnų gyvenviete bus tiesiama aplenkiant žemės sklypą, kuriame keičiama žemės paskirtis iš žemės ūkio į gyvenamąją. Šis 1a variantas buvo pasirinktas atsižvelgus į visuomenės pasiūlymus. Trasos ilgis pagal 1a variantą – 18,10 km. I alternatyvos 1b variantas numato, kad planuojama 110 EP OL bus tiesiama kaip ir I alternatyvos 1 variantas, tik atkarpose per Mikytų mišką planuojama 110 EP OL bus tiesiama kaip per ankštus ruožus išlaikant 5 m atstumą tarp kraštinių laidų. Šis 1b variantas pasirinktas atsižvelgiant į VĮ Šilutės miškų urėdijos pastabas. Trasos ilgis pagal 1b variantą – 17,86 km.
       II alternatyva numato 110 EP OL įrengimą ant jau esamos 110 EP OL Pagėgių seniūnijoje bei ant esamos 330 kV EP OL Lumpėnų seniūnijoje, t. y. sutapatinama su esamomis 110 ir 330 kV EP OL. Statybos metu esamos atramos turėtų būti pakeičiamos naujomis, dvigrandėmis, jos būtų apie 3 m aukštesnės. Esamos 110 EP OL apsaugos zona nežymiai padidėtų, padidėjus atstumui tarp kraštinių laidų, 330 kV EP OL apsaugos zona išliktų nepakitusi. Trasos ilgis pagal II alternatyvą – 17,4 km.
     III alternatyva apima apie 10,98 km ilgio I alternatyvos atkarpą ruože nuo Pagėgių TP iki Rambyno regioninio parko buferinės apsaugos zonos šalia esamų 110 ir 330 kV EP OL, ir apie 5,67 km ilgio II alternatyvos atkarpą (dvigrandė linija sutapatinant su esama 330 kV EP OL, nuo Rambyno regioninio parko buferinės apsaugos zonos iki planuojamos 330/110/10 kV Bitėnų transformatorinės pastotės). III alternatyva buvo pasirinkta kaip prioritetinė užsakovui atsižvelgus į Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir Pagėgių savivaldybės administracijos išvadas dėl PAV ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių, taip pat įvertinus PAV proceso metu gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus. Nagrinėjant III alternatyvą buvo pasirinkta optimali trasos vieta per Mikytų mišką (atkarpose per Mikytų mišką planuojamą 110 EP OL bus tiesiama šiauriau esamos linijos kaip per ankštus ruožus, išlaikant 5 m atstumą tarp kraštinių laidų, atstumas nuo planuojamos 110 kV EP OL iki Karpotojo beržo genetinio draustinio Mikytų miške apie 185 m), leidžianti ženkliai sumažinti miško kirtimus. Trasos ilgis pagal III alternatyvą – 16,65 km.
      Esama 330 kV Bitėnų skirstykla yra Bitėnuose, šalia saugomų teritorijų: Rambyno regioninio parko, Bitėnų geomorfologinio draustinio teritorijos. Planuojamai 330 kV Bitėnų skirstyklos rekonstrukcijai į 330/110/10 kV transformatorinę pastotę reikalinga papildoma apie 2,2189 ha teritorija, kuri numatyta į šiaurę – šiaurės rytus nuo skirstyklos ir patenka į keturis privačius žemės ūkio paskirties žemės sklypus, nedidelė dalis patenka į valstybinę žemę. AB „LITGRID“ svarstė klausimą dėl žemės reikalingos 330 kV Bitėnų skirstomojo punkto išplėtimui į 330/110/10 kV transformatorinę pastotę. AB „LITGRID“ nusprendė, kad Bitėnų skirstomojo punkto išplėtimui reikalinga atlikti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras. Planuojamos statyti 110 EP apsaugos zonos plotis – po 20 m į abi puses nuo kraštinių laidų.
    Vykdant elektros perdavimo oro linijos statybos darbus susidarys nedidelis atliekų kiekis. Atliekos, susidarysiančios atramų įrengimo metu, montuojant elektros trasą nepriskiriamos pavojingų atliekų kategorijai, tačiau bus surenkamos ir perduotos tvarkyti atliekų tvarkymo įmonėms. EP OL eksploatacijos metu neplanuojamas atliekų susidarymas. Eksploatuojant Bitėnų TP susidarantis atliekų kiekis bus paskaičiuotas rengiant techninį projektą.
     Dėl planuojamos ūkinės veiklos galimas tik nežymus ir laikinas poveikis aplinkos orui objektų statybos ir priežiūros (remonto ir aptarnavimo) darbų metu, išsiskiriant teršalams iš mobilių taršos šaltinių (transporto priemonių ir kitų mechanizmų su vidaus degimo varikliais). Planuojamos 110 EP OL Pagėgiai – Bitėnai ir 330/110/10 kV Bitėnų TP eksploatacija neturės įtakos aplinkos oro kokybei. Iš transporto priemonių vidaus deginimo variklių, priklausomai nuo kuro rūšies, gali būti išmetami šie teršalai: anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, lakūs organiniai junginiai ir kietos dalelės.
        Vienos elektros perdavimo oro linijos atramos statybos metu į aplinkos orą iš mobilių taršos šaltinių gali išsiskirti apie 0,223 t teršalų. Bendras elektros perdavimo oro linijos statybos metu išmetamų teršalų kiekis priklauso nuo elektros perdavimo oro linijų reikalingų atramų skaičiaus. Pagal preliminarų vertinimą, didžiausias aplinkos oro teršalų kiekis galėtų siekti apie 31,196 t. Orientacinis teršalų kiekis išmetamas iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių 330 kV Bitėnų skirstomojo punkto išplėtimo į 330/110/10 kV transformatorinę pastotę metu apie 0,249 t. Bitėnų 330/110/10 kV TP preliminariai numatomi naudoti du alyviniai transformatoriai. Transformatorių alyvos sistema yra uždara, todėl lakių organinių junginių išsiskyrimas į aplinkos orą mažai tikėtinas.
        Nagrinėjamos 330 kV elektros perdavimo oro linijos trasos Pagėgiai-Bitėnai alternatyvos kerta keletą Nemuno upės baseino paviršinius vandens telkinių. Siekiant išvengti neigiamo poveikio planuojamos ūkinės veiklos metu, elektros perdavimo oro linijų atramos, taip pat statybos aikštelės nebus statomos paviršinių vandens telkinių apsaugos juostose ir zonose. Planuojamos 110 kV EP OL Pagėgiai-Bitėnai ir 330/110/10 kV Bitėnų TP eksploatacija neturės įtakos nei paviršinio vandens telkiniams, nei požeminiam gruntinio vandens horizontui.
        Tiesiant planuojamą 110 kV EP OL visų alternatyvų atvejais didžiąja dalimi trasa numatoma agrarinėmis teritorijomis. Mišku apaugusiomis vietomis trasa planuojama per arba greta Pagėgių, Mikytų, Bardinų ir Rambyno miškų. Poveikis augalijai numatomas vykdant planuojamos EP OL statybos darbus. Preliminarios miško kirtimų apimtys pagal I alternatyvą 1 ir 1a variantus siektų apie 13,44 ha (iš jų rekreacinių – 3,38 ha, ūkinių – 10,06 ha), pagal I alternatyvą 1b variantą (atkarpose per Mikytų mišką planuojamą 110 EP OL bus tiesiama šalia esamos linijos kaip per ankštus ruožus, išlaikant 5 m atstumą tarp kraštinių laidų) kirtimų apimtys siektų apie 7,73 ha (iš jų rekreacinių – 1,53 ha, ūkinių – 6,20 ha). Pasirinkus II alternatyvą kirtimai nežymūs, tik pavieniai medžiai. III alternatyvos atveju, pasirinkus optimalią trasos vietą per Mikytų mišką (t. y. atkarpose per Mikytų mišką planuojamą 110 EP OL bus tiesiama šiauriau esamos linijos kaip per ankštus ruožus, išlaikant 5 m atstumą tarp labiausiai nutolusių kraštinių laidų), miško kirtimai būtų ne didesni kaip 4,75 ha (II B grupės rekreacinio miško būtų kertama apie 0,38 ha plote, esančio techninio koridoriaus pakraščiu, kur vyrauja pomiškis, kas reikštų tik pavienių medžių kirtimą; ūkinio miško būtų kertama apie 4,37 ha). Atstumas iki Karpotojo beržo genetinio draustinio Mikytų miške, pasirinkus optimaliausią trasos vietą per Mikytų mišką, būtų 185 m.
     Planuojamos ūkinės veiklos poveikis dirvožemiui nežymus, jaučiamas tik statybos metu. Statybų laikotarpiu laikinai nuimtas ir išsaugotas derlingas dirvožemio sluoksnis įrengus trasą bus panaudojamas trasos dirvožemio rekultivacijai.
     Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas priskiriamas prie aplinkos fizikinio poveikio veiksnių. Planuojamos ūkinės veiklos – 110 kV elektros perdavimo oro linijos Pagėgiai-Bitėnai ir 330/110/10 kV transformatorių pastotės sukeliamas poveikis aplinkai (elektromagnetinis laukas, triukšmo lygis) neviršija norminių leidžiamų verčių bei ribinių dydžių, teisės aktais nustatytų gyvenamajai aplinkai.
       Nei viena iš planuojamos EP OL alternatyvų nekerta Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų. Artimiausia „Natura 2000“ teritorija yra: Buveinių apsaugai svarbi teritorija (toliau - BAST teritorija) Šereitlaukio miškas (LTSIU0004), nutolusi 325 m atstumu. Kitos artimiausios „Natura 2000“ teritorijos yra: BAST teritorija – Nemuno upė Rambyno regioniniame parke (LTSIU0015), nutolusi apie 640 m nuo planuojamos ūkinės veiklos zonos, ir paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST teritorija) – Senrusnės Sennemunės ežerai (LTSLUB002), nutolusi apie 3.5 km atstumu. Pagal I alternatyvą naujai statoma 110 EP OL numatoma greta Rambyno regioninio parko. II ir III alternatyvos kerta Rambyno regioninio parko teritoriją, Bardinų miške kerta Rambyno kraštovaizdžio draustinio teritoriją bei praeina šalia draustinio ribos (Rambyno miško pakraštys), taip pat linija numatoma per Bitėnų geomorfologinio draustinio teritoriją.
      Nekilnojamosios kultūros vertybės, įtrauktos į Nekilnojamosios kultūros vertybių registrą, į planuojamos 110 EP OL apsaugos zoną nepatenka. Artimiausia nekilnojamo kultūros paveldo vertybė yra Vokietijos Buchenvaldo koncentracijos stovyklos filialas OFLAGER-53 (unikalus objekto kodas – 16528), esantis Pagėgių k. Pagėgių sen., Pagėgių r. sav. Nuo OFLAGER-53 apsaugos zonos iki artimiausios 110 EP OL alternatyvos yra 30 m. Kitų artimiausių nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių: Saugomos XX a. pr. sodybos II (unikalus objekto kodas – 10562), esančios Bitėnų k. Lumpėnų sen., Pagėgių r. sav.; Būbliškės dvaro sodybos fragmentų (unikalus objekto kodas – 653), esančių Būbliškės k. Pagėgių sen., Pagėgių r. sav.; XiX a. vidurio etnoarchitektūrinės sodybos I (unikalus objekto kodas – 1641), esančios Bitėnų k. Lumpėnų sen., Pagėgių r. sav., apsaugos zonos nuo artimiausių 110 EP OL alternatyvų nutolusios atitinkamai: 75 m, 310 m ir 315 m atstumu. Poveikis artimiausioms kultūros paveldo vertybėms nežymus. Padidėjusi vizualinė tarša nepateks į šių vertybių vizualinės apsaugos zoną.
   Planuojamos 110 EP OL statybos ir eksploatacijos etapais planuojama atlikti aplinkos monitoringą. Svarbiausi komponentai, kurių monitoringas bus atliekamas yra: dirvožemis (vertinti dirvožemio pažeidimus ir rekultivavimo efektyvumą, siekiant išvengti erozijos grėsmių oro linijos trasoje), kraštovaizdis (monitoringo duomenys bus naudojami prognozuojant kraštovaizdžio procesų kaitą bei rengiant būtinas priemones kraštovaizdžio degradavimo sustabdymui, ypač Rambyno regioninio parko konservacinėse zonose), gyvoji gamta (sukaupta informacija padės įvertinti realų oro linijos poveikį paukščiams ir taikomų apsaugos priemonių efektyvumą), fizinė aplinka (duomenys bus vertinami pagal HN 104:2011 reikalavimus ir panaudoti poveikio gyventojų sveikatai vertinimui). Monitoringo vykdymas bus atliekamas pagal parengtą ir suderintą programą. Rekomenduojama monitoringo trukmė – 3 (tris) metai po statybos darbų užbaigimo. Po to, apibendrinus gautus rezultatus, monitoringo programa bus peržiūrėta ir bus sprendžiama apie stebėjimų vykdymo pratęsimo tikslingumą.
 6. Priemonių numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas:
      6.1. PAV ataskaitoje, atsižvelgus į VĮ Šilutės miškų urėdijos pastabas, pasirinkta optimali trasos vieta per Mikytų mišką (atkarpose per Mikytų mišką planuojamą 110 EP OL bus tiesiama šiauriau esamos linijos kaip per ankštus ruožus, išlaikant 5 m atstumą tarp labiausiai nutolusių laidų, atstumas nuo planuojamos 110 kV EP OL iki Karpotojo beržo genetinio draustinio Mikytų miške apie 185 m) leidžianti sumažinti kertamo rekreacinio miško plotą nuo 3,38 ha iki 0,38 ha, ūkinio miško plotą nuo 10,06 ha iki 4,37 ha.
     6.2. Planuojamos ūkinės veiklos metu, elektros perdavimo oro linijų atramos, taip pat statybos aikštelės nebus statomos paviršinių vandens telkinių apsaugos juostose ir zonose.
      6.3. Atliekos iš teritorijos bus surenkamos ir perduotos tvarkyti atliekų tvarkymo įmonėms.
     6.4. Pasirenkant EP OL alternatyvų vietas buvo atsižvelgta į esamas gyvenamas zonas, kad nuo gyvenamųjų pastatų planuojama EP OL būtų atitraukiama ne mažesniu, kaip 20 m atstumu, nustatytu 110 kV elektros perdavimo oro linijų apsaugos zonoms. Planuojama I alternatyva nagrinėjama 150 m pločio koridoriuje, kuriame, atsižvelgus į artimiausias gyvenamas zonas ir kitus galimus konfliktus, trasos vieta gali būti patikslinama.
6.5. Siekiant išvengti paukščių žūties, numatyta didinti elektros laidų vizualizaciją, nevykdyti miškinguose teritorijose EP OL statybos ir priežiūros darbų paukščių veisimosi metu: kovo – liepos mėnesiais.
6.6. Po planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo, 3 (tris) metus planuojama atlikti aplinkos monitoringą.
     61 Nei viena iš planuojamos EP OL alternatyvų nekerta Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų. Artimiausia „Natura 2000“ teritorija yra: Buveinių apsaugai svarbi teritorija (toliau - BAST teritorija) Šereitlaukio miškas (LTSIU 0004), nutolusi 325 m atstumu.
    Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerijos 2013-04-17 raštu Nr. (4)-V3-999(7.15) pritarė PAV ataskaitos kokybei ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendiniui pagal II- ąją ir III- ąją alternatyvas (Rambyno regioniniame parke ir jo buferinėje zonoje – tik dvigrandė linija), įgyvendinus 7.5 punkte nurodytas sąlygas.
7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:
     7.1. Tauragės visuomenės sveikatos centras 2012 m. spalio 22 d. raštu Nr. SD-729 pateikė išvadą, kad pritaria PAV ataskaitai ir neprieštarauja planuojamai ūkinei veiklai.
7.2. Pagėgių savivaldybės administracija 2013 m. gegužės 10 d. raštu Nr. R2-1086 pateikė išvadą, kad nepritaria 110 kV elektros perdavimo oro linijos Pagėgiai-Bitėnai statybai pagal I-ą alternatyvą ir Bitėnų SP išplėtimui – rekonstrukcijai į 330/110/10 kV TP neįteisinus statybai būtinų sklypų valdymo formos, pritaria PAV ataskaitos kokybei ir neprieštarauja planuojamai ūkinei veiklai pagal II-ą ir III-ą alternatyvą.
     7.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės teritorinis padalinys 2012 m. spalio 11 d. raštu Nr. (13.3.T)2-12 pateikė išvadą, kad pritaria PAV ataskaitai ir neprieštarauja planuojamai ūkinei veiklai.
      7.4. Tauragės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2012 m. liepos 18 d. raštu Nr. R4-599 derindama PAV programą, nurodė, kad PAV ataskaitos nagrinėti nepageidauja.
     7.5. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2013 m. balandžio 17 d. raštu Nr. (4)-V3-999(7.15) pateikė išvadą, kad pritaria PAV ataskaitos kokybei ir neprieštarauja, kad 110 kV elektros perdavimo oro linijos „Pagėgiai-Bitėnai“ statyba būtų įgyvendinama tik pagal II-ąją ir III-ąją alternatyvas (Rambyno regioniniame parke ir jo buferinėje zonoje - tik dvigrandė linija) ir 330 kV Bitėnų skirstomojo punkto išplėtimas į 330/110/10 kV transformatorių pastotę, laikantis šių sąlygų:
- Paukščių mitybos ir poilsio vietose, pagal PAV ataskaitose pateiktą 4.5.2.2 pav. „Paukščių mitybos - poilsio vietos ir migracijos keliai“ didinti laidų vizualizaciją (ant laidų kabinti ryškius objektus (žymeklius): rutulius, plokšteles ar kt.);
- nevykdyti miškingose teritorijose 110 kV elektros perdavimo oro linijos statybos darbų paukščių veisimosi metu: kovo - liepos mėnesiais;
- aukščiau išvardintos neigiamo poveikio aplinkai sumažinimo priemonės turi būti vykdomos ūkinės veiklos užsakovo lėšomis

8. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas:
    Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2012 m. birželio 12 d.) ir Šilutės ir Pagėgių krašto laikraštyje „Pamarys“ (2012 m. birželio 12 d.). Skelbimai apie parengtą PAV programą buvo pakabinti Pagėgių savivaldybės skelbimų lentoje (2012-06-08), Pagėgių seniūnijos skelbimų lentoje (2012-06-08) ir Lumpėnų seniūnijos skelbimų lentoje (2012-06-08). Per Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše (toliau – Aprašas) (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2012, Nr. 102-5207) nustatytą terminą į Aplinkos apsaugos agentūrą (toliau – Agentūra) kreipėsi suinteresuotos visuomenės atstovas.
    Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (toliau - PAV ataskaita) buvo skelbiama: respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2012 m. rugsėjo 4 d.), Šilutės ir Pagėgių krašto laikraštyje „Pamarys“ (2012 m. rugsėjo 4 d.), skelbimai buvo pakabinti Pagėgių savivaldybės skelbimų lentoje (2012-09-03), Pagėgių seniūnijos skelbimų lentoje (2012-09-05) ir Lumpėnų seniūnijos skelbimų lentoje (2012-09-03). Su parengta PAV ataskaita buvo galima susipažinti Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 9, Pagėgiai.
Visuomenės viešas supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2012 m. rugsėjo 20 d., 14.00 val., Lumpėnų seniūnijos posėdžių salėje (adresu: Rambyno g. 22, Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav.). Viešajame supažindinime dalyvavo: PAV užsakovo atstovas, PAV dokumentų rengėjo atstovai, Pagėgių savivaldybės administracijos atstovai, Šilutės miškų urėdijos atstovai, Rambyno regioninio parko direkcijos ir UAB „ARCHSTUDIJA“ atstovai, kiti suinteresuotos visuomenės atstovai. Susirinkimo metu buvo gauti visuomenės pasiūlymai.
    Agentūra, gavusi PAV ataskaitą, 2013-05-23 Agentūros tinklalapyje paskelbė visuomenei apie gautą PAV ataskaitą bei nurodė datą iki kada visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją ir PAV subjektus jų kompetencijos klausimais, raštu pateikti informaciją dėl galimų pažeidimų nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras. Per terminą, nustatytą Apraše, informacijos iš suinteresuotos visuomenės dėl galimų pažeidimų vykdant PAV procedūras negauta.
    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105) 10 straipsnio 6 dalimi, Agentūra, prieš priimdama sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo, pakvietė PAV proceso dalyvius į viešą susirinkimą, kuriame buvo svarstomos PAV subjektų išvados ir PAV proceso metu gauti suinteresuotos visuomenės pasiūlymai. Susirinkimas įvyko 2013-08-20 d. 13.00 val. Agentūroje (Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, 920 kab.), parengtas protokolas Nr. A7-33 (Reg. 2013-08-23).

9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis (planuojama ūkinė veikla leistina/neleistina), jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą.
     Planuojama ūkinė veikla – 110 kV elektros perdavimo oro linijos Pagėgiai-Bitėnai statyba ir 330 kV Bitėnų skirstomojo punkto išplėtimas į 330/110/10 kV transformatorinę pastotę, poveikio aplinkai požiūriu leistina pagal II-ąją ir III-ąją alternatyvas ir PAV ataskaitą, įvykdžius sprendime nustatytas sąlygas.
      Sprendimas priimtas Aplinkos apsaugos agentūros 2013-08-28 raštu Nr. (2.6)-A4-3164.

Su sprendimu siejamos sąlygos:
     1. Su priimtu sprendimu supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2012, Nr. 102-5207) nustatyta tvarka.
   2. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius privalo įgyvendinti PAV subjekto - Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos išvadose dėl PAV ataskaitos ir PŪV galimybių nustatytas sąlygas, nurodytas 7.5. p.
     3. Planuojamą 110 kV elektros perdavimo oro liniją Pagėgiai-Bitėnai tiesti pagal optimalų trasos variantą per Mikytų mišką (atkarpose per Mikytų mišką planuojama 110 EP OL bus tiesiama šiauriau esamos linijos kaip per ankštus ruožus, išlaikant 5 m atstumą tarp kraštinių laidų, atstumas nuo planuojamos 110 kV EP OL iki Karpotojo beržo genetinio draustinio Mikytų miške apie 185 m).
   4. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius privalo įgyvendinti ataskaitoje numatytas ir 6 punkte išdėstytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti.
    5. Rengiant 110 kV elektros perdavimo oro linijos Pagėgiai-Bitėnai statybos ir 330 kV Bitėnų skirstomojo punkto išplėtimo į 330/110/10 kV transformatorinę pastotę specialųjį planą būtina patikslinti patvirtintą prioritetinės linijos trasą.
     6. Užtikrinti, kad planuojamai ūkinei veiklai, apimančiai 110 kV elektros perdavimo oro linijos Pagėgiai-Bitėnai statybą ir 330 kV Bitėnų skirstomojo punkto išplėtimą į 330/110/10 kV transformatorinę pastotę, teisės aktų nustatyta tvarka būtų parengti teritorijų planavimo dokumentai, išspręsti žemės paėmimo visuomenės poreikiams klausimai ar kitaip įteisintos statybai būtinų sklypų (žemės) valdymo formos.
     7. Planuojamus 110 elektros perdavimo oro linijos trasos statybos ir 330 kV Bitėnų skirstomojo punkto išplėtimo į 330/110/10 kV transformatorių pastotę darbus vykdyti nepažeidžiant LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ patvirtintų specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų reikalavimų (Žin., 1992, Nr. 22 - 652; 2012, Nr. 110-5578).
     8. Nepažeisti LR Miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2012, Nr. 132-6688) nuostatų ir LR Želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215; 2013, Nr. 79-3982) nuostatų.
   9. Techniniame projekte pateikti tikslius duomenis apie susidarančius atliekų kiekius ir jų tvarkymą.
     10. Planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas turi užtikrinti, kad vykdant planuojamą ūkinę veiklą nebus pažeisti aplinkos ir sveikatos apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:
     1. Nei viena iš planuojamos EP OL alternatyvų nekerta Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų. Artimiausia „Natura 2000“ teritorija yra: Buveinių apsaugai svarbi teritorija (toliau - BAST teritorija) Šereitlaukio miškas (LTSIU 0004), nutolusi 325 m atstumu. PAV ataskaitoje išnagrinėtos II ir III alternatyvos, kuriose Rambyno regioniniame parke ir jo buferinėje zonoje numatyta tik dvigrandė linija. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2013 m. balandžio 17 d. raštu Nr. (4)-V3-999(7.15) pateikė išvadą, kad pritaria PAV ataskaitos kokybei ir neprieštarauja, kad 110 kV elektros perdavimo oro linijos „Pagėgiai-Bitėnai“ statyba būtų įgyvendinama tik pagal II-ąją ir III-ąją alternatyvas.
   2. PAV ataskaitoje numatytos priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti.
    3. Visi poveikio aplinkai vertinimo subjektai pritarė planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pagal pateiktą PAV ataskaitą.
     4. Dėl planuojamos ūkinės veiklos galimas tik nežymus ir laikinas poveikis aplinkos orui objektų statybos ir priežiūros (remonto ir aptarnavimo) darbų metu, išsiskiriant teršalams iš mobilių taršos šaltinių.
    5. Pavojingų cheminių ir radioaktyvių medžiagų planuojamos 110 kV elektros perdavimo oro linijos Pagėgiai-Bitėnai statybos ir eksploatavimo metu ir 330 kV Bitėnų skirstomojo punkto išplėtimo į 330/110/10 kV transformatorinę pastotę ir eksploatavimo metu naudoti ir saugoti nenumatoma.
    6. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis dirvožemiui nežymus, jaučiamas tik statybos metu. Statybų laikotarpiu laikinai nuimtas ir išsaugotas derlingas dirvožemio sluoksnis įrengus trasą bus panaudojamas trasos dirvožemio rekultivacijai.
    7. Planuojamos ūkinės veiklos – 110 kV elektros perdavimo oro linijos Pagėgiai-Bitėnai ir 330/110/10 kV transformatorių pastotės sukeliamas poveikis aplinkai (elektromagnetinis laukas, triukšmo lygis) neviršija norminių leidžiamų verčių bei ribinių dydžių, teisės aktais nustatytų gyvenamajai aplinkai.

10. Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje.
     Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel.: +370 70662024, +370 70662033.