**Aplinkos apsaugos agentūros 2023 m. d.**

**rašto Nr. (30.1)-A4E- priedas**

**Patikslintos sąlygos TIPK leidimo Nr. T-V.7-31/2020**

**Įrenginio pavadinimas**: **UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė**

**II. LEIDIMO SĄLYGOS**

**3 lentelė. Aplinkosaugos veiksmų planas**

| Parametras | Vienetai | Siekiamos ribinės vertės(pagal GPGB) | Esamos vertės | Veiksmai tikslui pasiekti | Laukiami rezultatai | Įgyvendinimo data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Hg | µg/Nm3 | 5-20 | < 5–20 | Įdiegtas nepertraukiamasis matavimas | 20 µg/Nm3 | 2024-06-30 |
| PCDD/F ir PCB | ng PSO-TEQ/Nm3 | < 0,01–0,08 | - | Pakeistas matavimo metodas iš periodinio matavimo - ėminių ėmimo laikotarpio vidurkio į periodinio matavimo - ilgalaikio ėminių ėmimo laikotarpio vidurkį. | 0,08 ng I-TEQ/Nm3 | 2024-06-30 |