TVIRTINU

 Aplinkos apsaugos agentūros direktorius

 Robertas Marteckas

**Priedas Nr.1**

**TŪRIO MATAVIMO PRIEMONIŲ IR INDŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ**

**VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1 PIRKIMO DALIS**

**Pirkimo objektas** – tūrio matavimo priemonių ir indų metrologinės paslaugos.

**Paslaugų užsakovas** – Aplinkos apsaugos agentūra.

**Paslaugų teikimo trukmė** – 12 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

**Paslaugų teikimo vieta:** a.) Kai matavimo priemonių buvimo vieta – Vilnius, paslaugos teikėjas pasiima matavimo priemones iš paslaugos pirkėjo. b.) Kai matavimo priemonių buvimo vieta – Klaipėda, paslaugos pirkėjas pristato matavimo priemones paslaugos teikėjui nurodytu adresu Klaipėdoje arba Vilniuje.

**Kita reikalinga informacija** - Kalibravimo paslaugos turi būti akredituotos.

Paslaugos teikėjui pateikta matavimo priemonė turi būti patikrinta ir / ar sukalibruota per 7 darbo dienas nuo matavimo priemonės pateikimo.

Paslaugos teikėjui matavimo priemonės patikrą ir/ ar kalibravimą atliekant Perkančiosios organizacijos patalpose (laboratorijose), matavimo priemonė turi būti patikrinta ir/ ar sukalibruota per 1 darbo dieną.

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą išrašyti patikros sertifikatą ir / ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoti žymą (jei taikoma).

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, esant neigiamam rezultatui išrašyti netinkamumo pažymą ir nurodyti dėl kokių priežasčių matavimo priemonė pripažinta netinkama naudoti.

| **Eil. Nr.** | **Įrenginio pavadinimas** | **Metrologinės paslaugos pavadinimas** | **Maksimalus kalibravimo taškų kiekis** | **Įrenginio buvimo vieta** | **Paslaugos atlikimo vieta** | **Paslaugos kiekis per metus, vnt.** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė 0,01-0,1 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė 0,01-0,1 ml | Kalibravimas | 4 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė 0,1-1 ml | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 |  |
|  | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė 0,1-1 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 |  |
|  | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė 0,5-5 ml | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 |  |
|  | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė 0,5-5 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 |  |
|  | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė ACURA825(100-1000 µl) | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė ACURA825(100-1000 µl) | Kalibravimas | 3 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė ACURA835 (1-10ml) | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė ACURA835 (1-10ml.) | Kalibravimas | 3 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė, 1 ml (Eppendorf) | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė, 1 ml (Eppendorf) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė, 10 ml (Eppendorf) | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė, 10 ml (Eppendorf) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė, 5 ml (Eppendorf) | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Kintamo tūrio automatinis dozatorius pipetė, 5 ml (Eppendorf,) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Kintamo tūrio dozatorius DISPENSETTE III (1-10 ml) | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Kintamo tūrio dozatorius DISPENSETTE III (1-10 ml) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Kintamo tūrio dozatorius BIOHIT PROSPENSER (1-10 ml) | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Kintamo tūrio dozatorius BIOHIT PROSPENSER (1-10 ml) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Kintamo tūrio dozatorius DISPENSETTE ORGANIC (1-10 ml) | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Kintamo tūrio dozatorius DISPENSETTE ORGANIC (1-10 ml) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė FINNPIPETTE (100–1000 µl) | Kalibravimas | 2 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 8 |  |
|  | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė FINNPIPETTE (100–1000 µl) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 8 |  |
|  | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė BIOHIT, (100–1000 µl) | Kalibravimas | 2 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 7 |  |
|  | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė BIOHIT (100–1000 µl) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 7 |  |
|  | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė PIPET4U (100–1000 µl) | Kalibravimas | 5 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė PIPET4U (100–1000 µl) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė EPPENDORF (100–1000 µl) | Kalibravimas | 2 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 |  |
|  | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė EPPENDORF (100–1000 µl) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 |  |
|  | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė BIOHIT 200–1000 µl, | Kalibravimas | 2 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė BIOHIT 200–1000 µl, | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė FINNPIPETTE (1 – 5 ml) | Kalibravimas | 2 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė FINNPIPETTE (1 – 5 ml) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette (2–20 µl) | Kalibravimas | 2 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette (2–20 µl) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė BIOHIT (2–20 µl) | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė BIOHIT (2–20 µl) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette (20–200µl) | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 |  |
|  | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette (20–200µl) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 |  |
|  | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė BIOHIT (20–200µl) | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 6 |  |
|  | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė BIOHIT (20–200µl) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 6 |  |
|  | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė BIOHIT mLINE (20–200µl) | Kalibravimas | 3 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Kintamo tūrio stūmoklinė pipetė BIOHIT mLINE (20–200µl) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Pastovaus tūrio automatinis dozatorius pipetė, 10ul (Eppendorf) | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Pastovaus tūrio automatinis dozatorius pipetė, 10ul (Eppendorf) | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Pastovaus tūrio stūmoklinė pipetė UNIpipette 200 µl | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Pastovaus tūrio stūmoklinė pipetė UNIpipette 200 µl | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Pastovaus tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette 10 µl | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Pastovaus tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette 10 µl | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Pastovaus tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette 100 µl | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Pastovaus tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette 100 µl | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Pastovaus tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette 50 µl | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Pastovaus tūrio stūmoklinė pipetė VARIpipette 50 µl | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Plastikinė matavimo kolba, 10 ml | Patikra | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 5 |  |
|  | Plastikinė matavimo kolba, 100 ml | Patikra | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 5 |  |
|  | Plastikinė matavimo kolba, 1000 ml | Patikra | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Plastikinė matavimo kolba, 25 ml | Patikra | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 5 |  |
|  | Plastikinė matavimo kolba, 250 ml | Patikra | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Plastikinė matavimo kolba, 50 ml | Patikra | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 5 |  |
|  | Plastikinė matavimo kolba, 500 ml | Patikra | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė įpylimo kolba, 500 ml | Kalibravimas |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė įpylimo kolba, 500 ml | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė įpylimo kolba, 1000 ml | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 10 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 7 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 10 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 7 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 1000 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 6 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 500 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 500 ml | Kalibravimas |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 250 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 250 ml | kalibravimas |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 1 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 12 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 1 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 12 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 2 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 2 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 5 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 9 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 5 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 9 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 200 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 100 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 28 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 100 ml | kalibravimas |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 15 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 50 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 29 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 50 ml | Kalibravimas |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 20 |  |
|  | Plastikinis tūrio matavimo indas, 4000 ml | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė graduota pipetė, 10 ml | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė graduota pipetė, 10 ml | Kalibravimas |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė graduota pipetė, 5 ml | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė graduota pipetė, 5 ml | Kalibravimas |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė graduota pipetė, 2 ml | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė graduota pipetė, 2 ml | Kalibravimas |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė graduota pipetė, 1 ml | Kalibravimas |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė graduota pipetė, 1 ml | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė pipetė, graduota, 1 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 10 |  |
|  | Stiklinė pipetė, graduota, 1 ml | Kalibravimas |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 10 |  |
|  | Stiklinė pipetė, graduota, 1 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 |  |
|  | Stiklinė pipetė, graduota, 2 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 6 |  |
|  | Stiklinė pipetė, graduota, 2 ml | Kalibravimas |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Stiklinė pipetė, graduota, 5 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 8 |  |
|  | Stiklinė pipetė, graduota, 5 ml | Kalibravimas |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 6 |  |
|  | Stiklinė pipetė, graduota, 10 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 6 |  |
|  | Stiklinė pipetė, graduota, 10 ml | Kalibravimas |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Stiklinis matavimo cilindras, 1000 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 |  |
|  | Stiklinis matavimo cilindras, 1000 ml | Kalibravimas  |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Stiklinis matavimo cilindras, 100 ml | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinis matavimo cilindras, 100 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinis matavimo cilindras, 100 ml | Kalibravimas  |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinis matavimo cilindras, 250ml | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinis matavimo cilindras, 50 ml | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinis matavimo cilindras, 50 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Stiklinis matavimo cilindras, 50 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Stiklinis matavimo cilindras, 250 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinis matavimo cilindras, 250 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinis matavimo cilindras, 500 ml | Kalibravimas | 1 | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinis matavimo cilindras, 500 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 10 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 10 ml | Kalibravimas  |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 100 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 100 ml | Kalibravimas |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 15 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 6 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 15 ml | Kalibravimas |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 20 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 20 ml | Kalibravimas |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 25 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 25 ml | Kalibravimas |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 30 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 4 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 40 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 9 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 5 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 50 ml | Patikra |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 50 ml | Kalibravimas |  | A. Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė graduota pipetė 2 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė graduota pipetė 2 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė graduota pipetė 5 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 9 |  |
|  | Stiklinė graduota pipetė 5 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 9 |  |
|  | Stiklinė graduota pipetė 10 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 9 |  |
|  | Stiklinė graduota pipetė 10 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 7 |  |
|  | Stiklinė vienos žymės pipetė 10 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 |  |
|  | Stiklinė vienos žymės pipetė 10 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 |  |
|  | Stiklinė vienos žymės pipetė 15 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Stiklinė vienos žymės pipetė 15 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Stiklinė vienos žymės pipetė 20 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė vienos žymės pipetė 20 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė vienažymė pipetė 40 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 |  |
|  | Stiklinė vienažymė pipetė 40 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba 25 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 10 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba 25 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 10 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba 50 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 15 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba 50 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 16 |  |
|  | Stiklinis matavimo cilindras 50 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinis matavimo cilindras 50 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinis matavimo cilindras, 100 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 |  |
|  | Stiklinis matavimo cilindras, 100 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 |  |
|  | Stiklinis matavimo cilindras, 250 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 |  |
|  | Stiklinis matavimo cilindras, 250 ml | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 |  |
|  | Stiklinis matavimo cilindras, 500 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinis matavimo cilindras, 500 ml | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 2000 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 2000 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 1000 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 1000 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 500 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 500 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Stiklinė graduota pipetė, 1 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė graduota pipetė, 1 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 100 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 7 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 100 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 7 |  |
|  | Stiklinė matavimo kolba, 250 ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Kintamo tūrio pipetė „Eppendorf“ (200 -1000) μl | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Kintamo tūrio pipetė „Eppendorf“ (200 -1000) μl | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Pipetė „Calibra“(1 – 10) ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Fiksuoto tūrio automatinė pipetė „Transferpette“ ,500 µl | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Fiksuoto tūrio automatinė pipetė „Transferpette“ ,500 µl | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Skaitmeninė biuretė, (2-20) ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Skaitmeninė biuretė, (2-20) ml | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Skaitmeninė biuretė BRAND, (2-20 )ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Skaitmeninė biuretė BRAND, (2-20 )ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Makropipetė „Socorex“, (0,2-2) ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Makropip etė „Socorex“, (0,2-2) ml | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Automatinė pipetė „Eppendorf“, 1 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Automatinė pipetė „Eppendorf“, (500-5000)µl | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Automatinė pipetė „Eppendorf“, (1-10) ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Automatinė pipetė „Eppendorf“, (1-10) ml | Kalibravimas | 11 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Pipetė-dozatorius „Socorex Calibra 832“, (1-100) ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Automatinė pipetė SOCOREX CALIBRA (1 –100)µl | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Automatinė pipetė SOCOREX CALIBRA (1 –100) µl | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Automatinė pipetė EPPENDORF (10 –100) µl | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Automatinė pipetė EPPENDORF (10 –100) µl | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Kintamo tūrio automatinė pipetė TRANSFERPETTE, (25-250)µl | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Kintamo tūrio automatinė pipetė TRANSFERPETTE, (25-250)µl | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Fiksuoto tūrio automatinė pipetė EPPENDORF 1000 µl | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Fiksuoto tūrio automatinė pipetė EPPENDORF 1000 µl | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Automatinė pipetė EPPENDORF 200µl- 1000 µl | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Automatinė pipetė EPPENDORF 200µl- 1000 µl | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | 1-kanalė kintamo tūrio pipetė „CAPP“,(100-1000) µl | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Automatinė pipetė „Transferpette S“ (1-10) ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Automatinė pipetė „Transferpette S“ (1-10) ml | Kalibravimas | 4 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Automatinė pipetė Transferpette S (100-1000) μl | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Pipetė dozatorius SARTORIUS (100-1000) μl | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Pipetė dozatorius SARTORIUS (100-1000) μl | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Pipetė–dozatorius SARTORIUS (500 - 5000) μl | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Kintamo tūrio makropipetė Eppendorf Research, (1÷10)ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Kintamo tūrio makropipetė Eppendorf Research, (100÷1000)µl | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Kintamo tūrio makropipetė Eppendorf Research, (100÷1000)µl | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Kintamo tūrio pipetė-dozatorius BIOHIT, (1-10) ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Kintamo tūrio pipetė-dozatorius BIOHIT, (1-10) ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Dozatorius „Dispensette III“( 0,5-5) ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Dozatorius „Eppendorf“, (5-50) ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Dozatorius „Eppendorf“, (5-50) ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Keičiamo tūrio dozatorius Dispensette Organic (2,5-25) ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Dozatorius dispenseris „Dispensette III“ (5-50) ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Dozatorius „Gilson“ 1-10 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Dozatorius „Gilson“ 100 - 1000 μl | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Dozatorius „Gilson“ 10-100 μl | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Dozatorius „Gilson“100 - 1000 μl | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Dozatorius „Dispensette“ (1-10) ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 4 |  |
|  | Do zatorius „Dispensette“ (1-10) ml | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Dispenseris „Eppendorf Varispenser plus 4961“iki 5 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Dispenseris „Socorex“, (0-2) ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Keičiamo tūrio dispenseris CALIBREX 520, (0,25-2,0) ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Dispenseris kintamo tūrio BRAND Dispensette, (1-10) ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 |  |
|  | Dispenseris kintamo tūrio BRAND Dispensette, (1-10) ml | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Dispenseris kintamo tūrio BRAND Dispensette, (5-50) ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 |  |
|  | Dispenseris kintamo tūrio BRAND Dispensette, (5-50) ml | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Dozatorius kintamo tūrio BRAND Dispensette, (2,5-25) ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Skaitmeninė biuretė „Titrette“, (2-20 )ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Skaitmeninė biuretė „Titrette“, (2-20 )ml | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Titratorius „Digital Biuretė Titrette“ 25 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Titratorius „Titrette“ 25 ml | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 5 |  |
|  | Titratorius „Titrette“ 25 ml | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Pastovaus tūrio automatinis dozatorius, pipetė, 500µl | Patikra | 1 | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Pastovaus tūrio automatinis dozatorius, pipetė, 500µl | Kalibravimas |  | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė graduota pipetė, 1 ml  | Patikra  |  | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė graduota pipetė, 1 ml | Kalibravimas |  | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė graduota pipetė, 2 ml | Patikra |  | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė graduota pipetė, 2 ml | Kalibravimas | 2 | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė graduota pipetė, 5 ml | Patikra |  | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė graduota pipetė, 5 ml | Kalibravimas | 2 | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė graduota pipetė, 10 ml | Patikra |  | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė graduota pipetė, 10ml  | Kalibravimas | 3 | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 10 ml | Patikra |  | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 10 ml | Kalibravimas |  | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 15 ml | Patikra |  | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 15 ml | Kalibravimas |  | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 20ml | Patikra |  | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 20 ml | Kalibravimas |  | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 25ml | Patikra |  | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 25ml | Kalibravimas |  | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 50 ml | Patikra |  | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Vienos žymos pipetė, 50 ml | Kalibravimas |  | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė kolba, 2000 ml | Patikra |  | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė kolba, 2000 ml | Kalibravimas |  | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė kolba, 1000 ml | Patikra |  | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė kolba, 1000 ml | Kalibravimas |  | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė kolba, 500ml | Patikra |  | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė kolba, 500 ml | Kalibravimas |  | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė kolba, 250 ml | Patikra |  | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Stiklinė kolba, 250 ml | Kalibravimas |  | Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |

TVIRTINU

 Aplinkos apsaugos agentūros direktorius

 Robertas Marteckas

**Priedas Nr. 2**

**TEMPERATŪROS, DRĖGMĖS, LAIDUMO, ILGIO, LAIKO, JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS IR KITŲ MATAVIMO PRIETAISŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ**

**VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**2 PIRKIMO DALIS**

**Pirkimo objektas** – temperatūros, drėgmės, laidumo, ilgio, laiko, jonizuojančiosios spinduliuotės ir kitų matavimo prietaisų metrologinės paslaugos.

**Paslaugų užsakovas** – Aplinkos apsaugos agentūra.

**Paslaugų teikimo trukmė** – 12 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

**Paslaugų teikimo vieta:** a.) Kai matavimo priemonių buvimo vieta Vilnius, kai paslaugos teikiamos paslaugos teikėjo laboratorijoje, paslaugos teikėjas pasiima matavimo priemones iš paslaugos pirkėjo, jei paslaugos teikimo vieta yra ne Vilniuje. b.) Kai matavimo priemonių buvimo vieta Klaipėda, paslaugos pirkėjas pristato matavimo priemones paslaugos teikėjui nurodytu adresu Klaipėdoje arba Vilniuje.

**Kita reikalinga informacija** **-** Reikalavimai dėl akreditacijos nurodyti pastabose prie matavimo prietaisų sąrašo.

Paslaugos teikėjui pateikta matavimo priemonė turi būti patikrinta ir / ar sukalibruota per 7 darbo dienas nuo matavimo priemonės pateikimo.

Paslaugos teikėjui matavimo priemonės patikrą ir/ ar kalibravimą atliekant Perkančiosios organizacijos patalpose (laboratorijose), matavimo priemonė turi būti patikrinta ir/ ar sukalibruota per 1 darbo dieną.

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, išrašyti patikros sertifikatą ir / ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoti žymą (jei taikoma).

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, esant neigiamam rezultatui išrašyti netinkamumo pažymą ir nurodyti dėl kokių priežasčių matavimo priemonė pripažinta netinkama naudoti.

| **Eil. Nr.** | **Įrenginio pavadinimas** | **Metrologinės paslaugos pavadinimas** | **Maksimalus kalibravimo taškų kiekis** | **Įrenginio buvimo vieta** | **Paslaugos atlikimo vieta** | **Paslaugos kiekis per metus, vnt.** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Centrifuga Eppendorf 5804R | Kalibravimas | 4 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 |  |
|  | Dozimetras RDS-110 | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Dujų analizatorius Horiba PG-250 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Elektros krosnis SNOL 7,2/ 1100 | Kalibravimas | 3 | Rudnios 6, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 2 |  |
|  | Gama dozės galios matavimo stotis SARA AGS711x | Patikra |  | A.Juozapavičiaus 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos instaliavimo vietos | 18 | Instaliavimo vietos:1. Vilnius
2. Kaunas;
3. Klaipėda;
4. Alytus;
5. Utena;
6. ŠiauIiai;
7. Visaginas;
8. Turmantas;
9. Rimšė;

10. Mačionys;11. Palūšė;12.Rūgšteliškis;13. Raipolė;14.Mobili stotis;15. Rusnė;16.Smalininkai;17.Buivydžiai;18. AMSS: (LKS) 582771, 6062540 |
|  | Gyvsidabrio garų analizatorius Tekran \_2537B | Patikra |  | A.Juozapavičiaus 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 2 |  |
|  | Higrometras VIT-1, VIT-2 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 14 |  |
|  | Higrometras VIT-1, VIT-2 | Patikra |  | A.Juozapavičiaus 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 2 |  |
|  | Kietųjų dalelių analizatorius APDA371 | Patikra |  | A.Juozapavičiaus 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 23 |  |
|  | Kietųjų dalelių analizatorius MP101M | Patikra |  | A.Juozapavičiaus 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 7 |  |
|  | Konduktometras JENWAY 4200 | Kalibravimas | 3 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Konduktometras Jenway 4510 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 |  |
|  | Konduktometras Jenway 4510 | Kalibravimas | 3 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Konduktometras KNICK Portamess Cond 911 | Kalibravimas | 4 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos arba tiekėjo laboratorija | 2 | Akredituota paslauga |
|  | Konduktometras KNICK Portamess Cond 911 | Kalibravimas | 3 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Laidumo matuoklis PWT HI98308 | Kalibravimas | 3 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Liepsnos fotometras Jenway PFP7 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 |  |
|  | Luksmetras LUX Testo 545 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Luksmetras LUX Testo 545 | Kalibravimas | 4 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Oksimetras InoLab Oxi 7310 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos arba tiekėjo laboratorija | 3 |  |
|  | Oksimetras InoLab Oxi 7310 | Kalibravimas | 3 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Oksimetras OXI 315i | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 5 |  |
|  | Oksimetras OXI 315i | Kalibravimas | 4 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 3 | Akredituota paslauga |
|  | Organinės anglies analizatorius Thermo FID | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | pH metras InoLab pH 7110 | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 |  |
|  | pH metras InoLab pH 7110 | Kalibravimas | 3 | Rudnios 6, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | pH metras InoLab pH 7310 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 |  |
|  | pH metras InoLab pH 7310 | Kalibravimas | 4 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | pH metras InoLab pH Level 1 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos arba tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | pH metras InoLab pH Level 1 | Kalibravimas | 2 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos arba tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | pH/ mV- pH metras InoLab Level 1 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 2 |  |
|  | pH/ mV- pH metras InoLab Level 1 | Kalibravimas | 4 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 2 | Akredituota paslauga |
|  | Radiacinės taršos matuoklis CoMo-170 (įskaitant dozės matavimo funkciją) | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Sekundmatis Hanhart (laikmatis) | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Sekundmatis Hanhart (laikmatis) | Kalibravimas | 6 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Skaitmeninis laikmatis DUAL TIMER 272 | Kalibravimas | 3 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Sekundmatis Elektronic 882 | Kalibravimas | 3 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Sietas, 2 mm | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Sietas, 2 mm | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Sietas, 200 µm | Kalibravimas | 1 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Sietas, 200 µm | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Skaitmeninis signalizuojantis termometras (Digital thermometer tipo) | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Skaitmeninis termometras Checktemp 1 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Skaitmeninis termometras DUAL Thermo | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Skaitmeninis termometras EASY LOG 40K | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Skaitmeninis termometras EASY LOG 40KH | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Skaitmeninis termometras EASY LOG 40KH | Kalibravimas | 6 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 | Akredituota paslauga |
|  | Skaitmeninis termometras EASY LOG 40KH | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Skaitmeninis termometras TESTO 925 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Skaitmeninis termometras HANNA HI-935005 | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Skaitmeninis termometras HANNA HI-935005 | Kalibravimas | 3 | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Skaitmeninis termometras tipo Nr. 903301 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Spektrofotometras Cary 60 UV-VIS Agilent | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 |  |
|  | Spektrofotometras Cary 60 Uv-Vis Agilent | Kalibravimas | 3 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Spektrofotometras Jenway 6300 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 2 |  |
|  | Spektrofotometras Jenway 6300 | Kalibravimas | 3 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 2 | Akredituota paslauga |
|  | Skystinis maksimalus termometras AMAREL | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Skystinis maksimalus termometras AMAREL | Kalibravimas | 5 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Temperatūros ir drėgmės matuoklis TFA | Patikra |  | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Termohigrometras Testo 608-H1 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 |  |
|  | Termohigrometras testo 608-H1 (drėgmėmatis) | Kalibravimas | 6 (po 3 tšk. tempera-tūros ir drėgmės) | Rudnios 6, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Titratorius Titroline easy | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | UV/VIS spektrometras LAMBDA 35 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 |  |
|  | UV/VIS spektrometras LAMBDA 35 | Kalibravimas | 5 | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Vandens fizikinių parametrų matavimo įranga SEBA KLL-Q | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
|  | Vandens fizikinių parametrų matavimo įranga SEBA KLL-Q | Kalibravimas | 3 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Žemos temperatūros džiovinimo krosnis SNOL 58/ 350 | Kalibravimas | 2 | Rudnios 6, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 |  |
|  | Laboratorinis oksimetras „InoLab Oxi 7310“ "InoLab Oxi - 730“ | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 6 | Akredituota paslauga |
|  | Laboratorinis oksimetras „InoLab Oxi 7310", "InoLab Oxi - 730“ | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 3 | Akredituota paslauga |
|  | Oksimetras Oxi 320, „Oxi 330 i“, OXI 3205 | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 10 |  |
|  | Konduktometras Vario Cond | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Konduktometras Vario Cond | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Konduktometras Cond 3110, Cond 3310, Cond 315i, CyberScan COND 610, Cond 3210 | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 6 |  |
|  | Spektrofotometras „Jenway 6300“ | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Fotometras KFK-3 | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 2 | Akredituota paslauga |
|  | Liepsnos fotometras Sherwood M-410 | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 |  |
|  | Spektrofotometras „Photolab 6100 VIS“ | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 2 | Akredituota paslauga |
|  | Spektrofotometras „Jenway 6400 “ | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 2 | Akredituota paslauga |
|  | Spektrofotometras „Jenway 6400 “ | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 2 | Akredituota paslauga |
|  | Spektrofotometras „Genesys 10S Vis“ | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 2 | Akredituota paslauga |
|  | Spektrofotometras „Genesys 10S Vis“ | Kalibravimas | 3 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Manometras ЭКМ-1У , 0 - 4 kgs/cm2 | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Manometras ОБМ1-100, 0 - 6 kgs/cm2 | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Manometras EN 837-1, (0÷4 bar) | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Laboratorinis pH-metras Knick 766, „ InoLab pH 7310“ | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 2 | Akredituota paslauga |
|  | Laboratorinis pH-metras Knick 766, „ InoLab pH 7310“ | Kalibravimas | 4 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 2 | Akredituota paslauga |
|  | Ph-metras „ph 3110“, pH-320 | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 |  |
|  | Analizatorius YSI PROPLUS-4 | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | laidžio daviklis 1 k.pH daviklis 1 k.deguonies daviklis 2 k. |  |
|  | Vandens fizikinių parametrų matavimo įranga SEBA KLL-Q | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | laidžio daviklis 1 k.pH daviklis 1 k.deguonies daviklis 2 k. |  |
|  | Analizatorius Multi 3320 | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | laidžio daviklis 1 k.pH daviklis 1 k.deguonies daviklis 2 k. |  |
|  | Psichrometras MV-4M | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Lazerinis nuotolių matuoklis, Leica Disto A5 | Kalibravimas |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Elektroninis tacheometras, Leica TPS800/TCR 805 | Kalibravimas |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Fotometras “Photo Flex” | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
|  | Kalibratorius „Bios Defender 520-M“ | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 |  |
|  | Laivo gervės lyno suktuvas su elektroniniu skaitikliu KC Denmark A/S | Kalibravimas | 5 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančiosios organizacijos laboratorijoje, laive „Vėjūnas | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis skystinis termometras (-20÷70) p.v. 1oC | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis skystinis termometras (0÷50) p.v. 1oC | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis gyvsidabrinis termometras E0,5-30/50 (-30÷50) p.v.2 oC | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis techninis termometras F-010-1SR (-30÷0) | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis techninis termometras F-010-1SR (-30÷0) | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis gyvsidabrinis termometras Precision (-10÷100) p.v.2 oC | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis laboratorinis termometras TL-2M (0÷360) | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis skystinis termometras (0÷50) p.v. 1 oC | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis skystinis termometras (0÷50) p.v. 1 oC | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis termometras TC-7-M1 (-20÷70) p.v. 0,2oC | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis termometras F-010-1SR (-30÷0) p.v. 0.5 oC | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis skystinis termometras TC-7A (-11÷61) p.v.1oC | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis skystinis termometras (0÷160) p.v. 2 oC | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Skaitmeninis termometras BT-20 (-40÷250) | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Skaitmeninis termometras Checktemp (-50÷220) | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis skystinis termometras Amarell (-5÷50) p.v.1oC | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Skystinis termometras ČSN 25 (-15÷200) p.v.1oC | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Skystinis termometras ČSN 25 (-15÷200) p.v.1oC | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis gyvsidabrinis termometras AMA (15÷45) p.v.0,1 oC | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis gyvsidabrinis termometras AMA (15÷45) p.v.0,1 oC | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Gyvsidabrinis termometras CP95 (10÷35) p.v.0,1 oC | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | Akredituota paslauga |
|  | Gyvsidabrinis termometras CP95 (10÷35) p.v.0,1 oC | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Metalinis termometras Tecator (50÷500) p.v.5 oC | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis gyvsidabrinis termometras Precision(0÷52) p.v.0,1 oC | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis gyvsidabrinis termometras Precision (-10÷100) p.v.2 oC | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis skystinis termometras TC-7-M1 (-22÷72), p.v. 1 oC | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis skystinis termometras EASY-Read (-10÷220), p.v. 1 oC | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis skystinis termometras EASY-Read (-10÷220), p.v. 1 oC | Kalibravimas | 2 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Elektroninės termometras HANNA „HI-935005“ , (-40÷1320) | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis gyvsidabrinis termometras TM10-2 (-11÷41) | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis gyvsidabrinis termometras TM-10 (-10÷40) | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis skystinis termometras Frio-Temp (20÷130) | Kalibravimas | 1 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
|  | Skaitmeninis termohigrometras „Testo 608-H1“ | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 | Akredituota paslauga |
|  | Stiklinis higrometras Amarell | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 3 | Akredituota paslauga |
|  | Skaitmeninis termohigrometras | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 2 | Akredituota paslauga |
|  | Skaitmeninis termohigrometras | Kalibravimas | 4 | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |

TVIRTINU

 Aplinkos apsaugos agentūros direktorius

 Robertas Marteckas

**Priedas Nr. 3**

**SLĖGIO IR SRAUTO MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**3 PIRKIMO DALIS**

**Pirkimo objektas** – slėgio ir srauto matavimo priemonių metrologinės paslaugos.

**Paslaugų užsakovas** – Aplinkos apsaugos agentūra.

**Paslaugų teikimo trukmė** – 12 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

**Paslaugų teikimo vieta:** a.) Kai matavimo priemonių buvimo vieta Vilnius, kai paslaugos teikiamos paslaugos teikėjo laboratorijoje, paslaugos teikėjas pasiima matavimo priemones iš paslaugos pirkėjo, jei paslaugos teikimo vieta yra ne Vilniuje. b.) Kai matavimo priemonių buvimo vieta Klaipėda, paslaugos teikėjas atvyksta į pirkėjo laboratoriją, jeigu tai yra nurodyta užsakymo rašte dėl prietaisų patikros ir kalibravimo, kitu atveju pirkėjas atveža prietaisus teikėjui nurodytu adresu Klaipėdoje arba Vilniuje.

**Kita reikalinga informacija** **-** Reikalavimai dėl akreditacijos nurodyti pastabose prie matavimo prietaisų sąrašo.

Paslaugos teikėjui pateikta matavimo priemonė turi būti patikrinta ir / ar sukalibruota per 7 darbo dienas nuo matavimo priemonės pateikimo.

Paslaugos teikėjui matavimo priemonės patikrą ir/ ar kalibravimą atliekant Perkančiosios organizacijos patalpose (laboratorijose), matavimo priemonė turi būti patikrinta ir/ ar sukalibruota per 1 darbo dieną.

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, išrašyti patikros sertifikatą ir / ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoti žymą (jei taikoma).

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, esant neigiamam rezultatui išrašyti netinkamumo pažymą ir nurodyti dėl kokių priežasčių matavimo priemonė pripažinta netinkama naudoti.

| **Eil. Nr.** | **Įrenginio pavadinimas** | **Metrologinės paslaugos pavadinimas** | **Maksimalus kalibravimo taškų kiekis** | **Įrenginio buvimo vieta** | **Paslaugos atlikimo vieta** | **Paslaugos kiekis per metus, vnt.** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Membraninis barometras M-67 | Patikra |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
| 2. | Membraninis barometras M-67 | Kalibravimas | 11 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
| 3. | Barometras M-67 | patikra |  | Taikos pr.26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
| 4. | Jūrinė meteorologinė stotis „Vaisala MAWS 420“ , 3 davikliai | Kalibravimas | 3 | Taikos pr.26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija,  | 1 | Stotis instaliuota laive „Vėjūnas“ |
| 5. | Jūrinis srovių ir kitų parametrų matuoklis SeaGuard (srovių greičiai ir kryptys) | Kalibravimas | 2 | Taikos pr.26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
| 6. | Vandens tėkmės greičio matuoklio hidrometrinis suktukas | Kalibravimas |  | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |

TVIRTINU

 Aplinkos apsaugos agentūros direktorius

 Robertas Marteckas

**Priedas Nr. 4**

**SRAUTO MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**4 PIRKIMO DALIS**

**Pirkimo objektas** – srauto matavimo priemonių metrologinės paslaugos.

**Paslaugų užsakovas** – Aplinkos apsaugos agentūra.

**Paslaugų teikimo trukmė** – 12 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

**Paslaugų teikimo vieta** – a.) Kai matavimo priemonių buvimo vieta Vilnius, kai paslaugos teikiamos paslaugos teikėjo laboratorijoje, paslaugos teikėjas pasiima matavimo priemones iš paslaugos pirkėjo, jei paslaugos teikimo vieta yra ne Vilniuje. b.) Kai matavimo priemonių buvimo vieta Klaipėda, paslaugos teikėjas atvyksta į pirkėjo laboratorija, jeigu tai yra nurodyta užsakymo rašte dėl prietaisų patikros ir kalibravimo, kitu atveju pirkėjas atveža prietaisus teikėjui nurodytu adresu Klaipėdoje arba Vilniuje.

**Kita reikalinga informacija** **-** Kalibravimo paslaugos akredituotos.

Paslaugos teikėjui pateikta matavimo priemonė turi būti patikrinta ir / ar sukalibruota per 7 darbo dienas nuo matavimo priemonės pateikimo.

Paslaugos teikėjui matavimo priemonės patikrą ir/ ar kalibravimą atliekant Perkančiosios organizacijos patalpose (laboratorijose), matavimo priemonė turi būti patikrinta ir/ ar sukalibruota per 1 darbo dieną.

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, išrašyti patikros sertifikatą ir / ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoti žymą (jei taikoma).

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, esant neigiamam rezultatui išrašyti netinkamumo pažymą ir nurodyti dėl kokių priežasčių matavimo priemonė pripažinta netinkama naudoti.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Įrenginio pavadinimas** | **Metrologinės paslaugos pavadinimas** | **Maksima-lus vienos matavimo priemo-nės kalibravi-mo taškų kiekis** | **Įrenginio buvimo vieta** | **Paslaugos atlikimo vieta** | **Paslaugos kiekis per metus, vnt.** | **Pastabos** |
| 1. | Aspiratorius Gilian LFS-113DC | Patikra  |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
| 2. | Dujų debito matuoklis TSI | Patikra |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
| 3. | Dujų greičio matuoklis Kurz | Kalibravimas | 9 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
| 4. | Dujų greičio matuoklis Testo-445  | Patikra  |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
| 5. | Elektroninis srauto matuoklis Perkin Elmer PE 1000 | Kalibravimas | 4 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
| 6. | Oro debito matuoklis Defender 510  | Kalibravimas | 4 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
| 7. | Oro paėmimo aspiratorius SKC mod. 224-PCXR8 | Kalibravimas | 9 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 | Akredituota paslauga |
| 8. | Oro paėmimo aspiratorius SKC mod. 224-PCXR8 | Patikra  |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 3 |  |
| 9. | Oro paėmimo aspiratorius SKC mod. 224-PCXR8 | Kalibravimas | 3 | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 | Akredituota paslauga |
| 10. | Oro paėmimo aspiratorius SKC mod. 224-PCXR8 | Patikra  |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |
| 11. | Oro paėmimo aspiratorius ZB–1 Zambelli | Patikra  |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Perkančio-sios organi-zacijos arba tiekėjo laboratorija | 1 |  |
| 12. | Pito-Prandlio vamzdelis L, S tipo  | Patikra  |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 2 |  |
| 13. | Skirtuminio slėgio matuoklis Magnehelic 0-250 Pa, 0-1 kPa, 0-5, 0-10 kPa  | Patikra |   | A.Goštauto 9, Vilnius | Tiekėjo laboratorija | 4 |  |
| 14. | Dūmomatis MDO-2 | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 |  |
| 15. | Dujų analizatorius Kane Auto 4-2 | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 |  |
| 16. | Oro paėmimo aspiratorius „GILIAN“ GilAir Plus 50-5000 ml/min | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 |  |
| 17. | Dujų analizatorius „LANCOM III“ „LAND“ | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 2 |  |
| 18. | Oro paėmimo aspiratorius „ZB–1 BATTERY“ | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 |  |
| 19. | Dujų analizatorius „TESTO 350“ | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 2 |  |
| 20. | Oro paėmimo aspiratorius „Zambelli Easyplus“ | Patikra |  | Taikos pr. 26, Klaipėda | Perkančio-sios organi-zacijos laboratorija | 1 |  |

TVIRTINU

 Aplinkos apsaugos agentūros direktorius

 Robertas Marteckas

 **Priedas Nr. 5**

**SRAUTO MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**5 PIRKIMO DALIS**

**Pirkimo objektas** – srauto matavimo priemonių metrologinės paslaugos.

**Paslaugų užsakovas** – Aplinkos apsaugos agentūra.

**Paslaugų teikimo trukmė** – 12 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

**Paslaugų teikimo vieta** –Kai matavimo priemonių buvimo vieta Klaipėda, paslaugos teikėjas atvyksta į pirkėjo laboratorija, jeigu tai yra nurodyta užsakymo rašte dėl prietaisų patikros ir kalibravimo, kitu atveju pirkėjas atveža prietaisus teikėjui nurodytu adresu Klaipėdoje arba Vilniuje.

Kita reikalinga informacija - Kalibravimo paslaugos neakredituotos.

Paslaugos teikėjui pateikta matavimo priemonė turi būti patikrinta ir / ar sukalibruota per 60 darbo dienas nuo matavimo priemonės pateikimo.

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, išrašyti patikros sertifikatą ir / ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoti žymą (jei taikoma).

Paslaugos teikėjui atlikus matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, esant neigiamam rezultatui išrašyti netinkamumo pažymą ir nurodyti dėl kokių priežasčių matavimo priemonė pripažinta netinkama naudoti

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Įrenginio pavadinimas** | **Metrologinės paslaugos pavadinimas** | **Maksima-lus vienos matavimo priemo-nės kalibravi-mo taškų kiekis** | **Įrenginio buvimo vieta** | **Paslaugos atlikimo vieta** | **Paslaugos kiekis per metus, vnt.** | **Pastabos** |
| 1. | Zondas CTD 48M Nr. 634 (gamintojas Sea & Sun Technology GmbH) gylio, druskingumo ir vandens temperatūros matavimams jūros vandenyje | Kalibravimas  |   | Taikos pr. 26, Klaipėda | Tiekėjo laboratorija | 1 |  |